## Hardware
Metro de Madrid, S.A.
| ¿La oferta técnica requiere el suministro de infraestructura por parte del Contratista (hardware/software/servicios)? | Sí |  | Debe rellenar todas las celdas verdes
Infraestructura HW
Características comunes
CARACTERÍSTICAS | SOLICITADO | CUMPLE [Sí/No Aplica] | OFERTADO [Valor ofertado/No Aplica]
Antigüedad | Los modelos ofertados tienen que ser no descontinuados y con fin de vida a más de tres años desde la fecha de oferta |  | <Indicar fecha de fin de soporte primario si está publicado>
Licencias SW | Licencias necesarias para despliegue de los distintos entornos (desarrollo, preproducción, producción) con SO "Red Hat Enterprise Linux" y virtualización "Vmware" en los servidores ofertados. |  | <Indicar característica ofertada>
Soporte SW | Soporte de las licencias para, al menos, 3 años. Atención en castellano. |  | <Indicar característica ofertada>
Etiquetado | Etiquetado de todos los elementos (servidor, cables, etc.) según el estándar establecido por Metro de Madrid |  | <Indicar característica ofertada>
Incidencias | Sistema automático de reporte de fallos HW de la infraestructura al fabricante y apertura de casos automático. |  | <Indicar característica ofertada>
Instalación | Incluidos accesorios necesarios para instalación en rack estándar de 19" (800mm ancho, 1200mm fondo), y cables de tipo "c13-c14" para conexión a alimentación. |  | <Indicar característica ofertada>
Servicios | Servicios profesionales de instalación, cableado, configuración, y entrega de documentación de la solución hardware implantada. |  | <Indicar característica ofertada>
Formato | Formato enracable. |  | <Indicar característica ofertada>
Redundancia | Componentes criticos redundados (ventiladores y fuentes de alimentación). |  | <Indicar característica ofertada>
Procesador | 2 microprocesadores de arquitectura x86, de generación Intel Xeon-Gold 5ª generación o posterior. |  | <Indicar característica ofertada>
Memoria | Al menos 512 GB, con tecnología DDR5, con capacidad para operar a una frecuencia nativa mínima de 3200 MT/s y con posibilidad de ampliacion mediante bahías libres. Será la suficiente para ejecutar adecuadamente el aplicativo al cual esté dedicado. |  | <Indicar característica ofertada>
Almacenamiento | Al menos 2 discos internos de al menos 300 GB para instalación del sistema operativo de tecnología NVMe, accesibles desde el exterior y con posibilidad de reemplazo en caliente. Controladora de disco integrada en placa (que no ocupe un slot PCIe), con las siguientes capacidades: ▪ Interfaces SAS/SATA ▪ Al menos, 8 Puertos SAS/SATA ▪ Soporte para discos SAS a 12Gbs y discos SATA a 6Gbs ▪ Posibilidad de mezclar discos SAS/SATA ▪ Cache mínima de 2GB ▪ Soporte para RAID 0,1,5,6,10,50,60, 1 ADM, 10 ADM (Advance Data Mirroring) ▪ Batería para permitir la escritura del contenido de la memoria caché de la controladora en caso de pérdida de alimentación eléctrica. ▪ Validada para Windows Storage Space Direct ▪ Certificada para vMware Virtual SAN ▪ Soporte de operación en modo UEFI y modo Legacy ▪ Incorporación de utilidades para sistemas UEFI ▪ Permitir reconstrucción rápida de arrays ▪ Soporte de hasta 238 drives físicos ▪ Soporte de hasta 64 drives lógicos ▪ FIPS 140-2 Level 1 |  | <Indicar característica ofertada>
Conectividad SAN | Mínimo 2 tarjetas HBA de doble puerto, con interfaces ópticos FC 16G |  | <Indicar característica ofertada>
Conectividad Ethernet | Minimo 2 tarjetas de red Ethernet 10 Gb con cuatro puertos cada una. En caso de ser de tipo óptico, además de los SFPs de las tarjetas deberán suministrarse los correspondientes SFPs CISCO para instalar en los equipos de Metro. Conexión Ethernet dedicada para gestión del servidor. |  | <Indicar característica ofertada>
Certificaciones | Hardware soportado y certificado para instalacion de S.O. Red Hat Enterprise Linux 8 (o superior). |  | <Indicar característica ofertada>
Gestión remota | Gestión del servidor integrada en el equipo con redirección gráfica. Se deberá incluir el correspondiente software/licencias, que deberá incluir funcionalidades de KVM virtual, apagado/encendido remoto, acceso remoto al estado y logs del servidor y carga de imágenes del Sistema Operativo. Soporte monitorización SNMP sin necesidad de agentes en el Sistema Operativo. Envío de eventos al servidor syslog. Sincronización NTP. Automatización a través de una API Rest conforme con Redfish. Acceso de usuarios two-factor authentication e integración con Microsoft Active Directory. |  | <Indicar característica ofertada>
Capacidades UEFI | ▪ Arranque e inicio seguro ▪ Soporte para arrancar desde discos de tamaño mayor a 2.2 TB ▪ PXE boot en redes IPv6 ▪ Soporte TPM 2.0 ▪ Arranque desde NVMe ▪ Soporte para iniciadores iSCSI software ▪ Arranque HTTP/HTTPs como alternativa a PXE |  | <Indicar característica ofertada>
(*) CONSIDERACIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL ARCHIVO: El licitador deberá indicar en la casilla D4 si la oferta técnica requiere el suministro de infraestructura por parte del Contratista (hardware/software/servicios). Si la respuesta es "No", se considerará el fichero debidamente cumplimentado, no siendo necesario rellenar más información. Si la respuesta es "Sí", se deben rellenar todas las celdas marcadas en verde. El licitador deberá indicar en la columna "Cumple [Sí/No Aplica]", si la oferta técnica require la inclusión de la característica especificada o no aplica por no ser necesario. En caso de ser necesaria la característica se especificará el valor ofertado que deberá cumplir con el/los requerimiento/s mínimos indicados en la característicay de obligado cumplimiento. En caso de que las celdas mencionadas anteriormente no estén debidamente cumplimentadas, es decir, se encuentren en blanco, la oferta será excluida del procedimiento.