# ANEXO I.1.1. DETALLE RELACIÓN DE PRECIOS

LOTE 1 FONTANERÍA-CLIMATIZACIÓN

| CONCEPTO |  | CANTIDAD ESTIMADA | PRECIO | IMPORTE | COD. SAP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MONOMANDO CAPRI EVO LAVABO CROMO STILLO |  | 5 |  |  | 14008399 |
| MONOMANDO CAPRI EVO DUCHA CROMO STILLO |  | 5 |  |  | 14008400 |
| MONOMANDO CAPRI EVO FREGADERO CROMO STILLO |  | 5 |  |  | 14008401 |
| PRESTO 3000 MEZCLADOR LAVABO |  | 5 |  |  | 14008402 |
| PRESTO XT-LM MEZCLADOR LAVABO C/LLAVES PASO |  | 5,00 |  |  | 14008403 |
| PRESTO XT U FLUXOR URINARIO |  | 5,00 |  |  | 14008404 |
| BRAVA-N MONOBLOC FREGADERO PARED CAÑO ALTO CROMO |  | 5,00 |  |  | 14008405 |
| THERMOR TERMO ELECTRICO V CERAMICS 200L C/TERMOSTATO EXT |  | 1,00 |  |  | 14008406 |
| THERMOR TERMO ELECTRICO VERTICAL CERAMICS PRO 100L |  | 1,00 |  |  | 14008407 |
| THERMOR TERMO ELECTRICO VERTICAL CERAMICS PRO 80L |  | 1,00 |  |  | 14008408 |
| THERMOR TERMO ELECTRICO VERTICAL CERAMICS PRO 50L |  | 1,00 |  |  | 14008409 |
| THERMOR TERMO ELECTRICO CONCEPT VERTICAL 30L |  | 1,00 |  |  | 14008410 |
| NEW VICTORIA TAZA INODORO TANQUE BAJO S/V BLANCO |  | 5,00 |  |  | 14008411 |
| NEW VICTORIA TAZA INODORO TANQUE BAJO S/H BLANCO |  | 2,00 |  |  | 14008412 |
| NEW VICTORIA ASIENTO BISAGRAS ACERO INOX INODORO BLANCO |  | 25 |  |  | 14008413 |
| NEW VICTORIA LAVABO 65X49 BLANCO |  | 3,00 |  |  | 14011295 |
| NEW VICTORIA LAVABO 56X46 BLANCO |  | 3,00 |  |  | 14011296 |
| NEW VICTORIA LAVABO 52X42,5 BLANCO |  | 3,00 |  |  | 14011297 |
| NEW VICTORIA/DEBBA PEDESTAL BLANCO |  | 3 |  |  | 14011299 |
| VERTEDERO GARDA BLANCO |  | 3,00 |  |  | 14011340 |
| ACCESS TAZA 430MM TANQUE BAJO S/V BLANCO |  | 2,00 |  |  | 14011341 |
| ACCESS TANQUE C/TAPA BLANCO DOBLE PULSADOR ALIM INFERIOR |  | 2,00 |  |  | 14011342 |
| ACCESS ASIENTO Y TAPA ABIERTO INOX INODORO BLANCO |  | 5,00 |  |  | 14011343 |
| ACCESS LAVABO 640X550 BLANCO |  | 2,00 |  |  | 14011344 |
| FIJACION DE WC Y BIDE CON TACO LARGO (2UDS) |  | 10,00 |  |  | 14011345 |
| MECANISMO DOBLE DESCARGA PLUS |  | 5 |  |  | 14011346 |
| MECANISMO UNIVERSAL DESCARGA SIMPLE |  | 5 |  |  | 14011347 |
| MECANISMO UNIVERSAL PLUS ALIMENTACION INFERIOR |  | 5 |  |  | 14011348 |
| MECANISMO UNIVERSAL PLUS ALIMENTACION LATERAL |  | 5 |  |  | 14011349 |
| KIT G DOBLE PULSADOR CORTO PARA MEC DESC D2D |  | 5 |  |  | 14011350 |
| KIT FIJACIONES+JUNTA TAZA-TANQUE VICTORIA |  | 5,00 |  |  | 14011313 |
| JUEGO FIJACION LAVABO FIXABO M8X100 |  | 10,00 |  |  | 14011314 |
| MECANISMO DOBLE DESCARGA PLUS |  | 5,00 |  |  | 14011351 |
| S-35 VALVULA DESAGÜE C/TAPON ABS 11/2X63 CROMO CHAPA INOX |  | 10,00 |  |  | 14011397 |
| S-51N VALVULA FREGADERO C/REB 11/2X70 FLEXIBLE REDONDO |  | 5,00 |  |  | 14011398 |
| S-433 VALVULA CESTA FREGADERO INOX 11/2X85 |  | 5,00 |  |  | 14011361 |
| S-28 VALVULA PLATO DUCHA 11/2X70 |  | 5,00 |  |  | 14011362 |
| S-134 VALVULA SIFONICA DUCHA 11/2X80 ¥60 |  | 5,00 |  |  | 14011363 |
| S-31 SIFON CURVO SALIDA HORIZONTAL 11/2 |  | 10,00 |  |  | 14011364 |
| S-65 SIFON BOTELLA SALIDA HORIZONTAL 11/2 |  | 10,00 |  |  | 14011365 |
| A-103 SIFON FLEXIBLE CON JUNTA PLANA 11/2 |  | 10,00 |  |  | 14011366 |
| S-50 SIFON DOBLE CURVO S/VAL 11/2 FREGADERO |  | 3,00 |  |  | 14011367 |
| LLAVE TULLER ANTICAL ESCUADRA MM 1/2X3/8 SIN TUERCA |  | 30,00 |  |  | 14011368 |
| LLAVE TULLER ANTICAL ESCUADRA MM 1/2X1/2 SIN TUERCA |  | 30,00 |  |  | 14011370 |
| GRIFO LAVADORA TULLER ANTICAL MM 1/2 3/4 ESFERA MANDO H |  | 30,00 |  |  | 14011369 |
| VALVULA TULLER PALANCA INOX HH 3/8 PN60 HEAVY DUTY |  | 5,00 |  |  | 14011371 |
| VALVULA TULLER PALANCA INOX HH 1/2 PN60 HEAVY DUTY |  | 5,00 |  |  | 14011372 |
| VALVULA TULLER PALANCA INOX HH 3/4 PN60 HEAVY DUTY |  | 5,00 |  |  | 14011373 |
| VALVULA TULLER PALANCA INOX HH 1 PN60 HEAVY DUTY |  | 5,00 |  |  | 14011374 |
| VALVULA TULLER PALANCA INOX HH 11/4 PN60 HEAVY DUTY |  | 5,00 |  |  | 14011375 |
| VALVULA TULLER PALANCA INOX HH 11/2 PN60 HEAVY DUTY |  | 5,00 |  |  | 14011376 |
| VALVULA TULLER PALANCA INOX HH 2 PN60 HEAVY DUTY |  | 5,00 |  |  | 14011377 |
| GRIFO ESFERA MANGUERA TULLER 3/4 PN16 PARA TUBO ¥20 TEKNIK |  | 5,00 |  |  | 14011378 |
| VALVULA TULLER MARIPOSA HH 3/8 PN50 TEKNIK |  | 5,00 |  |  | 14011379 |
| VALVULA TULLER MARIPOSA HH 1/2 PN50 TEKNIK |  | 5,00 |  |  | 14011380 |
| VALVULA TULLER MARIPOSA HH 3/4 PN50 TEKNIK |  | 5,00 |  |  | 14011381 |
| VALVULA TULLER MARIPOSA HH 1 PN50 TEKNIK |  | 5,00 |  |  | 14011382 |
| VALVULA TULLER MARIPOSA HH 11/4 PN50 TEKNIK |  | 5,00 |  |  | 14011383 |
| GRIFO ESFERA MANGUERA TULLER 1/2 PN16 PARA TUBO ¥15 TEKNIK |  | 5,00 |  |  | 14011384 |
| GRIFO ESFERA MANGUERA TULLER 3/4 PN16 PARA TUBO ¥20 TEKNIK |  | 5,00 |  |  | 14011385 |
| GRIFO ESFERA MANGUERA TULLER 1 PN16 PARA TUBO ¥25 TEKNIK |  | 5,00 |  |  | 14011386 |
| VALVULA RETENCION YORK 3/8 PN16 |  | 3,00 |  |  | 14011387 |
| VALVULA RETENCION YORK 1/2 PN16 |  | 3,00 |  |  | 14011388 |
| VALVULA RETENCION YORK 3/4 PN16 |  | 3,00 |  |  | 14011389 |
| VALVULA RETENCION YORK 1 PN16 |  | 3,00 |  |  | 14011390 |
| VALVULA RETENCION YORK 11/4 PN16 |  | 3,00 |  |  | 14011391 |
| VALVULA RETENCION YORK 11/2 PN16 |  | 3,00 |  |  | 14011392 |
| VALVULA RETENCION YORK 2 PN16 |  | 3,00 |  |  | 14011393 |
| VALVULA RETENCION YORK 21/2 PN16 |  | 3,00 |  |  | 14011394 |
| VALVULA RETENCION YORK 3 PN16 |  | 3,00 |  |  | 14011395 |
| VALVULA RETENCION YORK 4 PN16 |  | 3,00 |  |  | 14011396 |
| LATIGUILLO INOX 20CM HH 3/8 ¥9 10BAR |  | 20,00 |  |  | 14011353 |
| LATIGUILLO INOX 20CM HH 1/2 ¥9 10BAR |  | 20,00 |  |  | 14011355 |
| LATIGUILLO INOX 20CM HH 3/8X1/2 ¥9 10BAR |  | 20,00 |  |  | 14011352 |
| LATIGUILLO INOX 20CM HH 3/4 ¥13 16BAR |  | 20,00 |  |  | 14011354 |
| LATIGUILLO INOX 25CM HH 3/8 ¥9 10BAR |  | 20,00 |  |  | 14011356 |
| LATIGUILLO INOX 25CM HH 1/2 ¥9 10BAR |  | 20,00 |  |  | 14011357 |
| LATIGUILLO INOX 25CM HH 3/8X1/2 ¥9 10BAR |  | 20,00 |  |  | 14011358 |
| LATIGUILLO INOX 25CM MH 1/2 ¥9 10BAR |  | 20,00 |  |  | 14011359 |
| LATIGUILLO INOX 25CM HH 3/4 ¥13 16BAR |  | 20,00 |  |  | 14011400 |
| LATIGUILLO INOX 25CM MH 3/4 ¥13 16BAR |  | 20,00 |  |  | 14011401 |
| LATIGUILLO INOX 30CM HH 3/8 ¥9 10BAR |  | 20,00 |  |  | 14011402 |
| LATIGUILLO INOX 30CM HH 1/2 ¥9 10BAR |  | 20,00 |  |  | 14011403 |
| LATIGUILLO INOX 30CM HH 3/8X1/2 ¥9 10BAR |  | 20,00 |  |  | 14011404 |
| LATIGUILLO INOX 30CM M1/2 H3/8 ¥9 10BAR |  | 20,00 |  |  | 14011405 |
| LATIGUILLO INOX 30CM HH 3/4 ¥13 16BAR |  | 20,00 |  |  | 14011406 |
| LATIGUILLO INOX 30CM MH 3/4 ¥13 16BAR |  | 20,00 |  |  | 14011407 |
| LATIGUILLO INOX 35CM HH 3/8 ¥9 10BAR |  | 20,00 |  |  | 14011408 |
| LATIGUILLO INOX 35CM HH 1/2 ¥9 10BAR |  | 20,00 |  |  | 14011409 |
| LATIGUILLO INOX 35CM HH 3/8X1/2 ¥9 10BAR |  | 20,00 |  |  | 14011410 |
| LATIGUILLO INOX 35CM M1/2 H3/8 ¥9 10BAR |  | 20,00 |  |  | 14011411 |
| LATIGUILLO INOX 35CM HH 3/4 ¥13 16BAR |  | 20,00 |  |  | 14011412 |
| LATIGUILLO INOX 35CM MH 3/4 ¥13 16BAR |  | 20,00 |  |  | 14011413 |
| LATIGUILLO INOX 40CM HH 3/8 ¥9 10BAR |  | 20,00 |  |  | 14011414 |
| LATIGUILLO INOX 40CM HH 1/2 ¥9 10BAR |  | 20,00 |  |  | 14011415 |
| LATIGUILLO INOX 40CM HH 3/8X1/2 ¥9 10BAR |  | 20,00 |  |  | 14011416 |
| LATIGUILLO INOX 40CM HH 3/4 ¥13 16BAR |  | 20,00 |  |  | 14011417 |
| LATIGUILLO INOX 40CM MH 3/4 ¥13 16BAR |  | 20,00 |  |  | 14011418 |
| LATIGUILLO INOX 50CM HH 3/8 ¥9 10BAR |  | 20,00 |  |  | 14011419 |
| LATIGUILLO INOX 50CM HH 1/2 ¥9 10BAR |  | 20,00 |  |  | 14011420 |
| LATIGUILLO INOX 50CM HH 3/4 ¥13 16BAR |  | 20,00 |  |  | 14011421 |
| LATIGUILLO INOX 50CM MH 3/4 ¥13 16BAR |  | 20,00 |  |  | 14011422 |
| LATIGUILLO INOX 100CM FLEX HH 1 ¥26 16BAR CONTADOR |  | 20,00 |  |  | 14011423 |
| LATIGUILLO INOX 100CM HH 1/2 ¥13 16BAR |  | 20,00 |  |  | 14011424 |
| PEGAMENTO UNEPLAS PINCEL 500ML PARA PVC EVACUACION/PRESION |  | 15,00 |  |  | 14011426 |
| LIMPIADOR PVC GYMCOL 500ML |  | 20,00 |  |  | 14011428 |
| TUBO EVACUACION 3M ¥32 PVC SERIE B UNE EN 1329 |  | 20,00 |  |  | 14011427 |
| TUBO EVACUACION 3M ¥40 PVC SERIE B UNE EN 1329 |  | 20,00 |  |  | 14011429 |
| TUBO EVACUACION 3M ¥50 PVC SERIE B UNE EN 1329 |  | 20,00 |  |  | 14011430 |
| TUBO EVACUACION 3M ¥90 PVC SERIE B UNE EN 1329 |  | 20,00 |  |  | 14011431 |
| TUBO EVACUACION 3M ¥110 PVC SERIE B UNE EN 1329 |  | 20,00 |  |  | 14011432 |
| TUBO EVACUACION 3M ¥125 PVC SERIE B UNE EN 1329 |  | 20,00 |  |  | 14011433 |
| ML TUBO EVACUACION C 32/6 ROLLO 25M HIDROTUBO |  | 100,00 |  |  | 14011434 |
| ML TUBO EVACUACION C 40/6 ROLLO 25M HIDROTUBO |  | 100,00 |  |  | 14011435 |
| ML TUBO EVACUACION C 50/7 ROLLO 25M HIDROTUBO |  | 100,00 |  |  | 14011436 |
| PS ML ROLLO TUBO MULTICAPA PERT-AL-PERT 16/2 |  | 100,00 |  |  | 14011437 |
| PS ML ROLLO TUBO MULTICAPA PERT-AL-PERT 18/2 |  | 300 |  |  | 14011438 |
| PS ML ROLLO TUBO MULTICAPA PERT-AL-PERT 20/2 |  | 100 |  |  | 14011439 |
| PS ML ROLLO TUBO MULTICAPA PERT-AL-PERT 25/2,5 |  | 100 |  |  | 14011440 |
| PS ML ROLLO TUBO MULTICAPA PERT-AL-PERT 32/3 |  | 100 |  |  | 14011441 |
| PS ML BARRA TUBO MULTICAPA PERT-AL-PERT 40/4 |  | 50 |  |  | 14011442 |
| PS ML BARRA TUBO MULTICAPA PERT-AL-PERT 63/6 |  | 50 |  |  | 14011443 |
| PS ML BARRA TUBO MULTICAPA PERT-AL-PERT 50/4,5 |  | 5,00 |  |  | 14011425 |
| BOTE DECAPANTE LIQUIDO S-39 80 ML |  | 5,00 |  |  | 14011446 |
| BOTE DECAPANTE LIQUIDO S-39 320 ML |  | 5,00 |  |  | 14011447 |
| MADEJA CAÑAMO/ESTOPA DOBLE |  | 2,00 |  |  | 14011448 |
| MASILLA DENSOL ROSC TUBO 300 GR |  | 2,00 |  |  | 14011449 |
| ROLLO 15M CINTA CRUDA TEFLON BULTMEIER GRANDE 19X0,2MM |  | 10,00 |  |  | 14011450 |
| ROLLO 12M CINTA CRUDA TEFLON BULTMEIER PEQUEÑA 12X0,1MM |  | 10,00 |  |  | 14011451 |
| MANERAL DUCHA TELEFONO SIENA 1F/80 STILLO |  | 20,00 |  |  | 14011452 |
| FLEXO DUCHA STILLO INOX EXTENSIBLE 1,75-2,25M CONICA |  | 20,00 |  |  | 14011453 |
| SOPORTE PARED DUCHA CRETA/SIROS/RODAS/CAPRI/TERMOSTATICOS CR |  | 10,00 |  |  | 14011463 |
| VASO EXPANSION ACS WAFT 10BAR 300L 11/4 AMR-P |  | 2,00 |  |  | 14011466 |
| ABN ML TUBO CT FASER PPR RD VERDE S-3,2 SDR 7,4 20X2,8MM |  | 200 |  |  | 14011467 |
| ABN ML TUBO CT FASER PPR RD VERDE S-3,2 SDR 7,4 25X3,5MM |  | 200 |  |  | 14011468 |
| ABN ML TUBO CT FASER PPR RD VERDE S-3,2 SDR 7,4 32X4,4MM |  | 200 |  |  | 14011469 |
| ABN ML TUBO CT FASER PPR RD VERDE S-5 SDR 11 40X3,7MM |  | 100 |  |  | 14011470 |
| ABN ML TUBO CT FASER PPR RD VERDE S-5 SDR 11 50X4,6MM |  | 100 |  |  | 14011471 |
| ABN ML TUBO CT FASER PPR RD VERDE S-5 SDR 11 63X5,8MM |  | 100 |  |  | 14011472 |
| ABN ML TUBO CT FASER PPR RD VERDE S-5 SDR 11 75X6,8MM |  | 100 |  |  | 14011473 |
| ABN ML TUBO CT FASER PPR RD VERDE S-5 SDR 11 90X8,2MM |  | 50 |  |  | 14011474 |
| ABN ML TUBO CT FASER PPR RD VERDE S-5 SDR 11 110X10MM |  | 50 |  |  | 14011475 |
| ML COQUILLA POLIETILENO 10MM 18 3/8 |  | 200 |  |  | 14011477 |
| ML COQUILLA POLIETILENO 10MM 22 1/2 |  | 200 |  |  | 14011478 |
| ML COQUILLA POLIETILENO 10MM 28 3/4 |  | 200 |  |  | 14011479 |
| ML COQUILLA POLIETILENO 10MM 35 1 |  | 200 |  |  | 14011480 |
| ML COQUILLA POLIETILENO 10MM 42 11/4 |  | 200 |  |  | 14011481 |
| ML COQUILLA POLIETILENO 10MM 48 11/2 |  | 200 |  |  | 14011482 |
| ML COQUILLA POLIETILENO 10MM 60 2 |  | 200 |  |  | 14011483 |
| ML COQUILLA POLIETILENO 10MM 76 21/2 |  | 200 |  |  | 14011484 |
| ML COQUILLA POLIETILENO 10MM 88 3 |  | 200 |  |  | 14011485 |
| ABRAZADERA ISOFONICA REFORZADA 2 M8/10 22 | 1/2 | 100,00 |  |  | 14011486 |
| ABRAZADERA ISOFONICA REFORZADA 2 M8/10 28 | 3/4 | 100,00 |  |  | 14011487 |
| ABRAZADERA ISOFONICA REFORZADA 2 M8/10 35 | 1 | 100,00 |  |  | 14011488 |
| ABRAZADERA ISOFONICA REFORZADA 2 M8/10 40 | 11/4 | 100,00 |  |  | 14011490 |
| ABRAZADERA ISOFONICA REFORZADA 2 M8/10 48 | 11/2 | 100,00 |  |  | 14011491 |
| ABRAZADERA ISOFONICA REFORZADA 2 M8/10 60 | 2 | 100,00 |  |  | 14011492 |
| ABRAZADERA ISOFONICA REFORZADA 2 M8/10 75 | 21/2 | 100,00 |  |  | 14011493 |
| ABRAZADERA ISOFONICA REFORZADA 2 M8/10 90 | 3 | 100,00 |  |  | 14011494 |
| ROLLO 20M TUBERIA DOBLE AISLADA FRIO 1/4-1/2 |  | 5,00 |  |  | 14011464 |
| PS ROLLO 20M TUBERIA DOBLE AISLADA FRIO 1/4-3/8 |  | 5,00 |  |  | 14011465 |
| FANCOIL CASSETTE KOSNER FCAE-220 2T 60X60 INVERTER o similar |  | 20,00 |  |  | 14008414 |
| PANEL FANCOIL CASSETTE KOSNER FCA 60X60 PAN63, para fancoil ofertado |  | 20,00 |  |  | 14011315 |
| TERMOSTATO FANCOIL WIFI REGULACION 0-10V PROGRAMABLE KOSNER. Compatible con fancoil ofertado. |  | 20,00 |  |  | 14011316 |
| KIT VALVULA 3VIAS VL622-230V PARA FCA 2TUBOS |  | 25 |  |  | 14011360 |