# ANEXO I.1.1. DETALLE RELACIÓN DE PRECIOS

LOTE 3 ELECTRICIDAD

| CONCEPTOS | CANTIDAD ESTIMADA | PRECIO | IMPORTE | COD. SAP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pantalla 60*60 LED empotrar 40W 220V | 50 |  |  | 14008349 |
| Downlight 18w 4200k 1950lm | 10 |  |  | 14008351 |
| Downlight 12w 4200k 1270lm | 10 |  |  | 14008342 |
| Downlight 6w 4200k 740lm. Fuente Lifud 3 años de garantía chip Samsung o similar | 10 |  |  | 14008344 |
| Tubo LED Cristal + protección anti estallido PCB 1500mm 18W 4200K 2320lm o similar | 100 |  |  | 14008343 |
| Cabeza vial 150w 24360lm LED Osram Oslon o similar SSL Protección interna con diodo individual para cada LED. Sobretensiones estándar del driver 4KV. | 15 |  |  | 14008353 |
| Diferencial iID 2P 40A 30mA AC residencial SCHNEIDER superinmunizado o similar | 15 |  |  | 14008396 |
| Diferencial iID 2P 40A 30mA AC SCHNEIDER | 25 |  |  | 14008397 |
| Diferencial iID 4P 40A 30mA AC SCHNEIDER | 2 |  |  | 14011201 |
| Interruptor automática 2P 10A Schneider | 35 |  |  | 14011202 |
| Interruptor automática 4P 10A Schneider | 2 |  |  | 14011203 |
| Interruptor automática 2P 16A Schneider | 100 |  |  | 14011204 |
| Interruptor automática 4P 16A Schneider | 2 |  |  | 14011205 |
| Interruptor automática 2P 25A Schneider | 40 |  |  | 14011206 |
| Interruptor automática 4P 25A Schneider | 2 |  |  | 14011169 |
| Interruptor automática 2P 40A Schneider | 10 |  |  | 14011209 |
| Interruptor automática 4P 40A Schneider | 2 |  |  | 14011220 |
| Interruptor automática 4P 63A Schneider | 2 |  |  | 14011221 |
| REGLETA SKL-10 315370 MARCA SOFAMEL O SIMILAR | 200 |  |  | 14011321 |
| REGLETA SKL16 315380 MARCA SOFAMEL O SIMILAR | 200 |  |  | 14011323 |
| REGLETA SKL-25 315390 MARCA SOFAMEL O SIMILAR | 200 |  |  | 14008395 |
| INTERRUPTOR 31101-31 SIMON | 100 |  |  | 14008356 |
| PLACA 31611-31 SIMON | 100 |  |  | 14008355 |
| EMERGENCIA STYLO 100LM LED BLANCO NORMALUX O SIMILAR | 150 |  |  | 14008375 |
| EMERGENCIA STYLO 200LM LED BLANCO NORMALUX O SIMILAR | 100 |  |  | 14008387 |
| CINTA AISLANTE 20X19 | 100 |  |  | 14008394 |
| CAJA 6625 MECANISMO SOLERA | 100 |  |  | 14008373 |
| CANALETA CTL 10/20 ADHESIVO 4130112 BLANCO NIEVE SCHNEIDER O SIMILAR | 150 |  |  | 14008341 |
| CANALETA MC16/16 4111110 BLANCO NIEVE SCHNEIDER O SIMILAR | 100 |  |  | 14008348 |
| CANALETA MC16/25 4111120 BLANCO NIEVE SCHNEIDER O SIMILAR | 100 |  |  | 14008350 |
| CANALETA MC25/40 4111140 BLANCO NIEVE SCHNEIDER O SIMILAR | 100 |  |  | 14008352 |
| CANALETA MC40/40 4111150 BLANCO NIEVE SCHNEIDER O SIMILAR | 100 |  |  | 14008354 |
| MANGUERA NARANJA SZ1K 3X2,5 | 500 |  |  | 14008384 |
| MANGUERA NARANJA SZ1K 3X6 | 200 |  |  | 14008385 |
| MANGUERA NARANJA SZ1K 5X6 | 300 |  |  | 14008382 |
| BASE ENCHUFE SCHUCO 4 TOMAS CON 3MTS CABLE Y TT-16A | 10 |  |  | 14011293 |
| BASE ENCHUFE SCHUCO 4 TOMAS CON 5MTS CABLE Y TT-16A | 5 |  |  | 14011294 |
| BRIDAS NEGRAS UNEX 20 CMS | 2000 |  |  | 14008393 |
| BRIDAS NEGRAS UNEX 40 CMS | 1000 |  |  | 14008392 |
| LAMPARAS LED 3W GU10 6000 Kº | 100 |  |  | 14008347 |
| CLAVIJA LEGRAND AEREA HEMBRA 2P+T 16A-250V IP44 DE GOMA ESTANCA o Similar | 50 |  |  | 14011495 |
| CLAVIJA LEGRAND AEREA MACHO 2P+T 16A-250V IP44 REF:050342 o similar | 100 |  |  | 14011496 |
| INTERRUPTOR 27 | 100 |  |  | 14008361 |
| INTERRUPTOR UNICA | 50 |  |  | 14008362 |
| BASE ENHUFE 27 | 300 |  |  | 14008358 |
| BASE ENCHUFE UNICA | 300 |  |  | 14008359 |
| CONMUTADOR 27 | 20 |  |  | 14008364 |
| CONMUTADOR UNICA | 20 |  |  | 14008365 |
| CRUCE 27 | 5 |  |  | 14008366 |
| CRUCE UNICA | 5 |  |  | 14008367 |
| TOMA RJ45 | 50 |  |  | 14008371 |
| TAPA RJ45 27 | 50 |  |  | 14008357 |
| TAPA RJ45 UNICA | 50 |  |  | 14008360 |
| TAPA TV 27 | 50 |  |  | 14008363 |
| TAPA TV UNICA | 50 |  |  | 14008368 |
| TOMA TV | 10 |  |  | 14008370 |
| PLACA UN ELE 27 | 10 |  |  | 14008369 |
| bastidor metálico mecanismo única | 500 |  |  | 14008372 |
| PLACA UN ELE UNICA | 500 |  |  | 14008374 |
| PLACA DOS ELE 27 | 500 |  |  | 14011216 |
| PLACA DOS ELE UNICA | 250 |  |  | 14011217 |
| PLACA TRES EL 27 | 100 |  |  | 14011218 |
| PLACA TRES EL UNICA | 20 |  |  | 14011219 |
| BORNA CARRIL DIN 16 MARCA STAFFEL | 50 |  |  | 14008388 |
| TUBO COARRUGADO LIBRE HALOGENOS 20 | 500 |  |  | 14008389 |
| TUBO COARRUGADO LIBRE HALOGENOS 25 | 500 |  |  | 14008390 |
| TUBO COARRUGADO LIBRE HALOGENOS 32 | 150 |  |  | 14008391 |
| interruptor horario ORBIS CON RESERVA MODULO ANCHO | 5 |  |  | 14011212 |
| portalámparas E27 | 25 |  |  | 14011208 |
| LAMAPARA LED E27 10W OSRAM | 100 |  |  | 14008345 |
| MANGERA BLANCA 3G1,5 | 500 |  |  | 14008383 |
| Cable unipolar LH 750V 1,5 mm de sección | 1000 |  |  | 14008376 |
| Cable unipolar LH 750V 2,5 mm de sección | 2000 |  |  | 14008377 |
| Cable unipolar LH 750V 6 mm de sección | 1000 |  |  | 14008379 |
| Cable unipolar LH 750V 10 mm de sección | 300 |  |  | 14008380 |
| Cable unipolar LH 0,6/1KV 6 mm de sección | 300 |  |  | 14008386 |
| Cable unipolar LH 0,6/1KV 10 mm de sección | 300 |  |  | 14008378 |
| Cable UTP categoría 6A | 1000 |  |  | 14008381 |