## Autobaremacion
ANEXO 1.4 TABLA DE AUTOBAREMACIÓN
LOTE | Nº de ORDEN | DENOMINACIÓN DEL LOTE | DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO A EVALUAR | PUNTUACIÓN | AUTOEVALUACIÓN | DOCUMENTO JUSTIFICATIVO (Indicar página si procede)
1 |  | Manta sobrepaciente para mantener la normotermia de pacientes cuerpo entero adulto por aire sin sistema de sujeción/fijación (calor convectivo) | Nivel de ruido Se puntuará de forma proporcional a partir de la muestra/referencia ofertada con menor nivel de ruido medido en Db que presente el equipo en ficha técnica (presentando el manual de usuario e indicando el apartado dentro del mismo donde se pueda confirmar el dato). Valor con menor nivel de ruido.................................. 10 puntos Valor con nivel de ruido de la propuesta a valorar...... X puntos Se calculará mediante la siguiente regla proporcional: X= (valor menor de nivel de ruido de todas las ofertas / valor de nivel de ruido ofertado por la empresa) x 10 | Máximo 10 puntos
|  |  | Se valorará una vez hinchada la manta el sobrante de manta que queda en los laterales sin aire (faldón) a menor faldón mayor puntuación: La oferta que presente una manta con menor faldón.......10 puntos Valor con tamaño de faldón a valorar.................................X puntos Se calculará mediante la siguiente regla proporcional: X= (valor con menor longitud de faldón de todas las ofertas / valor de faldón ofertado por la empresa) x 10 | Máximo 10 puntos
|  |  | Tiempo temperatura Se puntuará de forma proporcional a partir de la muestra ofertada con menor tiempo en alcanzar la temperatura indicada en la unidad de calentamiento que presente por ficha técnica (presentando el manual de usuario e indicando el apartado dentro del mismo donde se pueda confirmar el dato). Valor con menor tiempo en alcanzar la temperatura deseada ....... 10 puntos Valor del tiempo en alcanzar la temperatura deseada a valorar...... X puntos Se calculará mediante la siguiente regla proporcional: X= (valor menor tiempo en alcanzar la temperatura deseada (expresado en minutos) de todas las ofertas / valor tiempo en alcanzar la temperatura deseada ofertado por la empresa) x10 | Máximo 10 puntos
|  |  | TOTAL | Máximo 30 Puntos
2 | 2.1 | Manta sobrepaciente para mantener la normotermia de pacientes cuerpo entero adulto por aire con/sin sistema de sujeción/fijación (calor convectivo) | Nivel de ruido Se puntuará de forma proporcional a partir de la muestra/referencia ofertada con menor nivel de ruido medido en Db que presente el equipo en ficha técnica (presentando el manual de usuario e indicando el apartado dentro del mismo donde se pueda confirmar el dato). Valor con menor nivel de ruido....... 10 puntos Valor con nivel de ruido de la propuesta a valorar...... X puntos Se calculará mediante la siguiente regla proporcional: X= (valor menor de nivel de ruido de todas las ofertas / valor de nivel de ruido ofertado por la empresa) x 10 | Máximo 10 puntos
|  |  | La manta presente sistema de sujeción para evitar su desplazamiento durante el procedimiento. Si presenta sistema de sujeción de cinta más adhesivos: 10 puntos Si presenta sistema sujeción de cinta o adhesivos: 5 puntos Si no presenta sistema de sujeción: 0 puntos | Máximo 10 puntos
|  |  | Tiempo temperatura Se puntuará de forma proporcional a partir de la muestra ofertada con menor tiempo en alcanzar la temperatura indicada en la unidad de calentamiento que presente por ficha técnica (presentando el manual de usuario e indicando el apartado dentro del mismo donde se pueda confirmar el dato). Valor con menor tiempo en alcanzar la temperatura deseada ....... 10 puntos Valor del tiempo en alcanzar la temperatura deseada a valorar...... X puntos Se calculará mediante la siguiente regla proporcional: X= (valor menor tiempo en alcanzar la temperatura deseada (expresado en minutos) de todas las ofertas / valor tiempo en alcanzar la temperatura deseada ofertado por la empresa) x10 | Máximo 10 puntos
|  |  | TOTAL | Máximo 30 Puntos
| 2.2 | Manta sobrepaciente para mantener la normotermia medio cuerpo parte inferior adulto por aire con/sin sistema de sujeción/fijación (calor convectivo). | Nivel de ruido Se puntuará de forma proporcional a partir de la muestra/referencia ofertada con menor nivel de ruido medido en Db que presente el equipo en ficha técnica (presentando el manual de usuario e indicando el apartado dentro del mismo donde se pueda confirmar el dato). Valor con menor nivel de ruido.................................. 10 puntos Valor con nivel de ruido de la propuesta a valorar...... X puntos Se calculará mediante la siguiente regla proporcional: X= (valor menor de nivel de ruido de todas las ofertas / valor de nivel de ruido ofertado por la empresa) x 10 | Máximo 10 puntos
|  |  | La manta presente sistema de sujeción para evitar su desplazamiento durante el procedimiento. Si presenta sistema de sujeción de cinta más adhesivos: 10 puntos Si presenta sistema sujeción de cinta o adhesivos: 5 puntos Si no presenta sistema de sujeción: 0 puntos | Máximo 10 puntos
|  |  | Tiempo temperatura Se puntuará de forma proporcional a partir de la muestra ofertada con menor tiempo en alcanzar la temperatura indicada en la unidad de calentamiento que presente por ficha técnica (presentando el manual de usuario e indicando el apartado dentro del mismo donde se pueda confirmar el dato). Valor con menor tiempo en alcanzar la temperatura deseada ....... 10 puntos Valor del tiempo en alcanzar la temperatura deseada a valorar...... X puntos Se calculará mediante la siguiente regla proporcional: X= (valor menor tiempo en alcanzar la temperatura deseada (expresado en minutos) de todas las ofertas / valor tiempo en alcanzar la temperatura deseada ofertado por la empresa) x10 | Máximo 10 puntos
|  |  | TOTAL | Máximo 30 Puntos
| 2.3 | Manta sobrepaciente para mantener la normotermia medio cuerpo parte superior adulto por aire con/sin sistema de sujeción/fijación (calor convectivo). | Nivel de ruido Se puntuará de forma proporcional a partir de la muestra/referencia ofertada con menor nivel de ruido medido en Db que presente el equipo en ficha técnica (presentando el manual de usuario e indicando el apartado dentro del mismo donde se pueda confirmar el dato). Valor con menor nivel de ruido................................. 10 puntos Valor con nivel de ruido de la propuesta a valorar...... X puntos Se calculará mediante la siguiente regla proporcional: X= (valor menor de nivel de ruido de todas las ofertas / valor de nivel de ruido ofertado por la empresa) x 10 | Máximo 10 puntos
|  |  | La manta presente sistema de sujeción para evitar su desplazamiento durante el procedimiento. Si presenta sistema de sujeción de cinta más adhesivos: 10 puntos Si presenta sistema sujeción de cinta o adhesivos: 5 puntos Si no presenta sistema de sujeción: 0 puntos | Máximo 10 puntos
|  |  | Tiempo temperatura Se puntuará de forma proporcional a partir de la muestra ofertada con menor tiempo en alcanzar la temperatura indicada en la unidad de calentamiento que presente por ficha técnica (presentando el manual de usuario e indicando el apartado dentro del mismo donde se pueda confirmar el dato). Valor con menor tiempo en alcanzar la temperatura deseada ....... 10 puntos Valor del tiempo en alcanzar la temperatura deseada a valorar...... X puntos Se calculará mediante la siguiente regla proporcional: X= (valor menor tiempo en alcanzar la temperatura deseada (expresado en minutos) de todas las ofertas / valor tiempo en alcanzar la temperatura deseada ofertado por la empresa) x10 | Máximo 10 puntos
|  |  | TOTAL | Máximo 30 Puntos
|  |  | TOTAL LOTE (SUMA ÓRDENES/3) | Máximo 30 Puntos
3 |  | Manta sobrepaciente pediátrica de cuerpo entero por aire con/sin sistema de sujeción/fijación | Nivel de ruido Se puntuará de forma proporcional a partir de la muestra/referencia ofertada con menor nivel de ruido medido en Db que presente el equipo en ficha técnica (presentando el manual de usuario e indicando el apartado dentro del mismo donde se pueda confirmar el dato). Valor con menor nivel de ruido................................. 10 puntos Valor con nivel de ruido de la propuesta a valorar...... X puntos Se calculará mediante la siguiente regla proporcional: X= (valor menor de nivel de ruido de todas las ofertas / valor de nivel de ruido ofertado por la empresa) x 10 | máximo 10 puntos
|  |  | La manta presenta sistema de sujeción para evitar su desplazamiento durante el procedimiento. Si presenta sistema de sujeción de cinta más adhesivos: 10 puntos Si presenta sistema sujeción de cinta o adhesivos: 5 puntos Si no presenta sistema de sujeción: 0 puntos | Máximo 10 puntos
|  |  | Tiempo temperatura Se puntuará de forma proporcional a partir de la muestra ofertada con menor tiempo en alcanzar la temperatura indicada en la unidad de calentamiento que presente por ficha técnica (presentando el manual de usuario e indicando el apartado dentro del mismo donde se pueda confirmar el dato). Valor con menor tiempo en alcanzar la temperatura deseada ....... 10 puntos Valor del tiempo en alcanzar la temperatura deseada a valorar...... X puntos Se calculará mediante la siguiente regla proporcional: X= (valor menor tiempo en alcanzar la temperatura deseada (expresado en minutos) de todas las ofertas / valor tiempo en alcanzar la temperatura deseada ofertado por la empresa) x10 | máximo 10 puntos
|  |  | TOTAL | Máximo 30 Puntos
4 | 4.1 | Manta bajopaciente adulto cuerpo entero por aire (calor convectivo) | Nivel de ruido Se puntuará de forma proporcional a partir de la muestra/referencia ofertada con menor nivel de ruido medido en Db que presente el equipo en ficha técnica (presentando el manual de usuario e indicando el apartado dentro del mismo donde se pueda confirmar el dato). Valor con menor nivel de ruido................................. 10 puntos Valor con nivel de ruido de la propuesta a valorar...... X puntos Se calculará mediante la siguiente regla proporcional: X= (valor menor de nivel de ruido de todas las ofertas / valor de nivel de ruido ofertado por la empresa) x 10 | Máximo 10 puntos
|  |  | Orificios de entrada de la tobera en la manta bajopaciente adulto cuerpo completo por aire Presente 1 orificio: 0 puntos Presente 2 o más orificios: 5 puntos | Máximo 5 puntos
|  |  | La manta presente sistema de sujeción a la mesa quirúrgica para evitar su desplazamiento durante el procedimiento. Si presenta sistema de sujeción de cinta más adhesivos: 5 puntos Si presenta sistema sujeción de cinta o adhesivos: 2 puntos Si no presenta sistema de sujeción: 0 puntos | Máximo 5 puntos
|  |  | Tiempo temperatura Se puntuará de forma proporcional a partir de la muestra ofertada con menor tiempo en alcanzar la temperatura indicada en la unidad de calentamiento que presente por ficha técnica (presentando el manual de usuario e indicando el apartado dentro del mismo donde se pueda confirmar el dato). Valor con menor tiempo en alcanzar la temperatura deseada ....... 10 puntos Valor del tiempo en alcanzar la temperatura deseada a valorar...... X puntos Se calculará mediante la siguiente regla proporcional: X= (valor menor tiempo en alcanzar la temperatura deseada (expresado en minutos) de todas las ofertas / valor tiempo en alcanzar la temperatura deseada ofertado por la empresa) x10 | Máximo 10 puntos
|  |  | TOTAL | Máximo 30 Puntos
| 4.2 | Manta bajopaciente adulto litotomía por aire (calor convectivo) | Nivel de ruido Se puntuará de forma proporcional a partir de la muestra/referencia ofertada con menor nivel de ruido medido en Db que presente el equipo en ficha técnica (presentando el manual de usuario e indicando el apartado dentro del mismo donde se pueda confirmar el dato). Valor con menor nivel de ruido................................. 10 puntos Valor con nivel de ruido de la propuesta a valorar...... X puntos Se calculará mediante la siguiente regla proporcional: X= (valor menor de nivel de ruido de todas las ofertas / valor de nivel de ruido ofertado por la empresa) x 10 | Máximo 10 puntos
|  |  | Orificios de entrada de la tobera en la manta bajopaciente adulto cuerpo completo por aire Presente 1 orificio: 0 puntos Presente 2 o más orificios: 5 puntos | Máximo 5 puntos
|  |  | La manta presente sistema de sujeción a la mesa quirúrgica para evitar su desplazamiento durante el procedimiento. Si presenta sistema de sujeción de cinta más adhesivos: 5 puntos Si presenta sistema sujeción de cinta o adhesivos: 2 puntos Si no presenta sistema de sujeción: 0 puntos | Máximo 5 puntos
|  |  | Tiempo temperatura Se puntuará de forma proporcional a partir de la muestra ofertada con menor tiempo en alcanzar la temperatura indicada en la unidad de calentamiento que presente por ficha técnica (presentando el manual de usuario e indicando el apartado dentro del mismo donde se pueda confirmar el dato). Valor con menor tiempo en alcanzar la temperatura deseada ....... 10 puntos Valor del tiempo en alcanzar la temperatura deseada a valorar...... X puntos Se calculará mediante la siguiente regla proporcional: X= (valor menor tiempo en alcanzar la temperatura deseada (expresado en minutos) de todas las ofertas / valor tiempo en alcanzar la temperatura deseada ofertado por la empresa) x10 | Máximo 10 puntos
|  |  | TOTAL | Máximo 30 Puntos
|  |  | TOTAL LOTE (SUMA ÓRDENES/2) | Máximo 30 Puntos
5 | 5.1 | Manta bajopaciente pediátrica/neonatal pequeña por aire (calor convectivo) | Nivel de ruido Se puntuará de forma proporcional a partir de la muestra/referencia ofertada con menor nivel de ruido medido en Db que presente el equipo en ficha técnica (presentando el manual de usuario e indicando el apartado dentro del mismo donde se pueda confirmar el dato). Valor con menor nivel de ruido................................. 10 puntos Valor con nivel de ruido de la propuesta a valorar...... X puntos Se calculará mediante la siguiente regla proporcional: X= (valor menor de nivel de ruido de todas las ofertas / valor de nivel de ruido ofertado por la empresa) x 10 | Máximo 10 puntos
|  |  | Orificios de entrada en la manta bajopaciente adulto cuerpo completo por aire. Presente 1 orificio: 0 puntos Presente 2 o más orificios: 5 puntos | Máximo 5 puntos
|  |  | La manta presente sistema de sujeción a la mesa quirúrgica para evitar su desplazamiento durante el procedimiento. Si presenta sistema de sujeción de cinta más adhesivos: 5 puntos Si presenta sistema sujeción de cinta o adhesivos: 3 puntos Si no presenta sistema de sujeción: 0 puntos | Máximo 5 puntos
|  |  | Tiempo temperatura Se puntuará de forma proporcional a partir de la muestra ofertada con menor tiempo en alcanzar la temperatura indicada en la unidad de calentamiento que presente por ficha técnica (presentando el manual de usuario e indicando el apartado dentro del mismo donde se pueda confirmar el dato). Valor con menor tiempo en alcanzar la temperatura deseada ....... 10 puntos Valor del tiempo en alcanzar la temperatura deseada a valorar...... X puntos Se calculará mediante la siguiente regla proporcional: X= (valor menor tiempo en alcanzar la temperatura deseada (expresado en minutos) de todas las ofertas / valor tiempo en alcanzar la temperatura deseada ofertado por la empresa) x10 | Máximo 10 puntos
|  |  | TOTAL | Máximo 30 Puntos
| 5.2 | Manta bajopaciente pediátrica grande por aire (calor convectivo) | Nivel de ruido Se puntuará de forma proporcional a partir de la muestra/referencia ofertada con menor nivel de ruido medido en Db que presente el equipo en ficha técnica (presentando el manual de usuario e indicando el apartado dentro del mismo donde se pueda confirmar el dato). Valor con menor nivel de ruido................................. 10 puntos Valor con nivel de ruido de la propuesta a valorar...... X puntos Se calculará mediante la siguiente regla proporcional: X= (valor menor de nivel de ruido de todas las ofertas / valor de nivel de ruido ofertado por la empresa) x 10 | Máximo 10 puntos
|  |  | Orificios de entrada en la manta bajopaciente adulto cuerpo completo por aire. Presente 1 orificio: 0 puntos Presente 2 o más orificios: 5 puntos | Máximo 5 puntos
|  |  | La manta presente sistema de sujeción a la mesa quirúrgica para evitar su desplazamiento durante el procedimiento. Si presenta sistema de sujeción de cinta más adhesivos: 5 puntos Si presenta sistema sujeción de cinta o adhesivos: 3 puntos Si no presenta sistema de sujeción: 0 puntos | Máximo 5 puntos
|  |  | Tiempo temperatura Se puntuará de forma proporcional a partir de la muestra ofertada con menor tiempo en alcanzar la temperatura indicada en la unidad de calentamiento que presente por ficha técnica (presentando el manual de usuario e indicando el apartado dentro del mismo donde se pueda confirmar el dato). Valor con menor tiempo en alcanzar la temperatura deseada ....... 10 puntos Valor del tiempo en alcanzar la temperatura deseada a valorar...... X puntos Se calculará mediante la siguiente regla proporcional: X= (valor menor tiempo en alcanzar la temperatura deseada (expresado en minutos) de todas las ofertas / valor tiempo en alcanzar la temperatura deseada ofertado por la empresa) x10 | Máximo 10 puntos
|  |  | TOTAL | Máximo 30 Puntos
|  |  | TOTAL LOTE (SUMA ÓRDENES/2) | Máximo 30 Puntos
6 | 6.1 | Cobertor adulto grande | La unidad de calentamiento presenta regulación automática de la temperatura: 5 puntos La unidad de calentamiento NO presenta regulación automática de la temperatura: 0 puntos | Máximo 5 puntos
|  |  | La unidad de calentamiento tiene 3 o más conexiones para controlar varias mantas: 5 puntos La unidad de calentamiento NO tiene al menos 3 conexiones para controlar varias mantas: 0 puntos | Máximo 5 puntos
|  |  | La manta bajopaciente presenta más de un sensor de temperatura interno: 5 puntos La manta bajopaciente NO presenta más de un sensor de temperatura interno: 0 puntos | Máximo 5 puntos
|  |  | Capacidad de absorción del cobertor Se puntuará de forma proporcional a partir de la muestra ofertada con mayor capacidad de absorción de más de 1500 ml/m2 que presente por ficha técnica. Valor con mayor capacidad de absorción................................. 15 puntos Valor con capacidad de absorción de la propuesta a valorar...... X puntos Se calculará mediante la siguiente regla proporcional: X= (valor de capacidad de absorción ofertado por la empresa / valor de capacidad de absorción máxima presentada por todas las ofertas) x15 | Máximo 15 puntos
|  |  | TOTAL | Máximo 30 Puntos
| 6.2 | Cobertor adulto pequeño | La unidad de calentamiento presenta regulación automática de la temperatura: 5 puntos La unidad de calentamiento NO presenta regulación automática de la temperatura: 0 puntos | Máximo 5 puntos
|  |  | La unidad de calentamiento tiene 3 o más conexiones para controlar varias mantas: 5 puntos La unidad de calentamiento NO tiene al menos 3 conexiones para controlar varias mantas: 0 puntos | Máximo 5 puntos
|  |  | La manta bajopaciente presenta más de un sensor de temperatura interno: 5 puntos La manta bajopaciente NO presenta más de un sensor de temperatura interno: 0 puntos | Máximo 5 puntos
|  |  | Capacidad de absorción del cobertor Se puntuará de forma proporcional a partir de la muestra ofertada con mayor capacidad de absorción de más de 1500 ml/m2 que presente por ficha técnica. Valor con mayor capacidad de absorción................................. 15 puntos Valor con capacidad de absorción de la propuesta a valorar...... X puntos Se calculará mediante la siguiente regla proporcional: X= (valor de capacidad de absorción ofertado por la empresa / valor de capacidad de absorción máxima presentada por todas las ofertas) x15 | Máximo 15 puntos
|  |  | TOTAL | Máximo 30 Puntos
|  |  | TOTAL LOTE (SUMA ÓRDENES/2) | Máximo 30 Puntos
7 |  | Sensor para monitorización de temperatura central no invasiva | El sistema de medición de la temperatura no invasiva mide la temperatura central real, demostrada con evidencia científica del producto presentado: 10 puntos El sistema de medición de la temperatura no invasiva NO mide la temperatura central real o no lo demuestra con evidencia científica del producto presentado: 0 puntos | Máximo 10 puntos
|  |  | El sensor NO deja residuo en la piel, zona temporo-frontal, a su retirada: 5 puntos El sensor SI deja residuo en la piel, zona temporo-frontal, a su retirada: 0 puntos | Máximo 5 puntos
|  |  | Variación de temperatura Se puntuará de forma proporcional a partir de la muestra ofertada con menor variación de temperatura presentada por ficha técnica. Valor de menor variación de temperatura................................15 puntos Valor de variación de temperatura de la propuesta a valorar.....X puntos Se calculará mediante la siguiente regla proporcional: X= (valor de menor variación de la temperatura de todas las ofertas / valor de variación de la temperatura ofertado por la empresa) x 15. | Máximo 15 puntos
|  |  | TOTAL | Máximo 30 Puntos
8 | 8.1 | Sondas de medición temperatura central desechable esofágica/rectal 9 Fr | La sonda presenta una graduación en color distinto a la sonda con tonalidad opuesta a la sonda (sonda clara graduación oscura y viceversa): 10 puntos. La sonda NO presenta una graduación en color distinto a la sonda con tonalidad opuesta a la sonda (sonda clara graduación oscura y viceversa): 0 puntos | Máximo 10 puntos
|  |  | La sonda presenta graduación en sistema métrico: 10 puntos. La sonda NO presenta graduación en sistema métrico: 0 puntos. | Máximo 10 puntos
|  |  | La sonda está libre de DEHP: 5 puntos La sonda no está libre de DEHP: 0 puntos | Máximo 5 puntos
|  |  | El envase individual con apertura en pestaña se separa en dos partes íntegras : 5 puntos. El envase individual con apertura en pestaña NO se separa en dos partes íntegras: 0 puntos. | Máximo 5 puntos
|  |  | TOTAL | Máximo 30 Puntos
| 8.2 | Sondas de medición temperatura central desechable esofágica/rectal 12 Fr | La sonda presenta una graduación en color distinto a la sonda con tonalidad opuesta a la sonda (sonda clara graduación oscura y viceversa): 10 puntos. La sonda NO presenta una graduación en color distinto a la sonda con tonalidad opuesta a la sonda (sonda clara graduación oscura y viceversa): 0 puntos | Máximo 10 puntos
|  |  | La sonda presenta graduación en sistema métrico: 10 puntos. La sonda NO presenta graduación en sistema métrico: 0 puntos. | Máximo 10 puntos
|  |  | La sonda está libre de DEHP: 5 puntos La sonda no está libre de DEHP: 0 puntos | Máximo 5 puntos
|  |  | El envase individual con apertura en pestaña se separa en dos partes íntegras : 5 puntos. El envase individual con apertura en pestaña NO se separa en dos partes íntegras: 0 puntos. | Máximo 5 puntos
|  |  | TOTAL | Máximo 30 Puntos
|  |  | TOTAL LOTE (SUMA ÓRDENES/2) | Máximo 30 Puntos
9 | 9.1 | Sonda vesical 8 CH con sensor de temperatura | El envase individual con apertura en pestaña se separa en dos partes integras: 10 puntos. El envase individual con apertura en pestaña NO se separa en dos partes integras: 0 puntos. | Máximo 10 puntos
|  |  | El balón vuelve a su posición original para asegurar una retirada atraumática: 10 puntos. El balón NO vuelve a su posición original para asegurar una retirada atraumática: 0 puntos. | Máximo 10 puntos
|  |  | La sonda presenta una funda protectora para evitar la contaminación de la misma en el proceso de apertura: 10 puntos. La sonda NO presenta funda protectora para evitar la contaminación de la misma en el proceso de apertura: 0 puntos | Máximo 10 puntos
|  |  | TOTAL | Máximo 30 Puntos
| 9.2 | Sonda vesical 10 CH con sensor de temperatura | El envase individual con apertura en pestaña se separa en dos partes integras: 10 puntos. El envase individual con apertura en pestaña NO se separa en dos partes integras: 0 puntos. | Máximo 10 puntos
|  |  | El balón vuelve a su posición original para asegurar una retirada atraumática: 10 puntos. El balón NO vuelve a su posición original para asegurar una retirada atraumática: 0 puntos. | Máximo 10 puntos
|  |  | La sonda presenta una funda protectora para evitar la contaminación de la misma en el proceso de apertura: 10 puntos. La sonda NO presenta funda protectora para evitar la contaminación de la misma en el proceso de apertura: 0 puntos | Máximo 10 puntos
|  |  | TOTAL | Máximo 30 Puntos
| 9.3 | Sonda vesical 12 CH con sensor de temperatura | El envase individual con apertura en pestaña se separa en dos partes íntegras: 5 puntos. El envase individual con apertura en pestaña NO se separa en dos partes íntegras: 0 puntos. | Máximo 5 Puntos
|  |  | El balón vuelve a su posición original para asegurar una retirada atraumática: 10 puntos. El balón NO vuelve a su posición original para asegurar una retirada atraumática: 0 puntos. | Máximo 10 Puntos
|  |  | Volumen del balón del globo vesical Se puntuará con el siguiente rango: 4-5 ml: 4 puntos 6-7 ml: 6 puntos 8-9 ml: 8 puntos 10-12 ml: 10 puntos | Máximo 10 Puntos
|  |  | La sonda presentará una funda protectora para evitar la contaminación de la misma en el proceso de apertura: 5 puntos La sonda NO presenta funda protectora para evitar la contaminación de la misma en el proceso de apertura: 0 puntos | Máximo 5 Puntos
|  |  | TOTAL | Máximo 30 Puntos
| 9.4 | Sonda vesical 14 CH con sensor de temperatura | El envase individual con apertura en pestaña se separa en dos partes íntegras: 5 puntos. El envase individual con apertura en pestaña NO se separa en dos partes íntegras: 0 puntos. | Máximo 5 Puntos
|  |  | El balón vuelve a su posición original para asegurar una retirada atraumática: 10 puntos. El balón NO vuelve a su posición original para asegurar una retirada atraumática: 0 puntos. | Máximo 10 Puntos
|  |  | Volumen del balón del globo vesical Se puntuará con el siguiente rango: 4-5 ml: 4 puntos 6-7 ml: 6 puntos 8-9 ml: 8 puntos 10-12 ml: 10 puntos | Máximo 10 Puntos
|  |  | La sonda presentará una funda protectora para evitar la contaminación de la misma en el proceso de apertura: 5 puntos La sonda NO presenta funda protectora para evitar la contaminación de la misma en el proceso de apertura: 0 puntos | Máximo 5 Puntos
|  |  | TOTAL | Máximo 30 Puntos
| 9.5 | Sonda vesical 16 CH con sensor de temperatura | El envase individual con apertura en pestaña se separa en dos partes íntegras: 5 puntos. El envase individual con apertura en pestaña NO se separa en dos partes íntegras: 0 puntos. | Máximo 5 Puntos
|  |  | El balón vuelve a su posición original para asegurar una retirada atraumática: 10 puntos. El balón NO vuelve a su posición original para asegurar una retirada atraumática: 0 puntos. | Máximo 10 Puntos
|  |  | Volumen del balón del globo vesical Se puntuará con el siguiente rango: 4-5 ml: 4 puntos 6-7 ml: 6 puntos 8-9 ml: 8 puntos 10-12 ml: 10 puntos | Máximo 10 Puntos
|  |  | La sonda presentará una funda protectora para evitar la contaminación de la misma en el proceso de apertura: 5 puntos La sonda NO presenta funda protectora para evitar la contaminación de la misma en el proceso de apertura: 0 puntos | Máximo 5 Puntos
|  |  | TOTAL | Máximo 30 Puntos
| 9.6 | Sonda vesical 18 CH con sensor de temperatura | El envase individual con apertura en pestaña se separa en dos partes íntegras: 5 puntos. El envase individual con apertura en pestaña NO se separa en dos partes íntegras: 0 puntos. | Máximo 5 Puntos
|  |  | El balón vuelve a su posición original para asegurar una retirada atraumática: 10 puntos. El balón NO vuelve a su posición original para asegurar una retirada atraumática: 0 puntos. | Máximo 10 Puntos
|  |  | Volumen del balón del globo vesical Se puntuará con el siguiente rango: 4-5 ml: 4 puntos 6-7 ml: 6 puntos 8-9 ml: 8 puntos 10-12 ml: 10 puntos | Máximo 10 Puntos
|  |  | La sonda presentará una funda protectora para evitar la contaminación de la misma en el proceso de apertura: 5 puntos La sonda NO presenta funda protectora para evitar la contaminación de la misma en el proceso de apertura: 0 puntos | Máximo 5 Puntos
|  |  | TOTAL | Máximo 30 Puntos
TOTAL LOTE (SUMA ÓRDENES/6)
10 |  | Sistema calentador de fluidos para terapia intravenosa para adultos | Longitud del sistema de infusión Se puntuará de forma proporcional a partir de la muestra ofertada con menor longitud en cm del sistema de infusión, desde la salida del sistema de calentamiento al punto de infusión, que presente por ficha técnica. Valor con menor longitud del sistema de infusión............................................ 10 puntos Valor con menor longitud del sistema de infusión de la propuesta a valorar...... X puntos Se calculará mediante la siguiente regla proporcional: X= (valor de menor longitud del sistema de todas las ofertas/ valor longitud del sistema ofertado por la empresa) X 10 | Máximo 10 Puntos
|  |  | Rango de flujo Se puntuará de forma proporcional a partir de la muestra ofertada con mayor rango de flujo, superior a 150 ml/ min solicitado en PPT y que presente por ficha técnica. Valor con mayor rango de flujo..........10 puntos Valor de la propuesta a valorar ...........X puntos Se calculará mediante la siguiente regla proporcional: X= (valor de rango de flujo de la oferta a valorar/ valor de mayor rango de flujo de todas las ofertas) X 10 | Máximo 10 puntos
|  |  | Volumen de purgado Se puntuará de forma proporcional a partir de la muestra ofertada con menor volumen de purgado del sistema infusor presentada por ficha técnica. Valor con menor volumen de purgado del sistema de infusión................................. 10 puntos Valor con volumen de purgado del sistema de infusión de la propuesta a valorar...... X puntos Se calculará mediante la siguiente regla proporcional: X= (valor con menor volumen de purgado del sistema presentado por todas las empresas / valor del volumen de purgado del sistema presentado por la empresa) x 10 | Máximo 10 Puntos
|  |  | TOTAL | Máximo 30 puntos
11 |  | Manta isotérmica de emergencia | La manta de emergencia es capaz de mantener la temperatura corporal por encima del 80 % evitando la pérdida de calor: 15 puntos La manta de emergencia NO es capaz de mantener la temperatura corporal por encima del 80 % evitando la pérdida de calor: 0 puntos | Máximo 15 Puntos
|  |  | El envase individual con apertura en pestaña se separa en dos partes integras: 15 puntos El envase individual con apertura en pestaña NO se separa en dos partes integras: 0 puntos | Máximo 15 Puntos
|  |  | TOTAL | Máximo 30 Puntos