## CERTO
|  |  | IMP. LICITACIÓN |  |  |  | OFERTA ECONÓMICA
Número de Lote | 1
Total Presupuesto (Ejecución Material, en contratos de obras): |  |  | 759438.3 | Total Presupuesto ofertado (Ejecución Material, en contratos de obras): |  |  | 69039.85
% Beneficio Industrial | 6% | Total Beneficio Industrial | 45566.3 | % Beneficio Industrial ofertado |  | Total Beneficio Industrial | 0
% Gastos Generales | 9% | Total Gastos Generales | 68349.45 | % Gastos Generales ofertados |  | Total Gastos Generales | 0
Base Imponible (sin IVA) |  |  | 873354.05 | Importe ofertado (sin IVA) |  |  | 69039.85
% IVA | 21% | Importe IVA | 183404.35 | % IVA | 21% | Importe IVA | 14498.37
Presupuesto Base de Licitación con IVA |  |  | 1056758.4 | Importe total ofertado con IVA |  |  | 83538.22
[5 empty] | Presupuesto de licitación |  | Presupuesto ofertado
Código Jerarquía | Código libre | Resumen | Unidad Medida | Cantidad Presupuesto | Precio Un Licitación | Importe Licitado | Precio Un Ofertante | Importe ofertado
1 |  | Mantenimiento Integral de Equipos de Climatización Domésticos de Estaciones
1.1 | CAP1 | BOMBAS DE CALOR
|  | Bomba de calor | Mensual | 25344 | 22.82 | 578350.08 |  | 0
1.2 | CAP2 | MÁQUINA DE FRÍO
|  | Máquina de frío | Mensual | 1152 | 42.45 | 48902.4 |  | 0
1.3 | CAP3 | DRY-COOLER
|  | Dry-Cooler | Mensual | 48 | 66.8 | 3206.4 |  | 0
1.4 | CAP4 | SISTEMA DE CONTROL
|  | Sistema de control | Mensual | 48 | 119.54 | 5737.92 |  | 0
1.5 | CAP5 | EXTRACTOR
|  | Extractor | Mensual | 240 | 61.82 | 14836.8 |  | 0
1.6 | CAP6 | LIMPIEZA DE SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN CON CONDUCTOS DE MÁS DE 70 KW
|  | Estación Puerta del Sur: Instalación Climatización Oficinas TICS | Cuatrienal | 1 | 6588.58 | 6588.58 |  | 0
|  | Estación Alto del Arenal: Instalación Climatización Centralizada Puesto de Mando | Cuatrienal | 1 | 26234.69 | 26234.69 |  | 0
|  | Estación Pacífico: Instalación Climatización Oficinas TICS | Cuatrienal | 1 | 6541.58 | 6541.58 |  | 0
1.7 | CAP7 | TRABAJOS AJENOS AL MTTO (VANDALISMOS,ETC.)
|  | Trabajos extraordinarios (vandalismos, etc.) | Total | 69039.85 | 1 | 69039.85 | 1 | 69039.85

## Glosario y explicación
Campos a rellenar por Metro
Campos a rellenar por el ofertante
Campos calculados
El importe de Trabajos extraordinarios (vandalismos, etc.) se ha calculado como 10% del total de importe de licitación de los capítulos previos. Este valor será fijo.