## Esp Técnicas 129-2025
Apartado PPT de la especificación técnica | Especificación técnica | Dato | Tipo de documentación acreditativa
Capítulo II | Módulo de evaluación de la conformidad del contador |  | Documento de evaluación de conformidad
Apartado 2 | Principio de funcionamiento del contador
Apartado 3 | Presión de servicio del contador (bar)
Apartado 4 | Materiales del contador | ----------- | Documento de evaluación de conformidad
Apartado 5 | Longitud (L) del contador según Anexo I del PPT (en milímetros) |  | Documento de evaluación de conformidad / Ficha técnica descriptiva del fabricante
Anchura (A) del contador según Anexo I del PPT (en milímetros)
Altura total (H) sin considerar tapa del contador según Anexo I del PPT (en milímetros)
Altura parcial (h) sin considerar tapa del contador según Anexo I del PPT (en milímetros)
Apartado 6 | Descripción de la campana que cubre la esfera de lectura | ----------- | Documento de evaluación de conformidad / Ficha técnica descriptiva del fabricante
| Existencia de filtro |  | Documento de evaluación de conformidad
| Existencia de dispositivos de protección contra el desmontaje o modificación del contador |  | Documento de evaluación de conformidad
Apartado 7 | Sensibilidad respecto a irregularidades en el campo de la velocidad |  | Documento de evaluación de conformidad
Apartado 8 | Caudal permanente Q3 (m3/hora) |  | Documento de evaluación de conformidad
Apartado 9 | Clase metrológica del contador (Ratio R = Q3/Q1) |  | Documento de evaluación de conformidad
Apartado 10 | Dispositivo indicador | ----------- | Documento de evaluación de conformidad
Apartado 11 | Marcas e inscripciones del contador | ----------- | Documento de evaluación de conformidad
Apartado 12 | Temperatura del agua para la que el contador está diseñado (ºC) |  | Documento de evaluación de conformidad
Apartado 13 | Pérdida de presión máxima del contador dentro de las condiciones normales de funcionamiento (bar) |  | Documento de evaluación de conformidad / Ficha técnica descriptiva del fabricante
Apartado 14 | Condiciones nominales de funcionamiento | ----------- | Documento de evaluación de conformidad / Ficha técnica descriptiva del fabricante
Apartado 15 | Aptitud del contador (flujo inverso e influencia de campo magnético) | ----------- | Documento de evaluación de conformidad / Ficha técnica descriptiva del fabricante
Apartado 16.1.1 | Indicador en pantalla del estado del contador en lo relativo a las comunicaciones |  | Ficha técnica descriptiva del fabricante con el comportamiento del indicador
Apartado 16.1.2 | Directiva RED (2014/53/EU) incluyendo la Directiva (UE) 2022/2380 |  | Documento acreditativo del cumplimiento de la directiva por el contador
| RoHS (2011/65/EU y/o 2015/863/EU) |  | Documento acreditativo del cumplimiento de la directiva por el contador
Apartado 16.1.3 | Número de baterías que conforman el subsistema de alimentación del contador |  | ---------------------------------------------------------------------------------
| Capacidad nominal total del subsistema de alimentación del contador (Ah) |  | ---------------------------------------------------------------------------------
| Fabricante y modelo de las baterías que conforman el subsistema de alimentación del contador |  | Datasheet del fabricante de las baterías
Tasa de autodescarga anual de las baterías que conforman el subsistema de alimentación del contador (%)
| Resto de especificaciones exigidas en el apartado 16.1.3 del PPT para el subsistema de alimentación del contador | -----------
| Pruebas realizadas sobre el equipo que demuestren que el subsistema de alimentación autónoma por baterías diseñado y elegido para el mismo garantiza el correcto funcionamiento del equipo ante los distintos modos y escenarios de trabajo que éste se puede encontrar. |  | Informe detallado.
Apartado 16.1.4 | Fabricante y modelo del módem instalado en el contador |  | Datasheet del fabricante del módem
Especificaciones exigidas en el apartado 16.1.4 del PPT para el módem instalado en el contador
| Compromiso del fabricante del módem de soporte de actualización a Release versión 14 durante los dos primeros años de duración del contrato, salvo que ya incorpore dicha versión de forma nativa |  | Documento acreditativo del compromiso del fabricante del módem
| Pruebas realizadas sobre el equipo que demuestren que el subsistema de comunicaciones NB-IoT diseñado y elegido para el mismo garantiza el correcto funcionamiento del equipo ante los distintos modos y escenarios de trabajo que éste se puede encontrar, incluyendo todas las capacidades del módem expuestas anteriormente en este apartado. Las pruebas realizadas sobre el equipo deberán haber contemplado las características y parametrización de la red de comunicaciones NB-IoT del ámbito geográfico sobre el que realmente van a trabajar los contadores objeto de esta licitación. |  | Informe detallado.
Apartado 16.1.5 | eSIM |  | Datasheet del fabricante de la eSIM con el estándar del GSMA que cumple para llevar a cabo el cambio de operador de comunicaciones de forma remota
Apartado 16.1.6 | Reloj interno RTC |  | '---------------------------------------------------------------------------------
Apartado 16.1.7 | Mecanismo para lectura y transmisión inmediata de la información hacia el middleware de operación mediante interacción presencial en el contador | ----------- | Informe descriptivo del mecanismo, su funcionamiento y su accionamiento
Apartado 16.1.8 | Plataforma SaaS para la actualización del firmware de los contadores integrados | ----------- | Informe con la descripción técnico-funcional de la plataforma SaaS para la actualización remota del firmware de los contadores integrados
| Medidas de seguridad que protejan los equipos de la extracción o manipulación del firmware | ----------- | Informe descriptivo en el que expongan de forma detallada las medidas de seguridad que han implementado en el equipo para protejerlo de la extracción o manipulación del firmware por terceros.
Apartado 16.1.9 | Protocolo telemático entre el contador y el middleware de operación | ----------- | Protocolo telemático entre el contador y el middleware de operación, debida y profusamente documentado. La documentación proporcionada deberá definir tanto las reglas de construcción los mensajes intercambiados entre el dispositivo y el middleware como el orden y secuencia de los mismos. Además, debería incluir recomendaciones / buenas prácticas en cuanto a política de reintentos y/o cadenciado y temporización entre mensajes, así como sobre cualquier otro aspecto que el adjudicatario considere importante a tener en cuenta para garantizar el correcto y eficiente funcionamiento de la comunicación con los contadores.
Apartado 16.1.10 | Tamaño de la memoria interna (en número de lecturas) |  | ---------------------------------------------------------------------------------
Apartado 16.1.11 | Valor del temporizador T3324 que va a utilizar el contador y con el que se va a prestar el servicio de conectividad |  | ---------------------------------------------------------------------------------
| Valor del temporizador T3412 que va a utilizar el contador y con el que se va a prestar el servicio de conectividad |  | ---------------------------------------------------------------------------------
| Cálculos realizados para determinar la autonomía del sistema de alimentación del contador | ----------- | Metodología empleada en los cálculos incluyendo los parámetros de ingeniera utilizados (valores temporizadores, niveles RSRP y RSRQ, latencias medias, especificaciones de las baterías, etc.)
Apartado 16.2.1 | Lectura programada temporalmente | ----------- | Informe descriptivo en el que se exponga de forma detallada cómo han de programarse los casos de uso funcionales descritos en el apartado 16.2.1 Caso A del PPT
Apartado 16.2.2 | Parámetros técnicos de operación del contador | ----------- | Informe descriptivo en el que se exponga de forma detallada cómo se accede a los parámetros técnicos de operación del contador que éste debe enviar en cada transmisión
Apartado 17 | Plataforma de provisionado remoto de suscripciones para el eSIM | ----------- | Informe con la descripción técnico-funcional de la arquitectura de la plataforma, así como de la solución de eSIM integrada en los contadores ofertados, incluyendo la descripción de los subsistemas de soporte al ciclo de vida de la eSIM SM-SR y SM-DP durante la vida del Contrato
Apartados 17, 18.1 y 18.2 | APN privado | ----------- | Informe descriptivo de la solución técnica para el APN privado, incluyendo el esquema y política de direccionamiento, securización y redundancia del tráfico entre el adjudicatario y Canal de Isabel II, S.A.
Apartados 17 y 18.4 | Plataforma de gestión de suscripciones CMP | ----------- | Informe con la descripción técnico-funcional de la plataforma de gestión de suscripciones CMP ofertada, así como de las APIs de interconexión con terceros sistemas. Manual de uso de la plataforma.
Apartados 18.4 y 18.8 | Gestión de incidencias y solicitudes | ----------- | Informe con los planes de gestión de incidencias y solicitudes según los ANS definidos en el apartado 9 del Anexo I del PCAP
Apartado 18.6 | Justificación de los niveles de señal ofertados por el licitador | ----------- | Informe con la descripción técnico-funcional que justifique los valores de nivel de señal que el licitador haya ofertado en el procedimiento en base a su sistema de planificación de redes
Apartado 18.11 | Migración del servicio de conectividad hacia un segundo operador de comunicaciones móviles | ----------- | Informe con el plan de migración donde se recojan las actividades a desarrollar e hitos a alcanzar por cada una de las tres partes involucradas: el adjudicatario de este contrato en calidad de operador donante, Canal de Isabel II, S.A. como usuario del servicio y el operador de comunicaciones que en el futuro actúe como receptor del servicio de conectividad. Este informe deberá explicitar en detalle los requerimientos técnicos mínimos y/o capacidades funcionales que sean exigibles al operador de comunicaciones receptor
Apartado 19 | Conexión de fuente de alimentación externa al sistema de alimentación del contador para realización de ensayos | ----------- | Informe descriptivo en el que se exponga de forma detallada la forma de llevar a cabo dicha conexión
Otros sobre contador | Datos del fabricante del contador y procedencia del producto ofertado | ----------- | En caso de no ser fabricante, el licitador aportará declaración firmada donde se indiquen los datos del fabricante y procedencia del producto ofertado
| Condiciones de suministro de contadores | ----------- | Carta de aceptación de las condiciones de suministro especificadas en el apartado 10.11 del Anexo I del PCAP
| Esfera/cuerpo del contador | ----------- | Fotografía o esquema de la esfera/cuerpo del contador donde se pueda comprobar las posiciones de las marcas o inscripciones descritas en el PPT
Otros sobre servicio de conectividad | Comportamiento del equipo hacia la red NB-IoT | ----------- | Declaración responsable del licitador en la que se haga constar que el modo de trabajo y funcionamiento de los dispositivos ofertados no suponen un potencial comportamiento agresivo hacia la red NB-IoT
| Método de prestación del servicio (in-band, guard-band, standalone) |  | Informe descripcitivo del servicio de conectividad que prestaría el licitador
Banda de frecuencia empleada
Versión de release del 3GPP NB-IoT ofertado y previsible evolución durante la vida del contrato