## CERTO
|  |  | IMP. LICITACIÓN |  |  |  | OFERTA ECONÓMICA
Número de Lote | 1
Total Presupuesto (Ejecución Material, en contratos de obras): |  |  | 798427.04 | Total Presupuesto ofertado (Ejecución Material, en contratos de obras): |  |  | 0
% Beneficio Industrial | 6% | Total Beneficio Industrial | 47905.62 | % Beneficio Industrial ofertado |  | Total Beneficio Industrial | 0
% Gastos Generales | 13% | Total Gastos Generales | 103795.52 | % Gastos Generales ofertados |  | Total Gastos Generales | 0
Base Imponible (sin IVA) |  |  | 950128.18 | Importe ofertado (sin IVA) |  |  | 0
% IVA | 21% | Importe IVA | 199526.92 | % IVA | 21% | Importe IVA | 0
Presupuesto Base de Licitación con IVA |  |  | 1149655.1 | Importe total ofertado con IVA |  |  | 0
[5 empty] | Presupuesto de licitación |  | Presupuesto ofertado
Código Jerarquía | Código libre | Resumen | Unidad Medida | Cantidad Presupuesto | Precio Un Licitación | Importe Licitado | Precio Un Ofertante | Importe ofertado
0 | 0 | OB.25.009 L.A.R-ADAPTACIÓN DE ESTRUCTURAS MÉTALICAS EN DEPÓSITO DE LAGUNA D08
1 | LAROC | OBRA CIVIL
1.1 | D0810A18 | ENTREVÍAS 10 A 18
1.1.1 | D0803A18MN | MONTAJES
| NPELEV001 | LEVANTADO Y RECOLOCACIÓN DE CONJUNTO DE ESTRUCTURA METÁLICA | ud | 3 | 398.53 | 1195.59 |  | 0
| EEA0850NP | PLACA ANCLAJE S275 30X30X2 CM. | ud | 24 | 44.69 | 1072.56 |  | 0
| PCPMBI01 | PERNIO CIERRAPUERTA MUELLE CON BRAZO DE ACERO INOX. | ud | 6 | 30.69 | 184.14 |  | 0
1.1.2 | D0803A18VR | VARIOS
| ENSCA002LIQP | INSPECCIÓN POR LÍQUIDOS PENETRANTES ROJOS O FLUORESCENTES | ud | 24 | 46.96 | 1127.04 |  | 0
| DSGVSD1 | PINTURA PARA METAL ANTIDESLIZANTE DOS COMPONENTES | m2 | 10.5 | 46.17 | 484.79 |  | 0
1.2 | D081415 | ENTREVÍA 14-15
1.2.1 | D081415DS | DESMONTAJES
| CM1E01DSA040NP | CORTE DE ESTRUCTURA METÁLICA DE VIGAS-PILARES-PERFILES | kg | 671.08 | 1.74 | 1167.68 |  | 0
| EZ0210MP | DESMONTAJE DE PLATAFORMA DE TRAMEX METÁLICO | m2 | 7.28 | 14.61 | 106.36 |  | 0
| ED0120NP | DESMONTAJE DE BARANDILLA METÁLICA | m | 24.8 | 6 | 148.8 |  | 0
| GMAIAX1E01DSA | CORTE ESTRUCTURA METÁLICA EN FRIO | m | 21.04 | 19.41 | 408.39 |  | 0
1.2.2 | D081415MN | MONTAJES
| EEA0850NP | PLACA ANCLAJE S275 30X30X2 CM. | ud | 16 | 44.69 | 715.04 |  | 0
| EEA0071MP | ACERO S-275-JR PROCEDENTE DE ACOPIO | kg | 441.66 | 8.76 | 3868.94 |  | 0
| EHAADNP0021 | MODIFICACIÓN Y MONTAJE DE BARANDILLA | m | 24.8 | 7.36 | 182.53 |  | 0
| EEA0070MP | ACERO S-275-JR ELABORADO EN TALLER Y PINTADO | kg | 105.7 | 15.16 | 1602.41 |  | 0
| PCPMBI01 | PERNIO CIERRAPUERTA MUELLE CON BRAZO DE ACERO INOX. | ud | 4 | 30.69 | 122.76 |  | 0
1.2.3 | D081415VR | VARIOS
| ENSCA002LIQP | INSPECCIÓN POR LÍQUIDOS PENETRANTES ROJOS O FLUORESCENTES | ud | 48 | 46.96 | 2254.08 |  | 0
| DSGVSD1 | PINTURA PARA METAL ANTIDESLIZANTE DOS COMPONENTES | m2 | 6.24 | 46.17 | 288.1 |  | 0
1.3 | D081920 | ENTREVÍA 19-20
1.3.1 | D081920DS | DESMONTAJES
| CM1E01DSA040NP | CORTE DE ESTRUCTURA METÁLICA DE VIGAS-PILARES-PERFILES | kg | 915.2 | 1.74 | 1592.45 |  | 0
| EZ0210MP | DESMONTAJE DE PLATAFORMA DE TRAMEX METÁLICO | m2 | 128.7 | 14.61 | 1880.31 |  | 0
| ED0120NP | DESMONTAJE DE BARANDILLA METÁLICA | m | 115 | 6 | 690 |  | 0
| GMAIAX1E01DSA | CORTE ESTRUCTURA METÁLICA EN FRIO | m | 641.12 | 19.41 | 12444.14 |  | 0
1.3.2 | D081920MN | MONTAJES
| EEA0850NP | PLACA ANCLAJE S275 30X30X2 CM. | ud | 2 | 44.69 | 89.38 |  | 0
| EHAADNP0021 | MODIFICACIÓN Y MONTAJE DE BARANDILLA | m | 115 | 7.36 | 846.4 |  | 0
| EEA0070MP | ACERO S-275-JR ELABORADO EN TALLER Y PINTADO | kg | 6512.42 | 15.16 | 98728.29 |  | 0
| EHAD0020MTMP | BARANDILLA EN SEPARACION DE ANDEN Y VIA DE 1,10 M DE ALTURA. | m | 72 | 111.98 | 8062.56 |  | 0
| PCPMBI01 | PERNIO CIERRAPUERTA MUELLE CON BRAZO DE ACERO INOX. | ud | 32 | 30.69 | 982.08 |  | 0
| NPELEV001 | LEVANTADO Y RECOLOCACIÓN DE CONJUNTO DE ESTRUCTURA METÁLICA | ud | 1 | 398.53 | 398.53 |  | 0
| NPELEV002.1 | SUSTENCIÓN Y RECOLOCACIÓN DE CONJUNTO DE ESTRUCTURA METÁLICA EN BARANDILLA | ud | 10 | 782.92 | 7829.2 |  | 0
| EHADNPTX210 | MONTAJE DE PLATAFORMA DE TRAMEX | m2 | 128.7 | 25.15 | 3236.81 |  | 0
1.3.3 | D081920VR | VARIOS
| ENSCA002LIQP | INSPECCIÓN POR LÍQUIDOS PENETRANTES ROJOS O FLUORESCENTES | ud | 305 | 46.96 | 14322.8 |  | 0
| POL250GP01 | SUM.MONT Y PUESTA EN SERVICIO DE GRUA PLUMA GIRATORIA DE 250 KG | ud | 4 | 47250 | 189000 |  | 0
| GPIXC010 | DESMONTAJE Y MONTAJE DE TUBERÍA DE INSTALACIONES | m | 96 | 12.09 | 1160.64 |  | 0
| AE0030 | ANDAMIO PLEGABLE 1,90X0,70 H=3M | ud | 7 | 486.06 | 3402.42 |  | 0
| DSGVSD1 | PINTURA PARA METAL ANTIDESLIZANTE DOS COMPONENTES | m2 | 580.92 | 46.17 | 26821.08 |  | 0
| AE0031 | ANDAMIO PLEGABLE 1,90X0,70 H>3M | ud | 0.34 | 765.36 | 260.22 |  | 0
1.4 | D082122 | ENTREVÍA 21-22
1.4.1 | D082122DS | DESMONTAJES
| CM1E01DSA040NP | CORTE DE ESTRUCTURA METÁLICA DE VIGAS-PILARES-PERFILES | kg | 800.8 | 1.74 | 1393.39 |  | 0
| EZ0210MP | DESMONTAJE DE PLATAFORMA DE TRAMEX METÁLICO | m2 | 75.08 | 14.61 | 1096.92 |  | 0
| ED0120NP | DESMONTAJE DE BARANDILLA METÁLICA | m | 21 | 6 | 126 |  | 0
| GMAIAX1E01DSA | CORTE ESTRUCTURA METÁLICA EN FRIO | m | 190.68 | 19.41 | 3701.1 |  | 0
1.4.2 | D082122MN | MONTAJES
| EEA0850NP | PLACA ANCLAJE S275 30X30X2 CM. | ud | 2 | 44.69 | 89.38 |  | 0
| EHAADNP0021 | MODIFICACIÓN Y MONTAJE DE BARANDILLA | m | 21 | 7.36 | 154.56 |  | 0
| EEA0070MP | ACERO S-275-JR ELABORADO EN TALLER Y PINTADO | kg | 5996.58 | 15.16 | 90908.15 |  | 0
| EHAD0020MTMP | BARANDILLA EN SEPARACION DE ANDEN Y VIA DE 1,10 M DE ALTURA. | m | 40 | 111.98 | 4479.2 |  | 0
| PCPMBI01 | PERNIO CIERRAPUERTA MUELLE CON BRAZO DE ACERO INOX. | ud | 14 | 30.69 | 429.66 |  | 0
| EEA0131RENP | ACERO LAMINADO EN CALIENTE PARA REFUERZO ESTRUCTURAL | m | 30 | 30.75 | 922.5 |  | 0
| NPELEV001 | LEVANTADO Y RECOLOCACIÓN DE CONJUNTO DE ESTRUCTURA METÁLICA | ud | 1 | 398.53 | 398.53 |  | 0
| EHADNPTX210 | MONTAJE DE PLATAFORMA DE TRAMEX | m2 | 75.08 | 25.15 | 1888.26 |  | 0
1.4.3 | D082122VR | VARIOS
| ENSCA002LIQP | INSPECCIÓN POR LÍQUIDOS PENETRANTES ROJOS O FLUORESCENTES | ud | 213 | 46.96 | 10002.48 |  | 0
| POL250GP01 | SUM.MONT Y PUESTA EN SERVICIO DE GRUA PLUMA GIRATORIA DE 250 KG | ud | 4 | 47250 | 189000 |  | 0
| GPIXC010 | DESMONTAJE Y MONTAJE DE TUBERÍA DE INSTALACIONES | m | 168 | 12.09 | 2031.12 |  | 0
| AE0030 | ANDAMIO PLEGABLE 1,90X0,70 H=3M | ud | 4 | 486.06 | 1944.24 |  | 0
| DSGVSD1 | PINTURA PARA METAL ANTIDESLIZANTE DOS COMPONENTES | m2 | 405.92 | 46.17 | 18741.33 |  | 0
| AE0031 | ANDAMIO PLEGABLE 1,90X0,70 H>3M | ud | 0.34 | 765.36 | 260.22 |  | 0
1.5 | D082324 | ENTREVIA 23-24
1.5.1 | D082324DS | DESMONTAJES
| ED0120NP | DESMONTAJE DE BARANDILLA METÁLICA | m | 38 | 6 | 228 |  | 0
| GMAIAX1E01DSA | CORTE ESTRUCTURA METÁLICA EN FRIO | m | 56 | 19.41 | 1086.96 |  | 0
1.5.2 | D082324MN | MONTAJES
| EEA0850NP | PLACA ANCLAJE S275 30X30X2 CM. | ud | 2 | 44.69 | 89.38 |  | 0
| EHAADNP0021 | MODIFICACIÓN Y MONTAJE DE BARANDILLA | m | 38 | 7.36 | 279.68 |  | 0
| PCPMBI01 | PERNIO CIERRAPUERTA MUELLE CON BRAZO DE ACERO INOX. | ud | 8 | 30.69 | 245.52 |  | 0
| NPELEV001 | LEVANTADO Y RECOLOCACIÓN DE CONJUNTO DE ESTRUCTURA METÁLICA | ud | 1 | 398.53 | 398.53 |  | 0
| EEA0131RENP | ACERO LAMINADO EN CALIENTE PARA REFUERZO ESTRUCTURAL | m | 28 | 30.75 | 861 |  | 0
| EEA0070MP | ACERO S-275-JR ELABORADO EN TALLER Y PINTADO | kg | 228 | 15.16 | 3456.48 |  | 0
1.5.3 | D082324VR | VARIOS
| ENSCA002LIQP | INSPECCIÓN POR LÍQUIDOS PENETRANTES ROJOS O FLUORESCENTES | ud | 48 | 46.96 | 2254.08 |  | 0
| AE0030 | ANDAMIO PLEGABLE 1,90X0,70 H=3M | ud | 4 | 486.06 | 1944.24 |  | 0
| AE0031 | ANDAMIO PLEGABLE 1,90X0,70 H>3M | ud | 0.34 | 765.36 | 260.22 |  | 0
1.6 | D0826P | ENTREVÍA 26
1.6.1 | D0826PDS | DESMONTAJES
| ED0120NP | DESMONTAJE DE BARANDILLA METÁLICA | m | 26.8 | 6 | 160.8 |  | 0
| GMAIAX1E01DSA | CORTE ESTRUCTURA METÁLICA EN FRIO | m | 48.8 | 19.41 | 947.21 |  | 0
1.6.2 | D0806PMN | MONTAJES
| EHAADNP0021 | MODIFICACIÓN Y MONTAJE DE BARANDILLA | m | 26.8 | 7.36 | 197.25 |  | 0
| EEA0131RENP | ACERO LAMINADO EN CALIENTE PARA REFUERZO ESTRUCTURAL | m | 13.4 | 30.75 | 412.05 |  | 0
| PCPMBI01 | PERNIO CIERRAPUERTA MUELLE CON BRAZO DE ACERO INOX. | ud | 8 | 30.69 | 245.52 |  | 0
| NPELEV001 | LEVANTADO Y RECOLOCACIÓN DE CONJUNTO DE ESTRUCTURA METÁLICA | ud | 0.5 | 398.53 | 199.27 |  | 0
| EEA0850NP | PLACA ANCLAJE S275 30X30X2 CM. | ud | 2 | 44.69 | 89.38 |  | 0
1.6.3 | D0826VR | VARIOS
| ENSCA002LIQP | INSPECCIÓN POR LÍQUIDOS PENETRANTES ROJOS O FLUORESCENTES | ud | 30 | 46.96 | 1408.8 |  | 0
| DSGVSD1 | PINTURA PARA METAL ANTIDESLIZANTE DOS COMPONENTES | m2 | 16.1 | 46.17 | 743.34 |  | 0
| AE0030 | ANDAMIO PLEGABLE 1,90X0,70 H=3M | ud | 2 | 486.06 | 972.12 |  | 0
1.7 | D0827A28 | ENTREVÍA 27 A 28
1.7.1 | D0827A28MN | MONTAJES
| EEA0850NP | PLACA ANCLAJE S275 30X30X2 CM. | ud | 4 | 44.69 | 178.76 |  | 0
| NPELEV001 | LEVANTADO Y RECOLOCACIÓN DE CONJUNTO DE ESTRUCTURA METÁLICA | ud | 2 | 398.53 | 797.06 |  | 0
1.7.2 | D0827A28VR | VARIOS
| ENSCA002LIQP | INSPECCIÓN POR LÍQUIDOS PENETRANTES ROJOS O FLUORESCENTES | ud | 4 | 46.96 | 187.84 |  | 0
1.8 | D082933 | ENTREVÍAS 29 A 33
1.8.1 | D082933MN | MONTAJES
| NPELEV001 | LEVANTADO Y RECOLOCACIÓN DE CONJUNTO DE ESTRUCTURA METÁLICA | ud | 4 | 398.53 | 1594.12 |  | 0
| EEA0850NP | PLACA ANCLAJE S275 30X30X2 CM. | ud | 32 | 44.69 | 1430.08 |  | 0
1.8.2 | D082933VR | VARIOS
| ENSCA002LIQP | INSPECCIÓN POR LÍQUIDOS PENETRANTES ROJOS O FLUORESCENTES | ud | 16 | 46.96 | 751.36 |  | 0
| DSGVSD1 | PINTURA PARA METAL ANTIDESLIZANTE DOS COMPONENTES | m2 | 19.2 | 46.17 | 886.46 |  | 0
2 | LARIN | INSTALACIONES
2.1 | DEE | DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA/ELECTRIFICACIÓN
2.1.1 | DE.1.1 | PASARELA 19-20
| I31BAD020X32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS PARA POLIPASTOS | ud | 1 | 634.7 | 634.7 |  | 0
| I31CBF004 | CABLE CU. DE 5 G 6 MM². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | m | 400 | 7.17 | 2868 |  | 0
| I31BAD020X43 | MODIFICACIÓN CANALIZACIONES CABLEADO PARA POLIPASTOS | ud | 4 | 1305.53 | 5222.12 |  | 0
| I31KBA056 | BANDEJA DE ESCALERA METÁLICA 300X60 | m | 16 | 108.47 | 1735.52 |  | 0
| I31CBG002 | CABLE CU. DE 3 G 2,5 MM². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | m | 20 | 2.37 | 47.4 |  | 0
| I310768 | TUBO DE ACERO ENCHUFABLE M20 | m | 60 | 13.66 | 819.6 |  | 0
| I31EST041 | LUMINARIA ESTANCA LED. 15-50W 4000K. | ud | 2 | 83.48 | 166.96 |  | 0
| I31BJC003X2 | CAJA DE DERIVACIÓN PVC ESTANCA 155X110MM CON PRENSAESTOPAS | ud | 2 | 11.2 | 22.4 |  | 0
| I310782X1 | TUBO FLEXIBLE METÁLICO PG21 | m | 8 | 5.09 | 40.72 |  | 0
| 131ILE007 | LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 300 LM, 1H, NP, ESTANCA, AUTOTEST | ud | 2 | 83.33 | 166.66 |  | 0
2.1.2 | DE.1.2 | PASARELA 21-22
| I31BAD020X32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS PARA POLIPASTOS | ud | 1 | 634.7 | 634.7 |  | 0
| I31CBF004 | CABLE CU. DE 5 G 6 MM². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | m | 360 | 7.17 | 2581.2 |  | 0
| I31BAD020X43 | MODIFICACIÓN CANALIZACIONES CABLEADO PARA POLIPASTOS | ud | 4 | 1305.53 | 5222.12 |  | 0
| I31KBA056 | BANDEJA DE ESCALERA METÁLICA 300X60 | m | 16 | 108.47 | 1735.52 |  | 0
| I31CBG002 | CABLE CU. DE 3 G 2,5 MM². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | m | 20 | 2.37 | 47.4 |  | 0
| I310768 | TUBO DE ACERO ENCHUFABLE M20 | m | 60 | 13.66 | 819.6 |  | 0
| I31EST041 | LUMINARIA ESTANCA LED. 15-50W 4000K. | ud | 2 | 83.48 | 166.96 |  | 0
| I31BJC003X2 | CAJA DE DERIVACIÓN PVC ESTANCA 155X110MM CON PRENSAESTOPAS | ud | 2 | 11.2 | 22.4 |  | 0
| I310782X1 | TUBO FLEXIBLE METÁLICO PG21 | m | 8 | 5.09 | 40.72 |  | 0
| 131ILE007 | LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 300 LM, 1H, NP, ESTANCA, AUTOTEST | ud | 2 | 83.33 | 166.66 |  | 0
2.1.3 | DE.1.3 | PULSADORES PUERTAS
| I31CBG001 | CABLE CU. DE 3 G 1,5 MM². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | m | 200 | 1.79 | 358 |  | 0
| I31OTX005X | PULSADOR PARA APERTURA DE PUERTA | ud | 10 | 100.82 | 1008.2 |  | 0
| 03.01.12 | CANALIZACIÓN EMPOTRADA CONDUCTO DIÁMETRO 25 MM | m | 50 | 27.57 | 1378.5 |  | 0
2.1.4 | DE.1.4 | VARIOS
| I31VM001X | LEGALIZACIÓN Y TRAMITACIÓN PARA PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN EN FORMA DE MTD | ud | 1 | 463.76 | 463.76 |  | 0
| I31ITALO1XD810 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA TEMPORAL DE OBRA | ud | 1 | 1785.99 | 1785.99 |  | 0
| I31VXX001D810 | DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA DE LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA. | ud | 1 | 420 | 420 |  | 0
2.2 | PCI | PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
2.2.1 | PCI.DET | DETECCIÓN DE INCENDIOS
| RI05DA110 | REUBICACIÓN PULSADOR DE ALARMA ANALOGICO CON CARTEL DE SEÑALIZACIÓN | ud | 6 | 59.81 | 358.86 |  | 0
| RI05DA130 | REUBICAR SIRENA ROJA DE LAZO + FLASH | ud | 4 | 59.81 | 239.24 |  | 0
| I05DA030 | LAZO-BUS DETECCIÓN ANALÓGICA ENTUBADO (AS+) 2X1,5MM² | m | 100 | 9.56 | 956 |  | 0
2.2.2 | PCI.EXT | EXTINCIÓN DE INCENDIOS
| RI05XE010 | REUBICAR EXTINTOR DE POLVO Y SEÑAL FOTOLUMISCENTE | ud | 5 | 45.86 | 229.3 |  | 0
2.2.3 | PCI.DFO | DOCUMENTACIÓN FINAL
| DOCFINOBRA | DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA Y CERTIFICADO | ud | 1 | 268.8 | 268.8 |  | 0
3 | GR000 | GESTIÓN DEL RESIDUO
| U20CVC010 | ALQUILER CONTENEDOR CHATARRA 16 M3. | mes | 4 | 81.13 | 324.52 |  | 0
| U20TCAPL9L | CARGA/TRAN.PLANTA RCD<50KM. MAQ/CAM. ESC.LIMPIO | t | 8 | 67.63 | 541.04 |  | 0
| MEDAMVAL01 | GESTIÓN DE CHATARRA FÉRRICA | t | 8 | -164.83 | -1318.64 |  | 0
4 | LARSS | SEGURIDAD Y SALUD
| LARSSD08 | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD | ud | 1 | 31703.04 | 31703.04 |  | 0

## Glosario
Campos a rellenar por Metro
Campos a rellenar por el ofertante
Campos calculados