## lote 1
CUADRO DE PRECIOS ANEXO 1.2. |  |  |  |  | 4
LOTE 1
Toma de muestra y control analítico en instalaciones técnicas
Concepto | p. unitario | unidades | nº actuaciones | total | total 4 años
Ud. test de corrosión en ambiente | 825 | 4 | 2 | 6600 | 26400
Ud. test de cloro en ambiente | 100 | 4 | 2 | 800 | 3200
Ud. test de humos diésel en ambiente | 310 | 4 | 2 | 2480 | 9920
Ud. test de suelos, análisis de un parámetro según PPT | 320 | 22 | 1 | 7040 | 28160
Ud. Determinación de amianto en material por método microscopía de luz polarizada | 120 | 120 | 0.25 | 3600 | 14400
|  |  | suma | 20520 | 82080
Limpieza y desinfección conductos de aire
Concepto | p. unitario | unidades | nº actuaciones | total | total 4 años
Ud. Jornada de limpieza y desinfección de conductos, rejillas y difusores en jornada festiva formado por dos operarios y equipos limpieza de conductos | 1300 | 20 | 1 | 26000 | 104000
|  |  | suma | 26000 | 104000
Inspecciones periódicas, revisiones, ensayos y documentación
Concepto | p. unitario | unidades | nº actuaciones | total | total 4 años
Ud. Inspección calidad de aire en interiores de instalaciónes térmicas con P> 70 kW | 1800 | 30 | 1 | 54000 | 216000
Ud. Inspección de eficiencia energética por instalación térmica (calor o frío) con P> 70 kW | 1000 | 30 | 0.25 | 7500 | 30000
Ud. Inspección análisis de suelos, incluido elaboración de informe | 7000 | 1 | 1 | 7000 | 28000
Ud. Inspección y elaboración de informe de medición en ambiente de corrosión, cloro, humo diesel | 1500 | 1 | 2 | 3000 | 12000
Ud. Inspección de sistema de ventilacion de un edificio hasta 2.500 m2 | 2500 | 5 | 1 | 12500 | 50000
Ud. Inspección de instalaciones infantiles y deportivas en parque canal tercer depósito | 3500 | 1 | 1 | 3500 | 14000
Ud. Inspección de instalaciones infantiles y deportivas en parque Ríos Rosas o Bravo Murillo, plaza Castilla | 1500 | 3 | 1 | 4500 | 18000
Ud. Programa control higiene covid 19 oficinas centrales | 16000 | 1 | 2 | 32000 | 128000
Ud. Programa control higiene covid en 19 estaciones de tratamiento agua potable | 6000 | 1 | 2 | 12000 | 48000
Ud. Programa control higiene covid en 19 edares | 12000 | 1 | 2 | 24000 | 96000
Ud. Programa control higiene covid en 19 cantones | 7000 | 1 | 2 | 14000 | 56000
Ud. Programa control higiene covid 19 en sala de arte plaza castilla | 800 | 1 | 2 | 1600 | 6400
Ud. Programa control higiene covid 19 en complejo Majadahonda | 4000 | 1 | 2 | 8000 | 32000
Ud. Programa control higiene covid 19 oficina Cáceres | 800 | 1 | 2 | 1600 | 6400
Ud. Ensayo nivel ruido ambiental | 2000 | 4 | 1 | 8000 | 32000
Ud. Revisión de cabina de seguridad en laboratorio | 400 | 30 | 1 | 12000 | 48000
Ud. Certificados de calibración equipos de CANAL por laboratorio ENAC según apartado 2.6.15 del PPT | 12000 | 2 | 0.5 | 12000 | 48000
Ud. Informe trimestral, incluyendo mantenimiento todo riesgo y calibración de dispositivo de medición de calidad ambiental instalado | 250 | 7 | 4 | 7000 | 28000
|  |  | suma | 224200 | 896800
Nuevas instalaciones, retirada amianto en instalaciones técnicas
Concepto | p. unitario | unidades | nº actuaciones | total | total 4 años
Ud. Suministro e instalacion de dispositivo calidad ambiental, incluido Hub, acceso a datos y monitorización | 600 | 10 | 1 | 6000 | 24000
Ud. Inventario, elaboración de informe determinación amianto (evaluación del riesgo, protocolo actuación) | 1000 | 6 | 0.25 | 1500 | 6000
Ud. Retirada y gestión de materiales con amianto en edificio 1 | 20000 | 1 | 0.25 | 5000 | 20000
Ud. Retirada y gestión de materiales con amianto en edificio 2 | 22000 | 1 | 0.25 | 5500 | 22000
Ud. Retirada y gestión de materiales con amianto en edificio 3 | 23000 | 1 | 0.25 | 5750 | 23000
Ud. Retirada y gestión de materiales con amianto en edificio cantón casa campo | 21000 | 1 | 0.25 | 5250 | 21000
Ud. Retirada y gestión de materiales con amianto en edificio cantón Moratalaz | 9000 | 1 | 0.25 | 2250 | 9000
Ud. Retirada y gestión de materiales con amianto en Jose Abascal 9 | 20000 | 1 | 0.25 | 5000 | 20000
Ud. Retirada y gestión de materiales con amianto en archivo de Bravo Murillo 49 | 14000 | 1 | 0.25 | 3500 | 14000
|  |  | suma | 39750 | 159000
Consultoría
Concepto | p. unitario | unidades | nº actuaciones | total | total 4 años
Ud. ingeniero industrial jornada completa | 60000 | 1 | 1 | 60000 | 240000
|  |  | suma | 60000 | 240000
|  |  | TOTAL 4 AÑOS |  | 1481880

## lote 2
CUADRO DE PRECIOS ANEXO 1.2
LOTE 2
Toma de muestra y control analítico en: |  |  |  |  | 4
Concepto | p. unitario | unidades | nº actuaciones | total | total 4 años
Ud. torre refrigeración | 130 | 5 | 15 | 9750 | 39000
Ud. sistema acs | 100 | 210 | 4 | 84000 | 336000
Ud. sistema afch | 100 | 100 | 4 | 40000 | 160000
Ud. sci aljibe y bie | 100 | 12 | 1 | 1200 | 4800
Ud. fuente ornamental | 100 | 12 | 2 | 2400 | 9600
Ud. aljibe agua potable grupo presión | 100 | 6 | 2 | 1200 | 4800
Ud. riego por aspersión | 100 | 40 | 1 | 4000 | 16000
|  |  | suma | 142550 | 570200
Limpieza y desinfección instalaciones agua en:
Concepto | p. unitario | unidades | nº actuaciones | total | total 4 años
Ud. mantenimiento higiénico, limpieza y desinfección torre de refrigeración en continuo con biocida y desincrustante incluidos según apartado 2.4 del PPT | 1000 | 5 | 3 | 15000 | 60000
Ud. sistema agua sanitaria (acs) choque térmico o químico en termo eléctrico | 100 | 250 | 1 | 25000 | 100000
Ud. sistema agua sanitaria (acs) choque químico en acumulador>750 l | 300 | 10 | 4 | 12000 | 48000
Ud. sistema agua fria de consumo humano, red de agua fría sin depósito, elementos desmontables | 80 | 110 | 1 | 8800 | 35200
Ud. sistema agua fria de consumo humano, depósito de agua potable | 350 | 10 | 1 | 3500 | 14000
Ud.fuente ornamental Bravo Murillo | 400 | 1 | 2 | 800 | 3200
Ud.fuente ornamental edificio 1 | 400 | 1 | 2 | 800 | 3200
Ud.fuente ornamental de gresite parque canal | 3000 | 1 | 4 | 12000 | 48000
Ud.fuente ornamental estanque plaza castilla | 2000 | 4 | 2 | 16000 | 64000
Ud.fuente ornamental elevadora plaza castilla | 1100 | 4 | 1 | 4400 | 17600
Ud.fuente ornamental antiguo depósito elevado plaza castilla | 250 | 1 | 4 | 1000 | 4000
Ud.fuente agua fría consumo humano para beber | 100 | 50 | 1 | 5000 | 20000
Ud.Aljibe incendios, no incluye limpieza ni vaciado | 250 | 10 | 1 | 2500 | 10000
Ud.Depósitos e instalaciones de riego | 800 | 8 | 1 | 6400 | 25600
|  |  | suma | 113200 | 452800
Planes, documentación y equipos portátiles
Concepto | p. unitario | unidades | nº actuaciones | total | total 4 años
Ud. Plan de gestión y sostenibilidad del agua | 1400 | 1 | 0.25 | 350 | 1400
Ud. Actualización y control anual de toda la documentación (inventarios, ppcl, psl...) | 4000 | 1 | 1 | 4000 | 16000
Ud.Elaboración de PSL por edificio para las instalaciones con riesgo legionela, revisión y auditoría. | 450 | 80 | 0.25 | 9000 | 36000
Ud. Suministro de equipos portátiles y consumibles según apartado 2.6.1 del PPT | 9000 | 1 | 0.25 | 2250 | 9000
|  |  | suma | 15600 | 62400
Nuevas instalaciones
Concepto | p. unitario | unidades | nº actuaciones | total | total 4 años
Ud. Suministro e instalación de sondas de tª para termos eléctricos,integración, conectividad, mantenimiento hosting y comunicaciones durante 4 años | 500 | 200 | 0.25 | 25000 | 100000
Ud. Suministro e instalación de sondas de tª para depósitos de agua fría de consumo humano, integración, conectividad, mantenimiento hosting y comunicaciones durante 4 años | 500 | 10 | 0.25 | 1250 | 5000
|  |  | suma | 26250 | 105000
|  |  | TOTAL 4 AÑOS |  | 1190400