## CERTO
|  |  | IMP. LICITACIÓN |  |  |  | OFERTA ECONÓMICA
Número de Lote | 3
Total Presupuesto: |  |  | 453278.13 | Total Presupuesto ofertado: |  |  | 0
% Beneficio Industrial | 6% | Total Beneficio Industrial | 27196.69 | % Beneficio Industrial ofertado |  | Total Beneficio Industrial | 0
% Gastos Generales | 9% | Total Gastos Generales | 40795.03 | % Gastos Generales ofertados |  | Total Gastos Generales | 0
Base Imponible (sin IVA) |  |  | 521269.85 | Importe ofertado (sin IVA) |  |  | 0
% IVA | 21% | Importe IVA | 109466.67 | % IVA | 21% | Importe IVA | 0
Presupuesto Base de Licitación con IVA |  |  | 630736.52 | Importe total ofertado con IVA |  |  | 0
Los importes de los precios de unidades de certificación incluyen BI y GG, por lo que los totales de estos conceptos están calculados a modo informativo.
[5 empty] | Presupuesto de licitación |  | Presupuesto ofertado
Código Jerarquía | Código libre | Resumen | Unidad Medida | Cantidad Presupuesto | Precio Un Licitación | Importe Licitado | Precio Un Ofertante | Importe ofertado
1 | M02 | CANALIZACIONES
1.1 | M020201 | TUBOS PLÁSTICO
1.1 | M020202 | CANALIZ.SUPERF.c/PVC RÍG.Ø20 | m | 120 | 7.14 | 856.8 |  | 0
1.1 | M020203 | CANALIZ.SUPERF.c/PVC RÍG.Ø25 | m | 10 | 8.1 | 81 |  | 0
1.1 | M020204 | CANALIZ.SUPERF.c/PVC RÍG.Ø32 | m | 10 | 9.72 | 97.2 |  | 0
1.1 | M020205 | CANALIZ.SUPERF.c/PVC RÍG.Ø40 | m | 5 | 10.68 | 53.4 |  | 0
1.1 | M020206 | CANALIZ.SUPERF.c/PVC RÍG.Ø50 | m | 5 | 12.31 | 61.55 |  | 0
1.1 | M020207 | CANALIZ.SUPERF.c/PVC RÍG.Ø63 | m | 5 | 13.98 | 69.9 |  | 0
1.1 | M020208 | CANALIZ.SUPERF.c/PVC RÍG.Ø75 | m | 5 | 16.19 | 80.95 |  | 0
1.1 | M020209 | CANALIZ. SUPERF c/PVC RÍG.Ø110 | m | 5 | 20.19 | 100.95 |  | 0
1.2 | M020220 | TUBOS METÁLICOS
1.2 | M020221 | S Y M TUBO DE ACERO GALV. ENCHUFABLE M-16 | m | 10 | 8.42 | 84.2 |  | 0
1.2 | M020222 | S Y M TUBO DE ACERO GALV. ENCHUFABLE M-20 | m | 30 | 11.79 | 353.7 |  | 0
1.2 | M020223 | S Y M TUBO DE ACERO GALV. ENCHUFABLE M-25 | m | 25 | 13.77 | 344.25 |  | 0
1.2 | M020224 | S Y M TUBO DE ACERO GALV. ENCHUFABLE M-32 | m | 10 | 19.75 | 197.5 |  | 0
1.2 | M020225 | S Y M TUBO DE ACERO GALV. ENCHUFABLE M-40 | m | 10 | 25.1 | 251 |  | 0
1.2 | M020226 | S Y M TUBO DE ACERO GALV. ENCHUFABLE M-50 | m | 5 | 29.46 | 147.3 |  | 0
1.2 | M020227 | S Y M TUBO DE ACERO GALV. ENCHUFABLE M-63 | m | 5 | 32.89 | 164.45 |  | 0
1.2 | M020231 | S Y M TUBO DE ACERO INOX. ENCHUFABLE M-20 | m | 5 | 15.49 | 77.45 |  | 0
1.2 | M020232 | S Y M TUBO DE ACERO INOX. ENCHUFABLE M-25 | m | 5 | 17.88 | 89.4 |  | 0
1.2 | M020233 | S Y M TUBO DE ACERO INOX. ENCHUFABLE M-32 | m | 5 | 23.91 | 119.55 |  | 0
1.2 | M020234 | S Y M TUBO DE ACERO INOX. ENCHUFABLE M-40 | m | 5 | 29.46 | 147.3 |  | 0
1.2 | M020235 | S Y M TUBO DE ACERO INOX. ENCHUFABLE M-50 | m | 5 | 33.82 | 169.1 |  | 0
1.2 | M020236 | S Y M TUBO DE ACERO INOX. ENCHUFABLE M-63 | m | 5 | 43.93 | 219.65 |  | 0
1.3 | M020240 | BANDEJAS REJILLA
1.3 | M020248-01 | S Y M BANDEJA REJILLA 60X150 mm SUELO/PARED/TECHO/BÓVEDA | m | 5 | 24.39 | 121.95 |  | 0
1.3 | M020243-01 | S Y M BANDEJA REJILLA 100X200 mm SUELO/PARED/TECHO/BÓVEDA | m | 5 | 31.91 | 159.55 |  | 0
1.3 | M020244-01 | S Y M BANDEJA REJILLA 100X300 mm SUELO/PARED/TECHO/BÓVEDA | m | 5 | 39.42 | 197.1 |  | 0
1.4 | M020260 | BANDEJAS METALICAS
1.4 | M020261 | BAND. DE CH. CIEGA PARED/TECHO/BOVEDA GLAV/COLOR 100X100 mm | m | 10 | 18.35 | 183.5 |  | 0
1.4 | M020262 | BAND. DE CH. CIEGA PARED/TECHO/BOVEDA GLAV/COLOR 200X100 mm | m | 10 | 22.84 | 228.4 |  | 0
1.4 | M020263 | BAND. DE CH. CIEGA PARED/TECHO/BOVEDA GLAV/COLOR 300X100 mm | m | 10 | 26.24 | 262.4 |  | 0
1.4 | M020264 | BAND. DE CH. CIEGA PARED/TECHO/BOVEDA GLAV/COLOR 400X100 mm | m | 10 | 32.86 | 328.6 |  | 0
1.4 | M020266 | BAND. DE CH. PERFORADA PARED/TECHO/BOVEDA GLAV/COLOR 100X100 mm | m | 10 | 22.95 | 229.5 |  | 0
1.4 | M020267 | BAND. DE CH. PERFORADA PARED/TECHO/BOVEDA GLAV/COLOR 150X100 mm | m | 10 | 25.08 | 250.8 |  | 0
1.4 | M020268-01 | BAND. DE CH. PERFORADA PARED/TECHO/BOVEDA GLAV/COLOR 100x200 mm | m | 10 | 28.57 | 285.7 |  | 0
1.4 | M020269-01 | BAND. DE CH. PERFORADA PARED/TECHO/BOVEDA GLAV/COLOR 100x300 mm | m | 10 | 32.8 | 328 |  | 0
1.4 | M020270-01 | BAND. DE CH. PERFORADA PARED/TECHO/BOVEDA GLAV/COLOR 100X400 mm | m | 10 | 38.8 | 388 |  | 0
1.4 | M020272 | BAND. DE ACERO INOX PARED/TECHO/BOVEDA GLAV/COLOR 100X100 mm | m | 10 | 70.31 | 703.1 |  | 0
1.4 | M020273 | BAND. DE ACERO INOX PARED/TECHO/BOVEDA GLAV/COLOR 150X100 mm | m | 10 | 75.61 | 756.1 |  | 0
1.4 | M020274 | BAND. DE ACERO INOX PARED/TECHO/BOVEDA GLAV/COLOR 200X100 mm | m | 10 | 84.34 | 843.4 |  | 0
1.4 | M020275 | BAND. DE ACERO INOX PARED/TECHO/BOVEDA GLAV/COLOR 300X100 mm | m | 10 | 94.96 | 949.6 |  | 0
1.4 | M020276 | BAND. DE ACERO INOX PARED/TECHO/BOVEDA GLAV/COLOR 400X100 mm | m | 10 | 103.43 | 1034.3 |  | 0
1.5 | M020280 | BANDEJAS PLASTICAS
1.5 | M020282 | BANDEJA PVC M1 CON TAPA 60x150mm. | m | 5 | 12.94 | 64.7 |  | 0
1.5 | M020286 | BANDEJA PVC M1 CON TAPA 100x100mm. | m | 5 | 20.06 | 100.3 |  | 0
1.5 | M020287-01 | BANDEJA PVC M1 CON TAPA 100X200 mm. | m | 15 | 28.04 | 420.6 |  | 0
1.5 | M020288-01 | BANDEJA PVC M1 CON TAPA 100x300 mm. | m | 25 | 39.09 | 977.25 |  | 0
1.5 | M020289-01 | BANDEJA PVC M1 CON TAPA 100X400 mm. | m | 20 | 50.19 | 1003.8 |  | 0
2 | M03 | ALUMBRADO
2.1 | M030000 | LUMINARIAS
2.1 | M030001 | LUMINARIA ESTANCA 1X18 W | u | 2 | 46.63 | 93.26 |  | 0
2.1 | M030002 | LUMINARIA ESTANCA 1X36 W | u | 2 | 54.31 | 108.62 |  | 0
2.1 | M030003 | LUMINARIA ESTANCA 1X58 W | u | 2 | 56.82 | 113.64 |  | 0
2.1 | M030004 | LUMINARIA ESTANCA 2X18 W | u | 2 | 52.19 | 104.38 |  | 0
2.1 | M030005 | LUMINARIA ESTANCA 2X36 W | u | 2 | 61.07 | 122.14 |  | 0
2.1 | M030006 | LUMINARIA ESTANCA 2X58W | u | 2 | 68.13 | 136.26 |  | 0
2.1 | M030007 | LUMINARIA ESTANCA 1X18 W LED | u | 2 | 30.43 | 60.86 |  | 0
2.1 | M030008 | LUMINARIA ESTANCA 1X36 W LED | u | 2 | 56.7 | 113.4 |  | 0
2.1 | M030009 | LUMINARIA ESTANCA 1X58 W LED | u | 2 | 61.73 | 123.46 |  | 0
2.1 | M030010 | LUMINARIA ESTANCA 2X18 W LED | u | 2 | 54.65 | 109.3 |  | 0
2.1 | M030011 | LUMINARIA ESTANCA 2X36 W LED | u | 2 | 77.31 | 154.62 |  | 0
2.1 | M030012 | LUMINARIA ESTANCA 2X58W LED | u | 2 | 87.12 | 174.24 |  | 0
2.1 | M030013 | CARRIL DE ALUMBRADO LINEAL (INOX ) | u | 2 | 228.17 | 456.34 |  | 0
2.1 | M030020 | LUMINARIA EMPOTRABLE 3X36 W | u | 2 | 140.23 | 280.46 |  | 0
2.1 | M030021 | LUMINARIA EMPOTRABLE 4X36 W | u | 2 | 140.23 | 280.46 |  | 0
2.1 | M030030 | FOTOCÉLULA H>7M | u | 2 | 141.75 | 283.5 |  | 0
2.1 | M030031 | RELOJ ASTRONÓMICO | u | 2 | 240.27 | 480.54 |  | 0
2.2 | M030100 | REPOSICION/ REPARACION DE LUMINARIAS
2.2 | M030101 | REPARACIÓN LUMINARIA ESTANCA | u | 1 | 24.13 | 24.13 |  | 0
2.2 | M030102 | REPOSICIÓN BALASTO ELECTRONICO | u | 1 | 15.31 | 15.31 |  | 0
2.2 | M030103 | DRIVER LED | u | 1 | 36.33 | 36.33 |  | 0
2.2 | M030104 | REPOSICIÓN FLUORESCENTES 18-36 W | u | 1 | 4.42 | 4.42 |  | 0
2.2 | M030105 | REPOSICIÓN FLUORESCENTES 58 W | u | 1 | 5.59 | 5.59 |  | 0
2.2 | M030106 | REPOSICIÓN LED 18-36 W | u | 1 | 26.7 | 26.7 |  | 0
2.2 | M030107 | REPOSICIÓN LED 58 W | u | 1 | 31.61 | 31.61 |  | 0
2.2 | M030108 | SUSTITUCION DE EQUIPO DE ENCENDIDO PARA LAMPARA DE PORTICO 50 W LED | u | 1 | 50.03 | 50.03 |  | 0
2.2 | M030109 | SUSTITUCION DE LAMPARA DE PORTICO 50 W LED. | u | 1 | 35.31 | 35.31 |  | 0
2.2 | M030110 | SUSTITUCION DE LUMINARIA DE PORTICO 50 W LED. | u | 1 | 176.56 | 176.56 |  | 0
2.2 | M030111 | SUSTITUCIÓN LÁMPARA HALÓGENO 150W | u | 1 | 17.18 | 17.18 |  | 0
2.2 | M030112 | INSTALACIÓN O SUSTITUCIÓN DE PROYECTOR LED TITANIUM1 70W | u | 1 | 71.93 | 71.93 |  | 0
2.2 | M030113 | INSTALACIÓN O SUSTITUCIÓN DE PROYECTOR LED MAGNUN 100W | u | 1 | 127.57 | 127.57 |  | 0
2.2 | M030114 | INSTALACIÓN O SUSTITUCIÓN DE PROYECTOR LED MAGNUN SHOEBOX 30º 100/150W | u | 1 | 227.65 | 227.65 |  | 0
2.3 | M030200 | ALUMBRADO DE EMERGENCIA
2.3 | M030201 | BLOQUE AUTONOMO DE EMERGENCIA-ZEMPER DIANA FLAT LED AUTOTEST | u | 1800 | 64.58 | 116244 |  | 0
2.3 | M030206 | KIT ENVOLVENTE IP65 - PARA EMERGENCIA ZEMPER DIANA FLAT | u | 10 | 16.15 | 161.5 |  | 0
2.3 | M030207 | CONJUNTO ACCESORIO PARA EMPOTRAR EMERGENCIA ZEMPER DIANA FLAT | u | 10 | 6.46 | 64.6 |  | 0
2.3 | M030208 | Luminaria de emergencia G5 LEDA UTOTEST - 425 lúmenes - 1h | u | 20 | 103.5 | 2070 |  | 0
3 | M04 | CUADROS ELÉCTRICOS Y APARAMENTA
3.1 | M040300 | CUADROS SECUNDARIOS
3.1 | M040301 | CUADRO SECUNDARIO PARA CUARTOS TÉCNICOS | u | 1 | 117.04 | 117.04 |  | 0
3.1 | M040302 | CUADRO SECUNDARIO PARA CUARTOS NO TÉCNICOS | u | 1 | 132.46 | 132.46 |  | 0
3.1 | M040303 | MINICOFRET ESTANCO KAEDRA - APARAMENTA MODULAR 1 FILA 2 MODULOS | u | 2 | 7.73 | 15.46 |  | 0
3.1 | M040304 | MINICOFRET ESTANCO KAEDRA - APARAMENTA MODULAR 1 FILA 6 MODULOS | u | 2 | 12.83 | 25.66 |  | 0
3.1 | M040305 | MINICOFRET ESTANCO KAEDRA - APARAMENTA MODULAR 1 FILA 12 MODULOS | u | 2 | 28.24 | 56.48 |  | 0
3.1 | M040306 | COFRET ESTANCO KAEDRA - APARAMENTA MODULAR 2 FILAS 24 MODULOS | u | 2 | 60 | 120 |  | 0
3.1 | M040307 | COFRET ESTANCO KAEDRA - APARAMENTA MODULAR 2 FILAS 36 MODULOS | u | 2 | 87.34 | 174.68 |  | 0
3.1 | M040308 | COFRET ESTANCO KAEDRA - APARAMENTA MODULAR 3 FILAS 54 MODULOS | u | 2 | 121.08 | 242.16 |  | 0
3.1 | M040309 | COFRET ESTANCO KAEDRA - APARAMENTA MODULAR 4 FILAS 72 MODULOS | u | 1 | 170.88 | 170.88 |  | 0
3.1 | M040310 | Maneta puerta cuadro Prisma P | u | 3 | 51.36 | 154.08 |  | 0
3.1 | M040311 | Tapa plena 100mm Prisma P | u | 1 | 11.49 | 11.49 |  | 0
3.1 | M040312 | Tapa plena 150mm Prisma P | u | 1 | 13.95 | 13.95 |  | 0
3.1 | M040313 | Tapa plena 200mm Prisma P | u | 1 | 16.41 | 16.41 |  | 0
3.1 | M040314 | Tapa plena 250mm Prisma P | u | 1 | 18.87 | 18.87 |  | 0
3.1 | M040315 | Tapa plena 300mm Prisma P | u | 1 | 21.32 | 21.32 |  | 0
3.1 | M040316 | Tapa aparamenta modular 150 mm Prisma P | u | 1 | 14.52 | 14.52 |  | 0
3.1 | M040317 | Puerta transparente 400 mm Prisma P | u | 1 | 279.11 | 279.11 |  | 0
3.1 | M040318 | Puerta transparente 650 mm Prisma P | u | 1 | 427.35 | 427.35 |  | 0
3.1 | M040319 | Puerta transparente 800 mm Prisma P | u | 1 | 591.74 | 591.74 |  | 0
3.1 | M040320 | Suministro e instalacion de plancha de metacrilato de 300x300mm Espesor 5mm | u | 6 | 63.87 | 383.22 |  | 0
3.1 | M040321 | Suministro e instalacion de plancha de metacrilato de 400x400mm Espesor 5mm | u | 8 | 67.92 | 543.36 |  | 0
3.1 | M040322 | Suministro e instalacion de plancha de metacrilato de 500x500mm Espesor 5mm | u | 6 | 73.13 | 438.78 |  | 0
3.1 | M040323 | Suministro e instalacion de plancha de metacrilato de 600x600mm Espesor 5mm | u | 5 | 79.51 | 397.55 |  | 0
3.1 | M040324 | Suministro e instalacion de plancha de metacrilato de 800x500mm Espesor 5mm | u | 5 | 81.83 | 409.15 |  | 0
3.1 | M040325 | Suministro e instalacion de plancha de metacrilato de 1500x500mm Espesor 5mm | u | 2 | 102.11 | 204.22 |  | 0
3.1 | M040326 | Suministro e instalacion de plancha de metacrilato de 1500x700mm Espesor 5mm | u | 2 | 110.2 | 220.4 |  | 0
3.1 | M040327 | Suministro e instalacion de plancha de metacrilato de 1550x500mm Espesor 5mm | u | 2 | 103.56 | 207.12 |  | 0
3.1 | M040328 | Suministro e instalacion de plancha de metacrilato de 2000x300mm Espesor 5mm | u | 2 | 93.42 | 186.84 |  | 0
3.1 | M040329 | Cerradura con llave PrismaSeT LVSXS2 | u | 3 | 70.86 | 212.58 |  | 0
3.1 | M040330 | Carril modular, PrismaSeT G, regulable en profundidad LVS03002 | u | 3 | 95.28 | 285.84 |  | 0
3.2 | M040400 | PROTECCIONES MAGNETOTÉRMICAS
3.2 | M040401 | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 2x6A curva C | u | 4 | 42.85 | 171.4 |  | 0
3.2 | M040402 | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 2x10A curva C | u | 4 | 39.07 | 156.28 |  | 0
3.2 | M040403 | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 2x16A curva C | u | 12 | 39.77 | 477.24 |  | 0
3.2 | M040404 | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 2x20A curva C | u | 4 | 40.2 | 160.8 |  | 0
3.2 | M040405 | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 2x25A curva C | u | 4 | 41.78 | 167.12 |  | 0
3.2 | M040406 | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 2x32A curva C | u | 2 | 44.28 | 88.56 |  | 0
3.2 | M040407 | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 2x40A curva C | u | 3 | 55.44 | 166.32 |  | 0
3.2 | M040408 | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 2x50A curva C | u | 1 | 106.44 | 106.44 |  | 0
3.2 | M040409 | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 2x63A curva C | u | 1 | 113.77 | 113.77 |  | 0
3.2 | M040410 | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 4x16A curva C | u | 4 | 81.42 | 325.68 |  | 0
3.2 | M040411 | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 4x20A curva C | u | 4 | 83.72 | 334.88 |  | 0
3.2 | M040412 | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 4x25A curva C | u | 4 | 86.78 | 347.12 |  | 0
3.2 | M040413 | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 4x32A curva C | u | 4 | 90.55 | 362.2 |  | 0
3.2 | M040414 | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 4x40A curva C | u | 6 | 107.44 | 644.64 |  | 0
3.2 | M040415 | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 4x50A curva C | u | 6 | 229.64 | 1377.84 |  | 0
3.2 | M040416 | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 4x63A curva C | u | 6 | 243.62 | 1461.72 |  | 0
3.2 | M040417 | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 2x6A curva D | u | 2 | 78.14 | 156.28 |  | 0
3.2 | M040418 | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 2x10A curva D | u | 2 | 68.79 | 137.58 |  | 0
3.2 | M040419 | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 2x16A curva D | u | 2 | 70.12 | 140.24 |  | 0
3.2 | M040420 | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 2x20A curva D | u | 2 | 72.25 | 144.5 |  | 0
3.2 | M040421 | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 2x25A curva D | u | 2 | 73.58 | 147.16 |  | 0
3.2 | M040422 | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 2x32A curva D | u | 2 | 78 | 156 |  | 0
3.2 | M040423 | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 2x40A curva D | u | 2 | 86.23 | 172.46 |  | 0
3.2 | M040424 | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 2x50A curva D | u | 2 | 120.85 | 241.7 |  | 0
3.2 | M040425 | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 2x63A curva D | u | 4 | 133.76 | 535.04 |  | 0
3.2 | M040426 | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 4x16A curva D | u | 2 | 143.78 | 287.56 |  | 0
3.2 | M040427 | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 4x20A curva D | u | 2 | 147.97 | 295.94 |  | 0
3.2 | M040428 | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 4x25A curva D | u | 2 | 150.86 | 301.72 |  | 0
3.2 | M040429 | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 4x32A curva D | u | 2 | 159.92 | 319.84 |  | 0
3.2 | M040430 | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 4x40A curva D | u | 2 | 176.32 | 352.64 |  | 0
3.2 | M040431 | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 4x50A curva D | u | 2 | 251.77 | 503.54 |  | 0
3.2 | M040432 | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 4x63A curva D | u | 2 | 283.99 | 567.98 |  | 0
3.2 | M040433 | Interruptor automático magnetotérmico iC60H, de 2x16A curva C | u | 2 | 49.73 | 99.46 |  | 0
3.2 | M040434 | Interruptor automático magnetotérmico iC60H, de 2x32A curva C | u | 2 | 55.23 | 110.46 |  | 0
3.2 | M040435 | Interruptor automático magnetotérmico iC60H, de 2x63A curva C | u | 4 | 89.61 | 358.44 |  | 0
3.2 | M040436 | Interruptor automático magnetotérmico iC60H, de 4x16A curva C | u | 2 | 102.59 | 205.18 |  | 0
3.2 | M040437 | Interruptor automático magnetotérmico iC60H, de 4x32A curva C | u | 2 | 114.05 | 228.1 |  | 0
3.2 | M040438 | Interruptor automático magnetotérmico iC60H, de 4x63A curva C | u | 2 | 199.44 | 398.88 |  | 0
3.2 | M040439 | Interruptor automático magnetotérmico iC60H, de 2x16A curva D | u | 4 | 50.09 | 200.36 |  | 0
3.2 | M040440 | Interruptor automático magnetotérmico iC60H, de 2x32A curva D | u | 4 | 66.9 | 267.6 |  | 0
3.2 | M040441 | Interruptor automático magnetotérmico iC60H, de 2x63A curva D | u | 4 | 147.99 | 591.96 |  | 0
3.2 | M040442 | Interruptor automático magnetotérmico iC60H, de 4x16A curva D | u | 4 | 123.87 | 495.48 |  | 0
3.2 | M040443 | Interruptor automático magnetotérmico iC60H, de 4x32A curva D | u | 4 | 137.67 | 550.68 |  | 0
3.2 | M040444 | Interruptor automático magnetotérmico iC60H, de 4x63A curva D | u | 6 | 244.52 | 1467.12 |  | 0
3.2 | M040445 | Interruptor automático magnetotérmico C120N, de 2x80A curva C | u | 1 | 106.4 | 106.4 |  | 0
3.2 | M040446 | Interruptor automático magnetotérmico C120N, de 4x80A curva C | u | 1 | 282.75 | 282.75 |  | 0
3.2 | M040447 | Interruptor automático magnetotérmico C120N, de 4x100A curva C | u | 1 | 297.74 | 297.74 |  | 0
3.2 | M040448 | Interruptor automático magnetotérmico C120N, de 4x125A curva C | u | 1 | 313.19 | 313.19 |  | 0
3.2 | M040449 | Interruptor automático magnetotérmico C120N, de 2x80A curva D | u | 1 | 149.78 | 149.78 |  | 0
3.2 | M040450 | Interruptor automático magnetotérmico C120N, de 4x80A curva D | u | 1 | 348.38 | 348.38 |  | 0
3.2 | M040451 | Interruptor automático magnetotérmico C120N, de 4x100A curva D | u | 1 | 366.82 | 366.82 |  | 0
3.2 | M040452 | Interruptor automático magnetotérmico C120N, de 4x125A curva D | u | 1 | 385.87 | 385.87 |  | 0
3.2 | M040453 | Interruptor automático magnetotérmico NG125N de 4x50 curva C | u | 1 | 281.69 | 281.69 |  | 0
3.2 | M040454 | Interruptor automático magnetotérmico NG125N de 4x63 curva C | u | 1 | 287.56 | 287.56 |  | 0
3.2 | M040455 | Interruptor automático magnetotérmico NG125N de 4x80 curva C | u | 1 | 320.03 | 320.03 |  | 0
3.2 | M040456 | Interruptor automático magnetotérmico NG125N de 4x100 curva C | u | 1 | 329.72 | 329.72 |  | 0
3.2 | M040457 | Interruptor automático magnetotérmico NG125N de 4x125 curva C | u | 1 | 333.51 | 333.51 |  | 0
3.2 | M040458 | Interruptor automático magnetotérmico NG125N de 4x80 curva D | u | 1 | 391.49 | 391.49 |  | 0
3.2 | M040459 | Interruptor automático magnetotérmico NG125N de 4x100 curva D | u | 1 | 403.34 | 403.34 |  | 0
3.2 | M040460 | Interruptor automático magnetotérmico NG125N de 4x125 curva D | u | 1 | 407.68 | 407.68 |  | 0
3.2 | M040461 | Interruptor automático magnetotérmico NG125L de 4x50 curva D | u | 1 | 401.78 | 401.78 |  | 0
3.2 | M040462 | Interruptor automático magnetotérmico NG125L de 4x63 curva D | u | 1 | 398.41 | 398.41 |  | 0
3.2 | M040463 | Interruptor automático magnetotérmico 4X100 Amp NSX100N TMD100D 4P4R, | u | 1 | 425.33 | 425.33 |  | 0
3.2 | M040464 | Interruptor automático magbetotérmico 4X125 Amp NSX160F TMD125D 4P4R | u | 1 | 510.43 | 510.43 |  | 0
3.2 | M040465 | Interruptor automático magnetotérmico 4X160 Amp NSX160N TMD160N 4P4R | u | 1 | 795.74 | 795.74 |  | 0
3.2 | M040466 | Interruptor automático magnetotérmico 4X250 Amp NSX250F TMD250D 4P4R | u | 1 | 1474.91 | 1474.91 |  | 0
3.2 | M040467 | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 4x10A curva C | u | 2 | 191.65 | 383.3 |  | 0
3.2 | M040468 | Interruptor magnetotermico tipo NSX160F TMD160D 4P 4R | u | 2 | 1308.23 | 2616.46 |  | 0
3.2 | M040469 | Interruptor automatico tipo NSXm160E 16kA AC 4P4R 160A TMD | u | 2 | 1031.38 | 2062.76 |  | 0
3.3 | M040501 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL
3.3 | M040502 | Interruptor diferencial 30mA Clase A de 2x25A | u | 5 | 163.68 | 818.4 |  | 0
3.3 | M040503 | Interruptor diferencial 30mA Clase A de 2x40A | u | 5 | 239.4 | 1197 |  | 0
3.3 | M040504 | Interruptor diferencial 30mA Clase A de 2x63A | u | 1 | 311.13 | 311.13 |  | 0
3.3 | M040505 | Interruptor diferencial 30mA Clase A de 4x40A | u | 1 | 287.28 | 287.28 |  | 0
3.3 | M040506 | Interruptor diferencial 30mA Clase A de 4x63A | u | 1 | 517.85 | 517.85 |  | 0
3.3 | M040507 | Interruptor diferencial 30mA Clase A de 2x25A si | u | 2 | 172.6 | 345.2 |  | 0
3.3 | M040508 | Interruptor diferencial 30mA Clase A de 2x40A si | u | 2 | 178.01 | 356.02 |  | 0
3.3 | M040509 | Interruptor diferencial 30mA Clase A de 2x63A si | u | 2 | 462.68 | 925.36 |  | 0
3.3 | M040510 | Interruptor diferencial 30mA Clase A de 4x25A si | u | 6 | 313.63 | 1881.78 |  | 0
3.3 | M040511 | Interruptor diferencial 30mA Clase A de 4x40A si | u | 4 | 323.23 | 1292.92 |  | 0
3.3 | M040512 | Interruptor diferencial 30mA Clase A de 4x63A si | u | 2 | 555.22 | 1110.44 |  | 0
3.3 | M040513 | Interruptor diferencial 300mA Clase A de 2x25A | u | 6 | 160.94 | 965.64 |  | 0
3.3 | M040514 | Interruptor diferencial 300mA Clase A de 2x40A | u | 6 | 165.9 | 995.4 |  | 0
3.3 | M040515 | Interruptor diferencial 300mA Clase A de 2x63A | u | 2 | 273.16 | 546.32 |  | 0
3.3 | M040516 | Interruptor diferencial 300mA Clase A de 4x25A | u | 2 | 218.58 | 437.16 |  | 0
3.3 | M040517 | Interruptor diferencial 300mA Clase A de 4x40A | u | 5 | 278.43 | 1392.15 |  | 0
3.3 | M040518 | Interruptor diferencial 300mA Clase A de 4x63A | u | 5 | 329.97 | 1649.85 |  | 0
3.3 | M040519 | Interruptor diferencial 300mA Clase A de 4x63A si | u | 2 | 285.33 | 570.66 |  | 0
3.3 | M040520 | Interruptor diferencial 300mA Clase A de 4x100A si | u | 2 | 477.15 | 954.3 |  | 0
3.3 | M040521 | Interruptor diferencial 300mA [s] Clase A de 2x40A si | u | 2 | 214.38 | 428.76 |  | 0
3.3 | M040522 | Interruptor diferencial 300mA [s] Clase A de 2x63A si | u | 2 | 307.42 | 614.84 |  | 0
3.3 | M040523 | Interruptor diferencial 300mA [s] Clase A de 2x100A si | u | 2 | 492.8 | 985.6 |  | 0
3.3 | M040524 | Interruptor diferencial 300mA [s] Clase A de 4x40A si | u | 2 | 334.11 | 668.22 |  | 0
3.3 | M040525 | Interruptor diferencial 300mA [s] Clase A de 4x63A si | u | 2 | 448.21 | 896.42 |  | 0
3.3 | M040526 | Interruptor diferencial 300mA [s] Clase A de 4x100A si | u | 2 | 634.12 | 1268.24 |  | 0
3.4 | M040527 | INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL
3.4 | M040528 | Interruptor Automático Diferencial 30mA 2x10A | u | 2 | 119.06 | 238.12 |  | 0
3.4 | M040529 | Interruptor Automático Diferencial 30mA 2x16A | u | 2 | 120.21 | 240.42 |  | 0
3.4 | M040530 | Interruptor Automático Diferencial 30mA 2x25A | u | 6 | 122.66 | 735.96 |  | 0
3.4 | M040531 | Interruptor Automático Diferencial 300mA 2x10A | u | 2 | 113.19 | 226.38 |  | 0
3.4 | M040532 | Interruptor Automático Diferencial 300mA 2x16A | u | 2 | 114.36 | 228.72 |  | 0
3.4 | M040533 | Interruptor Automático Diferencial 300mA 2x25A | u | 2 | 116.66 | 233.32 |  | 0
3.4 | M040534 | Interruptor Automático Diferencial 30mA 2x10A si | u | 2 | 148.82 | 297.64 |  | 0
3.4 | M040535 | Interruptor Automático Diferencial 30mA 2x16A si | u | 2 | 150.26 | 300.52 |  | 0
3.4 | M040536 | Interruptor Automático Diferencial 30mA 2x25A si | u | 2 | 153.31 | 306.62 |  | 0
3.4 | M040537 | Interruptor Automático Diferencial 30mA 2x32A si | u | 2 | 157.87 | 315.74 |  | 0
3.4 | M040538 | Interruptor Automático Diferencial 30mA 2x40A si | u | 2 | 162.62 | 325.24 |  | 0
3.4 | M040539 | Interruptor Automático Diferencial 300mA 2x10A si | u | 1 | 141.48 | 141.48 |  | 0
3.4 | M040540 | Interruptor Automático Diferencial 300mA 2x16A si | u | 1 | 142.95 | 142.95 |  | 0
3.4 | M040541 | Interruptor Automático Diferencial 300mA 2x25A si | u | 1 | 145.82 | 145.82 |  | 0
3.4 | M040542 | Interruptor Automático Diferencial 300mA 2x32A si | u | 1 | 150.14 | 150.14 |  | 0
3.4 | M040543 | Interruptor Automático Diferencial 300mA 2x40A si | u | 1 | 154.61 | 154.61 |  | 0
3.5 | M040544 | BLOQUE DIFERENCIAL VIGI
3.5 | M040545 | Bloque diferencial Vigi iC60 30mA Clase A de 2x25A, ref.-A9Q21225 | u | 6 | 145.52 | 873.12 |  | 0
3.5 | M040546 | Bloque diferencial Vigi iC60 30mA Clase A de 2x63A, ref.-A9V21263 | u | 2 | 207.36 | 414.72 |  | 0
3.5 | M040547 | Bloque diferencial Vigi iC60 30mA Clase A de 4x25A, ref.-A9Q21425 | u | 2 | 187.6 | 375.2 |  | 0
3.5 | M040548 | Bloque diferencial Vigi iC60 30mA Clase A de 4x63A, ref.-A9V21463 | u | 4 | 243.47 | 973.88 |  | 0
3.5 | M040549 | Bloque diferencial Vigi iC60 30mA Clase A de 2x25A si, ref.- A9Q31225 | u | 2 | 157.54 | 315.08 |  | 0
3.5 | M040550 | Bloque diferencial Vigi iC60 30mA Clase A de 2x40A si, ref.-A9Q31240 | u | 2 | 165.45 | 330.9 |  | 0
3.5 | M040551 | Bloque diferencial Vigi iC60 30mA Clase A de 2x63A si, ref.- A9V31263 | u | 1 | 224.6 | 224.6 |  | 0
3.5 | M040552 | Bloque diferencial Vigi iC60 30mA Clase A de 4x25A si, ref.-A9Q31425 | u | 2 | 208.48 | 416.96 |  | 0
3.5 | M040553 | Bloque diferencial Vigi iC60 30mA Clase A de 4x40A si, ref.-A9Q31440 | u | 2 | 218.79 | 437.58 |  | 0
3.5 | M040554 | Bloque diferencial Vigi iC60 30mA Clase A de 4x63A si, ref.-A9V31463 | u | 1 | 273.47 | 273.47 |  | 0
3.5 | M040555 | Bloque diferencial Vigi iC60 300mA Clase A de 2x25A, ref.-A9Q24225 | u | 2 | 145.27 | 290.54 |  | 0
3.5 | M040556 | Bloque diferencial Vigi iC60 300mA Clase A de 2x63A, ref.-A9V24263 | u | 2 | 205.42 | 410.84 |  | 0
3.5 | M040557 | Bloque diferencial Vigi iC60 300mA Clase A de 4x25A, ref.-A9Q24425 | u | 8 | 177.48 | 1419.84 |  | 0
3.5 | M040558 | Bloque diferencial Vigi iC60 300mA Clase A de 4x63A, ref.-A9V24463 | u | 1 | 231.62 | 231.62 |  | 0
3.5 | M040559 | Bloque diferencial Vigi iC60 300mA [s] Clase A de 2x63A, ref.-A9V25263 | u | 1 | 214.05 | 214.05 |  | 0
3.5 | M040560 | Bloque diferencial Vigi iC60 300mA [s] Clase A de 4x63A, ref.-A9V25463 | u | 4 | 246.54 | 986.16 |  | 0
3.5 | M040561 | Bloque diferencial Vigi iC60 300mA [s] Clase A de 2x63A si, ref.-A9V35263 | u | 1 | 231.13 | 231.13 |  | 0
3.5 | M040562 | Bloque diferencial Vigi iC60 300mA [s] Clase A de 4x63A si, ref.-A9V35463 | u | 1 | 281.62 | 281.62 |  | 0
3.5 | M040563 | Bloque diferencial Vigi iDPN 30mA Clase A de 2x25A A9R21225 | u | 1 | 136.4 | 136.4 |  | 0
3.5 | M040564 | Bloque diferencial Vigi iDPN 30mA Clase A de 2x40A A9R21240 | u | 1 | 140.32 | 140.32 |  | 0
3.5 | M040565 | Bloque diferencial Vigi iDPN 30mA Clase A de 4x25A A9R21425 | u | 1 | 274.62 | 274.62 |  | 0
3.5 | M040566 | Bloque diferencial Vigi iDPN 30mA Clase A de 4x40A A9R21440 | u | 1 | 239.4 | 239.4 |  | 0
3.5 | M040567 | Bloque diferencial Vigi iDPN 30mA Clase A de 2x25A si A9R61225 | u | 1 | 143.84 | 143.84 |  | 0
3.5 | M040568 | Bloque diferencial Vigi iDPN 30mA Clase A de 2x40A si A9R61240 | u | 1 | 148.34 | 148.34 |  | 0
3.5 | M040569 | Bloque diferencial Vigi iDPN 30mA Clase A de 4x25A si A9R61425 | u | 1 | 261.36 | 261.36 |  | 0
3.5 | M040570 | Bloque diferencial Vigi iDPN 30mA Clase A de 4x40A si A9R61440 | u | 1 | 269.35 | 269.35 |  | 0
3.5 | M040571 | Bloque diferencial Vigi iDPN 300mA Clase A de 2x25A A9R24225 | u | 1 | 136.4 | 136.4 |  | 0
3.5 | M040572 | Bloque diferencial Vigi iDPN 300mA Clase A de 2x40A A9R24240 | u | 1 | 138.25 | 138.25 |  | 0
3.5 | M040573 | Bloque diferencial Vigi iDPN 300mA Clase A de 4x25A A9R24425 | u | 1 | 218.58 | 218.58 |  | 0
3.5 | M040574 | Bloque diferencial Vigi iDPN 300mA Clase A de 4x40A A9R24440 | u | 1 | 203.52 | 203.52 |  | 0
3.5 | M040575-01 | Bloque diferencial Vigi iDPN 300mA Clase B de 2x25A si | u | 1 | 481.06 | 481.06 |  | 0
3.5 | M040576-01 | Bloque diferencial Vigi iDPN 300mA Clase B de 2x40A si | u | 1 | 481.37 | 481.37 |  | 0
3.5 | M040577-01 | Bloque diferencial Vigi iDPN 300mA Clase B de 4x25A si | u | 1 | 723.21 | 723.21 |  | 0
3.5 | M040578-01 | Bloque diferencial Vigi iDPN 300mA Clase B de 4x40A si | u | 1 | 752.13 | 752.13 |  | 0
3.5 | M040579 | Bloque diferencial Vigi DPNc 300mA [s] Clase A de 2x40A si | u | 1 | 178.65 | 178.65 |  | 0
3.5 | M040580 | Bloque diferencial Vigi DPNc 300mA [s] Clase A de 4x40A si | u | 1 | 278.43 | 278.43 |  | 0
3.5 | M040581 | Bloque diferencial Vigi NG125 300mA Clase A de 4x63A inst. | u | 1 | 264.96 | 264.96 |  | 0
3.5 | M040582 | Bloque diferencial Vigi NG125 Clase A de 4x63A I/S/R | u | 1 | 545.8 | 545.8 |  | 0
3.5 | M040583 | Bloque diferencial Vigi NG125 300mA Clase A de 4x125A inst. | u | 1 | 282.96 | 282.96 |  | 0
3.5 | M040584 | Bloque diferencial Vigi NG125 Clase A de 4x125A I/S/R | u | 1 | 620.86 | 620.86 |  | 0
3.5 | M040585 | Bloque diferencial Vigi C120 de 4x125 300mA MA A inst | u | 1 | 280.24 | 280.24 |  | 0
3.5 | M040586 | Bloque diferencial Vigi C120 de 4x125 300mA MA SI inst., ref.-A9N18598 | u | 1 | 322.31 | 322.31 |  | 0
3.5 | M040587 | Bloque diferencial Vigi C120 de 4x125 (s) 300mA MA A selectivo. | u | 1 | 396.77 | 396.77 |  | 0
3.5 | M040588 | Bloque diferencial Vigi C120 de 4x125 (s) 300mA MA SI selectivo. | u | 1 | 456.25 | 456.25 |  | 0
3.6 | M040589 | BLOQUE DIFERENCIAL COMPACTO RCBO
3.6 | M040590 | Bloque magnetotermico y diferencial iC60 30mA Clase AC de 4x10A | u | 1 | 269.42 | 269.42 |  | 0
3.6 | M040591 | Bloque magnetotermico y diferencial iC60 30mA Clase AC de 4x16A | u | 1 | 272.15 | 272.15 |  | 0
3.6 | M040592 | Bloque magnetotermico y diferencial iC60 30mA Clase AC de 4x20A | u | 1 | 274.88 | 274.88 |  | 0
3.6 | M040593 | Bloque magnetotermico y diferencial iC60 30mA Clase AC de 4x25A | u | 1 | 277.59 | 277.59 |  | 0
3.6 | M040594 | Bloque magnetotermico y diferencial iC60 30mA Clase AC de 4x32A | u | 1 | 285.76 | 285.76 |  | 0
3.6 | M040595 | Bloque magnetotermico y diferencial iC60 300mA Clase AC de 4x10A | u | 1 | 241.06 | 241.06 |  | 0
3.6 | M040596 | Bloque magnetotermico y diferencial iC60 300mA Clase AC de 4x16A | u | 1 | 243.49 | 243.49 |  | 0
3.6 | M040597 | Bloque magnetotermico y diferencial iC60 300mA Clase AC de 4x20A | u | 1 | 245.93 | 245.93 |  | 0
3.6 | M040598 | Bloque magnetotermico y diferencial iC60 300mA Clase AC de 4x25A | u | 1 | 248.37 | 248.37 |  | 0
3.6 | M040599 | Bloque magnetotermico y diferencial iC60 300mA Clase AC de 4x32A | u | 1 | 255.68 | 255.68 |  | 0
3.6 | M0459901 | A9 iCV40N 3PN C 20A 300mA AC RCBO | u | 1 | 123.72 | 123.72 |  | 0
3.6 | M0459902 | Interruptor Automático Diferencial 30mA 2x6A (ACTI 9 iCV40N 1PN C 6A 30mA AC RCBO) | u | 1 | 76.62 | 76.62 |  | 0
4 | M040600 | INSTALACIONES DE ENLACE
4.1 | M040620 | ICP
4.1 | M040621 | S Y M DE CAJA DE ICP TRIFASICA EMPOTRAR | u | 1 | 20.83 | 20.83 |  | 0
4.1 | M040622 | S Y M DE CAJA DE ICP TRIFASICA SUPERFICIE | u | 1 | 28.07 | 28.07 |  | 0
4.2 | M040640 | APARAMENTA
4.2 | M040641 | FUSIBLE TIPO NH-1 DE 63A | u | 10 | 6.21 | 62.1 |  | 0
4.2 | M040642 | FUSIBLE TIPO NH-1 DE 80A | u | 10 | 6.21 | 62.1 |  | 0
4.2 | M040643 | FUSIBLE TIPO NH-1 DE 100A | u | 10 | 6.21 | 62.1 |  | 0
4.2 | M040644 | FUSIBLE TIPO NH-1 DE 125A | u | 10 | 6.21 | 62.1 |  | 0
4.2 | M040645 | FUSIBLE TIPO NH-1 DE 160A | u | 10 | 6.21 | 62.1 |  | 0
4.2 | M040646 | Portafusibles y Fusibles - Protección de Maniobra 2P | u | 8 | 6.96 | 55.68 |  | 0
4.2 | M040647 | Portafusibles y Fusibles - Protección de Maniobra 4P | u | 8 | 20.06 | 160.48 |  | 0
4.2 | M040648 | Bloque motor rearme automático para int. diferencial 2P 30mA | u | 2 | 49.9 | 99.8 |  | 0
4.2 | M040649 | Bloque motor rearme automático para int. diferencial 2P 300mA | u | 2 | 49.9 | 99.8 |  | 0
4.2 | M040650 | Bloque motor rearme automático para int. diferencial 4P 300mA | u | 2 | 65.11 | 130.22 |  | 0
4.2 | M040653 | Módulo Automático iOF+OF/SD:DOBLE CONTACTO SEÑALIZ.CONM | u | 27 | 28.45 | 768.15 |  | 0
4.2 | M040654 | Módulo Automático Acti9 iC60 RCBO 1OF/SD -AC/DC | u | 3 | 28.43 | 85.29 |  | 0
4.2 | M040655 | Módulo Automático Acti9 C120 OF+SD | u | 3 | 28.43 | 85.29 |  | 0
4.2 | M040656 | Módulo Automático Acti9 NG125 OF+SD | u | 3 | 32.71 | 98.13 |  | 0
4.2 | M040657 | Relé diferencial RH99M | u | 9 | 118.02 | 1062.18 |  | 0
4.2 | M040658 | Rele de control de voltaje trifásico 380/480 VAC | u | 3 | 92.87 | 278.61 |  | 0
4.2 | M040659 | Reloj astronómico ASTRO NOVA CITY 230 VAC | u | 3 | 64.14 | 192.42 |  | 0
4.2 | M040660 | Bobina de disparo para caja MOLDEADA C400L | u | 9 | 41.08 | 369.72 |  | 0
4.2 | M040661 | Bobina de disparo iC60 IMX+OF 100/415 VCA | u | 3 | 24.2 | 72.6 |  | 0
4.2 | M040662 | Bobina de disparo C120 IMX+OF 220/415 VCA | u | 3 | 24.2 | 72.6 |  | 0
4.2 | M040663 | Bobina de disparo NG125 MX+OF 220/415 VCA | u | 3 | 25.98 | 77.94 |  | 0
4.2 | M040664 | Bobina de disparo caja moldeada NS/NSX MN 200/250 VAC | u | 3 | 41.27 | 123.81 |  | 0
4.2 | M040665 | Motorizado control remoto RCA iC60 3-4P | u | 3 | 96.5 | 289.5 |  | 0
4.2 | M040666 | Motorizado caja moldeada NS/NSX MT100/160 220-240 VAC | u | 3 | 383.48 | 1150.44 |  | 0
4.2 | M040667 | Motorizado caja moldeada NS/NSX MT 250 220-240 VAC | u | 3 | 493.48 | 1480.44 |  | 0
4.2 | M040668 | Motorizado caja moldeada NS/NSX MT 400/630 220-240 VAC | u | 3 | 498.4 | 1495.2 |  | 0
4.2 | M040669 | Contacto auxiliar caja moldeada NS/NSX | u | 3 | 29.84 | 89.52 |  | 0
4.2 | M040670 | Piloto luminoso Harmony XB4 ø 22 - blanco - led integrado - 230v | u | 3 | 6.51 | 19.53 |  | 0
4.2 | M040671 | Piloto luminoso Harmony XB4 ø 22 - rojo - led integrado - 230 v | u | 3 | 6.51 | 19.53 |  | 0
4.2 | M040672 | Piloto Acti 9 iIL blanco 110-230 VCA | u | 3 | 6.54 | 19.62 |  | 0
4.2 | M040673 | Piloto Acti 9 iIL rojo 110-230 VCA | u | 3 | 6.54 | 19.62 |  | 0
4.2 | M040674 | Toroidal WGC 55mm diámetro | u | 3 | 17.24 | 51.72 |  | 0
4.2 | M040675 | Toroidal WGC 80mm diámetro | u | 3 | 24.5 | 73.5 |  | 0
4.2 | M040676 | Toroidal PA50 50mm | u | 3 | 43.29 | 129.87 |  | 0
4.2 | M040677 | Toroidal IA 80mm | u | 3 | 66.71 | 200.13 |  | 0
4.2 | M040678 | Toroidal 120MM diámetro | u | 3 | 49.75 | 149.25 |  | 0
4.2 | M040679 | Telerruptor iTL16A 4NO 230Vca 110Vcc | u | 2 | 195.63 | 391.26 |  | 0
4.2 | M040680 | Contacto auxiliar telerruptor iATLs 24-240 Vca/Vcc | u | 2 | 118 | 236 |  | 0
4.2 | M040681 | Motorizado caja moldeada NS/NSX MT100/160 380-414 V | u | 2 | 1552.49 | 3104.98 |  | 0
4.2 | M040682 | ICC INTERRUPTOR I-NA 2P 40A 250V | u | 2 | 159.37 | 318.74 |  | 0
4.2 | M040683 | Conmutador; Acti9 iSSW; 3 posiciones; 1 inversor; 20 A; 250VAC | u | 2 | 85.54 | 171.08 |  | 0
4.2 | M040684 | Contactor Modular iCT 25A 3NA 230/240V | u | 2 | 130.01 | 260.02 |  | 0
4.2 | M040685 | Repartidor modular; Linergy; 4P; 100 A; 4x7 Conexiones | u | 2 | 79.7 | 159.4 |  | 0
4.2 | M040686 | Contactor modular Acti9 iCT 25 A 4 P 4 NA 230/240V CA | u | 2 | 137.12 | 274.24 |  | 0
4.2 | M040687 | BASE PORTAFUS.SECC.ZRB-100 100A 22x58 | u | 2 | 62.38 | 124.76 |  | 0
4.2 | M040688 | FUSIBLE TIPO NH-1 DE 50A | u | 2 | 61.6 | 123.2 |  | 0
4.2 | M040689 | INTERRUPTOR 1P 250V AC DE 16AX 1 MOD. EN BLANCO | u | 2 | 60.08 | 120.16 |  | 0
4.2 | M040690 | Central de relé diferencial 4 canales tipo A CBS-400 A (nuevo modelo) | u | 6 | 300.44 | 1802.64 |  | 0
4.2 | M040691 | Bobina MX 208-277V CA/CC para NSXm | u | 2 | 254.47 | 508.94 |  | 0
4.2 | M040692 | Contacto señaliz- defecto P/AUT.70 M0,05 r | u | 2 | 111.11 | 222.22 |  | 0
4.2 | M040693 | Contacto aux . P / A U T . 7 0 m m 0 , 5 OD.1NA+1NC | u | 2 | 110.26 | 220.52 |  | 0
4.2 | M040694 | Reconectador Diferencial autorrearmable RED 2p/25A/30mA | u | 2 | 282.37 | 564.74 |  | 0
4.2 | M040695 | Reconectador Diferencial autorrearmable RED 2p/40A/30mA | u | 2 | 293.61 | 587.22 |  | 0
4.2 | M040696 | Adecuación y precintado de Cuadro General de Baja Tensión (todos sus módulos) | u | 50 | 443.9 | 22195 |  | 0
4.2 | M040697 | Adecuación y precintado de Cuadro de Equipos o Cuadro de Socorro | u | 50 | 115 | 5750 |  | 0
4.2 | M040698 | Limpieza técnica del Cuadro General de Baja Tensión (sin producto) | u | 50 | 172.5 | 8625 |  | 0
4.2 | M040699 | Limpieza técnica de cuadro eléctrico secundario de baja tensión (sin producto) | u | 50 | 28.75 | 1437.5 |  | 0
4.2 | M040700 | Limpieza técnica del Cuadro General de Baja Tensión (con producto) | u | 50 | 276 | 13800 |  | 0
4.2 | M040701 | Limpieza técnica de cuadro eléctrico secundario de baja tensión (con producto) | u | 50 | 132.25 | 6612.5 |  | 0
5 | M05 | CABLEADO Y CONEXIONADO
5.1 | M050000 | CONDUCTORES UNIPOLARES ESO7Z1-K (AS)
5.1 | M050001 | Suministro y Tendido de conductor Cu ESO7Z1-K (AS) 1x1,5mm2 | m | 10 | 1.79 | 17.9 |  | 0
5.1 | M050002 | Suministro y Tendido de conductor Cu ESO7Z1-K (AS) 1x2,5mm2 | m | 60 | 2.31 | 138.6 |  | 0
5.1 | M050003 | Suministro y Tendido de conductor Cu ESO7Z1-K (AS) 1x4mm2 | m | 10 | 3.58 | 35.8 |  | 0
5.1 | M050004 | Suministro y Tendido de conductor Cu ESO7Z1-K (AS) 1x6mm2 | m | 30 | 4.55 | 136.5 |  | 0
5.1 | M050005 | Suministro y Tendido de conductor Cu ESO7Z1-K (AS) 1x10mm2 | m | 10 | 5.73 | 57.3 |  | 0
5.1 | M050006 | Suministro y Tendido de conductor Cu ESO7Z1-K (AS) 1x16mm2 | m | 10 | 7.44 | 74.4 |  | 0
5.2 | M050100 | CONDUCTORES UNIPOLARES RZ1-K 0.6/1kV (AS)
5.2 | M050101 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 1,5mm2 | m | 10 | 1.31 | 13.1 |  | 0
5.2 | M050102 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 2,5mm2 | m | 10 | 1.82 | 18.2 |  | 0
5.2 | M050103 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 4mm2 | m | 10 | 2.67 | 26.7 |  | 0
5.2 | M050104 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 6mm2 | m | 10 | 3.32 | 33.2 |  | 0
5.2 | M050105 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 10mm2 | m | 10 | 5.3 | 53 |  | 0
5.2 | M050106 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 16mm2 | m | 10 | 5.83 | 58.3 |  | 0
5.2 | M050107 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 25mm2 | m | 10 | 6.81 | 68.1 |  | 0
5.2 | M050108 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 35mm2 | m | 10 | 7.33 | 73.3 |  | 0
5.2 | M050109 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 50mm2 | m | 10 | 8.38 | 83.8 |  | 0
5.2 | M050110 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 70mm2 | m | 10 | 10.13 | 101.3 |  | 0
5.2 | M050111 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 95mm2 | m | 20 | 13.83 | 276.6 |  | 0
5.2 | M050112 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 120mm2 | m | 10 | 16.87 | 168.7 |  | 0
5.2 | M050113 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 150mm2 | m | 10 | 19.73 | 197.3 |  | 0
5.2 | M050114 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 185mm2 | m | 10 | 22.97 | 229.7 |  | 0
5.2 | M050115 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 240mm2 | m | 10 | 27.81 | 278.1 |  | 0
5.2 | M050116 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 300mm2 | m | 10 | 31.02 | 310.2 |  | 0
5.3 | M050200 | CONDUCTORES MULTIPOLARES RZ1-K 0.6/1kV (AS)
5.3 | M050201 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 2x1,5mm2 | m | 10 | 2.2 | 22 |  | 0
5.3 | M050202 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 2x2,5mm2 | m | 10 | 2.61 | 26.1 |  | 0
5.3 | M050203 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 2x4mm2 | m | 10 | 3.84 | 38.4 |  | 0
5.3 | M050204 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 2x6mm2 | m | 10 | 5.07 | 50.7 |  | 0
5.3 | M050205 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 2x10m2 | m | 10 | 7.16 | 71.6 |  | 0
5.3 | M050206 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 2x16m2 | m | 10 | 9.82 | 98.2 |  | 0
5.3 | M050207 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 2x25m2 | m | 10 | 13.8 | 138 |  | 0
5.3 | M050208 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 2x35m2 | m | 10 | 16.71 | 167.1 |  | 0
5.3 | M050209 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 2x50m2 | m | 10 | 18.08 | 180.8 |  | 0
5.3 | M050210 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3G 1,5mm2 | m | 10 | 2.51 | 25.1 |  | 0
5.3 | M050211 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3G 2,5mm2 | m | 400 | 3.13 | 1252 |  | 0
5.3 | M050212 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3G 4mm2 | m | 20 | 4.31 | 86.2 |  | 0
5.3 | M050213 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3G 6mm2 | m | 150 | 5.92 | 888 |  | 0
5.3 | M050214 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3G 10mm2 | m | 10 | 8.03 | 80.3 |  | 0
5.3 | M050215 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3G 16mm2 | m | 10 | 11.87 | 118.7 |  | 0
5.3 | M050216 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x25mm2 | m | 10 | 17.15 | 171.5 |  | 0
5.3 | M050217 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x35mm2 | m | 10 | 19.46 | 194.6 |  | 0
5.3 | M050218 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x50mm2 | m | 10 | 21.59 | 215.9 |  | 0
5.3 | M050219 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x70mm2 | m | 10 | 22.64 | 226.4 |  | 0
5.3 | M050220 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x95mm2 | m | 10 | 27.08 | 270.8 |  | 0
5.3 | M050221 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x120mm2 | m | 10 | 29.05 | 290.5 |  | 0
5.3 | M050222 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x150mm2 | m | 10 | 34.09 | 340.9 |  | 0
5.3 | M050223 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x185mm2 | m | 10 | 36.77 | 367.7 |  | 0
5.3 | M050224 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x240mm2 | m | 10 | 41.5 | 415 |  | 0
5.3 | M050225 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x300mm2 | m | 10 | 54.07 | 540.7 |  | 0
5.3 | M050226 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x25/16mm2 | m | 10 | 17.39 | 173.9 |  | 0
5.3 | M050227 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x35/16mm2 | m | 10 | 19.68 | 196.8 |  | 0
5.3 | M050228 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x50/25mm2 | m | 10 | 21.71 | 217.1 |  | 0
5.3 | M050229 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x70/35mm2 | m | 10 | 23.36 | 233.6 |  | 0
5.3 | M050230 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x95/50mm2 | m | 10 | 28.13 | 281.3 |  | 0
5.3 | M050231 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x120/70mm2 | m | 10 | 30.11 | 301.1 |  | 0
5.3 | M050232 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x150/70mm2 | m | 10 | 34.42 | 344.2 |  | 0
5.3 | M050233 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x185/95mm2 | m | 10 | 37.33 | 373.3 |  | 0
5.3 | M050234 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x240/120mm2 | m | 10 | 41.88 | 418.8 |  | 0
5.3 | M050235 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x300/150mm2 | m | 10 | 54.43 | 544.3 |  | 0
5.3 | M050236 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 4G 1,5mm2 | m | 10 | 2.89 | 28.9 |  | 0
5.3 | M050237 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 4G 2,5mm2 | m | 10 | 3.57 | 35.7 |  | 0
5.3 | M050238 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 4G 4mm2 | m | 10 | 4.68 | 46.8 |  | 0
5.3 | M050239 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 4G 6mm2 | m | 10 | 7.07 | 70.7 |  | 0
5.3 | M050240 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 4G 10mm2 | m | 10 | 9.03 | 90.3 |  | 0
5.3 | M050241 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 4G 16mm2 | m | 10 | 12.36 | 123.6 |  | 0
5.3 | M050242 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 4x25mm2 | m | 10 | 17.6 | 176 |  | 0
5.3 | M050243 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 4x35mm2 | m | 10 | 21.47 | 214.7 |  | 0
5.3 | M050244 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 4x50mm2 | m | 10 | 24.32 | 243.2 |  | 0
5.3 | M050245 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 4x70mm2 | m | 10 | 27.32 | 273.2 |  | 0
5.3 | M050246 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 4x95mm2 | m | 10 | 30.65 | 306.5 |  | 0
5.3 | M050247 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 4x120mm2 | m | 10 | 33.12 | 331.2 |  | 0
5.3 | M050248 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 4x150mm2 | m | 10 | 36.5 | 365 |  | 0
5.3 | M050249 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 4x185mm2 | m | 10 | 40.8 | 408 |  | 0
5.3 | M050250 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 4x240mm2 | m | 10 | 51.54 | 515.4 |  | 0
5.3 | M050251 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 5G 1,5mm2 | m | 10 | 3.17 | 31.7 |  | 0
5.3 | M050252 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 5G 2,5mm2 | m | 10 | 3.97 | 39.7 |  | 0
5.3 | M050253 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 5G 4mm2 | m | 10 | 5.78 | 57.8 |  | 0
5.3 | M050254 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 5G 6mm2 | m | 10 | 7.98 | 79.8 |  | 0
5.3 | M050255 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 5G 10mm2 | m | 10 | 10.9 | 109 |  | 0
5.3 | M050256 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 5G 16mm2 | m | 10 | 17.08 | 170.8 |  | 0
5.3 | M050257 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 5G 25mm2 | m | 10 | 22.14 | 221.4 |  | 0
5.3 | M050258 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 5G 35mm2 | m | 10 | 23.25 | 232.5 |  | 0
5.4 | M050300 | CONDUCTORES UNIPOLARES RZ1-K 0.6/1kV (AS+)
5.4 | M050301 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 1,5mm2 | m | 10 | 2.61 | 26.1 |  | 0
5.4 | M050302 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 2,5mm2 | m | 10 | 3.21 | 32.1 |  | 0
5.4 | M050303 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 4mm2 | m | 10 | 5.16 | 51.6 |  | 0
5.4 | M050304 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 6mm2 | m | 10 | 6.38 | 63.8 |  | 0
5.4 | M050305 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 10mm2 | m | 10 | 8.08 | 80.8 |  | 0
5.4 | M050306 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 16mm2 | m | 10 | 8.74 | 87.4 |  | 0
5.4 | M050307 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 25mm2 | m | 10 | 10.21 | 102.1 |  | 0
5.4 | M050308 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 35mm2 | m | 10 | 11.01 | 110.1 |  | 0
5.4 | M050309 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 50mm2 | m | 10 | 12.57 | 125.7 |  | 0
5.4 | M050310 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 70mm2 | m | 10 | 15.21 | 152.1 |  | 0
5.4 | M050311 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 95mm2 | m | 10 | 20.76 | 207.6 |  | 0
5.4 | M050312 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 120mm2 | m | 10 | 25.31 | 253.1 |  | 0
5.4 | M050313 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 150mm2 | m | 10 | 29.61 | 296.1 |  | 0
5.4 | M050314 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 185mm2 | m | 10 | 34.45 | 344.5 |  | 0
5.4 | M050315 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 240mm2 | m | 10 | 41.71 | 417.1 |  | 0
5.4 | M050316 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 300mm2 | m | 10 | 46.52 | 465.2 |  | 0
5.5 | M050400 | CONDUCTORES MULTIPOLARES RZ1-K 0.6/1kV (AS+)
5.5 | M050401 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 2x2,5mm2 | m | 10 | 3.91 | 39.1 |  | 0
5.5 | M050402 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 2x4mm2 | m | 10 | 5.75 | 57.5 |  | 0
5.5 | M050403 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 2x6mm2 | m | 10 | 7.6 | 76 |  | 0
5.5 | M050404 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 2x10m2 | m | 10 | 10.74 | 107.4 |  | 0
5.5 | M050405 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 2x16m2 | m | 10 | 14.72 | 147.2 |  | 0
5.5 | M050406 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 2x25m2 | m | 10 | 20.69 | 206.9 |  | 0
5.5 | M050407 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 2x35m2 | m | 10 | 25.08 | 250.8 |  | 0
5.5 | M050408 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 2x50m2 | m | 10 | 27.14 | 271.4 |  | 0
5.5 | M050409 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 3G 1,5mm2 | m | 10 | 3.76 | 37.6 |  | 0
5.5 | M050410 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 3G 2,5mm2 | m | 10 | 4.68 | 46.8 |  | 0
5.5 | M050411 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 3G 4mm2 | m | 10 | 6.47 | 64.7 |  | 0
5.5 | M050412 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 3G 6mm2 | m | 10 | 8.88 | 88.8 |  | 0
5.5 | M050413 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 3G 10mm2 | m | 10 | 12.05 | 120.5 |  | 0
5.5 | M050414 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 3G 16mm2 | m | 10 | 17.81 | 178.1 |  | 0
5.5 | M050415 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 3x25mm2 | m | 10 | 25.73 | 257.3 |  | 0
5.5 | M050416 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 3x35mm2 | m | 10 | 29.2 | 292 |  | 0
5.5 | M050417 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 3x50mm2 | m | 10 | 32.38 | 323.8 |  | 0
5.5 | M050418 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 3x70mm2 | m | 10 | 33.97 | 339.7 |  | 0
5.5 | M050419 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 3x95mm2 | m | 10 | 40.64 | 406.4 |  | 0
5.5 | M050420 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 3x120mm2 | m | 10 | 43.6 | 436 |  | 0
5.5 | M050421 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 3x150mm2 | m | 10 | 51.12 | 511.2 |  | 0
5.5 | M050422 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 3x185mm2 | m | 10 | 55.14 | 551.4 |  | 0
5.5 | M050423 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 3x240mm2 | m | 10 | 62.25 | 622.5 |  | 0
5.5 | M050424 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 3x300mm2 | m | 10 | 81.1 | 811 |  | 0
5.5 | M050425 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 3x25/16mm2 | m | 10 | 26.09 | 260.9 |  | 0
5.5 | M050426 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 3x35/16mm2 | m | 10 | 29.5 | 295 |  | 0
5.5 | M050427 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 3x50/25mm2 | m | 10 | 32.57 | 325.7 |  | 0
5.5 | M050428 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 3x70/35mm2 | m | 10 | 35.04 | 350.4 |  | 0
5.5 | M050429 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 3x95/50mm2 | m | 10 | 42.21 | 422.1 |  | 0
5.5 | M050430 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 3x120/70mm2 | m | 10 | 45.14 | 451.4 |  | 0
5.5 | M050431 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 3x150/70mm2 | m | 10 | 51.64 | 516.4 |  | 0
5.5 | M050432 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 3x185/95mm2 | m | 10 | 56.01 | 560.1 |  | 0
5.5 | M050433 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 3x240/120mm2 | m | 10 | 62.82 | 628.2 |  | 0
5.5 | M050434 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 3x300/150mm2 | m | 10 | 81.64 | 816.4 |  | 0
5.5 | M050435 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 4G 1,5mm2 | m | 10 | 4.34 | 43.4 |  | 0
5.5 | M050436 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 4G 2,5mm2 | m | 10 | 5.34 | 53.4 |  | 0
5.5 | M050437 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 4G 4mm2 | m | 10 | 7.03 | 70.3 |  | 0
5.5 | M050438 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 4G 6mm2 | m | 10 | 10.59 | 105.9 |  | 0
5.5 | M050439 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 4G 10mm2 | m | 10 | 13.55 | 135.5 |  | 0
5.5 | M050440 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 4G 16mm2 | m | 10 | 18.52 | 185.2 |  | 0
5.5 | M050441 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 4x25mm2 | m | 10 | 26.39 | 263.9 |  | 0
5.5 | M050442 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 4x35mm2 | m | 10 | 32.22 | 322.2 |  | 0
5.5 | M050443 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 4x50mm2 | m | 10 | 36.48 | 364.8 |  | 0
5.5 | M050444 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 4x70mm2 | m | 10 | 40.99 | 409.9 |  | 0
5.5 | M050445 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 4x95mm2 | m | 10 | 45.98 | 459.8 |  | 0
5.5 | M050446 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 4x120mm2 | m | 10 | 49.69 | 496.9 |  | 0
5.5 | M050447 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 4x150mm2 | m | 10 | 54.75 | 547.5 |  | 0
5.5 | M050448 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 4x185mm2 | m | 10 | 61.18 | 611.8 |  | 0
5.5 | M050449 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 4x240mm2 | m | 10 | 77.33 | 773.3 |  | 0
5.5 | M050450 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 5G 1,5mm2 | m | 10 | 4.77 | 47.7 |  | 0
5.5 | M050451 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 5G 2,5mm2 | m | 10 | 5.95 | 59.5 |  | 0
5.5 | M050452 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 5G 4mm2 | m | 10 | 8.68 | 86.8 |  | 0
5.5 | M050453 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 5G 6mm2 | m | 10 | 11.98 | 119.8 |  | 0
5.5 | M050454 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 5G 10mm2 | m | 10 | 16.34 | 163.4 |  | 0
5.5 | M050455 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 5G 16mm2 | m | 10 | 25.61 | 256.1 |  | 0
5.5 | M050456 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 5G 25mm2 | m | 10 | 33.19 | 331.9 |  | 0
5.5 | M050457 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 5G 35mm2 | m | 10 | 34.88 | 348.8 |  | 0
5.6 | M050500 | CONDUCTORES DESNUDOS Cu
5.6 | M050503 | Suministro y Tendido conductor Cu desnudo 1x150mm2 | m | 10 | 18.96 | 189.6 |  | 0
5.6 | M050504 | Suministro y Tendido conductor Cu desnudo 1x120mm2 | m | 10 | 16.79 | 167.9 |  | 0
5.6 | M050505 | Suministro y Tendido conductor Cu desnudo 1x95mm2 | m | 10 | 13.59 | 135.9 |  | 0
5.6 | M050506 | Suministro y Tendido conductor Cu desnudo 1x70mm2 | m | 10 | 9.88 | 98.8 |  | 0
5.6 | M050507 | Suministro y Tendido conductor Cu desnudo 1x50mm2 | m | 10 | 8.21 | 82.1 |  | 0
5.6 | M050508 | Suministro y Tendido conductor Cu desnudo 1x35mm2 | m | 10 | 7.2 | 72 |  | 0
5.6 | M050509 | Suministro y Tendido conductor Cu desnudo 1x25mm2 | m | 10 | 6.72 | 67.2 |  | 0
5.6 | M050510 | Suministro y Tendido conductor Cu desnudo 1x16mm2 | m | 10 | 3.68 | 36.8 |  | 0
5.6 | M050511 | Suministro y Tendido conductor Cu desnudo 1x10mm2 | m | 10 | 2.16 | 21.6 |  | 0
5.6 | M050512 | Suministro y Tendido conductor Cu desnudo 1x6mm2 | m | 10 | 1.67 | 16.7 |  | 0
6 | M06 | TOMAS DE CORRIENTE Y USOS VARIOS
6 | M060101 | BASE ENCHUFE ESTANCO 2P+PE/16A | u | 10 | 26.53 | 265.3 |  | 0
6 | M060102 | BASE ENCHUFE EMPOTRADO 2P+PE/16A | u | 10 | 23.72 | 237.2 |  | 0
6 | M060103 | BASE FIJA VERTICAL TOMA MONOF.+TRIFASICA EMPOTRADA | u | 10 | 44.56 | 445.6 |  | 0
6 | M060104 | BASE FIJA VERTICAL TOMA MONOF.+TRIFASICA SUPERFICIE | u | 10 | 48.35 | 483.5 |  | 0
6 | M060105 | TAPA DE TOMA DE CORRIENTE PLEXO 2P+TT | u | 80 | 8.05 | 644 |  | 0
6 | M060106 | TAPA DE TOMA DE CORRIENTE 4P+TT | u | 10 | 16.1 | 161 |  | 0
6 | M060107 | Base 2P+T 16A Norma española - | u | 10 | 60.66 | 606.6 |  | 0
6 | M060108 | CONTENEDOR ESTANCO 3 MÓDULOS EN GRIS RAL 7035 PARA APARATOS IP55 - | u | 10 | 63.6 | 636 |  | 0
6 | M060109 | CONTENEDOR ESTANCO 4 MÓDULOS EN GRIS RAL 7035 PARA APARATOS IP55 - | u | 10 | 67.79 | 677.9 |  | 0
6 | M060110 | BASE FIJA DE EMPOTRAR IP44 3P+T 16A ROJO SIN CAJA - | u | 10 | 65.44 | 654.4 |  | 0
6 | M060111 | BASE FIJA DE EMPOTRAR IP44 3P+T 16A ROJO CON CAJA - | u | 10 | 62.22 | 622.2 |  | 0
6 | M060112 | Caja de PC IP66 IK08 RAL7035 Int.H105W105D55 Ext.H116W116D62 tapa de PC opaca H10 - | u | 10 | 75.27 | 752.7 |  | 0
6 | M060113 | Caja de PC IP66 IK08 164X121X87 tapa PC ciega altur 20mm - | u | 10 | 84.46 | 844.6 |  | 0
7 | M08 | PUESTA A TIERRA
7 | M080000 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA CENTRALIZADO | u | 1 | 855.12 | 855.12 |  | 0
7 | M080002 | ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA | u | 2 | 72.4 | 144.8 |  | 0
7 | M080003 | ARQUETA TIERRA CON PICA | u | 1 | 150.9 | 150.9 |  | 0
7 | M080004 | MEJORA DEL ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA | u | 4 | 56.37 | 225.48 |  | 0
7 | M080005 | PUESTA A TIERRA DE CANALETA PERIMETRAL VITREX | u | 4 | 4.57 | 18.28 |  | 0
8 | M10 | PROYECTO, PRUEBAS Y MEDIDAS
8 | M100001 | Reforma/actualización de los esquemas unifilares de la instalación completa | u | 4 | 161.46 | 645.84 |  | 0
8 | M100002 | Realización de esquemas unifilares de la instalación completra | u | 4 | 372.6 | 1490.4 |  | 0
8 | M100003 | Realización de esquema unifilares del CGBT | u | 4 | 186.3 | 745.2 |  | 0
8 | M100004 | Realización de esquemas unifilares de cuadros secundarios | u | 4 | 149.04 | 596.16 |  | 0
8 | M100005 | Emisión del boletin Oficial Reglamentario de Estación | u | 15 | 503.01 | 7545.15 |  | 0
8 | M100006 | Revisión de la instalación eléctrica de Depósito o Recinto | u | 3 | 1788.48 | 5365.44 |  | 0
8 | M100007 | Revisión de eficiencia energética del alumbrado exterior de recinto o depósito | u | 3 | 2111.4 | 6334.2 |  | 0
8 | M100008 | Revisión de instalación de puntos de recarga de vehículos de recinto o depósito | u | 3 | 310.5 | 931.5 |  | 0
8 | M100009 | Revisión de tierras de CGBT y cuadros secundarios de recintos o depósito | u | 2 | 496.8 | 993.6 |  | 0
8 | M100010 | Legalización de instalación eléctrica mediante MTD tras reforma de instalación | u | 5 | 260.82 | 1304.1 |  | 0
8 | M100011 | Legalización de instalación eléctrica mediante MTD de reforma sin tramitar | u | 7 | 695.52 | 4868.64 |  | 0
8 | M100012 | Legalización de instalación completa mediante Proyecto con Potencia <= 500 kW | u | 1 | 12420 | 12420 |  | 0
8 | M100013 | Legalización de instalación completa mediante Proyecto con Potencia > 500kW y <= 800kW | u | 2 | 14904 | 29808 |  | 0
8 | M100014 | Legalización de instalación completa mediante Proyecto con Potencia >= 800kW | u | 1 | 18630 | 18630 |  | 0
8 | M100015 | Legalización de instalación no completa mediante Proyecto con Potencia <= 500kW | u | 2 | 4409.1 | 8818.2 |  | 0
8 | M100016 | Legalización de instalación no completa mediante Proyecto con Potencia > 500kW | u | 1 | 5651.1 | 5651.1 |  | 0
8 | M100017 | MTD de eficiencia energética de alumbrado exterior Potencia | u | 1 | 2484 | 2484 |  | 0
8 | M100018 | Proyecto de eficiencia energética de alumbrado exterior Potencia <= 10 KW | u | 1 | 6210 | 6210 |  | 0
8 | M100019 | Proyecto de eficiencia energética de alumbrado exterior Potencia > 10 KW | u | 1 | 8694 | 8694 |  | 0
8 | M100020 | Proyecto de legalización infraestructuras de vehículos eléctricos mediante MTD | u | 1 | 1490.4 | 1490.4 |  | 0
8 | M100021 | Proyecto de legalización infraestructuras de vehículos eléctricos mediante proyecto | u | 1 | 3726 | 3726 |  | 0
9 | M11 | MANO DE OBRA
9 | M11001 | Jornada nocturna de oficial | h | 150 | 248.4 | 37260 |  | 0
9 | M11002 | Jornada diurna de oficial | h | 70 | 218.59 | 15301.3 |  | 0

## Glosario
Campos a rellenar por Metro
Campos a rellenar por el ofertante
Campos calculados