## ET_EMG
SISTEMA DE ELECTROMIOGRAFIA
CASA COMERCIAL:
FABRICANTE:
MARCA:
MODELO:
IMAGEN
Características Generales
Electromiografo con potenciales estacionarios (S/N):
Incluye PC de ultima generación (S/N):
Carro de transporte con transformador de aislamiento (S/N):
Panel de control dedicado(S/N):
Manejo del equipo durante la exploración sin depender exclusivamente del teclado y ratón de la estación de trabajo (S/N. indicar):
Kit de accesorios de inicio incluidos (S/N. Inidcar):
Otras características:
Sistema informático
Especificar características del equipo:
Procesador (GHz, tipo):
RAM (Gb):
Disco Duro (Gb):
Nº de discos duros incluídos:
Tarjeta gráfica. Especificaciones:
Alta resolución (S/N, especificar):
Tarjeta de red (S/N):
Grabadora de CD/DVD (S/N):
Impresora (S/N). Caraceterísticas:
Ratón (S/N. Indicar tipo):
Teclado dedicado (S/N):
Altavoces (S/N):
Pantalla (S/N):
Resolución:
Tamaño ("):
Integración de las aplicaciones mediante protocolos estándar con el HIS del centro (S/N):
HL7 (S/N):
XML (S/N):
Otros:
Inclusión de todo el hardware, software y cualquier desarrollo paara el correcto funcionamiento e integración mediante protocolo HL7 con el HIS del centro (S/N.indicar):
Pruebas y estudios:
Electroneurografía (NCS):
Estudios de velocidad de conducción nerviosa motora y sensitiva (S/N. Indicar):
Estudios combinados motor–sensitivo (S/N. Indicar):
Onda F (S/N. Indicar):
Estimulación repetitiva (S/N. Indicar):
Estimulación repetitiva de alta frecuencia (S/N. Indicar):
Test de colisión y refractario (S/N. Indicar):
Estimación del número de unidades motoras (MUNE).(S/N. Indicar):
Reflejos:
Onda H (S/N. Indicar):
Reflejo de parpadeo (Blink Reflex) (S/N. Indicar):
Electromiografía (EMG)
Registro y reproducción de señales EMG (S/N. Indicar):
Visualización y análisis del patrón interferencial (S/N. Indicar):
Análisis de unidades motoras (MUAP) con modos de superposición y barrido libre (S/N. Indicar):
Electromiografía cuantitativa
Análisis automáticos de pruebas motoras (Multi MUP) (S/N. Indicar):
Análisis cuantitativo del patrón interferencial
Turns & Amplitude (S/N. Indicar):
FFT u otros métodos equivalentes (S/N. Indicar):
Fibra única y Macro EMG:
SFEMG voluntario y estimulado con análisis automático de jitter (S/N. Indicar):
Detección automática de picos (S/N. Indicar):
Macro EMG (S/N. Indicar):
Potenciales evocados (S/N):
Somatosensoriales (S/N). Especificar:
Miembros superiores (S/N):
Miembros inferiores (S/N):
Visuales (S/N):
Flash (S/N):
Pattern (S/N):
Otros:
Auditivos (S/N):
Latencia media (S/N):
Latencia larga (S/N):
Otros. Indicar:
Magnéticos (S/N. Indicar):
Cognitivos (S/N. Indicar):
Registro sincronizado con ECG (S/N. Indicar):
Análisis de temblor con análisis bilateral mediante acelerómetros y análisis de frecuencia y coherencia.(S/N. Indicar):
Potenciales de Bereitschaft: Registro y análisis de potenciales premotores .(S/N. Indicar):
Estudios del sistema nervioso autónomo:
Análisis de intervalo R-R con cálculos automáticos (S/N. Indicar):.
Maniobra de Valsalva con cálculo automático de índices (S/N. Indicar):
Análisis de variabilidad de frecuencia cardíaca (p. ej., RMSSD, SD-RR). (S/N. Indicar):
Respuesta simpática cutánea. (S/N. Indicar):
Software:
Software en castellano (S/N):
Entono Windows 11 (S/N. Indicar):
Base de datos:
Integrada y configurable de pacientes con campos configurables (S/N):
Común para todas las modalidades (EMG, NCS, PE,…): (S/N. Indicar):
Comparación con respecto a valores de referencia, izquierda/derecha y visitas previas (S/N. Indicar):
Configuración y modificación de protocolos durante la adquisición y la revisión (S/N. Indicar):
Aplicación de filtros en modo revisión de una señal ya adquirida sin repetir la prueba (S/N. Indicar):
Guardado automático de señales y posibilidad de repetición/promediado de respuestas (S/N. Indicar):
Monitorización en tiempo real y marcación automática de eventos (S/N. Indicar):
Control de estimuladores desde el software (S/N. Indicar):.
Representación gráfica configurable de resultados (S/N. Indicar):
Generación de informes en tiempo real (S/N. Indicar):
Con inserción de trazas y gráficos,(S/N. indicar):
Exportables a PDF e integrables con el sistema hospitalario (S/N. indicar):
Amplificador
Número canales incluidos en oferta:
Canales simultáneos activos:
Entradas conmutables internamente por software:
Selección de electrodos por software (S/N):
Impedancia de entrada (MΩ):
Comprobación de impedancia de electrodos (S/N):
CMR / IMR (dB):
Nivel de ruido (µV RMS):
Frecuencia de muestreo por canal (KHz):
Conversor analógico (bits):
Filtros . Especificar tipo y número:
Configurables (S/N):
Digitales/Analógicos:
Supresión hardware del artefacto de estímulo (S/N):
Otras características:
Estimulador eléctrico independiente:
Número incluido en oferta:
Integrado o externo compatible:
Intensidad del estímulo (mA):
Duración de estímulo (ms):
Frecuencia de estímulo (Hz):
Configurables (S/N):
Tipos de estímulo:
simple:
bifasico:
refractario:
colisión:
doble:
tren:
alta frecuencia:
otros:
Software de monitorización del estímulo (S/N. Indicar):
Indica si se ha estimulado al paciente con los parámetros definidos (S/N. Inidcar):
Otras características:
Accesorios:
Accesorios incluidos en oferta. Indicar número y tipo:
Estimulador electrico configurable (Nº, tipo):
Auriculares para estimulo auditivo (Nº, tipo):
Gafas (Nº, tipo):
Estimulador visual (Nº, tipo):
Pedal de control (S/N). Especificar características y funcionalidades:
Electrodos (S/N):
De aguja (S/N). Nº:
De superficie (S/N).Nº
Fungible asociado al equipo (S/N):
Material genérico/exclusivo:
Coste (€):
Desechable/reutilizable:
Nº de usos recomendados:
Método de esterilización:
Otros. Indicar:
Otras características del sistema
Especificar y describir aquellas otras características y/o dispositivos que posee el Sistema (ofertados ó en opción) que proporcionan valor añadido a la oferta.
Dimensiones
Peso del equipo (Kg.):
Dimensiones alto x ancho x profundo (cm):
Red eléctrica:
Consumo (Kwh):
Nivel de ruido (dB):
Tiempo necesario para instalación y puesta en servicio (días):
Características especiales necesarias para su instalación (S/N):
En caso afirmativo describir:
Formación y Puesta en Marcha
Formación del Usuario:
Médicos:
Personal técnico del centro:
Formación del Personal Técnico:
Técnico (Describir nº y formación técnica):
Garantías y Características de Servicio
Periodo de Garantía (años):
Componentes fuera Garantía (S/N):
En caso afirmativo, especificar:
Cobertura durante la garantía. Indicar:
Mantenimiento preventivo:
nº revisiones:
Alcance:
Año de fabricación del equipo (Primera fecha de comercializacion):
Adjunta lista y precio de los fungibles más utilizados (S/N):
Indicar vida media del equipo (años):
Existencia piezas de repuesto (años):
Tiempo para suministro Equipo (días naturales):
Contrato Mantenimiento (IVA incluido):
Tipo A: Todo riesgo.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento a todo riesgo (Sin ningún tipo de exclusión):
Incluye mantenimiento de los elementos auxiliares adquiridos con el equipo (S/N):
Enumerar los excluidos:
Tiempo de respuesta ( en horas). Especificar valores:
Días hábiles y horario de trabajo a la semana del servicio técnico:
Nº de revisiones /año:
Días de parada/año por revisiones necesarias del equipo:
Disponibilidad del equipo:
Tiempo útil de funcionamiento (%):
Tipo B: Mantenimiento con exclusiones.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento con algún tipo de exclusión:
Enumerar los elementos y accesorios que se consideran excluidos:
Tipo C: Mantenimiento preventivo.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento con algún tipo de exclusión:
Enumerar los elementos y accesorios que se consideran excluidos:
Actualizaciones de los equipos
Indicar la fórmula bajo la cual el Licitador se compromete a mantener actualizado el equipo sin coste adicional:
Documentación técnica
Catálogos (S/N):
Manuales de funcionamiento (S/N):
En castellano (S/N):
Manuales de mantenimiento (S/N):
En castellano (S/N):
Protocolo del test de aceptación del equipo:
Presenta al concurso copia de la documentación técnica correspondiente al protocolo de las pruebas a realizar para la aceptación del equipo (S/N):
Equipos instalados
Incluye listado de equipos similares al ofertado que se han instalado en los últimos 3 años en España, clasificados por modelo, año de instalación y centro (S/N):
Certificados de cumplimiento de normativa nacional y/o europea e internacional incluidos (S/N) Indicar aportados en oferta:
Marcado CE:
FDA 510(k)
ISO 9001
ISO 14001
ISO 13485
IEC 60601
Conformance Claim Set:
Otros:
Servicio técnico en plaza (S/N):
Indicar nº de técnicos/tonalidad y dirección del más cercano:
Horario de recepción de llamadas: Teléfono/s:
Tiempo Respuesta Servicio Técnico con presencia física (Horas). Indicar valores:
Tiempo Respuesta para Repuestos y consumibles (Horas/Días):
Precio/Hora Servicio técnico (IVA incluido):
Dietas (horas, km., etc.) (S/N):
En caso afirmativo, coste dietas(IVA incluido):
Indicar otras características valorables del Servicio Técnico que prestará la adjudicataria:
Dietas (horas, km., etc.) (S/N):
En caso afirmativo, coste dietas(IVA incluido):
Indicar otras características valorables del Servicio Técnico que prestará la adjudicataria: