## Resumen Ofertas
Reacondicionamiento integral de escaleras mecánicas KONE - Lote 2
Anexo- Cuadro modelo de proposición económica
Por conceptos:
CONCEPTO | Precio de licitación (IVA no incluido) | Presupuesto Ejecución Material | Presupuesto Total (*) (IVA no incluido) | Importe total IVA | Presupuesto Total (IVA incluido)
Sustitución de cadenas de peldaños | 1726616.6 | 0 | 0 | 0 | 0
Suministro de cadenas de peldaños | 48179.48 | 0 | 0 | 0 | 0
Reacondicionamiento de componentes | 766947.97 | 0 | 0 | 0 | 0
(*) No puede superar el Precio de Licitación
Total:
CONCEPTO | Precio de licitación (IVA no incluido) | Presupuesto Ejecución Material | Presupuesto Total (*) (IVA no incluido) | Importe total IVA | Presupuesto Total (IVA incluido)
Reacondicionamiento integral de escaleras mecánicas KONE (**) | 2541744.05 | 0 | 0 | 0 | 0
(*) No puede superar el Precio de Licitación
(**) Comprende la realización de los 3 conceptos relacionados en el cuadro anterior
OBSERVACIÓN: Se deberán tener en cuenta las Notas del apartado “27. Evaluación de las ofertas” del Pliego de Condiciones Particulares.

## Suministro y sustitución Lote 2
ESTACIÓN | Nº ESCALERA | MARCA | MODELO | REF. FABRICANTE | Nº PELDAÑOS | CADENAS PROPUESTAS | AÑO | ALCANCE | IMPORTE CADENA PELDAÑOS | IMPORTE MANO DE OBRA | IMPORTE OTROS MATERIALES | PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL
LACOMA | 1 | KONE | RTV-HD99 | 3134012 | 101 | 16 HDV-SF 130 KN | 2026 | SUSTITUCIÓN |  |  |  | 0
PITIS | 2 | KONE | RTV-HD99 | 3134023 | 57 | 16 HDV-SF 130 KN | 2026 | SUSTITUCIÓN |  |  |  | 0
LACOMA | 2 | KONE | RTV-HD99 | 3134011 | 101 | 16 HDV-SF 130 KN | 2026 | SUSTITUCIÓN |  |  |  | 0
LACOMA | 3 | KONE | RTV-HD99 | 3134014 | 92 | 16 HDV-SF 130 KN | 2026 | SUSTITUCIÓN |  |  |  | 0
LACOMA | 6 | KONE | RTV-HD99 | 3134015 | 92 | 16 HDV-SF 130 KN | 2026 | SUSTITUCIÓN |  |  |  | 0
PITIS | 1 | KONE | RTV-HD99 | 3134024 | 57 | 16 HDV-SF 130 KN | 2027 | SUSTITUCIÓN |  |  |  | 0
SAN NICASIO | 3 | KONE | RTV-HD99 | 246887020 | 105 | 22 HDV-SF-D 160 KN | 2027 | SUSTITUCIÓN |  |  |  | 0
PITIS | 3 | KONE | RTV-HD99 | 3134026 | 74 | 16 HDV-C-SF 130 KN | 2027 | SUSTITUCIÓN |  |  |  | 0
PITIS | 5 | KONE | RTV-HD99 | 3134028 | 74 | 16 HDV-C-SF 130 KN | 2027 | SUSTITUCIÓN |  |  |  | 0
COLONIA JARDÍN | 1 | KONE | RTV-HD99 | 227799010 | 94 | 16 HDV-C-SF 130 KN | 2027 | SUSTITUCIÓN |  |  |  | 0
PITIS | 4 | KONE | RTV-HD99 | 3134025 | 74 | 16 HDV-C-SF 130 KN | 2027 | SUSTITUCIÓN |  |  |  | 0
COLONIA JARDÍN | 2 | KONE | RTV-HD99 | 227799020 | 94 | 16 HDV-C-SF 130 KN | 2027 | SUSTITUCIÓN |  |  |  | 0
PITIS | 6 | KONE | RTV-HD99 | 3134027 | 74 | 16 HDV-C-SF 130 KN | 2027 | SUSTITUCIÓN |  |  |  | 0
COLONIA JARDÍN | 3 | KONE | RTV-HD99 | 227799040 | 94 | 16 HDV-C-SF 130 KN | 2027 | SUSTITUCIÓN |  |  |  | 0
LACOMA | 4 | KONE | RTV-HD99 | 3134013 | 92 | 16 HDV-C-SF 130 KN | 2027 | SUSTITUCIÓN |  |  |  | 0
PUERTA DEL SUR | 19 | KONE | RTV-HD99 | 227799470 | 98 | 16 HDV-C-SF 130 KN | 2027 | SUSTITUCIÓN |  |  |  | 0
LACOMA | 5 | KONE | RTV-HD99 | 3134016 | 92 | 16 HDV-SF 130 KN | 2027 | SUSTITUCIÓN |  |  |  | 0
COLONIA JARDÍN | 6 | KONE | RTV-HD99 | 227799060 | 94 | 16 HDV-C-SF 130 KN | 2028 | SUSTITUCIÓN |  |  |  | 0
COLONIA JARDÍN | 5 | KONE | RTV-HD99 | 227799050 | 94 | 16 HDV-C-SF 130 KN | 2028 | SUSTITUCIÓN |  |  |  | 0
COLONIA JARDÍN | 4 | KONE | RTV-HD99 | 227799030 | 94 | 16 HDV-C-SF 130 KN | 2028 | SUSTITUCIÓN |  |  |  | 0
JOAQUÍN VILUMBRALES | 5 | KONE | RTV-HD99 | 227799210 | 84 | 16 HDV-C-SF 130 KN | 2028 | SUSTITUCIÓN |  |  |  | 0
JOAQUÍN VILUMBRALES | 6 | KONE | RTV-HD99 | 227799200 | 84 | 16 HDV-C-SF 130 KN | 2028 | SUSTITUCIÓN |  |  |  | 0
CUATRO VIENTOS | 8 | KONE | RTV-HD99 | 227799140 | 91 | 16 HDV-C-SF 130 KN | 2028 | SUSTITUCIÓN |  |  |  | 0
CUATRO VIENTOS | 7 | KONE | RTV-HD99 | 227799130 | 91 | 16 HDV-C-SF 130 KN | 2028 | SUSTITUCIÓN |  |  |  | 0
PUERTA DEL SUR | 11 | KONE | RTV-HD99 | 227799320 | 76 | 16 HDV-C-SF 130 KN | 2028 | SUSTITUCIÓN |  |  |  | 0
PUERTA DEL SUR | 14 | KONE | RTV-HD99 | 227799350 | 76 | 16 HDV-C-SF 130 KN | 2028 | SUSTITUCIÓN |  |  |  | 0
PUERTA DEL SUR | 24 | KONE | RTV-HD99 | 227799510 | 98 | 16 HDV-C-SF 130 KN | 2028 | SUSTITUCIÓN |  |  |  | 0
PUERTA DEL SUR | 12 | KONE | RTV-HD99 | 227799330 | 76 | 16 HDV-C-SF 130 KN | 2028 | SUSTITUCIÓN |  |  |  | 0
PUERTA DEL SUR | 22 | KONE | RTV-HD99 | 227799410 | 98 | 16 HDV-C-SF 130 KN | 2029 | SUSTITUCIÓN |  |  |  | 0
PUERTA DEL SUR | 25 | KONE | RTV-HD99 | 227799420 | 98 | 16 HDV-C-SF 130 KN | 2029 | SUSTITUCIÓN |  |  |  | 0
PUERTA DEL SUR | 15 | KONE | RTV-HD99 | 227799360 | 98 | 16 HDV-C-SF 130 KN | 2029 | SUSTITUCIÓN |  |  |  | 0
SAN NICASIO | 5 | KONE | RTV-HD99 | 246887060 | 80 | 16 HDV-B-SF-D 130 KN | 2029 | SUSTITUCIÓN |  |  |  | 0
PUERTA DEL SUR | 21 | KONE | RTV-HD99 | 227799400 | 98 | 16 HDV-C-SF 130 KN | 2029 | SUSTITUCIÓN |  |  |  | 0
PUERTA DEL SUR | 9 | KONE | RTV-HD99 | 227799300 | 76 | 16 HDV-C-SF 130 KN | 2029 | SUSTITUCIÓN |  |  |  | 0
JOAQUÍN VILUMBRALES | 4 | KONE | RTV-HD99 | 227799160 | 97 | 16 HDV-C-SF 130 KN | 2029 | SUSTITUCIÓN |  |  |  | 0
PUERTA DEL SUR | 23 | KONE | RTV-HD99 | 227799500 | 98 | 16 HDV-C-SF 130 KN | 2029 | SUSTITUCIÓN |  |  |  | 0
PUERTA DEL SUR | 16 | KONE | RTV-HD99 | 227799460 | 98 | 16 HDV-C-SF 130 KN | 2029 | SUSTITUCIÓN |  |  |  | 0
CUATRO VIENTOS | 6 | KONE | RTV-HD99 | 227799120 | 91 | 16 HDV-C-SF 130 KN | 2029 | SUSTITUCIÓN |  |  |  | 0
PUERTA DEL SUR | 18 | KONE | RTV-HD99 | 227799380 | 98 | 16 HDV-C-SF 130 KN | 2029 | SUSTITUCIÓN |  |  |  | 0
JOAQUÍN VILUMBRALES | 2 | KONE | RTV-HD99 | 227799180 | 97 | 16 HDV-C-SF 130 KN | 2030 | SUSTITUCIÓN |  |  |  | 0
JOAQUÍN VILUMBRALES | 1 | KONE | RTV-HD99 | 227799190 | 97 | 16 HDV-C-SF 130 KN | 2030 | SUSTITUCIÓN |  |  |  | 0
SAN NICASIO | 6 | KONE | RTV-HD99 | 246887050 | 80 | 16 HDV-B-SF-D 130 KN | 2030 | SUSTITUCIÓN |  |  |  | 0
PUERTA DEL SUR | 13 | KONE | RTV-HD99 | 227799340 | 76 | 16 HDV-C-SF 130 KN | 2030 | SUSTITUCIÓN |  |  |  | 0
PUERTA DEL SUR | 7 | KONE | RTV-HD99 | 227799280 | 76 | 16 HDV-C-SF 130 KN | 2030 | SUSTITUCIÓN |  |  |  | 0
PUERTA DEL SUR | 6 | KONE | RTV-HD99 | 227799270 | 101 | 16 HDV-B-SF-D 130 KN | 2026 | SUMINISTRO |  |  |  | 0
[9 empty] | PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN CADENAS DE PELDAÑOS - LOTE 2 |  |  | 0
Gastos Generales (%)
Beneficio Industrial (%)
[9 empty] | PRESUPUESTO TOTAL SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN CADENAS DE PELDAÑOS - LOTE 2 (sin IVA) |  |  | 0
[9 empty] | IVA |  |  | 0
[9 empty] | PRESUPUESTO TOTAL SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN CADENAS PELDAÑOS - LOTE 2 (con IVA) |  |  | 0
[9 empty] | PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL SUMINISTRO CADENAS PELDAÑOS - LOTE 2 |  |  | 0
Gastos Generales (%)
Beneficio Industrial (%)
[9 empty] | PRESUPUESTO TOTAL SUMINISTRO CADENAS DE PELDAÑOS - LOTE 2 (sin IVA) |  |  | 0
[9 empty] | IVA |  |  | 0
[9 empty] | PRESUPUESTO TOTAL SUMINISTRO CADENAS DE PELDAÑOS - LOTE 2 (con IVA) |  |  | 0

## Trabajos Reacond Lote 2
RELACIÓN DE TRABAJOS | PRECIO LICITACIÓN UNITARIO | NÚMERO ACTUACIONES PREVISTAS | PRECIO LICITACIÓN TOTAL POR TRABAJO | IMPORTE UNITARIO MATERIALES | IMPORTE UNITARIO MANO DE OBRA | PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL POR TRABAJO | GASTOS GENERALES (%) | BENEFICIO INDUSTRIAL (%) | PRESUPUESTO TOTAL POR TRABAJO (*) (IVA no incluido) | IMPORTE TOTAL IVA POR TRABAJO | PRESUPUESTO TOTAL POR TRABAJO (IVA incluido)
TRABAJOS FIJOS
Preparación y limpieza de escalera mecánica: incluye señalización y preparación, limpieza general exterior, limpieza intensiva de peldaños, limpieza interior de pasamanos y encerado del mismo, y sustitución de pictogramas de balaustrada (suministrados por Metro). | 2052.33 | 44 | 90302.52 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Sustitución de iluminación embarques superior e inferior (sustituir por lámparas LED) | 322.83 | 44 | 14204.52 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Sustitución de aceite reductor | 539.49 | 44 | 23737.56 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Sustitución bombilla iluminación fosos por tipo LED 6W | 12.18 | 44 | 535.92 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Limpieza y comprobación 4 trenes de rodillos de volteo escalera RTV | 153.94 | 44 | 6773.36 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Ajuste tensión tracción ambos pasamanos | 504.16 | 44 | 22183.04 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Sustitución y/o reposición de tornillería de fijación de zócalos y cubrezócalos | 153.94 | 44 | 6773.36 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Engrase rodamientos transmisión principal | 157.12 | 44 | 6913.28 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ARMARIO ELÉCTRICO Y MANIOBRA
Sustitución de conector de botonera de revisión | 281.29 | 2 | 562.58 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Sustitución de termostato armario eléctrico | 197.93 | 2 | 395.86 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Sustitución de transformador T1 de maniobra RTV | 664.99 | 2 | 1329.98 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Sustitución de transformador T2 de maniobra RTV | 467.3 | 2 | 934.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Sustitución de ventilador de armario de maniobra | 220.99 | 16 | 3535.84 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Sustitución micro alargamiento cadenas de peldaños | 190.49 | 8 | 1523.92 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Sustitución micro de placa de peines | 218.08 | 8 | 1744.64 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Sustituir placa display OKVARIO | 1182.83 | 2 | 2365.66 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Sustituir placa VAM | 1471.31 | 2 | 2942.62 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Sustituir placa VDC | 1323.61 | 2 | 2647.22 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Sustituir placa VMSII | 1109.34 | 2 | 2218.68 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Sustituir placa VSC | 3493.22 | 2 | 6986.44 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Sustituir REVCON por instalación de resistencias de frenado | 3866.98 | 1 | 3866.98 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Sustituir variador de frecuencia 11 kW | 2560.04 | 1 | 2560.04 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Sustituir variador de frecuencia 15 kW | 2880.85 | 2 | 5761.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Sustituir variador de frecuencia 18,5 kW | 3201.67 | 2 | 6403.34 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Sustituir variador de frecuencia 22 kW | 3522.47 | 1 | 3522.47 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
BALUSTRADA Y ENTORNO
Reparar 1 cara cristal de balasutrada curvo final sin lámina (incluye pulido, instalación de lámina antigrafiti y limpieza) | 222.21 | 10 | 2222.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Reparar 1 cara cristal de balasutrada de transición sin lámina (incluye pulido, instalación de lámina antigrafiti y limpieza) | 475.86 | 10 | 4758.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Reparar 1 cara cristal de balasutrada recto sin lámina (incluye pulido, instalación de lámina antigrafiti y limpieza) | 373.89 | 20 | 7477.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Sustitución de cerdas de cepillos antipinzamiento RTV (tramo de 3 metros) | 352.34 | 2 | 704.68 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Sustitución de cristal de balaustrada curvo | 1422.77 | 1 | 1422.77 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Sustitución de cristal de balaustrada recto | 1430.78 | 1 | 1430.78 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Sustitución de deflector de cruce o salvacuellos de policarbonato de espesor 10 mm. | 693.04 | 5 | 3465.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Sustitución de difusor alumbrado de balaustrada RTV | 163.38 | 2 | 326.76 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Sustitución de policarbonato de espesor 10 mm. de dispositivo antiacceso | 221.68 | 2 | 443.36 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Sustitución de dispositivo antiacceso (soporte y policarbonato de espesor 10 mm) | 353.57 | 2 | 707.14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Sustitución de dispositivo antisubida según EN-115-2 (soporte y policarbonato de espesor 10 mm) | 808.99 | 2 | 1617.98 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Sustitución de dispositivo de protección de rellano (soportes y policarbonato de espesor 10 mm) | 163.38 | 1 | 163.38 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Sustitución de entrada de pasamanos RTV | 1140.02 | 2 | 2280.04 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Sustitución de fotocélulas en un embarque RTV | 908.63 | 2 | 1817.26 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Sustitución de perfil cepillos antipinzamiento RTV (tramo de 3 metros) | 377.76 | 2 | 755.52 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Sustitución de policarbonato triangular dispositivo antisubida según EN-115-2 de espesor 10 mm. | 351.65 | 2 | 703.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Sustitución de pulsador paro emergencia RTV | 405.59 | 2 | 811.18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Sustitución de selector de puesta en marcha RTV | 598.46 | 2 | 1196.92 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Sustitución de semáforo RTV | 570.72 | 2 | 1141.44 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Sustitución de teja/cubrezócalo curvo RTV | 1613.79 | 1 | 1613.79 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Sustitución de teja/cubrezócalo recto RTV | 961.28 | 1 | 961.28 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
FOSOS Y ENGRASE
Reparación completa o instalación de elementos de apertura de tapa de fosos: mecanismos de anclaje y apertura (muelles/amortiguadores) y bisagras. | 1149.11 | 5 | 5745.55 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Instalación de estribo de acceso a foso | 161.05 | 3 | 483.15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Sustitución de micro de tapa de foso (incluye mecanismo de accionamiento completo) | 714.68 | 5 | 3573.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Sustitución de placa de peines RTV | 1598.94 | 1 | 1598.94 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Sustitución de rejilla protección circuito de peldaños | 545.99 | 5 | 2729.95 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Sustitución de tapa de foso RTV | 3711.33 | 2 | 7422.66 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Sustitución subcomponente mecanismo apertura de tapa de foso: mecanismo de anclaje, apertura o bisagra. | 513.45 | 5 | 2567.25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
PELDAÑOS, GUIAS Y TRANMISIONES
Reparación de grupo tractor con sustitución de eje principal (incluido suministro de eje principal) | 40711.32 | 1 | 40711.32 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Reparación de grupo tractor con sustitución de eje principal (eje principal suministrado por METRO) | 34009.43 | 1 | 34009.43 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Reparación de grupo tractor con sustitución de eje principal y coronas de cadenas de peldaños (incluido suministro de eje principal y coronas) | 50357.56 | 1 | 50357.56 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Reparación de grupo tractor con sustitución de eje principal y coronas de cadenas de peldaños (eje principal y coronas de peldaños suministrados por METRO) | 34009.43 | 1 | 34009.43 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Sustitución de planetario (incuido suministro de conjunto de engranajes planetarios) | 15896.09 | 1 | 15896.09 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Sustitución de planetario (conjunto de engranajes planetarios suministrado por METRO) | 1231.52 | 1 | 1231.52 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Sustitución de grupo tractor completo (componentes del grupo tractor suministrados por METRO salvo periféricos: rodamientos, retenes, juntas, tornillería y resto de pequeño material auxiliar) | 30022.64 | 1 | 30022.64 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Sustitución de guía de levantamiento de peldaños (coste unitario) | 1358.18 | 2 | 2716.36 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Sustitución de tramo de guía de rodillos de cadena/tracción (tramo hasta 3 metros) | 722.79 | 2 | 1445.58 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Sustitución de tramo de guía de rodillos de peldaños/conducidos (tramo hasta 3 metros) | 1131.2 | 2 | 2262.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Sustitución de un peldaño | 933.8 | 70 | 65366 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
GRUPO MOTRIZ Y CADENAS
Ajuste sistema de frenado | 253.62 | 5 | 1268.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Sustitución de bandeja protección motor | 1400.31 | 3 | 4200.93 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Sustitución de bobina de freno RTV | 663.18 | 5 | 3315.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Sustitución de retén de reductor (unidad) | 1690.23 | 5 | 8451.15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Sustitución de rodamientos motor eléctrico | 3374.3 | 2 | 6748.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Sustitución de zapatas de freno principal o de servicio | 2024.97 | 2 | 4049.94 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Sustitución de zapatas de freno secundario o auxiliar | 2095.17 | 2 | 4190.34 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
PASAMANOS
Reparación de pasamanos (vulcanización) | 1279.27 | 15 | 19189.05 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Sustitución de tren de rodillos de volteo escalera RTV | 688.85 | 20 | 13777 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Sustitución de banda de arrastre de pasamanos | 440.71 | 20 | 8814.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Sustitución de elemento guiado interno pasamanos (unidad) | 238.91 | 3 | 716.73 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Sustitución de pasamanos completo (abierto con vulcanización en obra) | 3136.79 | 28 | 87830.12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Sustitución de rodillo tensor de pasamanos | 182.01 | 10 | 1820.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Sustitución de rodillo tracción pasamanos | 260.72 | 10 | 2607.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Sustitución de tramo guía de pasamanos curva inferior/superior RTV | 789.49 | 10 | 7894.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Sustitución de tramo guía de pasamanos recto RTV | 468.13 | 3 | 1404.39 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Sustituir guías curvas de pasamanos en volteos de cabezales | 1611.06 | 3 | 4833.18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
MANO DE OBRA
Hora de técnico especialista en escaleras mecánicas | 76.97 | 350 | 26939.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
(*) No puede superar el Precio de Licitación Total por trabajo.
|  | PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL REACONDICIONAMIENTO COMPONENTES - LOTE 2 |  |  |  | 0
Gastos Generales (%)
Beneficio Industrial (%)
|  | PRESUPUESTO TOTAL REACONDICIONAMIENTO COMPONENTES - LOTE 2 (sin IVA) |  |  |  | 0
|  | IVA |  |  |  | 0
|  | PRESUPUESTO TOTAL REACONDICIONAMIENTO COMPONENTES - LOTE 2 (con IVA) |  |  |  | 0

## CERTO
|  |  | IMP. LICITACIÓN |  |  |  | OFERTA ECONÓMICA
Número de Lote | 2
Total Presupuesto (Ejecución Material, en contratos de obras): |  |  | 2210212.22 | Total Presupuesto ofertado (Ejecución Material, en contratos de obras): |  |  | 0
% Beneficio Industrial | 6% | Total Beneficio Industrial | 132612.73 | % Beneficio Industrial ofertado | 0% | Total Beneficio Industrial | 0
% Gastos Generales | 9% | Total Gastos Generales | 198919.1 | % Gastos Generales ofertados | 0% | Total Gastos Generales | 0
Base Imponible (sin IVA) |  |  | 2541744.05 | Importe ofertado (sin IVA) |  |  | 0
% IVA | 21% | Importe IVA | 533766.25 | % IVA | 21% | Importe IVA | 0
Presupuesto Base de Licitación con IVA |  |  | 3075510.3 | Importe total ofertado con IVA |  |  | 0
[5 empty] | Presupuesto de licitación |  | Presupuesto ofertado
Código Jerarquía | Código libre | Resumen | Unidad Medida | Cantidad Presupuesto | Precio Un Licitación | Importe Licitado | Precio Un Ofertante | Importe ofertado
1 | TIT | REACONDICIONAMIENTO EEMM THYSSEN
1.1 | CAP1 | TRABAJOS REACONDICIONAMIENTO ESCALERAS MECÁNICAS
|  | TOTAL TRABAJOS REACONDICIONAMIENTO ESCALERAS MECÁNICAS | Ud | 0 | 1 | 666911.28 | 1 | 0
|  | ESTACIÓN ALCORCÓN C. | Ud |  | 1 |  | 1 | 0
|  | ESTACIÓN ALONSO CANO | Ud |  | 1 |  | 1 | 0
|  | ESTACIÓN ALUCHE | Ud |  | 1 |  | 1 | 0
|  | ESTACIÓN ARTILLEROS | Ud |  | 1 |  | 1 | 0
|  | ESTACIÓN BAUNATAL | Ud |  | 1 |  | 1 | 0
|  | ESTACIÓN BEGOÑA | Ud |  | 1 |  | 1 | 0
|  | ESTACIÓN CANAL | Ud |  | 1 |  | 1 | 0
|  | ESTACIÓN CASA CAMPO | Ud |  | 1 |  | 1 | 0
|  | ESTACIÓN COLONIA JARDÍN | Ud |  | 1 |  | 1 | 0
|  | ESTACIÓN CONCHA ESPINA | Ud |  | 1 |  | 1 | 0
|  | ESTACIÓN CUATRO VIENTOS | Ud |  | 1 |  | 1 | 0
|  | ESTACIÓN DUQUE DE PASTRANA | Ud |  | 1 |  | 1 | 0
|  | ESTACIÓN ESTRELLA | Ud |  | 1 |  | 1 | 0
|  | ESTACIÓN FUENCARRAL | Ud |  | 1 |  | 1 | 0
|  | ESTACIÓN GUZMAN EL BUENO | Ud |  | 1 |  | 1 | 0
|  | ESTACIÓN HOSPITAL INFANTA SOFIA | Ud |  | 1 |  | 1 | 0
|  | ESTACIÓN ISLAS FILIPINAS | Ud |  | 1 |  | 1 | 0
|  | ESTACIÓN JOAQUIN VILUMBRALES | Ud |  | 1 |  | 1 | 0
|  | ESTACIÓN LA GRANJA | Ud |  | 1 |  | 1 | 0
|  | ESTACIÓN LA MORALEJA | Ud |  | 1 |  | 1 | 0
|  | ESTACIÓN LACOMA | Ud |  | 1 |  | 1 | 0
|  | ESTACIÓN LAS TABLAS | Ud |  | 1 |  | 1 | 0
|  | ESTACIÓN MANUEL DE FALLA | Ud |  | 1 |  | 1 | 0
|  | ESTACIÓN MARQUES DE LA VALDAVIA | Ud |  | 1 |  | 1 | 0
|  | ESTACIÓN MONTECARMELO | Ud |  | 1 |  | 1 | 0
|  | ESTACIÓN OPAÑEL | Ud |  | 1 |  | 1 | 0
|  | ESTACIÓN OPORTO | Ud |  | 1 |  | 1 | 0
|  | ESTACIÓN PACÍFICO | Ud |  | 1 |  | 1 | 0
|  | ESTACIÓN PARQUE LISBOA | Ud |  | 1 |  | 1 | 0
|  | ESTACIÓN PARQUE OESTE | Ud |  | 1 |  | 1 | 0
|  | ESTACIÓN PITIS | Ud |  | 1 |  | 1 | 0
|  | ESTACIÓN PLAZA DE CASTILLA | Ud |  | 1 |  | 1 | 0
|  | ESTACIÓN PLAZA ESPAÑA | Ud |  | 1 |  | 1 | 0
|  | ESTACIÓN PRINCIPE DE VERGARA | Ud |  | 1 |  | 1 | 0
|  | ESTACIÓN PRÍNCIPE PÍO | Ud |  | 1 |  | 1 | 0
|  | ESTACIÓN PUEBLO NUEVO | Ud |  | 1 |  | 1 | 0
|  | ESTACIÓN PUERTA DEL SUR | Ud |  | 1 |  | 1 | 0
|  | ESTACIÓN REYES CÁTOLICOS | Ud |  | 1 |  | 1 | 0
|  | ESTACIÓN RONDA DE LA COMUNICACIÓN | Ud |  | 1 |  | 1 | 0
|  | ESTACIÓN SAINZ BARANDA | Ud |  | 1 |  | 1 | 0
|  | ESTACIÓN SAN NICASIO | Ud |  | 1 |  | 1 | 0
|  | ESTACIÓN TRES OLIVOS | Ud |  | 1 |  | 1 | 0
|  | ESTACIÓN VICENTE ALEIXANDRE | Ud |  | 1 |  | 1 | 0
|  | ESTACIÓN VINATEROS | Ud |  | 1 |  | 1 | 0
|  | Otras Estaciones posibles | Ud |  | 1 |  | 1 | 0
1.2 | CAP2 | SUMINISTRO/SUSTITUCION CADENAS DE PELDAÑOS
|  | TOTAL SUMINISTRO/SUSTITUCION CADENAS DE PELDAÑOS | Ud | 0 | 1 | 1543300.94 | 1 | 0
|  | ESTACIÓN ALCORCÓN C. | Ud |  | 1 |  | 1 | 0
|  | ESTACIÓN ALONSO CANO | Ud |  | 1 |  | 1 | 0
|  | ESTACIÓN ALUCHE | Ud |  | 1 |  | 1 | 0
|  | ESTACIÓN ARTILLEROS | Ud |  | 1 |  | 1 | 0
|  | ESTACIÓN BAUNATAL | Ud |  | 1 |  | 1 | 0
|  | ESTACIÓN BEGOÑA | Ud |  | 1 |  | 1 | 0
|  | ESTACIÓN CANAL | Ud |  | 1 |  | 1 | 0
|  | ESTACIÓN CASA CAMPO | Ud |  | 1 |  | 1 | 0
|  | ESTACIÓN COLONIA JARDÍN | Ud |  | 1 |  | 1 | 0
|  | ESTACIÓN CONCHA ESPINA | Ud |  | 1 |  | 1 | 0
|  | ESTACIÓN CUATRO VIENTOS | Ud |  | 1 |  | 1 | 0
|  | ESTACIÓN DUQUE DE PASTRANA | Ud |  | 1 |  | 1 | 0
|  | ESTACIÓN ESTRELLA | Ud |  | 1 |  | 1 | 0
|  | ESTACIÓN FUENCARRAL | Ud |  | 1 |  | 1 | 0
|  | ESTACIÓN GUZMAN EL BUENO | Ud |  | 1 |  | 1 | 0
|  | ESTACIÓN HOSPITAL INFANTA SOFIA | Ud |  | 1 |  | 1 | 0
|  | ESTACIÓN ISLAS FILIPINAS | Ud |  | 1 |  | 1 | 0
|  | ESTACIÓN JOAQUIN VILUMBRALES | Ud |  | 1 |  | 1 | 0
|  | ESTACIÓN LA GRANJA | Ud |  | 1 |  | 1 | 0
|  | ESTACIÓN LA MORALEJA | Ud |  | 1 |  | 1 | 0
|  | ESTACIÓN LACOMA | Ud |  | 1 |  | 1 | 0
|  | ESTACIÓN LAS TABLAS | Ud |  | 1 |  | 1 | 0
|  | ESTACIÓN MANUEL DE FALLA | Ud |  | 1 |  | 1 | 0
|  | ESTACIÓN MARQUES DE LA VALDAVIA | Ud |  | 1 |  | 1 | 0
|  | ESTACIÓN MONTECARMELO | Ud |  | 1 |  | 1 | 0
|  | ESTACIÓN OPAÑEL | Ud |  | 1 |  | 1 | 0
|  | ESTACIÓN OPORTO | Ud |  | 1 |  | 1 | 0
|  | ESTACIÓN PACÍFICO | Ud |  | 1 |  | 1 | 0
|  | ESTACIÓN PARQUE LISBOA | Ud |  | 1 |  | 1 | 0
|  | ESTACIÓN PARQUE OESTE | Ud |  | 1 |  | 1 | 0
|  | ESTACIÓN PITIS | Ud |  | 1 |  | 1 | 0
|  | ESTACIÓN PLAZA DE CASTILLA | Ud |  | 1 |  | 1 | 0
|  | ESTACIÓN PLAZA ESPAÑA | Ud |  | 1 |  | 1 | 0
|  | ESTACIÓN PRINCIPE DE VERGARA | Ud |  | 1 |  | 1 | 0
|  | ESTACIÓN PRÍNCIPE PÍO | Ud |  | 1 |  | 1 | 0
|  | ESTACIÓN PUEBLO NUEVO | Ud |  | 1 |  | 1 | 0
|  | ESTACIÓN PUERTA DEL SUR | Ud |  | 1 |  | 1 | 0
|  | ESTACIÓN REYES CÁTOLICOS | Ud |  | 1 |  | 1 | 0
|  | ESTACIÓN RONDA DE LA COMUNICACIÓN | Ud |  | 1 |  | 1 | 0
|  | ESTACIÓN SAINZ BARANDA | Ud |  | 1 |  | 1 | 0
|  | ESTACIÓN SAN NICASIO | Ud |  | 1 |  | 1 | 0
|  | ESTACIÓN TRES OLIVOS | Ud |  | 1 |  | 1 | 0
|  | ESTACIÓN VICENTE ALEIXANDRE | Ud |  | 1 |  | 1 | 0
|  | ESTACIÓN VINATEROS | Ud |  | 1 |  | 1 | 0
|  | Otras Estaciones posibles | Ud |  | 1 |  | 1 | 0