## LOTE 1
LOTE 1 ILUMINACIÓN
REFERENCIA METRO MADRID | DENOMINACIÓN
32909 | LAMPARA 26W/840/G24Q ASCENSOR KONE
32912 | LAMPARA B22D SPH/CL 130V-25W
32914 | LAMPARA COMPACTA PL-S 11W/840 4 PATILLAS
32928 | LAMPARA LED 12000-13000lm 4000K E40 240V
32929 | BOMBILLA LED E27 4000K 13W
33011 | LAMPARA BA15D 24V. 15W.
33019 | LAMP.BAY.(BA20S) 10V.22W.SIG1227U SEÑAL.
33020 | LAMPARA TELEF. T 6'8 12V. 20MA. 6* 44LT
33022 | LAMPARA R/MIGNON 15W-240V PEB.28MM * 65L
33028 | LAMPARA BAY.(BA15S) 5W-12V ESF.18 *
33033 | LAMPARA R/MIGNON 10W-260V TUBUL.
33034 | LAMPARA R/MIGNONETTE 1,2W-30V TUBUL.ROJA
33035 | LAMPARA BAY. (BA9S) 4W-24V. 519HD AMOLUX
33038 | LAMPARA R/MIGNON 15W-260V CILINDRICA
33042 | LAMPARA R/MIGNONET 1,2W-30V TUBUL.CLARAS
33050 | LAMPARA BAY.(BA22D) 25W-32V ESF.40 *
33051 | LAMPARA BAY.(BA15D) 5W-24V ESF.25 *
33056 | LAMPARA BAY.(BA15S) 25W-32V ESF.25 *
33061 | LAMPARA TELEFONICA PINZA 42MA 30V.
33062 | LAMPARA 2,4 v-3 w, PARA LINTERNA LR-210
33074 | LAMPARA BAY.(BA9S)NEON 220V TUB.9 * 27LT
33075 | LAMPARA BAY.(BA15D) 5W-24V TUB.18*.35 LT
33079 | LAMPARA E10 10X28 12V 100mA
33084 | LAMPARA BAY.(BA22D) 25w-130v TUB 22X60
33085 | LAMPARA METAL-SOL 60 W-130 V.
33086 | LAMPARA (BA9s) 4W-24V 3930 OSRAM (10 UN)
33094 | LAMPARA 24/30V-1W REF.2341 OSRAM
33097 | LAMPARA BAY.(BA15S) 10W-24V ESF.18 *
33102 | LAMPARA SEÑAL INTEMPERIE 10V-18W
33106 | LAMPARA BAY.(BA15S)10W-24V TUB.16,5*47LT
33110 | LAMPARA VAPOR SODIO AP SON/T 400W E-40
33115 | LAMPARA SODIO A.P. SHP-T-250 SYLVANIA
33117 | TUBO SOFITO PANEL TERMICOS 8w/33-640
33120 | LAMPARA BAY(BA9S)220V-4W 10* 25LT
33122 | LAMPARA T1 3/4 MIDGET GROOVED 28V-30MA
33123 | LAMPARA BAY. BA9S 28v-40mA. (B1819) ORB
33129 | LAMP.BAY.(BA9S) 1'2w 24v 50 mA (B 3045)
33130 | BOMBILLA LED LINTERNA CABINA COND.
33141 | TUBO SOFITO P/TERMICOS PHILIPS TL13w/840
33145 | LAMPARA (BA15D)130 v 5 w ECA 17*X39 lt
33155 | LAMP. HALOG. DICROICA 12v/20w. 22302 SYL
33157 | LAMPARA DE SODIO ALTA PRESION 150W E-40
33162 | LAMPARA REFLECTORA 100W E-27 827
33166 | LAMPARA COMPACTA PPL-S 11W/840G23 4000K
33167 | LAMPARA G.E. DDL 150W
33168 | LAMPARA TUBULAR SODIO 100W
33170 | LAMPARA PL -L55W/840/4P 2G11 4000K
33172 | LAMPARA PL-C 13W/840 2PIN
33173 | LAMPARA PL-C 13W/840 G24D1 2PAT 4000K
33175 | LAMPARA PL-L36W/840/4P2G11
33176 | LAMPARA POWERSTAR HQI TS 150NDL 150W
33177 | LAMPARA SAP SON-T-PLUS 600W TUBULAR
33178 | LAMPARA SAP.SON250W OVOIDE
33181 | LAMPARA V M C/HALOGEN MHN-TD 150W 4200K
33182 | LAMPARA VIALOX NAV T1000VSAP 1000W E40
33184 | LAMPARA HALOGENA 120W230V R7S 78mm
33186 | LAMPARA HALOGENA 50W 41205860
33187 | LAMPARA HALOGENA 5W-6V
33189 | LAMPARA HALOGENUROS METALICOS 400 W
33190 | LAMPARA HALOGENUROS METALICOS 70 W
33373 | LED TUBO T8 600mm 1050lm 10W 4000K240Vca
33378 | LED TUBO T8 600mm 9W 900lm 5000K 40Vdc
33379 | LED TUBO T8 1200mm 18W 1800lm 5000K40Vdc
33380 | LED TUBO T8 1500mm 22W 2340lm 5000K40Vdc
33381 | LED TUBO T5 600mm 1015lm 7W 4000K 220Vca
33382 | LED TUBO T8 600mm 900lm 9W 4000K 220 Vca
33383 | LED TUB T5 1200mm 1680lm 14W 4000K220Vca
33384 | LED TUBO T8 1200mm 1710lm 18W 4000K40Vdc
33385 | LED TUBO T8 1500mm 2150lm 22W 4000K40Vdc
33387 | LED TUB T8 1200mm2150lm18W 4000K25-30Vdc
33388 | LED TUB T81500mm 2450lm22W4000K25-30Vdc
33389 | LED TUB T5 1148mm2150lm18W 4000K25-30Vdc
33390 | LED TUBO T5 550mm 960lm 8W 4000K25-30Vdc
33391 | LED TUBO T8 1200mm 4000K 240Vca
33392 | TUBO LED T5 549mm 8W 4000K CASQUILLO G5
33393 | LED TUBO T8 1500MM 3500LM 26W 4000K240V
33395 | FILTRO LC ARMONICO TUBO LED 90-130 VDC
33396 | LED TUBO 1200mm 16W 2300lm 5000K 110Vdc
33397 | TUBO LED T8 600mm 10W 900lm 5000K 110Vdc
33398 | TUBO LED T8 1200mm 17W 1890lm 5000K 110V
33399 | TUBO LED T8 1500mm 25W 2501lm 5000K 110V
33601 | EQUIPO ELECTRONICO OSRAM-QTP 2X58 W.
33605 | PORTALAMP. METALICO E27 SIMON 00502-35
33608 | PORTALAMP. PORCELANA E27 SIMON 10517-31
33609 | EQUIPO ELECTRONICO OSRAM-QTP 2X18...40W
33610 | PORTALAMPARAS ESTANCOS S/RECTA 60152 LEG
33611 | PORTALAMPARAS PLASTICO E27
33615 | PORTALAMP. PORCELANA E40 SIMON 10562-31
33616 | PORTALAMP C/PORTACEBADOR 'FRIOLITE'
33617 | PORTALAMP LAMP FLUORESCENTE 'FRIOLITE'
33622 | PORTACEBADORES SIMON 55800-31
33623 | EQUIPO ELECTRONICO OSRAM-QTP 1X54...58W
33624 | CEBADORES LAMPARAS 20w
33625 | CEBADORES P/TUBO 4A 80w
33626 | EQUIPO ELECTRONICO OSRAM-QTP 1X36 W.
33631 | PORTALAMPARAS BA22D
33636 | REACT VAP.MERCUR.400W.A.F. P/INT.CONDENS
33638 | LUMINARIA GWS2402 26W PARA AGUJA
33650 | PANTALLA ESTANCA 2X36w
33651 | REACTANCIA ELT VSI 15/22 3TD 150W
33655 | EQUIPO ELECTRONICO SCENIO-LRC EXT MODUL.
33656 | EQUIPO ELECTRONICO SCENIO-LRCLIGHT CONT.
33657 | APLIQUE OVAL 60 w. FENOPLASTICA 7011
33659 | APLIQUE OVAL CON REJILLA 60W NEGRO
33664 | REFLECTOR PHILIPS GMS020 2/36 1TL-D ASIM
33665 | EQ.QT FH1X35 DIM QUICKTRONIC
33676 | PORTALAM. SIMON 55509-31
33677 | PORTAL. P / SIMON 55510-31 (10 UN)
33678 | REACTANCIA 65w-220v
33679 | EQUIPO ELECTRONICO HF B 236TLD36W
33681 | EQUIPO ELECTRONICO HF-B 136TLD36W
33684 | EQUIPO ELECTRONICO HF-B 258
33686 | PORTALAMPARAS BAYONETA 1 POLO DE PRESION
33690 | BALASTRO ELEC.HID-PV 150/S CDM
33698 | REACTANCIA BSN-400-L-02 220V
34504 | PLAFON ANTIVANDALICO
34505 | PANTALLA LED 34W 4000K 800mm
34509 | REJILLA PROTECCION HUBLOT 60477
34510 | HUBLOT INCAN 75W BLANCO
34517 | BALASTRO REGUL.PHILIPS 2X36W HF-R236 TLD
34518 | BALASTRO REGUL.PHILIPS 2X58W HF-R258 TLD
34519 | EQUIPO PARA LAMPARA 250W V. SODIO
34520 | EQUIPO PARA LAMPARA HALOG-METAL 400W
34521 | EQUIPO PARA LAMPARA HALOG-METAL 70W
34522 | PANTALLA LED 52W 4000K 1200mm
34524 | PANTALLA GEWISS 2X58 W REF: GW 80106
34525 | REACTANCIA ELECTRN.(BALASTRO CORTO)1X58W
34526 | REACTANCIA ELECTRN.(BALASTRO CORTO)2X36W
34530 | ARRANCADOR LAYRTON IG 051-2
34531 | PORTALAMPARAS G-13
34532 | BALASTO ELEC. PHILIPS HF-P 2 14-35W TL5
34540 | BISAGRA PROYECTOR AGUJ/CALCE GEWISS82290
34542 | BLOQUE AUTONOMO ZEMPER DIANA LDF9500X
34548 | LED FUENTE DE ALIMENT 500mA 230Vca-42Vdc
34549 | LED PROY 390x295x60mm 100W 4500K 240Vca
34550 | LED LAMP E27Ø80x150mm2035lm18,5W840 240V
34551 | LED PROYECTOR VIAL Ø65mm 70W 4000K240Vca
34552 | LED FUENTE DE ALIMENT 44W 240Vca-30Vdc
34553 | LED FUENTE DE ALIMENT 36W 240Vca-30Vdc
34554 | LED FUENTE DE ALIMENT20W 240Vca-30Vdc
34555 | LED FUENTE DE ALIMENT 18W 240Vca-30Vdc
34558 | LED PROY VIAL Ø60mm 118W 4000K240Vca
34561 | LED CAMPANA Ø370x150mm 100W 5700K 240Vca
34564 | LED CAMPANA 135W 5700K 240Vca
34565 | LED PROY VIAL 449x333x80 53W4000K240Vca
34570 | LED PROY 568x333x80mm 157W 4000K 240Vca
34573 | LED LAMP Ø66x137E27 1521lm20W 830 240Vca
34577 | LED PROY 310x220x50mm 50W 4000K 240Vca
34580 | LED FUENTE ALIMENT 1000mA 230Vca-42Vdc
34581 | LED FUENTE ALIMENT 800mA 230Vca-42Vdc
34582 | LED FUENTE ALIMENT 400mA 230Vca-42Vdc
35237 | DIFUSOR GEWISS 2X58w GW-80136 20502-NO
35239 | DIFUSOR PLAFON GEWISS GW 80 134 2X18W
35296 | DIFUSOR PARA F-12000-N
78043 | REACTANCIA ELT TIPO AC1
78133 | FOCO LED CABINA DOWNLIGHT CIRCULAR
87890 | PORTALAMPARAS V/S 101787·01
111840 | LUMINARIA STEGO CON TOMA SCHUCO 11w
114001 | DRIVER ALIM TCI S-LED 90/700 DALI SLIM
114002 | DRIVER ALIM TCI S-LED 35/350 DALI SLIM
114003 | DRIVER ALIM TRIDONIC LCA 50W 100-400mA
114004 | DRIVER ALIM TRIDONIC LCA 35W 80-400mA
114005 | DRIVER ALIM MARCA LF GSD080YE 80w
114006 | DRIVER ALIM MARCA LF GSD040YE 40w
272186 | CONVERTIDOR ALUMBRADO 80W-110V
272189 | PORTALAMPARAS TUBO FLUORESCENTE REF.340M
282525 | LAMPARA LED PASILLO 3W 110V GU10 6000 K
302306 | CONVERTIDOR 2 x 18W
302307 | CONVERTIDOR 36/18W
302308 | CONVERTIDOR 58W
302337 | LUMINARIA 70lm ESCAL. DESALOJO 3000-8000
303004 | CONVERTIDOR 8W
382346 | CONJUNTO LUMINARIA RECINTO DE VIAJEROS
382347 | TAPA LUMINARIA RECINTO DE VIAJEROS
382348 | DIFUSOR LUMINARIA RECINTO DE VIAJEROS
382349 | CIERRE LUMINARIA RECINTO DE VIAJEROS
382350 | BRIDA SUJECION LUMINARIA
404584 | PORTALAMPARAS FLUORESCENTE RECINTO VIAJ.

## LOTE 2
LOTE 2 CABLES
REFERENCIA METRO MADRID | DENOMINACIÓN
10705 | CABLE 10BASET UTP
10906 | CABLE DE VIDEO RG-59
14519 | SAIC CABLE BALIZA (COMUN.+ ALIMENT)
18002 | CABLE INTERFONO 5X2X0,5
18490 | CABLE INTERF.ASCENSORES UNITRONIC BUS
19448 | CABLE LMR-400 PARA INSTALACIONES WIFI
31802 | CABLE Cu H07Z1-K (AS) 1x6mm² RO
31804 | CABLE Cu H07Z1-K (AS) 1x2,5mm² A/V
31805 | CABLE Cu H07Z1-K (AS) 1x4mm² A/V
31806 | CABLE Cu H07Z1-K (AS) 1x6mm² A/V
31807 | CABLE ESPIRAL DE 6 Mts ENRROLLABLES
31808 | CABLE Cu 1,8/3 kV 1x10mm² NE EN-50264
31809 | CABLE Cu 1,8/3 kV 1x25mm² NE EN-50264
31810 | CABLE Cu 1,8/3 kV 1x50mm² NE EN-50264
31811 | CABLE Cu 1,8/3 kV 1x70mm² NE EN-50264
31820 | CABLE RADIANTE 1/2"
31821 | CABLE Cu AFUMEX-SOZ-3000F6 70mm² EN50264
31822 | CABLE PI APANTALLADO 1x2x1,4 CV
31823 | CABLE PI APANTALLADO 3x2x1,4 SEÑALES
31824 | CABLE AL RZ1 (AS) 1,8/3 kV 1x630mm2
31901 | CABLE Cu Sumtherm SIL-KUL 1x50mm² 3,7kV
31903 | CABLE Cu CERVIFLEX-YCY 2x1mm² NE
31904 | CABLE CU FLEX.DESN.1X100MM2 19X27X0,5MM*
31905 | CABLE Cu H05VV-F 3x1,5mm² BL UNE-21031-5
31909 | CABLE Cu H07V-R 1x10mm² MA UNE-21031-3
31910 | CABLE Cu H07V-R 1x10mm² NE UNE-21031-3
31911 | CABLE Cu H07V-R 1x10mm² GR UNE-21031-3
31912 | CABLE Cu H07V-R 1x10mm² AZ UNE-21031-3
31913 | CABLE Cu H07V-R 1x10mm² AV UNE-21031-3
31914 | CABLE Cu H07Z1-K (AS) 1x2,5mm² NE
31918 | CABLE ATP DE 2 PARES
31920 | CABLE ATP DE 6 PARES
31927 | CABLE Cu H07V-R 1x6mm² AZ UNE-21031-3
31928 | CABLE Cu H07V-R 1x6mm² AV UNE-21031-3
31930 | CABLE Cu RV-K 4X25mm² NE UNE-21123-2
31933 | CABLE Cu RV-K 4G4mm² NE UNE-21123-2
31934 | CABLE Cu RZ1-K 4x6mm² VE UNE-21123-4
31935 | CABLE Cu RV-K 4G10mm² NE UNE-21123-2
31936 | CABLE Cu RV-K 3G6mm² NE UNE-21123-2
31937 | CABLE COAXIAL RG-213
31939 | CABLE COAXIAL RG-58
31942 | CABLE Cu Sn TEFZEL 1x1,5mm² NE VDE-0881
31946 | CABLE Cu Sn TEFZEL 1x1mm² NE VDE-0881
31947 | CABLE Cu CERVITRONIC LiYCY 3x0,75mm² GR
31948 | CAB.CuSn TEFZEL1x2,5mm²NE VDE-0881(R.100
31949 | CABLE Cu RZ1-K 1x10mm² VE UNE-21123-4
31950 | CABLE Cu RZ1-K 1x25mm² VE UNE-21123-4
31951 | CABLE Cu RZ1-K 1x50mm² VE UNE-21123-4
31952 | CABLE Cu RZ1-K 1x70mm² VE UNE-21123-4
31953 | CABLE Cu CERVITRONIC-LiYCY 4x0,22mm² GR
31954 | CABLE Cu VV-F 8G0,5mm² NE UNE-21031
31955 | CABLE Cu VV-K 8G1,5mm² NE UNE-21123-1
31957 | CABLE 6 PARES GPS REMOTO - 6 x 2 x 22AWG
31958 | CABLE Cu RZ1-K 3x2,5mm² VE UNE-21123-4
31962 | CABLE COAXIAL ANDREW 3/8" FSJ2-50
31965 | CABLE Cu CERVIFLEX-RC4V-K 4x2,5mm² NE
31966 | CABLE Cu H07Z1-K (AS) 1x1,5mm² RO
31967 | CABLE Cu H07Z1-K (AS) 1x1,5mm² A/V
31968 | CABLE Cu H07Z1-K (AS) 1x10mm² RO
31969 | CABLE Cu H07Z1-K (AS) 1x10mm² GR
31970 | CABLE Cu H07Z1-K (AS) 1x10mm² MA
31971 | CABLE Cu H07Z1-K (AS) 1x10mm² NE
31972 | CABLE Cu H07Z1-K (AS) 1x10mm² A/V
31973 | CABLE Cu H07Z1-K (AS) 1x16mm² AZ
31974 | CABLE Cu H07Z1-K (AS) 1x16mm² GR
31975 | CABLE Cu H07Z1-K (AS) 1x16mm² MA
31976 | CABLE Cu H07Z1-K (AS) 1x16mm² A/V
31977 | CABLE Cu H05Z1-K (AS) 1x1mm² AZ
31978 | CABLE Cu H05Z1-K (AS) 1x1mm² NE
31979 | CABLE Cu H05Z1-K (AS) 1x1mm² A/V
31980 | CABLE Cu H07Z1-K (AS) 1x25mm² AZ
31981 | CABLE Cu H07Z1-K (AS) 1x25mm² GR
31982 | CABLE Cu H07Z1-K (AS) 1x25mm² MA
31983 | CABLE Cu H07Z1-K (AS) 1x25mm² A/V
31984 | CABLE Cu H07Z1-K (AS) 1x35mm² AZ
31985 | CABLE Cu H07Z1-K (AS) 1x35mm² GR
31986 | CABLE Cu H07Z1-K (AS) 1x35mm² MA
31987 | CABLE Cu H07Z1-K (AS) 1x35mm² NE
31988 | CABLE Cu H07Z1-K (AS) 1x4mm² GR
31989 | CABLE Cu H07Z1-K (AS) 1x4mm² MA
31990 | CABLE Cu H07Z1-K (AS) 1x6mm² AZ
31993 | CABLE Cu RV-K 5G4mm² NE UNE-21123-2
31994 | CABLE Cu RV-K 5G6mm² NE UNE-21123-2
31995 | CABLE Cu RV-K 5G10mm² NE UNE-21123-2
31996 | CABLE Cu RV-K 5G16mm² NE UNE-21123-2
32001 | CABLE Al RZ1(AS) 1x630mm² NE UNE-21123-4
32003 | CABLE Cu H05VV-F 2x2,5mm² BL UNE-21031-5
32006 | CABLE Cu DESNUDO EXTRAFLEXIBLE DE 150mm2
32008 | CAB.Cu PARALELO 2X1,5mm2 PLAST. BL POLAR
32009 | CABLE Cu DN-K 1x50mm² NE IEC-60502-1
32010 | CABLE Cu RV-K 1x25mm² NE UNE-21123-2
32012 | CABLE Cu DN-K 1x10mm² NE IEC-60502-1
32013 | CABLE Cu DN-K 1x6mm² NE IEC-60502-1
32014 | CABLE Cu AFUMEX-DA-3000F 1x95mm² UIC-895
32015 | CABLE Cu H07Z1-K (AS) 1x1,5mm² MA
32016 | CABLE Cu VULCAN 1x150mm² (37x2,28mm²)
32018 | CABLE Cu PARALELO 2X0,7mm2 PLAST.BL POLA
32021 | CABLE COAXIAL RG-11
32023 | CABLE INTERFONO 2X2X0,64 COD.22VPV0002.
32024 | CABLE Cu RV-K 4G2,5mm² NE UNE-21123-2
32025 | CABLE AL DESNUDO 1X645 MM2
32026 | CABLE TELEF EXTERIOR 1 PAR 0,6 MM
32027 | CABLE TELEFONICO 1X4X0,9MM * (2 PARES)
32028 | CABLE TELEFONICO INTERFONO 3X2X0,51
32030 | CABLE TELEFONICO URBANO 10 PARES 0,64MM*
32035 | CABLE UTP CAT6 RIGIDO
32036 | CABLE TELEFONICO 25 PARES 0,5 MM
32040 | CABLE UNI-TELWAY 2X2X0'75 COMEL.CY/28438
32043 | CABLE EXTENSION TELEFONICA 4 VIAS NEGRO
32044 | CABLE EXTEN. TELEFONICA 4 VIAS BEIGE PT4
32046 | CABLE Cu H05VV5-F 10G1mm² NE UNE21031-13
32047 | CABLE Cu H05VV-F 4x1mm² NE UNE-21031-5
32049 | CABLE TELEFONICO 4 PARES 0,9 MM
32051 | CABLE Cu H05VV-F 20G1mm² NE UNE-21031-5
32053 | CABLE Cu H05VV-F 3G1mm² NE UNE-21031-5
32054 | CABLE Cu H07Z1-K (AS) 1x4mm² NE
32055 | CABLE Cu H07Z1-K (AS) 1x1,5mm² AZ
32056 | CABLE Cu H07Z1-K (AS) 1x1,5mm² GR
32059 | HILO PUENTE B/N 0'6 PAR ESTAÑADO
32061 | CABLE Cu H07Z1-K (AS) 1x1,5mm² NE
32062 | CABLE CU TELEFONICO 1 PAR 0,6 MM2 *
32065 | CABLE Cu H07Z1-K (AS) 1x2,5mm² AZ
32066 | CABLE Cu H07Z1-K (AS) 1x2,5mm² GR
32067 | CABLE Cu H05VV-F 2x1,5mm² BL UNE-21031-5
32068 | CABLE Cu H05VV-F 3x2,5mm² BL UNE-21031-5
32069 | CABLE Cu H07Z1-K (AS) 1x2,5mm² MA
32070 | CABLE Cu VV-K 6G2,5mm² NE UNE-21123-1
32074 | CABLE Cu H07Z1-K (AS) 1x4mm² AZ
32076 | CABLE Cu H07Z1-K (AS) 1x6mm² GR
32077 | CABLE Cu H07Z1-K (AS) 1x6mm² MA
32080 | CABLE Cu H07Z1-K (AS) 1x6mm² NE
32081 | CABLE Cu VV-K 10G1,5mm² NE UNE-21123-2
32082 | CABLE Cu RV-K 5G2,5mm² NE UNE-21123-2
32084 | CABLE Cu DN-K 2x6mm² NE IEC-60502-1
32085 | CABLE URBANO EAPSP 16x2x0,9
32086 | CABLE Cu H07Z1-K (AS) 1x16mm² NE
32087 | CABLE Cu H07V-R 1x6mm² MA UNE-21031-3
32088 | CABLE Cu H07V-R 1x6mm² GR UNE-21031-3
32089 | CABLE Cu H07V-R 1x6mm² NE UNE-21031-3
32090 | CABLE CU RECOC.DESN.DE 95MM2(19X2,5MM2)
32091 | CABLE CU DESNUDO 147,1 MM2 (37X2.25MM)
32094 | CABLE Cu H07Z1-K (AS) 1x35mm² A/V
32101 | CABLE Cu H05V-U 1x1mm² GR UNE-21027-9
32102 | CABLE Cu H07V-U 1x4mm² GR UNE-21027-9
32103 | CABLE Cu H07V-U 1x2,5mm² GR UNE-21027-9
32104 | CABLE Cu H07V-U 1x1,5mm² GR UNE-21027-9
32115 | HILO Cu TELF.PLASTICO 2X0,5* CREMA AIR-2
32116 | HILO CU ESMALT EXTRADURO CLASE H 0'7mm Ø
32138 | CABLE Cu H07V-U 1x2,5mm² A/V UNE-21027-9
32139 | CABLE Cu H07V-U 1x2,5mm² NE UNE-21027-9
32140 | CABLE Cu H07V-U 1x2,5mm² MA UNE-21027-9
32141 | CABLE Cu H07V-U 1x2,5mm² AZ UNE-21027-9
32145 | CABLE Cu H07V-U 1x4mm² AZ UNE-21027-9
32153 | CABLE Cu H07V-U 1x4mm² A/V UNE-21027-9
32154 | CABLE Cu H07V-U 1x4mm² MA UNE-21027-9
32155 | CABLE Cu H07V-U 1x4mm² NE UNE-21027-9
32156 | CABLE Cu H07V-U 1x1,5mm² AZ UNE-21027-9
32157 | CABLE Cu H07V-U 1x1,5mm² A/V UNE-21027-9
32161 | CABLE Cu H07V-U 1x1,5mm² NE UNE-21027-9
32162 | CABLE Cu H07V-U 1x1,5mm² MA UNE-21027-9
32163 | CABLE Cu H07V-R 1x16mm² AZ UNE-21027-9
32165 | CABLE Cu H07V-R 1x16mm² NE UNE-21027-9
32166 | CABLE Cu H07V-U 1x16mm² A/V UNE-21027-9
32168 | CABLE Cu H05V-U 1x1mm² AV UNE-21031-3
32172 | CABLE EXTRAFLEXIBLE H07RN-F 5x6 CPR
110969 | ROLLO DE CABLE PARA VIDEO RG-174
110970 | ROLLO DE CABLE PARA VIDEO RG-179
118145 | CABLE ANTIINTRUSION 2x0,75+6x0,22 APANT.
286615 | CABLE ESPIRAL 6 HILOS
405420 | CABLE DE ANTENA STF-DL