## Hoja2
P.A.S. 24/2026 AMPLIFICADOR DE VIDEOELECTROENCEFALOGRAFÍA
CASA COMERCIAL:
FABRICANTE:
MARCA:
MODELO:
IMAGEN
Características Generales
Composición:
Caja amplificadora:
Nº de canales:
Canales referenciales para EEG:
Canales configurables en modo diferencial:
Canales de DC:
Sistema ampliable a mayor número de canales (S/N. Especificar):
Nº módulos de canales referenciales:
Peso de cada uno de los módulos (g):
Pantalla:
Tipo:
Táctil (S/N):
Tamaño (")
Integrada en el amplificador para su gestión (S/N):
Trigger digital para estimulación cognitiva (S/N. Indicar nº bits):
Conexión integrada en el amplificador para neuroestimulador cortical (S/N. Indicar):
Pulsioxímetro integrado (S/N):
Con canal de saturación, pletismografía y frecuencia de pulso (S/N):
Matriz de conmutación integrada con control por software permita conmutar los electrodos de registro EEG a estimulación sin necesidad de desconexión, manteniendo el registro EEG y dejando registro automático de los eventos (S/N. Indicar):
Mediante estimulador cortical externo (S/N. Indicar):
Conectividad TC/IP (S/N. Indicar):
USB(S/N, nº):
Amplificador:
Frecuencia de muestreo (Hz) por canal:
Registro de oscilaciones de alta frecuencia y con microelectrodos (S/N):
Frecuencias de almacenamiento. Especificar:
Ancho de banda:
Dependiente de la frecuencia de muestreo seleccionada (S/N. InidcaR):
Filtros de LFF o HFF configurables (Hz). Especificar rango KHz:
Nivel de ruido (µVpp - Hz):
Impedancia de entrada en modo común (GOhm):
Convertidor analógico/digital (bits):
Adquisición simultanea con dos frecuencias de muestreo diferente (S/N):
Señal de calibración controlable por software (S/N. Especificar):
0,25 Hz:
0,5 Hz:
1 Hz:
10-2000 µVpp:
Rechazo en modo común (dB):
Compatibilidad con el fotoestimulador existente en el servicio (S/N):
Inclusión de sensores, transductores y entradas analógicas para adquisición de señales (S/N. Especificar):
Otras características:
Otras características del Sistema
Especificar y describir aquellas otras características y/o dispositivos que posee el Sistema (ofertados ó en opción) que proporcionan valor añadido a la oferta.
Dimensiones
Peso del equipo (Kg.):
Dimensiones alto x ancho x profundo (cm):
Red eléctrica:
Consumo eléctrico(Kvh):
Dispositivos de minimización del consumo energético (S/N. Especificar):
Cumplimiento normativa Energy Star o similares (S/N):
Tiempo necesario para instalación y puesta en servicio (días):
Características especiales necesarias para su instalación (S/N):
En caso afirmativo describir:
Formación y Puesta en Marcha
Formación del Usuario:
Médicos:
Personal técnico del centro:
Formación del Personal Técnico:
Técnico (Describir nº y formación técnica):
Tiempo total de instalación y ajustes:
Garantías y Características de Servicio
Periodo de Garantía (años):
Componentes fuera Garantía (S/N):
En caso afirmativo, especificar:
Cobertura durante la garantía. Indicar:
Mantenimiento preventivo:
nº revisiones:
Alcance:
Año de fabricación del equipo (Primera fecha de comercializacion):
Adjunta lista y precio de los fungibles más utilizados (S/N):
Indicar vida media del equipo (años):
Existencia piezas de repuesto (años):
Tiempo para suministro Equipo (días naturales):
Contrato Mantenimiento (IVA incluido):
Tipo A: Todo riesgo.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento a todo riesgo (Sin ningún tipo de exclusión):
Incluye mantenimiento de los elementos auxiliares adquiridos con el equipo (S/N):
Enumerar los excluidos:
Tiempo de respuesta ( en horas). Especificar valores:
Días hábiles y horario de trabajo a la semana del servicio técnico:
Nº de revisiones /año:
Días de parada/año por revisiones necesarias del equipo:
Disponibilidad del equipo:
Tiempo útil de funcionamiento (%):
Tipo B: Mantenimiento con exclusiones.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento con algún tipo de exclusión:
Enumerar los elementos y accesorios que se consideran excluidos:
Tipo C: Mantenimiento preventivo.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento con algún tipo de exclusión:
Enumerar los elementos y accesorios que se consideran excluidos:
Actualizaciones de los equipos
Indicar la fórmula bajo la cual el Licitador se compromete a mantener actualizado el equipo sin coste adicional:
Documentación técnica
Catálogos, Produc Data,.. (S/N):
Manuales de funcionamiento (S/N):
En castellano (S/N):
Manuales de mantenimiento (S/N):
En castellano (S/N):
Protocolo del test de aceptación del equipo:
Presenta al concurso copia de la documentación técnica correspondiente al protocolo de las pruebas a realizar para la aceptación del equipo (S/N):
Equipos instalados
Incluye listado de equipos similares al ofertado que se han instalado en los últimos 3 años en España, clasificados por modelo, año de instalación y centro (S/N):
Certificados de cumplimiento de normativa nacional y/o europea e internacional incluidos (S/N) Indicar aportados en oferta:
Marcado CE:
FDA 510(k)
ISO 9001
ISO 14001
ISO 13485
IEC 60601
Conformance Claim Set:
Otros:
Servicio técnico en plaza (S/N):
Indicar nº de técnicos/titulación y dirección del más cercano:
Horario de recepción de llamadas: Teléfono/s:
Tiempo Respuesta Servicio Técnico con presencia física (Horas). Indicar valores:
Tiempo Respuesta para Repuestos y consumibles (Horas/Días):
Precio/Hora Servicio técnico (IVA incluido):
Dietas (horas, km., etc.) (S/N):
En caso afirmativo, coste dietas(IVA incluido):
Indicar otras características valorables del Servicio Técnico que prestará la adjudicataria: