## CERTO
|  |  | IMP. LICITACIÓN |  |  |  | OFERTA ECONÓMICA
Número de Lote
Total Presupuesto: |  |  | 135552.83 | Total Presupuesto ofertado: |  |  | 20000
% Beneficio Industrial | 6% | Total Beneficio Industrial | 8133.17 | % Beneficio Industrial ofertado |  | Total Beneficio Industrial | 0
% Gastos Generales | 9% | Total Gastos Generales | 12199.76 | % Gastos Generales ofertados |  | Total Gastos Generales | 0
Base Imponible (sin IVA) |  |  | 155885.76 | Importe ofertado (sin IVA) |  |  | 20000
% IVA | 21% | Importe IVA | 32736.01 | % IVA | 21% | Importe IVA | 4200
Presupuesto Base de Licitación con IVA |  |  | 188621.77 | Importe total ofertado con IVA |  |  | 24200
Los importes de los precios de unidades de certificación incluyen BI y GG, por lo que los totales de estos conceptos están calculados a modo informativo.
[5 empty] | Presupuesto de licitación |  | Presupuesto ofertado
Código Jerarquía | Código libre | Resumen | Unidad Medida | Cantidad Presupuesto | Precio Un Licitación | Importe Licitado | Precio Un Ofertante | Importe ofertado
1 |  | CALIBRACIÓN Y VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDIDA
1.1 |  | CALIBRACIÓN Y VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDIDA
|  | ADAPTADOR DE PRUEBA FLUKE FEV300 | Unidad | 2 | 128 | 256 |  | 0
|  | ANALIZADOR BAJA TENSION FLUKE 1663 | Unidad | 1 | 145 | 145 |  | 0
|  | ANALIZADOR BAJA TENSION FLUKE 1664 FC | Unidad | 8 | 145 | 1160 |  | 0
|  | ANALIZADOR DE ANTENA RIGEXPERT IT-24 | Unidad | 1 | 145 | 145 |  | 0
|  | ANALIZADOR DE REFRIGERACIÓN TESTO 558S | Unidad | 1 | 390 | 390 |  | 0
|  | ANALIZADOR ESPECTRO ANRITSU S332E | Unidad | 2 | 230 | 460 |  | 0
|  | ANALIZADOR ESPECTRO SIGLENT SHA852A | Unidad | 2 | 230 | 460 |  | 0
|  | ANALIZADOR INTERRUPTORES EUROSMC PME-500-TR | Unidad | 1 | 260 | 260 |  | 0
|  | ANALIZADOR PROTOCOLOS LINEEYE LE 8500X RT | Unidad | 1 | 145 | 145 |  | 0
|  | ANALIZADOR PROTOCOLOS LINEEYE LE-8200 | Unidad | 1 | 145 | 145 |  | 0
|  | ANALIZADOR REDES ALTA TENSION GOSSEN METRAWATT MAVOWATT 40 | Unidad | 4 | 160 | 640 |  | 0
|  | ANALIZADOR REDES ELÉCTRICAS CHAUVIN ARNOUX CA 8336 | Unidad | 1 | 160 | 160 |  | 0
|  | ANALIZADOR REDES ELÉCTRICAS DRANETZ 4400 | Unidad | 4 | 160 | 640 |  | 0
|  | ANALIZADOR REDES ELÉCTRICAS DRANETZ PG4400 | Unidad | 1 | 160 | 160 |  | 0
|  | ANALIZADOR REDES ELÉCTRICAS FLUKE 434 | Unidad | 1 | 160 | 160 |  | 0
|  | ANALIZADOR REDES ELÉCTRICAS GOSSEN METRAWATT MAVOWATT 240 | Unidad | 1 | 160 | 160 |  | 0
|  | BÁSCULA ELECTRÓNICA PROMAX ADS-100 | Unidad | 1 | 128 | 128 |  | 0
|  | CAJA DE RESISTENCIAS-SHUNT SIGNAL CONCEPT SICO 3016 | Unidad | 12 | 70 | 840 |  | 0
|  | CALIBRADOR ACÚSTICO CESVA INSTRUMENTS S.L.U. CB006 | Unidad | 2 | 0 | 0 |  | 0
|  | CALIBRADOR FLUKE 715 | Unidad | 1 | 237.16 | 237.16 |  | 0
|  | CALIBRE DIGITAL MITUTOYO CD-15APX | Unidad | 7 | 70 | 490 |  | 0
|  | CALIBRE DIGITAL MITUTOYO CD-15CP | Unidad | 1 | 70 | 70 |  | 0
|  | CALIBRE DIGITAL MITUTOYO CD-15DAX | Unidad | 1 | 70 | 70 |  | 0
|  | CALIBRE DIGITAL MITUTOYO CD-20APX | Unidad | 4 | 70 | 280 |  | 0
|  | CÁMARA TERMOGRÁFICA FLIR SYSTEMS THERMACAM PM 695 | Unidad | 1 | 128 | 128 |  | 0
|  | CÁMARA TERMOGRÁFICA FLUKE TI25 | Unidad | 1 | 128 | 128 |  | 0
|  | CÁMARA TERMOGRÁFICA FLUKE TIS55+ | Unidad | 1 | 128 | 128 |  | 0
|  | CÁMARA TERMOGRÁFICA SATIR D300 | Unidad | 1 | 128 | 128 |  | 0
|  | CÁMARA TERMOGRÁFICA SATIR HOTFIND-LT | Unidad | 2 | 128 | 256 |  | 0
|  | COMPROBADOR AISLAMIENTO CHAUVIN ARNOUX CA 6547 | Unidad | 1 | 145 | 145 |  | 0
|  | COMPROBADOR AISLAMIENTO INSATEC SICO2046 | Unidad | 1 | 145 | 145 |  | 0
|  | COMPROBADOR BATERÍAS ALBER CRT-400 | Unidad | 1 | 100 | 100 |  | 0
|  | COMPROBADOR BATERÍAS BK PRECISION 601B | Unidad | 1 | 100 | 100 |  | 0
|  | COMPROBADOR BATERÍAS FLUKE BT510 | Unidad | 7 | 100 | 700 |  | 0
|  | COMPROBADOR BATERÍAS FLUKE BT521 | Unidad | 1 | 100 | 100 |  | 0
|  | COMPROBADOR ENSAYO AT HIGH VOLTAGE VLF-4022CM | Unidad | 1 | 145 | 145 |  | 0
|  | COMPROBADOR INSTALACIONES ELÉC CAMILLE BAUER PROFITEST C | Unidad | 1 | 145 | 145 |  | 0
|  | COMPROBADOR INSTALACIONES ELÉC FLUKE 1653B | Unidad | 20 | 145 | 2900 |  | 0
|  | COMPROBADOR INSTALACIONES ELÉC FLUKE T6-1000 | Unidad | 6 | 145 | 870 |  | 0
|  | COMPROBADOR INSTALACIONES ELÉC GOSSEN METRAWATT PROFITEST INTRO | Unidad | 8 | 145 | 1160 |  | 0
|  | COMPROBADOR PROGRAMACIÓN ATO 2000S | Unidad | 1 | 260 | 260 |  | 0
|  | COMPROBADOR REDES COMUNICACION FLUKE LINK IQ | Unidad | 1 | 145 | 145 |  | 0
|  | COMPROBADOR REDES COMUNICACION FLUKE LINKRUNNER | Unidad | 2 | 145 | 290 |  | 0
|  | COMPROBADOR REDES COMUNICACION FLUKE LINKRUNNER AT-1000 | Unidad | 2 | 145 | 290 |  | 0
|  | COMPROBADOR REDES COMUNICACION FLUKE LINKRUNNER AT-2000 | Unidad | 2 | 145 | 290 |  | 0
|  | COMPROBADOR REDES COMUNICACION FLUKE LINKRUNNER PRO | Unidad | 2 | 145 | 290 |  | 0
|  | COMPROBADOR REDES COMUNICACION FLUKE MICRO MAPPER PRO | Unidad | 1 | 145 | 145 |  | 0
|  | COMPROBADOR REDES COMUNICACION NETALLY LINKRUNNER AT-1000 | Unidad | 3 | 145 | 435 |  | 0
|  | COMPROBADOR REDES COMUNICACION NETALLY LINKRUNNER AT-2000 | Unidad | 1 | 145 | 145 |  | 0
|  | COMPROBADOR TRANSFORMADOR MEGGER TTR300-47 | Unidad | 4 | 145 | 580 |  | 0
|  | CONTADOR DE ENERGÍA ITRON ACE6000 | Unidad | 5 | 145 | 725 |  | 0
|  | DETECTOR BOSCH D-TECT 100 | Unidad | 3 | 145 | 435 |  | 0
|  | DETECTOR DE FUGAS INFICON D-TEK SELECT | Unidad | 1 | 260 | 260 |  | 0
|  | DETECTOR DE FUGAS TESTO 316-2 | Unidad | 1 | 260 | 260 |  | 0
|  | EQUIPO AJUSTE CONTADORES DE EJ THALES 19982 28201 | Unidad | 4 | 70 | 280 |  | 0
|  | EQUIPO DE REGISTRO Y AJUSTE CUADRELEC S/M | Unidad | 4 | 145 | 580 |  | 0
|  | FASÍMETRO BAUR VMG 50 | Unidad | 2 | 100 | 200 |  | 0
|  | FASÍMETRO DRANETZ 314 | Unidad | 1 | 100 | 100 |  | 0
|  | FASÍMETRO MEGGER PAM 410 | Unidad | 1 | 100 | 100 |  | 0
|  | FASÍMETRO SIGNAL CONCEPT SICO 2074 | Unidad | 1 | 100 | 100 |  | 0
|  | FUENTE ALIMENTACIÓN ELEKTRO-AUTOMATIK 3050B | Unidad | 1 | 142 | 142 |  | 0
|  | FUENTE ALIMENTACIÓN PROMAX FA-665B | Unidad | 1 | 142 | 142 |  | 0
|  | FUENTE ALIMENTACIÓN ROHDE & SCHWARZ NGE103B | Unidad | 4 | 142 | 568 |  | 0
|  | FUENTE ALIMENTACIÓN TDK-LAMBDA GEN 100-15 | Unidad | 2 | 121 | 242 |  | 0
|  | FUENTE ALIMENTACIÓN TDK-LAMBDA GEN 300-5 | Unidad | 1 | 121 | 121 |  | 0
|  | FUSIONADORA DE FIBRA ÓPTICA INNO VIEW 5 | Unidad | 1 | 510 | 510 |  | 0
|  | GENERADOR SEÑAL AHLBORN 7531 | Unidad | 6 | 145 | 870 |  | 0
|  | GENERADOR SEÑAL AHLBORN ALMEMO KA 75311 | Unidad | 1 | 145 | 145 |  | 0
|  | IDENTIFICADOR DE CABLES ARIADNA INSTRUMENTS MV & LV | Unidad | 1 | 145 | 145 |  | 0
|  | IDENTIFICADOR DE CABLES CLATU IC-E1 | Unidad | 1 | 145 | 145 |  | 0
|  | IDENTIFICADOR DE CABLES VIVAX METROTECH VLOCPRO2 VX 200-4 | Unidad | 1 | 145 | 145 |  | 0
|  | INDICADOR SECUENCIAS DE FASE FLUKE 9040 | Unidad | 1 | 100 | 100 |  | 0
|  | INDICADOR SECUENCIAS DE FASE GOSSEN METRAWATT METRAPHASE 1 | Unidad | 1 | 100 | 100 |  | 0
|  | INDICADOR SECUENCIAS DE FASE GOSSEN METRAWATT SK0085 | Unidad | 1 | 100 | 100 |  | 0
|  | INYECTOR INTENSIDAD SMC RAPTOR C-05 | Unidad | 1 | 260 | 260 |  | 0
|  | KIT PLETINA MAGNÉTICA RESISTOR SICO 3016 | Unidad | 1 | 70 | 70 |  | 0
|  | KIT PLETINA MAGNETICA-RESISTOR SICO 3016 | Unidad | 1 | 70 | 70 |  | 0
|  | LLAVE DINAMOMÉTRICA ACESA 43862 | Unidad | 1 | 70 | 70 |  | 0
|  | LLAVE DINAMOMÉTRICA BAHCO 20-200 | Unidad | 1 | 70 | 70 |  | 0
|  | LLAVE DINAMOMÉTRICA BAHCO 7451-20 | Unidad | 2 | 70 | 140 |  | 0
|  | LLAVE DINAMOMÉTRICA BAHCO 74WR-25 | Unidad | 1 | 70 | 70 |  | 0
|  | LLAVE DINAMOMÉTRICA FACOM S.208-200 | Unidad | 1 | 70 | 70 |  | 0
|  | LLAVE DINAMOMÉTRICA FACOM S.208-25 | Unidad | 1 | 70 | 70 |  | 0
|  | LLAVE DINAMOMÉTRICA GEDORE DMK 100 | Unidad | 5 | 70 | 350 |  | 0
|  | LLAVE DINAMOMÉTRICA WERA A 5 | Unidad | 2 | 70 | 140 |  | 0
|  | LOCALIZADOR DE CABLES FLUKE 2042 | Unidad | 4 | 100 | 400 |  | 0
|  | LOCALIZADOR DE CABLES FLUKE 620 | Unidad | 2 | 100 | 200 |  | 0
|  | MEDIDOR AISLAMIENTO BBC GOERZ METRAWATT METRISO 1000 V | Unidad | 2 | 100 | 200 |  | 0
|  | MEDIDOR AISLAMIENTO FLUKE 1507 | Unidad | 3 | 100 | 300 |  | 0
|  | MEDIDOR AISLAMIENTO FLUKE 1520 | Unidad | 5 | 100 | 500 |  | 0
|  | MEDIDOR AISLAMIENTO GOSSEN METRAWATT METRISO 5000A | Unidad | 8 | 100 | 800 |  | 0
|  | MEDIDOR AISLAMIENTO MEGGER DELTA 4110 | Unidad | 1 | 100 | 100 |  | 0
|  | MEDIDOR CALIDAD AIRE CHAUVIN ARNOUX CA 1510 | Unidad | 1 | 100 | 100 |  | 0
|  | MEDIDOR CAUDAL CS-INSTRUMENTS DS 400 | Unidad | 2 | 320.65 | 641.3 |  | 0
|  | MEDIDOR CAUDAL KROHNE UFM 610P | Unidad | 1 | 320.65 | 320.65 |  | 0
|  | MEDIDOR CAUDAL PCE INSTRUMENTS TDS 100 | Unidad | 1 | 320.65 | 320.65 |  | 0
|  | MEDIDOR DE PASO Y CONTACTO CIRCUTOR MPC-5/50 GETEST | Unidad | 2 | 145 | 290 |  | 0
|  | MEDIDOR DE VIBRACIONES FLUKE 805 | Unidad | 1 | 260 | 260 |  | 0
|  | MEDIDOR GASES TESTO 330-1 LL | Unidad | 1 | 260 | 260 |  | 0
|  | MEDIDOR LÁSER HILTI PD-I | Unidad | 2 | 100 | 200 |  | 0
|  | MEDIDOR LÁSER HILTI PD-S | Unidad | 1 | 100 | 100 |  | 0
|  | MEDIDOR LÁSER LEICA GEOSYSTEMS DISTO CLASSIC | Unidad | 1 | 100 | 100 |  | 0
|  | MEDIDOR MULTIFUNCIÓN MEGAMED MI 2094 | Unidad | 1 | 145 | 145 |  | 0
|  | MEDIDOR MULTIFUNCIÓN TESTO 435-4 | Unidad | 1 | 363 | 363 |  | 0
|  | MEDIDOR ÓPTICO DE POTENCIA PROMAX PROLITE-63B | Unidad | 3 | 145 | 435 |  | 0
|  | MEDIDOR RIGIDEZ DIELÉCTRICA MEGGER OTS60PB | Unidad | 1 | 155 | 155 |  | 0
|  | MEDIDOR SEÑAL JDSU OLS-6 | Unidad | 4 | 145 | 580 |  | 0
|  | MEDIDOR SEÑAL SIGNAL CONCEPT FTGS/GLS/AZS (PEGA 1211) | Unidad | 1 | 155 | 155 |  | 0
|  | MEDIDOR TIERRA FLUKE 1621 | Unidad | 1 | 100 | 100 |  | 0
|  | MEDIDOR TIERRA KYORITSU KEW 4300 | Unidad | 15 | 100 | 1500 |  | 0
|  | MICROÓHMETRO DISMAL MOM 600A | Unidad | 1 | 145 | 145 |  | 0
|  | MONITOR WESTINGHOUSE S/M | Unidad | 2 | 145 | 290 |  | 0
|  | MULTÍMETRO BOMBARDIER ET200 | Unidad | 4 | 68 | 272 |  | 0
|  | MULTÍMETRO BOMBARDIER ET300 | Unidad | 4 | 68 | 272 |  | 0
|  | MULTÍMETRO CHAUVIN ARNOUX CA 5273 | Unidad | 2 | 68 | 136 |  | 0
|  | MULTÍMETRO DE BANCO ROHDE & SCHWARZ HMC8012 | Unidad | 1 | 145 | 145 |  | 0
|  | MULTÍMETRO FLUKE 115 | Unidad | 70 | 68 | 4760 |  | 0
|  | MULTÍMETRO FLUKE 117 | Unidad | 6 | 68 | 408 |  | 0
|  | MULTÍMETRO FLUKE 1587 FC | Unidad | 1 | 68 | 68 |  | 0
|  | MULTÍMETRO FLUKE 175 | Unidad | 14 | 68 | 952 |  | 0
|  | MULTÍMETRO FLUKE 177 | Unidad | 9 | 68 | 612 |  | 0
|  | MULTÍMETRO FLUKE 75 | Unidad | 2 | 68 | 136 |  | 0
|  | MULTÍMETRO FLUKE 789 | Unidad | 1 | 68 | 68 |  | 0
|  | MULTÍMETRO GOSSEN METRAWATT 26M | Unidad | 2 | 68 | 136 |  | 0
|  | MULTÍMETRO GOSSEN METRAWATT METRAHIT 22S | Unidad | 2 | 68 | 136 |  | 0
|  | MULTÍMETRO GOSSEN METRAWATT METRAHIT 24S | Unidad | 14 | 68 | 952 |  | 0
|  | MULTÍMETRO GOSSEN METRAWATT METRAHIT 26S | Unidad | 35 | 68 | 2380 |  | 0
|  | MULTÍMETRO GOSSEN METRAWATT METRAHIT AM PRO | Unidad | 20 | 68 | 1360 |  | 0
|  | MULTÍMETRO GOSSEN METRAWATT METRAHIT EXTRA | Unidad | 60 | 68 | 4080 |  | 0
|  | MULTÍMETRO GOSSEN METRAWATT METRAHIT PM XTRA | Unidad | 80 | 68 | 5440 |  | 0
|  | MULTÍMETRO GOSSEN METRAWATT METRAHIT PRO | Unidad | 110 | 68 | 7480 |  | 0
|  | MULTÍMETRO KOBAN KM97R | Unidad | 4 | 68 | 272 |  | 0
|  | MULTÍMETRO KYORITSU KEW MATE 2001 | Unidad | 9 | 68 | 612 |  | 0
|  | MULTÍMETRO METRIX MTX 204 | Unidad | 5 | 68 | 340 |  | 0
|  | MULTÍMETRO PROTEK 506 | Unidad | 1 | 68 | 68 |  | 0
|  | ÓHMETRO CHAUVIN ARNOUX CA 6472 | Unidad | 1 | 128 | 128 |  | 0
|  | OSCILOSCOPIO CHAUVIN ARNOUX SCOPIX IV OX 9104 | Unidad | 1 | 145 | 145 |  | 0
|  | OSCILOSCOPIO FLUKE 196B | Unidad | 1 | 145 | 145 |  | 0
|  | OSCILOSCOPIO FLUKE 215C | Unidad | 1 | 145 | 145 |  | 0
|  | OSCILOSCOPIO YOKOGAWA DL750 | Unidad | 1 | 145 | 145 |  | 0
|  | PINZA AMPERIMÉTRICA AMPROBE ACDC-620T | Unidad | 1 | 80 | 80 |  | 0
|  | PINZA AMPERIMÉTRICA CARLO GAVAZZI PAN 6212 | Unidad | 1 | 80 | 80 |  | 0
|  | PINZA AMPERIMÉTRICA CHAUVIN ARNOUX F205 | Unidad | 6 | 80 | 480 |  | 0
|  | PINZA AMPERIMÉTRICA CHAUVIN ARNOUX F404 | Unidad | 1 | 80 | 80 |  | 0
|  | PINZA AMPERIMÉTRICA CHAUVIN ARNOUX F607 | Unidad | 2 | 80 | 160 |  | 0
|  | PINZA AMPERIMÉTRICA FLUKE 323 | Unidad | 8 | 80 | 640 |  | 0
|  | PINZA AMPERIMÉTRICA FLUKE 324 | Unidad | 150 | 80 | 12000 |  | 0
|  | PINZA AMPERIMÉTRICA FLUKE 325 | Unidad | 150 | 80 | 12000 |  | 0
|  | PINZA AMPERIMÉTRICA FLUKE 345 | Unidad | 2 | 80 | 160 |  | 0
|  | PINZA AMPERIMÉTRICA FLUKE 360 | Unidad | 4 | 80 | 320 |  | 0
|  | PINZA AMPERIMÉTRICA FLUKE 368 | Unidad | 1 | 80 | 80 |  | 0
|  | PINZA AMPERIMÉTRICA FLUKE 369 FC | Unidad | 17 | 80 | 1360 |  | 0
|  | PINZA AMPERIMÉTRICA FLUKE 381 | Unidad | 4 | 80 | 320 |  | 0
|  | PINZA AMPERIMÉTRICA FLUKE 771 | Unidad | 1 | 80 | 80 |  | 0
|  | PINZA AMPERIMÉTRICA FLUKE I400 | Unidad | 1 | 80 | 80 |  | 0
|  | PINZA AMPERIMÉTRICA KOBAN KP 02 | Unidad | 6 | 80 | 480 |  | 0
|  | PINZA AMPERIMÉTRICA KOBAN KP96 | Unidad | 1 | 80 | 80 |  | 0
|  | PINZA AMPERIMÉTRICA KOBAN KPF 02 | Unidad | 2 | 80 | 160 |  | 0
|  | PINZA AMPERIMÉTRICA KYORITSU 2003 | Unidad | 2 | 80 | 160 |  | 0
|  | PINZA AMPERIMÉTRICA KYORITSU 2413F | Unidad | 12 | 80 | 960 |  | 0
|  | PINZA AMPERIMÉTRICA KYORITSU 2413R | Unidad | 4 | 80 | 320 |  | 0
|  | PINZA AMPERIMÉTRICA/M. TIERRA CHAUVIN ARNOUX CA 6416 | Unidad | 8 | 80 | 640 |  | 0
|  | PINZA AMPERIMÉTRICA/M. TIERRA CHAUVIN ARNOUX CA 6417 | Unidad | 12 | 80 | 960 |  | 0
|  | PINZA AMPERIMÉTRICA/M. TIERRA MEGGER DET14C | Unidad | 1 | 80 | 80 |  | 0
|  | PRELOCALIZADOR AVERÍAS HDW ELECTRONICS SG25-1150 M | Unidad | 4 | 100 | 400 |  | 0
|  | PRELOCALIZADOR AVERÍAS HDW ELECTRONICS T16/910 | Unidad | 4 | 100 | 400 |  | 0
|  | REFLECTÓMETRO SEBAKMT TELEFLEX T 30-E | Unidad | 4 | 145 | 580 |  | 0
|  | REGISTRADOR DE TEMPERATURA Y H DATALOGGER T&D TR-71NF | Unidad | 2 | 145 | 290 |  | 0
|  | REGISTRADOR DE TEMPERATURA Y H DATALOGGER T&D TR-71WF | Unidad | 1 | 145 | 145 |  | 0
|  | REGISTRADOR DE TEMPERATURA Y H DATALOGGER T&D TR-72WF | Unidad | 1 | 145 | 145 |  | 0
|  | REOSTATO SAFER SR 6 KW | Unidad | 4 | 100 | 400 |  | 0
|  | REOSTATO SAFER 2450 W | Unidad | 8 | 100 | 800 |  | 0
|  | SONDA ANEMÓMETRO TESTO 0628 0109 | Unidad | 1 | 160 | 160 |  | 0
|  | SONDA CALIDAD AIRE TESTO 0632 1535 | Unidad | 1 | 160 | 160 |  | 0
|  | SONDA CORRIENTE AC GOSSEN METRAWATT METRAFLEX 3001XBL | Unidad | 1 | 80 | 80 |  | 0
|  | SONDA CORRIENTE AC GOSSEN METRAWATT METRAFLEX 3003XBL | Unidad | 1 | 80 | 80 |  | 0
|  | SONDA CORRIENTE AC GOSSEN METRAWATT METRAFLEX 300MXBL | Unidad | 4 | 80 | 320 |  | 0
|  | SONDA CORRIENTE AC/DC CHAUVIN ARNOUX K1 | Unidad | 2 | 80 | 160 |  | 0
|  | SONDA INTENSIDAD GOSSEN METRAWATT METRAFLEX 300MXBL/2 | Unidad | 4 | 80 | 320 |  | 0
|  | SONÓMETRO CESVA INSTRUMENTS S.L.U. SC420 | Unidad | 2 | 120 | 240 |  | 0
|  | SONÓMETRO CHAUVIN ARNOUX CA 832 | Unidad | 1 | 120 | 120 |  | 0
|  | TACÓMETRO DIGITAL MULTIFUNCIÓN SKF TKRT 20 | Unidad | 2 | 128 | 256 |  | 0
|  | TELURÓMETRO ABB METRAWATT 3050B | Unidad | 1 | 100 | 100 |  | 0
|  | TELURÓMETRO GOSSEN METRAWATT GEOHM C | Unidad | 8 | 100 | 800 |  | 0
|  | TELURÓMETRO KOBAN KRT 1520 | Unidad | 12 | 100 | 1200 |  | 0
|  | TERMOANEMÓMETRO CHAUVIN ARNOUX CA 1227 | Unidad | 4 | 140 | 560 |  | 0
|  | TERMOHIGRÓMETRO PCE PCE-HT 112 | Unidad | 10 | 185.2 | 1852 |  | 0
|  | TERMÓMETRO INFRARROJOS FLIR TG54-2 | Unidad | 2 | 90 | 180 |  | 0
|  | TERMÓMETRO INFRARROJOS RAYTEK PM PLUS | Unidad | 2 | 90 | 180 |  | 0
|  | TERMÓMETRO INFRARROJOS TESTO 835 | Unidad | 1 | 90 | 90 |  | 0
|  | TERMÓMETRO TESTO 922 | Unidad | 1 | 140 | 140 |  | 0
|  | TRANSDUCTOR DE CORRIENTE ROCOIL 119044 | Unidad | 4 | 80 | 320 |  | 0
|  | TRANSDUCTOR DE FUERZA AEP CM1T | Unidad | 16 | 160 | 2560 |  | 0
|  | VERIFICADOR AUSENCIA TENSIÓN CATU CC 365-10/30 | Unidad | 20 | 96.8 | 1936 |  | 0
|  | VERIFICADOR AUSENCIA TENSIÓN CATU CC 365-30/45 | Unidad | 4 | 96.8 | 387.2 |  | 0
|  | VERIFICADOR AUSENCIA TENSIÓN CATU CC 375-10/30 | Unidad | 4 | 96.8 | 387.2 |  | 0
|  | VERIFICADOR AUSENCIA TENSIÓN CATU CC 765-10/30-C | Unidad | 4 | 96.8 | 387.2 |  | 0
|  | VERIFICADOR AUSENCIA TENSIÓN CATU CC 875-10/30 | Unidad | 8 | 96.8 | 774.4 |  | 0
|  | VERIFICADOR AUSENCIA TENSIÓN CATU CL-4-10/30 | Unidad | 4 | 96.8 | 387.2 |  | 0
|  | VERIFICADOR AUSENCIA TENSIÓN CATU CL-7-10/30 C | Unidad | 4 | 96.8 | 387.2 |  | 0
|  | VERIFICADOR AUSENCIA TENSIÓN CATU DETEX CL-8-36 | Unidad | 4 | 96.8 | 387.2 |  | 0
|  | VERIFICADOR AUSENCIA TENSIÓN CATU VAT-CC 500-1500 | Unidad | 12 | 96.8 | 1161.6 |  | 0
|  | VERIFICADOR AUSENCIA TENSIÓN DETEX CL-4-90 | Unidad | 4 | 96.8 | 387.2 |  | 0
|  | VERIFICADOR AUSENCIA TENSIÓN FAMECA TAG 2000 | Unidad | 4 | 96.8 | 387.2 |  | 0
|  | VERIFICADOR AUSENCIA TENSIÓN PFISTERER KP-TEST 5R DC | Unidad | 60 | 96.8 | 5808 |  | 0
|  | VERIFICADOR AUSENCIA TENSIÓN PFISTERER KP-TEST IIG | Unidad | 70 | 96.8 | 6776 |  | 0
|  | VERIFICADOR AUSENCIA TENSIÓN SFE TDP 5/72 | Unidad | 12 | 96.8 | 1161.6 |  | 0
|  | VERIFICADOR AUSENCIA TENSIÓN SOFAMEL VT-10/30 | Unidad | 24 | 96.8 | 2323.2 |  | 0
|  | VERIFICADOR AUSENCIA TENSIÓN TAG 2000 | Unidad | 12 | 96.8 | 1161.6 |  | 0
|  | VERIFICADOR RELÉS MEGGER CSU 600AT | Unidad | 2 | 120 | 240 |  | 0
|  | VERIFICADOR RELÉS SMC PTE-100-C | Unidad | 1 | 250 | 250 |  | 0
2 |  | REPARACIÓN DE EQUIPOS DE MEDIDA
2.1 |  | REPARACIÓN DE EQUIPOS DE MEDIDA
|  | P.A. REPARACIONES | Unidad | 4 | 5000 | 20000 | 5000 | 20000
|  | AJUSTE DECIMALES | Unidad | 0 | 1 | 0 |  | 0
Note on F32: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se calibra conjuntamente con el sonómetro

## Glosario
Campos a rellenar por Metro
Campos a rellenar por el ofertante
Campos calculados