## Hoja2
P.A.S.A. 40/2026 - Oxigenación de membrana extracorpórea (ECMO)
CASA COMERCIAL:
FABRICANTE:
MARCA:
MODELO:
IMAGEN
Características Generales
Permite soporte cardiopulmonar en pacientes pediátricos y adultos (S/N):
Describir componentes del sistema:
Bomba centrífuga:
Alta eficacia (S/N. Indicar):
Rango de flujo (l/min):
Volumen de cebado (ml)
Consola de control para sitema ECMO:
Pantalla (S/N):
Táctil (S/N):
Tamaño ("):
Módulo de normohipotermia (S/N):
Módulo de mezclador de gases (S/N):
Sensores
Flujo (S/N):
Detección de burbujas (S/N):
Incluye todos los softwares y drivers para el correcto funcionamiento (S/N):
Monitorización continua en tiempo real de parámetros de circuito ECMO y de seguridad del sistema:
Flujo (S/N):
Detección de embolismo gaseoso (S/N):
Sistema de prevención de flujo retrógrado (back-flow) (S/N. Indicar):
Presión (S/N):
Temperatura (S/N):
Otros:
Sistema de alarmas de seguirda para el circuito ECMO (S/N.Indicar):
Funcionamiento:
Alimentación eléctrica (S/N):
Baterías. Autonomía (S/N. Horas):
Carro de transporte incluido (S/N. Indicar características):
Permite uso en paciente durante el transporte (S/N):
Compatibilidad con circuitos ECMO certificados CE para soporte extracorpóreo prolongado (S/N):
Autorización CE:
Indicar días:
Interfaces de comunicación:
Ethernet (S/N):
USB (S/N):
Fungible asociado al sistema ofertado (indicar)
Kits para su uso por paciente. Describir composición y duración de cada componente:
Circuitos de circulación:
Líneas (venosa y arterial):
Oxigenador de membrana:
Tratamiento biocompatible (S/N). Especificar:
Detección de flujos (l/min):
Desechable/reutilizable (S/N):
Nº de usos recomendados:
Método de esterilización:
Duración certificada CE para soporte extracorpóreo prolongado:
Volumen de cebado total del circuito (ml):
Distribución exclusiva/genérico:
Coste del kit (€):
Dimensiones y Necesidades de Instalación:
Peso (Kg.):
Dimensiones: alto x ancho x profundo (cm):
Red eléctrica:
Consumo eléctrico (Kvh):
Dispositivos de minimización del consumo energético (S/N. Especificar):
Cumplimiento normativa Energy Star o similares (S/N):
Tiempo necesario para instalación y puesta en servicio (días):
Características especiales necesarias para su instalación (S/N):
En caso afirmativo describir:
Formación y Puesta en Marcha
Formación del Usuario:
Médicos:
Personal técnico del centro:
Formación del Personal Técnico:
Técnico (Describir nº y formación técnica):
Tiempo total de instalación y ajustes:
Garantías y Características de Servicio
Periodo de Garantía (años):
Componentes fuera Garantía (S/N):
En caso afirmativo, especificar:
Cobertura durante la garantía. Indicar:
Mantenimiento preventivo:
nº revisiones:
Alcance:
Año de fabricación del equipo (Primera fecha de comercializacion):
Adjunta lista y precio de los fungibles más utilizados (S/N):
Indicar vida media del equipo (años):
Existencia piezas de repuesto (años):
Tiempo para suministro Equipo (días naturales):
Contrato Mantenimiento (IVA incluido):
Tipo A: Todo riesgo.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento a todo riesgo (Sin ningún tipo de exclusión):
Incluye mantenimiento de los elementos auxiliares adquiridos con el equipo (S/N):
Enumerar los excluidos:
Tiempo de respuesta ( en horas). Especificar valores:
Días hábiles y horario de trabajo a la semana del servicio técnico:
Nº de revisiones /año:
Días de parada/año por revisiones necesarias del equipo:
Disponibilidad del equipo:
Tiempo útil de funcionamiento (%):
Tipo B: Mantenimiento con exclusiones.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento con algún tipo de exclusión:
Enumerar los elementos y accesorios que se consideran excluidos:
Tipo C: Mantenimiento preventivo.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento con algún tipo de exclusión:
Enumerar los elementos y accesorios que se consideran excluidos:
Actualizaciones de los equipos
Indicar la fórmula bajo la cual el Licitador se compromete a mantener actualizado el equipo sin coste adicional:
Documentación técnica
Catálogos, Produc Data,.. (S/N):
Manuales de funcionamiento (S/N):
En castellano (S/N):
Manuales de mantenimiento (S/N):
En castellano (S/N):
Protocolo del test de aceptación del equipo:
Presenta al concurso copia de la documentación técnica correspondiente al protocolo de las pruebas a realizar para la aceptación del equipo (S/N):
Equipos instalados
Incluye listado de equipos similares al ofertado que se han instalado en los últimos 3 años en España, clasificados por modelo, año de instalación y centro (S/N):
Certificados de cumplimiento de normativa nacional y/o europea e internacional incluidos (S/N) Indicar aportados en oferta:
Marcado CE:
Reglamento MDR (UE) 2017/745
FDA 510(k)
ISO 9001
ISO 14001
ISO 13485
IEC 60601
Conformance Claim Set:
Otros:
Servicio técnico en plaza (S/N):
Indicar nº de técnicos/titulación y dirección del más cercano:
Horario de recepción de llamadas: Teléfono/s:
Tiempo Respuesta Servicio Técnico con presencia física (Horas). Indicar valores:
Tiempo Respuesta para Repuestos y consumibles (Horas/Días):
Precio/Hora Servicio técnico (IVA incluido):
Dietas (horas, km., etc.) (S/N):
En caso afirmativo, coste dietas(IVA incluido):
Indicar otras características valorables del Servicio Técnico que prestará la adjudicataria: