## PROPUESTA PRECIOS
ANEXO II.A
PROPUESTA DE PRECIOS UNITARIOS
Capacidad de la instalación | Escenarios | CÁNONES |  |  |  | IMPORTES
Canon de parada | Apartado 1 | Canon parada Cp |  |  |  | Apartado 1 Cp x 30 d/año x 3 años
Días de parada |  |  | 3605.8 | €/día |  | 324522
Secado térmico | Apartado 2 | Canon secado térmico Cst |  |  |  | Apartado 2 Cst x 220000 T/año x 3 años
Producción 220.000 t/año |  |  | 11.98 | €/tonelada |  | 7906800
Mantenimiento turbina | [5 empty] | Apartado 3
4191799.15
Mantenimientos especializados 3 años (Apartado 5) | [5 empty] | Apartado 4
[6 empty] | 4001837.338 | €
Mantenimientos correctivos | [5 empty] | Apartado 5
[6 empty] | 2096404.6 | €
Actuaciones de mejora (Apartado 6) | [5 empty] | Apartado 6
[6 empty] | 6838021.82 | €
Actuaciones urgentes necesarias como consecuencia de las necesidades de la explotación y mantenimiento de la planta debido a las incidencias de diversa índole que puedan surgir. (Apartado7) | [5 empty] | Apartado 7
[6 empty] | 900000 | €
EL PRESUPUESTO FINAL PARA EL ESCENARIO HIPOTÉTICO A REFLEJARSE EN LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA (ANEXO II A) asciende a la cantidad de:
Presupuesto = [A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6 + A7 €)= | [5 empty] | 26259384.908
| Presupuesto total con GG+BI (19%) = |  |  |  | 31248668.0405

## PERSONAL
ANEXO II.C
Coste unitario anual
GRUPO PROFESIONAL/NIVEL | ÁREA FUNCIONAL | Nº personas | (%)Dedicación |  | Coste unitario anual (€) | Totales
|  |  | Apartado 1 | Apartado 2*
JEFATURA Y DIRECCIÓN
G.P.6 | Jefe de planta | 1 | 100% | 0% | 112929.0651 | 112929.0651
G.P.6 | Jefe de producción | 1 | 100% | 0% | 96096.9331 | 96096.9331
G.P.5 | Jefe de mantenimiento | 1 | 100% | 0% | 96096.9331 | 96096.9331
G.P.4. NIVEL A | Técnica
G.P.4. NIVEL B | Maximo - Planificacion mantenimientos | 1 | 100% | 0% | 46337.4681 | 46337.4681
G.P.3. NIVEL A | Técnica
G.P.3. NIVEL B | Técnica
G.P.2. NIVEL A | Técnica
G.P.2. NIVEL B | Técnica
ADMINISTRACIÓN
G.P.5 | Administrativa
G.P.4. NIVEL A | Administrativa
G.P.4. NIVEL B | Administrativa
G.P.3. NIVEL A | Administrativa
G.P.3. NIVEL B | Administrativa
G.P.2. NIVEL A | Administrativa
G.P.2. NIVEL B | Administrativa | 1 | 100% | 0% | 41587.0934 | 41587.0934
EXPLOTACIÓN
G.P.3. NIVEL A | Operaria
G.P.3. NIVEL B | Operaria | 1 | 100% | 0% | 52202.749 | 52202.749
G.P.2. NIVEL A | Operaria | 7 | 100% | 0% | 49095.2213 | 343666.5494
G.P.2. NIVEL B | Operaria | 6 | 100% | 100% | 41587.0934 | 249522.5603
G.P.1 | Operaria
MANTENIMIENTO
G.P.3. NIVEL A | Operaria
G.P.3. NIVEL B | Operaria
G.P.2. NIVEL A | Operaria | 7 | 100% | 0% | 56182.5269 | 393277.6881
G.P.2. NIVEL B | Operaria | 1 | 100% | 0% | 43478.0617 | 43478.0617
G.P.1 | Operaria
OTROS
G.P.2. NIVEL A | Analista de laboratorio | 1 | 100% | 0% | 46388.8413 | 46388.8413
G.P.3. NIVEL B | Técnico PRL | 1 | 100% | 0% | 44596.247 | 44596.247
Gerencia |  |  | 100% | 0% | 0 | 0
Despidos |  |  | 100% | 0% | 0 | 0
1566180.1897
* Personal ADICIONAL al Escenario 1, para explotar la instalación con la capacidad del Escenario 2

## MANTENIMIENTOS TURBINA
ANEXO II.D
Precios unitarios mantenimientos especializados Apartados 3
(Según listado de equipos recogidos en el Anexo V correspondientes del PPTP, describir y valorar los mantenimientos predictivos que se compromete a realizar el licitador para la totalidad del contrato 3 años)
Mantenimientos turbina
MANTENIMIENTOS TURBIA | DESCRIPCIÓN | Código | Medición para la totalidad del contrato (3 años) | Precio Unitario (€/ud) | Coste Total
Ud. | Repuestos críticos para tres años de operación | FT-SUR-001 | 1 | 1447215 | 1447215
Ud. | Técnico con presencia permanente en Planta de Secado Sur | FT-SUR-002 | 36 | 33000 | 1188000
Ud. | Consumibles y repuestos programados | FT-SUR-003 | 3 | 310008.05 | 930024.15
Ud. | Boroscopio necesario para hacer las inspecciones internas de la turbina | FT-SUR-004 | 1 | 55000 | 55000
Ud. | asistencia remota al operador de la planta 24/7 | FT-SUR-005 | 36 | 6710 | 241560
Ud | Audit anual | FT-SUR-006 | 3 | 66000 | 198000
Ud | Intervenciones de tecnico especialista | FT-SUR-007 | 3 | 44000 | 132000
|  |  |  | Coste Total | 4191799.15
|  |  |  | Coste Total Mantenimientos especializados Apartado 3 | 4191799.15

## MANTENIMIENTOS ESPECIALIZADOS
ANEXO II.D
Precios unitarios mantenimientos especializados Apartados 4
(Según listado de equipos recogidos en el Anexo V correspondientes del PPTP, describir y valorar los mantenimientos predictivos que se compromete a realizar el licitador para la totalidad del contrato 3 años)
Mantenimientos predictivos
Ud medida | DESCRIPCIÓN | Código | Medición para la totalidad del contrato (3 años) | Precio Unitario (€/ud) | Coste Total
Ud. | Medición de vibraciones trimestral de todos los equipos indicados en el PPTP. Realizado por empresa especializada | PV-SUR-001 | 12 | 3600 | 43200
Ud. | Medición de vibraciones para un equipo de forma individual solicitado por Canal de Isabel Segunda, fuera del estudio trimestral de vibraciones. Realizado por empresa especializada | PV-SUR-002 | 10 | 1000 | 10000
Ud. | Estudio termográfico semestral en cuadros eléctricos, equipos electromecánicos, alternadores, según PPTP, realizada por empresa especializada. | PV-SUR-003 | 6 | 3000 | 18000
Ud. | Jornada de termografías solicitado fuera del estudio trimestral termográfico, solicitado por Canal de Isabel Segunda | PV-SUR-004 | 4 | 1000 | 4000
Ud. | Análisis trimestral de muestras de aceite de la turbina y alternador.Realizado por empresa acreditada por ENAC | PV-SUR-005 | 24 | 400 | 9600
Ud. | Análisis de muestras de aceite de otros motores y bombas. Realizado por empresa acreditada por ENAC. | PV-SUR-006 | 100 | 100 | 10000
Ud. | Análisis semestral de muestras de aceite de los motores de trommel y grupos hidráulicos. Realizado por empresa acreditada por ENAC | PV-SUR-007 | 50 | 100 | 5000
Ud. | Análisis anual de muestras de aceite en transformadores. Realizado por empresa acreditada por ENAC | PV-SUR-008 | 9 | 400 | 3600
Ud. | Estudio cuatrimestral de aguas. Analítica de agua de entrada a planta de tratamiento de agua, agua desmineralizada y agua descalcificada. Realizado por empresa acreditada por ENAC. | PV-SUR-009 | 9 | 800 | 7200
Ud. | Medición anual de espesores en equipos de la línea de secado y fangos, Según PPTP. Realizado por empresa especializada. | PV-SUR-010 | 3 | 4000 | 12000
Ud. | Jornada de medición de espesores de equipos solicitado por Canal de Isabel Segunda, fuera del estudio anual de espesores. Realizado por empresa especializada | PV-SUR-011 | 2 | 1000 | 2000
Ud. |  |  |  |  | 0
Ud. |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Coste total | 124600
Mantenimiento preventivo
(Según listado de equipos recogidos en el Anexo V correspondientes del PPTP, describir y valorar los mantenimientos preventivos que se compromete a realizar el licitador para la totalidad del contrato 3 años)
Ud medida | DESCRIPCIÓN | Código | Medición para la totalidad del contrato (3 años) | Precio Unitario (€/ud) | Coste Total
Ud. | Repintado, de acuerdo con las especificaciones del Canal de Isabel II, de elementos metálicos no galvanizados de la línea 1 de secado térmico. | PR-SUR-001 | 1 | 70000 | 70000
Ud. | Repintado, de acuerdo con las especificaciones del Canal de Isabel II, de elementos metálicos no galvanizados de la línea 2 de secado térmico. | PR-SUR-002 | 1 | 70000 | 70000
Ud. | Repintado, de acuerdo con las especificaciones del Canal de Isabel II, de elementos metálicos no galvanizados situados en la nave de secado y que no pertenecen a la línea de secado | PR-SUR-003 | 1 | 33000 | 33000
Ud. | Repintado, de acuerdo con las especificaciones del Canal de Isabel II, de elementos metálicos no galvanizados situados en la cámara de bombeo de fangos a secado | PR-SUR-004 | 1 | 20000 | 20000
Ud. | Repintado, de acuerdo con las especificaciones del Canal de Isabel II, de elementos metálicos no galvanizados situados silos de almacenamiento de grano seco | PR-SUR-005 | 1 | 18000 | 18000
Ud. | Repintado, de acuerdo con las especificaciones del Canal de Isabel II, de elementos metálicos no galvanizados situados en tolvas de almacenamiento de fango desde EDAR Sur | PR-SUR-006 | 1 | 6000 | 6000
Ud. | Repintado, de acuerdo con las especificaciones del Canal de Isabel II, de elementos metálicos no galvanizados situados cintas de fangos procedentes de EDAR Sur | PR-SUR-007 | 1 | 5000 | 5000
Ud. | Repintado, de acuerdo con las especificaciones del Canal de Isabel II, de elementos metálicos no galvanizados situados en planta de tratamiento de agua desmineralizada | PR-SUR-008 | 1 | 5000 | 5000
Ud. | Repintado, de acuerdo con las especificaciones del Canal de Isabel II, de elementos metálicos no galvanizados situados en sala de aire comprimido | PR-SUR-009 | 1 | 5000 | 5000
Ud. | Repintado, de acuerdo con las especificaciones del Canal de Isabel II, de elementos metálicos no galvanizados situados en bombeo de agua a la turbina | PR-SUR-010 | 1 | 7500 | 7500
Ud. | Repintado, de acuerdo con las especificaciones del Canal de Isabel II, de elementos metálicos no galvanizados situados en zona de auxiliares de la turbina | PR-SUR-011 | 1 | 3500 | 3500
Ud. | Repintado, de acuerdo con las especificaciones del Canal de Isabel II, de elementos metálicos no galvanizados situados en Zona de Turbina y Alternador | PR-SUR-012 | 1 | 3000 | 3000
Ud. | Repintado, de acuerdo con las especificaciones del Canal de Isabel II, de elementos metálicos no galvanizados situados en zona transformadores | PR-SUR-013 | 1 | 1500 | 1500
Ud. | Repintado, de acuerdo con las especificaciones del Canal de Isabel II, de elementos metálicos no galvanizados situados en zona de bombeo de agua industrial | PR-SUR-014 | 1 | 9200 | 9200
Ud. | Repintado, de acuerdo con las especificaciones del Canal de Isabel II, de elementos metálicos no galvanizados situados en estructura metálica de la nave de secado | PR-SUR-015 | 1 | 54000 | 54000
Ud. | Repintado, de acuerdo con las especificaciones del Canal de Isabel II, de elementos metálicos no galvanizados situados en el taller así como la estructura metálica del mismo | PR-SUR-016 | 1 | 9000 | 9000
Ud. | Repintado, de acuerdo con las especificaciones del Canal de Isabel II, de elementos metálicos no galvanizados situados en parking y almacenes | PR-SUR-017 | 1 | 2000 | 2000
Ud. | Repintado, de acuerdo con las especificaciones del Canal de Isabel II, de elementos metálicos no galvanizados situados zona de desodorización y almacenamiento de sus productos químicos asociados | PR-SUR-018 | 1 | 1000 | 1000
Ml. | Metro lineal de tratamiento ignífugo en vigas, cerchas y pilares mediante aplicación de revestimiento proyectable basado en lana de roca. Ligantes hidráulicos y semisintéticos y aditivos especiales destinado a aislamiento ignífugo de superficies metálicas, no expuestas a la intemperie. Según norma UNE EN 13381-4 y ensayo en laboratorio hasta conseguir una resistencia al fuego de 90 minutos (R90). Los trabajos consistirán en la proyección de una estructura metálica portante que se encuentra protegida mediante mortero de lana de roca y presenta innumerables desconchones y zonas de mal adherencia. Incluidos trabajos auxiliares, tapados y limpieza, así como medios auxiliares para la realización de los trabajaos y/o plataformas elevadoras. | PR-SUR-019 | 1000 | 32 | 32000 | 4850
Ud. | Mantenimiento preventivo turbina con frecuencia semestral según service bulletin, incluido en PPTP | PR-SUR-020 | 0 | 20000 | 0
Ud. | Mantenimiento preventivo turbina con frecuencia anual según service bulletin, incluido en PPTP | PR-SUR-021 | 0 | 30000 | 0
Ud. | Mantenimiento semestral de equipos servicios auxiliares de la turbina, según manuales de planta, realizado por empresa especializada externa | PR-SUR-022 | 6 | 15000 | 90000
Ud. | Cambio de filtros de cartucho del sistema aspiración de la turbina | PR-SUR-023 | 1 | 50000 | 50000
Ud. | Cambio de filtro evaporativo del sistema aspiración de la turbina | PR-SUR-024 | 2 | 12000 | 24000
Ud. | Cambio de filtro separador de aceite del extractor de vahos | PR-SUR-025 | 2 | 5000 | 10000
Ud. | Mantenimiento preventivo alternador, inspección menor (short inspection), anual | PR-SUR-026 | 2 | 30000 | 60000
Ud. | Mantenimiento preventivo alternador, inspección mayor. | PR-SUR-027 | 1 | 300000 | 300000
Ud. | Mantenimiento preventivo alternador, inspección intermedia (VIR: robotic inspection+bearing inspection), trianual | PR-SUR-028 | 1 | 45000 | 45000
Ud. | Inspección anual de mantenimiento preventivo línea 1 de secado térmico | PR-SUR-029 | 3 | 6000 | 18000
Ud. | Inspección anual de mantenimiento preventivo línea 2 de secado térmico | PR-SUR-030 | 3 | 6000 | 18000
Ud. | Supervisión del mantenimiento correctivo anual en líneas 1 y 2 del secado térmico | PR-SUR-031 | 3 | 6000 | 18000
Ud. | Mantenimiento anual del intercambiador de gases de escape de la línea de secado 1 | PR-SUR-032 | 3 | 8000 | 24000
Ud. | Mantenimiento anual del intercambiador de gases de escape de la línea de secado 2 | PR-SUR-033 | 3 | 8000 | 24000
Ud. | Mantenimiento semestral del condensador de la línea 1 de secado | PR-SUR-034 | 6 | 600 | 3600
Ud. | Mantenimiento semestral del condensador de la línea 2 de secado | PR-SUR-035 | 6 | 600 | 3600
Ud. | Mantenimiento anual del condensador de la línea 1 de secado | PR-SUR-036 | 3 | 600 | 1800
Ud. | Mantenimiento anual del condensador de la línea 2 de secado | PR-SUR-037 | 3 | 600 | 1800
Ud. | Mantenimiento anual del refractario del horno/intercambiador de gases de escape de la línea 1 del secado térmico | PR-SUR-038 | 3 | 500 | 1500
Ud. | Mantenimiento anual del refractario del horno/intercambiador de gases de escape de la línea 2 del secado térmico | PR-SUR-039 | 3 | 500 | 1500
Ud. | Mantenimiento trimestral de las calderas y sus quemadores de agua caliente de la ERM | PR-SUR-040 | 24 | 300 | 7200
Ud. | Mantenimiento trimestral de quemadores de la línea de secado BR 8001-1 y BR 8001-2, y quemadores auxiliares | PR-SUR-041 | 24 | 1800 | 43200
Ud. | Mantenimiento semestral de quemadores de la línea de secado BR 8001-1 y BR 8001-2, y quemadores auxiliares | PR-SUR-042 | 24 | 2700 | 64800
Ud. | Revisión anual de la línea de gas según reglamentación vigente | PR-SUR-043 | 4 | 1764 | 7056
Ud. | Calibración turbina – medición de gas mediante envío a fábrica y según procedimiento del fabricante | PR-SUR-044 | 15 | 915 | 13725
Ud. | Mantenimiento trianual motores motores media tensión, 1000 kW. Realizado en las instalaciones del fabricante | PR-SUR-045 | 5 | 7532 | 37660
Ud. | Mantenimiento trianual motores motores baja tensión, con una altura de eje de 80 cm. Realizado en las instalaciones del fabricante. | PR-SUR-046 | 20 | 210 | 4200
Ud. | Mantenimiento trianual motores motores baja tensión, con una altura de eje de 90 cm. Realizado en las instalaciones del fabricante. | PR-SUR-047 | 20 | 240 | 4800
Ud. | Mantenimiento trianual motores motores baja tensión, con una altura de eje de 100 cm. Realizado en las instalaciones del fabricante. | PR-SUR-048 | 20 | 295 | 5900
Ud. | Mantenimiento trianual motores motores baja tensión, con una altura de eje de 112 cm. Realizado en las instalaciones del fabricante. | PR-SUR-049 | 20 | 406 | 8120
Ud. | Mantenimiento trianual motores motores baja tensión, con una altura de eje de 132 cm. Realizado en las instalaciones del fabricante. | PR-SUR-050 | 20 | 546 | 10920
Ud. | Mantenimiento trianual motores motores baja tensión, con una altura de eje de 160 cm. Realizado en las instalaciones del fabricante. | PR-SUR-051 | 20 | 791 | 15820
Ud. | Mantenimiento trianual motores motores baja tensión, con una altura de eje de 180 cm. Realizado en las instalaciones del fabricante. | PR-SUR-052 | 20 | 951 | 19020
Ud. | Mantenimiento trianual motores motores baja tensión, con una altura de eje de 200 cm. Realizado en las instalaciones del fabricante. | PR-SUR-053 | 20 | 1202 | 24040
Ud. | Mantenimiento trianual motores motores baja tensión, con una altura de eje de 225 cm. Realizado en las instalaciones del fabricante. | PR-SUR-054 | 20 | 1412 | 28240
Ud. | Mantenimiento trianual motores motores baja tensión, con una altura de eje de 250 cm. Realizado en las instalaciones del fabricante. | PR-SUR-055 | 20 | 1753 | 35060
Ud. | Mantenimiento trianual motores motores baja tensión, con una altura de eje de 280 cm. Realizado en las instalaciones del fabricante. | PR-SUR-056 | 19 | 2243 | 42617
Ud. | Mantenimiento trianual motores motores baja tensión, con una altura de eje de 315 cm. Realizado en las instalaciones del fabricante. | PR-SUR-057 | 20 | 2890 | 57800
Ud. | Mantenimiento trianual motores motores baja tensión, con una altura de eje de 355 cm. Realizado en las instalaciones del fabricante. | PR-SUR-058 | 20 | 3000 | 60000
Ud. | Mantenimiento trianual motores motores baja tensión, con una altura de eje de 400 cm. Realizado en las instalaciones del fabricante. | PR-SUR-059 | 20 | 3490 | 69800
Ud. | Mantenimiento trianual motores motores baja tensión, con una altura de eje de 450 cm. Realizado en las instalaciones del fabricante. | PR-SUR-060 | 20 | 4027 | 80540
Ud. | Mantenimiento trianual motores motores baja tensión, con una altura de eje de 500 cm. Realizado en las instalaciones del fabricante. | PR-SUR-061 | 20 | 4568 | 91360
Ud. | Mantenimiento trianual motores motores baja tensión, con una altura de eje de 560 cm. Realizado en las instalaciones del fabricante. | PR-SUR-062 | 20 | 5215 | 104300
Ud. | Mantenimiento anual motores realizada por fabricante en planta | PR-SUR-063 | 6 | 5058 | 30348
Ud. | Mantenimiento mensual PLC’s | PR-SUR-064 | 36 | 720 | 25920
Ud. | Mantenimiento semestral PLC’s | PR-SUR-065 | 6 | 720 | 4320
Ud. | Mantenimiento anual PLC’s | PR-SUR-066 | 3 | 840 | 2520
Ud. | Mantenimiento anual bombas dosificadoras, accesorios y líneas de dosificación | PR-SUR-067 | 3 | 1800 | 5400
Ud. | Mantenimiento anual grupos hidráulicos | PR-SUR-068 | 15 | 4000 | 60000
Ud. | Mantenimiento anual tuberías y cilindros hidráulicos | PR-SUR-069 | 3 | 1200 | 3600
Ud. | Mantenimiento semestral equipos de línea de aire comprimido | PR-SUR-070 | 6 | 4748.4 | 28490.4
Ud. | Mantenimiento semestral equipos de línea de generación de nitrógeno | PR-SUR-071 | 6 | 2656.75 | 15940.5
Ud. | Mantenimiento anual UPS | PR-SUR-072 | 12 | 2400 | 28800
Ud. | Mantenimiento anual sistema de fangos deshidratados, todos los elementos mecánicos de los fosos, tapas, fondos móviles, tornillos, compuertas y bombas de pistón, a excepción de los grupos hidráulicos | PR-SUR-073 | 3 | 90000 | 270000
Ud. | Mantenimiento anual bomba helicoidal.Netzsch NM076BY. 7,5 kW | PR-SUR-074 | 6 | 660 | 3960
Ud. | Mantenimiento trimesral planta de agua desmineralizada y descalcificada | PR-SUR-075 | 12 | 2400 | 28800
Ud. | Revisión y calibración de los equipos de laboratorio | PR-SUR-076 | 3 | 2400 | 7200
Ud. | Mantenimiento anual de tolvas de proceso de lodo deshidratado de líneas de secado y accesorios | PR-SUR-077 | 6 | 2500 | 15000
Ud. | Mantenimiento anual de tolvas de proceso de lodo seco y accesorios | PR-SUR-078 | 6 | 2500 | 15000
Ud. | Mantenimiento mensual de cintas de transporte | PR-SUR-079 | 36 | 600 | 21600
Ud. | Mantenimiento mensual de elevadores de cangilones | PR-SUR-080 | 36 | 600 | 21600
Ud. | Mantenimiento anual de criba de líneas de secado | PR-SUR-081 | 3 | 2400 | 7200
Ud. | Mantenimiento Anual o cada 4000 horas de Sistema de compresión de aire de linea de secado | PR-SUR-082 | 3 | 435.276 | 1305.828
Ud. | Limpieza química anual del intercambiador de la línea de secado | PR-SUR-083 | 6 | 4200 | 25200
Ud. | Mantenimiento bombas de agua industrial, modelo SULZER TR 300/11/375/2 etapas, con motor de 200 kW, inspección preventiva tipo A (anual) | PR-SUR-084 | 6 | 3000 | 18000
Ud. | Mantenimiento bombas de agua industrial, modelo SULZER TR 300/11/375/2 etapas, con motor de 200 kW, inspección preventiva tipo B (incluido cambio de rodamientos) (Trianual) | PR-SUR-085 | 3 | 6000 | 18000
Ud. | Mantenimiento bombas de agua industrial, modelo SULZER TR 300/11/375/2 etapas, con motor de 200 kW, inspección preventiva tipo C (Quinquenal), incluido la sustitución de cojinetes, cierre mecánico, tambor y anillos de desgaste | PR-SUR-086 | 3 | 12000 | 36000
Ud. | Inspección anual de filtros autolimpiantes Bollfilter 6.18 DN400 3700862 | PR-SUR-087 | 3 | 7000 | 21000
Ud. | Sustitución completa de velas de filtros autolimpiantes Bollfilter 6.18 DN400 3700862 | PR-SUR-088 | 1 | 40000 | 40000
Ud. | Inspección de anual de chimeneas y conductos de gas desde la turbina a las líneas de secado | PR-SUR-089 | 3 | 3600 | 10800
Ud. | Inspección de anual/bianual de la totalidad de variadores de la planta | PR-SUR-090 | 3 | 3600 | 10800
Ud. | Mantenimiento anual de los equipos de la subestación eléctrica anual La Torrecilla, equipos, protecciones, cableado, cuadros eléctricos, realizado por empresa registrada en industria para la realización de estos trabajos | PR-SUR-091 | 3 | 1920 | 5760
Ud. | Mantenimiento anual de los equipos del centro de transformación principal de la planta de secado, equipos, protecciones, cableado, cuadros eléctricos, realizado por empresa registrada en industria para la realización de estos trabajos | PR-SUR-092 | 3 | 1680 | 5040
Ud. | Mantenimiento anual de los equipos del centro de transformación bombeo de agua industrial, equipos, protecciones, cableado, cuadros eléctricos, realizado por empresa registrada en industria para la realización de estos trabajos | PR-SUR-093 | 3 | 600 | 1800
Ud. | Mantenimiento anual de las distintas líneas de Alta Tensión que conforman la Planta de Secado Térmico, equipos, protecciones, cableado, cuadros eléctricos, realizado por empresa registrada en industria para la realización de estos trabajos | PR-SUR-094 | 15 | 480 | 7200
Ud. | Mantenimiento reglamenterio de instalaciones de baja tensión que conforman la Planta de Secado Térmico, equipos, protecciones, cableado, cuadros eléctricos, realizado por empresa registrada en industria para la realización de estos trabajos | PR-SUR-094 | 3 | 10000 | 30000
Ud | Ud de auditoría e informe de revisión de todos los elementos de seguridad y salud de la planta, | PR-SUR-095 | 6 | 4192 | 25152
Ud | Suscrpción anual a base de datos Madmax | PR-SUR-096 | 3 | 850 | 2550
Ud. Mto. Preventivo equipo …
Ud. Mto. Preventivo equipo …
|  |  |  | Coste total | 2739984.728
Mantenimiento reglamentario
(En función del listado de equipos recogidos en el Anexo V correspondientes del PPTP, describir y valorar los mantenimientos reglamentarios, obligados por la legislación que se obliga a realizar el licitador para la totalidad del contrato 3 años)
Ud medida | DESCRIPCIÓN | Código | Medición para la totalidad del contrato (3 años) | Precio Unitario (€/ud) | Coste Total
Ud. | Revisión por OCA de instalaciones eléctricas de baja tensión en Planta | RE-SUR-001 | 1 | 1200 | 1200
Ud. | Revisión por OCA de línea eléctrica de alta tensión: Línea 11 KV Generadora a CT principal | RE-SUR-002 | 1 | 1200 | 1200
Ud. | Revisión por OCA de línea eléctrica de alta tensión: Línea 11 KV Subestación a CT principal | RE-SUR-003 | 1 | 1200 | 1200
Ud. | Revisión por OCA de línea eléctrica de alta tensión: Línea 11 KV CT principal a Motor 1 | RE-SUR-004 | 1 | 1200 | 1200
Ud. | Revisión por OCA de línea eléctrica de alta tensión: Línea 11 KV CT principal a Motor 2 | RE-SUR-005 | 1 | 1200 | 1200
Ud. | Revisión por OCA de línea eléctrica de alta tensión: Línea 11 KV Bombeo a CT Principal | RE-SUR-006 | 1 | 1200 | 1200
Ud. | Revisión por OCA de alta tensión: Central generadora | RE-SUR-007 | 1 | 1200 | 1200
Ud. | Revisión por OCA de alta tensión: Subestación La Torrecilla | RE-SUR-008 | 1 | 1200 | 1200
Ud. | Revisión por OCA de alta tensión: CT Principal | RE-SUR-009 | 1 | 1200 | 1200
Ud. | Revisión por OCA de alta tensión: CT Bombeo | RE-SUR-010 | 1 | 1200 | 1200
Ud. | Medición anual de tierras por instalador autorizado | RE-SUR-011 | 3 | 720 | 2160
Ud. | Revisión y verificación anual de todos los componentes del sistema de protección contra el rayo | RE-SUR-012 | 3 | 480 | 1440
Ud. | Prevención y control de la Legionelosis. Agua Caliente Sanitaria: revisión y limpieza trimestral de los depósitos acumuladores | RE-SUR-013 | 36 | 180 | 6480
Ud. | Prevención y control de la Legionelosis. Analítica trimestral de legionella | RE-SUR-014 | 12 | 300 | 3600
Ud. | Prevención y control de la Legionelosis. Analítica mensual del recuento de aerobios y de calidad físico-química y microbiológica del agua. | RE-SUR-015 | 36 | 12 | 432
Ud. | Prevención y control de la legionelosis. Instalaciones de agua caliente sanitaria y de agua fria de consumo humano: Limpieza y desinfección anual | RE-SUR-016 | 3 | 12 | 36
Ud. | Prevención y control de la legionelosis. Instalaciones de agua caliente sanitaria y de agua fria de consumo humano: Analitica anual para la determinación de Legionella en muestras de puntos representativos de la instalación. | RE-SUR-017 | 3 | 12 | 36
Ud. | Mantenimiento anual de linea de gas, comprobación del estado de válvulas de seguridad, válvulas de línea de gas, apagallamas, potes de purga y otros elementos que la componen, incluyendo reparación o sustitución de aquellos que se encuentren en mal estado. | RE-SUR-018 | 3 | 2160 | 6480
Ud. | Inspeccion periódica de las instalacion receptora de gas completa, según ITC-IGC-07 e ITC-IGC-09. alimentada desde la red de distribución cada 5 años según RD 919/2016 y normas UNE 60620-6. | RE-SUR-019 | 1 | 2160 | 2160
Ud. | Mantenimiento anual de Estación Reguladora de Medida completa (incluidas todas sus rampas de gas) | RE-SUR-020 | 3 | 1800 | 5400
Ud. | Mantenimiento anual de Rampa de Gas de Caldera 1 ERM | RE-SUR-021 | 3 | 720 | 2160
Ud. | Mantenimiento anual de Rampa de Gas de Caldera 2 ERM | RE-SUR-022 | 3 | 720 | 2160
Ud. | Mantenimiento anual de Rampa de Gas de Quemador auxiliar 1 | RE-SUR-023 | 3 | 600 | 1800
Ud. | Mantenimiento anual de Rampa de Gas de Quemador auxiliar 2 | RE-SUR-024 | 3 | 600 | 1800
Ud. | Mantenimiento anual de Rampa de Gas de Quemador principal línea 1 | RE-SUR-025 | 3 | 840 | 2520
Ud. | Mantenimiento anual de Rampa de Gas de Quemador principal línea 2 | RE-SUR-026 | 3 | 840 | 2520
Ud. | Mantenimiento anual de Rampa de Gas de Turbina | RE-SUR-027 | 3 | 1800 | 5400
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel A (Depósito hidroneumático FCV8006.1, II-2) | RE-SUR-028 | 1 | 120 | 120
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel A (Depósito hidroneumático FCV8006.2, II-2) | RE-SUR-029 | 1 | 120 | 120
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel A (Depósito hidroneumático MOV8002, II-2) | RE-SUR-030 | 1 | 120 | 120
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel A (Grupo de aire comprimido agua industrial, II-2) | RE-SUR-031 | 1 | 120 | 120
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel A (Depósito hidroneumático bomba de fangos 1, IV-2) | RE-SUR-032 | 1 | 120 | 120
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel A (Depósito hidroneumático bomba de fangos 2, IV-2) | RE-SUR-033 | 1 | 120 | 120
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel A (Depósito hidroneumático caldera G1, II-2) | RE-SUR-034 | 1 | 120 | 120
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel A (Depósito hidroneumático caldera G2, II-2) | RE-SUR-035 | 1 | 120 | 120
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel A (Depósito hidroneumático bomba P801, III-2) | RE-SUR-036 | 1 | 120 | 120
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel A (Depósito hidroneumático circuito hidráulico turbina, I-2) | RE-SUR-037 | 1 | 120 | 120
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel A (Secador absorción torre 1, III-2) | RE-SUR-038 | 1 | 120 | 120
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel A (Secador absorción torre 2, III-2) | RE-SUR-039 | 1 | 120 | 120
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel A (Acumulador principal aire comprimido, IV-2) | RE-SUR-040 | 1 | 120 | 120
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel A (Acumulador aire comprimido planta de agua desmineralizada, IV-2) | RE-SUR-041 | 1 | 120 | 120
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel B (Depósito hidroneumático FCV8006.1, II-2) | RE-SUR-042 | 1 | 120 | 120
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel B (Depósito hidroneumático FCV8006.2, II-2) | RE-SUR-043 | 1 | 180 | 180
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel B (Depósito hidroneumático MOV8002, II-2) | RE-SUR-044 | 1 | 180 | 180
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel B (Grupo de aire comprimido agua industrial, II-2) | RE-SUR-045 | 1 | 180 | 180
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel B (Depósito hidroneumático bomba de fangos 1, IV-2) | RE-SUR-046 | 1 | 180 | 180
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel B (Depósito hidroneumático bomba de fangos 2, IV-2) | RE-SUR-047 | 1 | 180 | 180
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel B (Depósito hidroneumático caldera G1, II-2) | RE-SUR-048 | 1 | 180 | 180
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel B (Depósito hidroneumático caldera G2, II-2) | RE-SUR-049 | 1 | 180 | 180
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel B (Depósito hidroneumático bomba P801, III-2) | RE-SUR-050 | 1 | 180 | 180
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel B (Depósito hidroneumático circuito hidráulico turbina, I-2) | RE-SUR-051 | 1 | 180 | 180
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel B (Secador absorción torre 1, III-2) | RE-SUR-052 | 1 | 180 | 180
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel B (Secador absorción torre 2, III-2) | RE-SUR-053 | 1 | 180 | 180
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel B (Acumulador principal aire comprimido, IV-2) | RE-SUR-054 | 1 | 180 | 180
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel B (Acumulador aire comprimido planta de agua desmineralizada, IV-2) | RE-SUR-055 | 1 | 180 | 180
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel C (Depósito hidroneumático bomba de fangos 1, IV-2) | RE-SUR-056 | 1 | 180 | 180
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel C (Depósito hidroneumático bomba de fangos 2, IV-2) | RE-SUR-057 | 1 | 180 | 180
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel C (Depósito hidroneumático bomba P801, III-2) | RE-SUR-058 | 1 | 180 | 180
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel C (Secador absorción torre 1, III-2) | RE-SUR-059 | 1 | 180 | 180
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel C (Secador absorción torre 2, III-2) | RE-SUR-060 | 1 | 180 | 180
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel C (Acumulador principal aire comprimido, IV-2) | RE-SUR-061 | 1 | 180 | 180
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel C (Acumulador aire comprimido planta de agua desmineralizada, IV-2) | RE-SUR-062 | 1 | 180 | 180
Ud. | Revisión de aparatos a presión anual por mantenedor registrado en industria (Depósito hidroneumático FCV8006.1, II-2) | RE-SUR-063 | 1 | 180 | 180
Ud. | Revisión de aparatos a presión anual por mantenedor registrado en industria (Depósito hidroneumático FCV8006.2, II-2) | RE-SUR-064 | 1 | 180 | 180
Ud. | Revisión de aparatos a presión anual por mantenedor registrado en industria (Depósito hidroneumático MOV8002, II-2) | RE-SUR-065 | 1 | 180 | 180
Ud. | Revisión de aparatos a presión anual por mantenedor registrado en industria (Grupo de aire comprimido agua industrial, II-2) | RE-SUR-066 | 1 | 180 | 180
Ud. | Revisión de aparatos a presión anual por mantenedor registrado en industria (Depósito hidroneumático bomba de fangos 1, IV-2) | RE-SUR-067 | 1 | 180 | 180
Ud. | Revisión de aparatos a presión anual por mantenedor registrado en industria (Depósito hidroneumático bomba de fangos 2, IV-2) | RE-SUR-068 | 1 | 180 | 180
Ud. | Revisión de aparatos a presión anual por mantenedor registrado en industria (Depósito hidroneumático caldera G1, II-2) | RE-SUR-069 | 1 | 180 | 180
Ud. | Revisión de aparatos a presión anual por mantenedor registrado en industria (Depósito hidroneumático caldera G2, II-2) | RE-SUR-070 | 1 | 180 | 180
Ud. | Revisión de aparatos a presión anual por mantenedor registrado en industria (Depósito hidroneumático bomba P801, III-2) | RE-SUR-071 | 1 | 180 | 180
Ud. | Revisión de aparatos a presión anual por mantenedor registrado en industria (Depósito hidroneumático circuito hidráulico turbina, I-2) | RE-SUR-072 | 1 | 66 | 66
Ud. | Revisión de aparatos a presión anual por mantenedor registrado en industria (Secador absorción torre 1, III-2) | RE-SUR-073 | 1 | 66 | 66
Ud. | Revisión de aparatos a presión anual por mantenedor registrado en industria (Secador absorción torre 2, III-2) | RE-SUR-074 | 1 | 66 | 66
Ud. | Revisión de aparatos a presión anual por mantenedor registrado en industria (Acumulador principal aire comprimido, IV-2) | RE-SUR-075 | 1 | 66 | 66
Ud. | Revisión de aparatos a presión anual por mantenedor registrado en industria (Acumulador aire comprimido planta de agua desmineralizada, IV-2) | RE-SUR-076 | 1 | 66 | 66
Ud. | Revisión trimestral por empresa mantenedora autorizada de extintor de incendios | RE-SUR-077 | 12 | 66 | 792
Ud. | Revisión trimestral por empresa mantenedora autorizada de todas las Bocas de Incendio Equipadas | RE-SUR-078 | 12 | 66 | 792
Ud. | Revisión trimestral por empresa mantenedora autorizada de todos los Hidrantes | RE-SUR-079 | 12 | 66 | 792
Ud. | Revisión trimestral por empresa mantenedora autorizada de todos los sistemas de detección y alarma (automáticas y manuales) de incendios | RE-SUR-080 | 12 | 66 | 792
Ud. | Revisión trimestral por empresa mantenedora autorizada de todos los sistemas fijos de extinción de incendios | RE-SUR-081 | 12 | 720 | 8640
Ud. | Revisión anual, con retimbrado si procede o sustitución, de extintor | RE-SUR-082 | 3 | 30 | 90
Ud. | Revisión anual, de todas las Boca de Incendio Equipadas | RE-SUR-083 | 3 | 120 | 360
Ud. | Revisión anual por empresa mantenedora autorizada de todos los sistemas fijos de extinción de incendios | RE-SUR-084 | 3 | 240 | 720
Ud. | Revisión anual por empresa mantenedora autorizada de todos los sistemas de detección (automaticos y manuales) y alarma de incendios | RE-SUR-085 | 3 | 150 | 450
Ud. | Revisión cada cinco años, de todas las Bocas de Incendio Equipadas | RE-SUR-086 | 1 | 350 | 350
Ud. | Inspección por OCA cada dos años de instalación de Protección contra incendios de Riesgo Alto según RD 2267/2004 | RE-SUR-087 | 2 | 960 | 1920
Ud. | Revisión anual por OCA del APQ completo de la planta de tratamiento de agua. | RE-SUR-088 | 3 | 960 | 2880
Ud. | Revisión anual por OCA del APQ completo de desodorización. | RE-SUR-089 | 3 | 960 | 2880
Ud. | Revisión a los cinco años por OCA del APQ completo de desodorización. | RE-SUR-090 | 1 | 960 | 960
Ud. | Mantenimiento trimestral equipos de elevación, Polipasto Manual TRACKTEL-2000 kg-Aguas. | RE-SUR-091 | 12 | 90 | 1080
Ud. | Mantenimiento trimestral equipos de elevación, Polipasto eléctrico de cable-300kg-Altillo. | RE-SUR-092 | 12 | 90 | 1080
Ud. | Mantenimiento trimestral equipos de elevación, Polipasto Manual-1000kg-Foso1. | RE-SUR-093 | 12 | 90 | 1080
Ud. | Mantenimiento trimestral equipos de elevación, Polipasto Manual-1000kg-Foso2.1. | RE-SUR-094 | 12 | 90 | 1080
Ud. | Mantenimiento trimestral equipos de elevación, Polipasto Manual-1000kg-Foso2.2. | RE-SUR-095 | 12 | 90 | 1080
Ud. | Mantenimiento trimestral equipos de elevación, Polipasto Manual-2000kg-Foso fondos móviles. | RE-SUR-096 | 12 | 90 | 1080
Ud. | Mantenimiento trimestral equipos de elevación, Polipasto Manual-2000kg-Movil1. | RE-SUR-097 | 12 | 90 | 1080
Ud. | Mantenimiento trimestral equipos de elevación, Polipasto Manual-2000kg-Movil2. | RE-SUR-098 | 12 | 90 | 1080
Ud. | Mantenimiento trimestral equipos de elevación Polipasto Manual Palanca TRACKTEL-3000kg-Movil3 | RE-SUR-099 | 12 | 90 | 1080
Ud. | Mantenimiento trimestral equipos de elevación Polipasto Manual Palanca TRACKTEL-3000kg-Movil3 | RE-SUR-100 | 12 | 90 | 1080
Ud. | Mantenimiento trimestral equipos de elevación Polipasto Manual Palanca TRACKTEL-1500kg-Movil4 | RE-SUR-101 | 12 | 90 | 1080
Ud. | Mantenimiento trimestral equipos de elevación Polipasto eléctrico de cadena – 1000kg – Móvil bajada foso | RE-SUR-102 | 12 | 90 | 1080
Ud. | Mantenimiento trimestral equipos de elevación Puente grúa bicarril – 10000kg – Secado1 | RE-SUR-103 | 12 | 90 | 1080
Ud. | Mantenimiento trimestral equipos de elevación Puente grúa bicarril – 10000kg – Secado2 | RE-SUR-104 | 12 | 90 | 1080
Ud. | Mantenimiento trimestral equipos de elevación Puente grúa bicarril – 10000kg – Secado2 | RE-SUR-105 | 12 | 90 | 1080
Ud. | Mantenimiento trimestral equipos de elevación Polipasto eléctrico de cadena– 1000kg – Taller1 | RE-SUR-106 | 12 | 90 | 1080
Ud. | Mantenimiento trimestral equipos de elevación Polipasto Manual Palanca– 250kg – Taller2 | RE-SUR-107 | 12 | 90 | 1080
Ud. | Mantenimiento trimestral equipos de elevación Polipasto Manual Palanca– 500kg – Taller3 | RE-SUR-108 | 12 | 90 | 1080
Ud. | Mantenimiento trimestral equipos de elevación Tensor de Cable Manual TRACTEL– 500kg – Taller4 | RE-SUR-109 | 12 | 90 | 1080
Ud. | Mantenimiento trimestral equipos de elevación Puente grúa Suspendido Manual– 3200kg – Turbina | RE-SUR-110 | 12 | 90 | 1080
Ud. | Verificación anual por empresa especializada acreditada de todos los componentes del sistema de protección contra el rayo | RE-SUR-111 | 3 | 479.97 | 1439.91
Ud. | Revisión trimestral del correcto funcionamiento de los equipos de aire comprimido verificando, presiones frigoríficas, temperaturas, sinenblock, ventiladores, termostatos, resistencias desagües, fugas de gases, limpieza de baterías, limpieza de filtros, verificación de conexiones eléctricas y cuadros, consumo del compresor, válvulas de expansión, ajuste de protecciones térmicas y conexiones, gas refrigerante y conexiones | RE-SUR-112 | 36 | 720 | 25920
Ud. | Certificado anual del total de mantenimientos por empresa especializada, mantenedora de la instalación térmica de edificios, realizados mensualmente a lo largo del año según RD 1027/2017 | RE-SUR-113 | 3 | 480 | 1440
Ud. | Inspección cada 2 años de la instalación térmica de edificios según la IT 4 del RD 1027/2007, incluidos sistemas de: calefacción y agua caliente sanitaria. | RE-SUR-114 | 2 | 720 | 1440
Ud. | Inspección cada 5 años de la instalación térmica de edificios según la IT 4 del RD 1027/2007, incluidos sistemas de: calefacción, Agua caliente sanitaria y aire acondicionado | RE-SUR-115 | 1 | 943 | 943
Ud. | Inspección completa de la instalación térmica de edificios según la IT 4 del RD 1027/2007 | RE-SUR-116 | 2 | 950 | 1900
Ud. | Auditoría anual de la información relativa a la energía eléctrica generada, al cumplimiento del rendimiento eléctrico equivalente y del ahorro de energía primaria porcentual, a los volúmenes de combustible utilizados, a las condiciones que determinaron el otorgamiento del régimen retributivo específico | RE-SUR-117 | 3 | 1800 | 5400
Ud. | Auditoría anual de emisiones de gases de efecto invernadero | RE-SUR-118 | 3 | 1800 | 5400
Ud. | Informe anual de seguimiento de AAI | RE-SUR-119 | 3 | 600 | 1800
Ud. | Realización de mantenimiento mensual y NGC-3 por empresa especializada externa de 1 unidad de Sistema Automático de Medida de emisiones a la atmosfera | RE-SUR-120 | 36 | 720 | 25920
Ud. | Realización de ensayo NGC-2 por organismo de control acreditados por ENAC y laboratorios acreditados de 1 unidad de Sistema Automático de Medida de emisiones a la atmosfera y realización de cambios en las calibraciones de los equipos y sistema de envío de datos. | RE-SUR-121 | 2 | 1440 | 2880
Ud. | Realización de ensayo EBS por organismo de control acreditados por ENAC y laboratorios acreditados de 1 unidad de Sistema Automático de Medida de emisiones a la atmosfera | RE-SUR-122 | 2 | 1440 | 2880
Ud. | Realización de ensayo EAS por organismo de control acreditados por ENAC y laboratorios acreditados de 1 unidad de Sistema Automático de Medida de emisiones a la atmosfera | RE-SUR-123 | 2 | 1440 | 2880
Ud. | Campaña anual de medición de CO y Nox en foco caldera | RE-SUR-124 | 3 | 915 | 2745
Ud. | Campaña anual de análisis de calidad del aire antes del filtro de mangas línea 1 (Sulfídrico, amonio) | RE-SUR-125 | 3 | 240 | 720
Ud. | Campaña anual de análisis de calidad del aire antes del filtro de mangas línea 2 (Sulfídrico, amonio) | RE-SUR-126 | 3 | 240 | 720
Ud. | Campaña anual de análisis de calidad del aire antes de desodorización línea 1 (Sulfídrico, amonio) | RE-SUR-127 | 3 | 240 | 720
Ud. | Campaña anual de análisis de calidad del aire antes de desodorización línea 2 (Sulfídrico, amonio) | RE-SUR-128 | 3 | 240 | 720
Ud. | Campaña anual de análisis de calidad del aire salida de desodorización (Sulfídrico, amonio) | RE-SUR-129 | 3 | 240 | 720
Ud. | Revisión anual por empresa mantenedora autorizada de todos los portones de la instalación, y ejecución de los correctivos que surjan. | RE-SUR-130 | 3 | 1800 | 5400
Ud. | Verificación bianual de medidor de oxígeno por empresa externa | RE-SUR-131 | 2 | 120 | 240
Ud. | Verificación bianual de caudalímetro másico por empresa externa | RE-SUR-132 | 2 | 360 | 720
Ud. | Verificación anual de caudalímetro electromagnético por empresa externa | RE-SUR-133 | 8 | 360 | 2880
Ud. | Verificación y calibración anual de caudalimetro y convertidor de gas por empresa externa | RE-SUR-134 | 6 | 1045.45 | 6272.7
Ud. | Verificación anual de medidor de nivel por radar o ultrasonidos en planta por empresa externa | RE-SUR-135 | 30 | 60 | 1800
Ud. | Verificación anual de medidor de phmetro por empresa externa | RE-SUR-136 | 3 | 120 | 360
Ud. | Verificación anual de medidor de conductivímetro por empresa externa | RE-SUR-137 | 9 | 120 | 1080
Ud. | Verificación trimestral de medidor de dureza por empresa externa | RE-SUR-138 | 3 | 120 | 360
Ud. | Verificación y calibración anual de sonda de temperatura en la instalación | RE-SUR-139 | 90 | 60 | 5400
Ud. | Verificación y calibración anual de sonda de manómetros, presostatos, transmisores de presión, absolutos o diferenciales en la instalación | RE-SUR-140 | 90 | 60 | 5400
Ud. | Verificación trimestral de sistema detectores de gases en la instalación, por empresa externa | RE-SUR-141 | 12 | 1800 | 21600
|  |  |  | Coste total | 248052.61
(En función del listado de equipos recogidos en el Anexo V correspondientes del PPTP, describir y valorar los mantenimientos especificos que se compromete a realizar el licitador durante totalidad del contrato, 3 años)
Mantenimientos específicos
Ud medida | DESCRIPCIÓN | Código | Medición para la totalidad del contrato (3 años) | Precio Unitario (€/ud) | Coste Total
Ud | Limpieza mensual (realizada diariamente, 1 trabajador - 8 horas) por empresa especializada externa de oficinas, sala de control, vestuarios, aseos, duchas, cocinas y comedores, salas de reuniones, salas de CCM's, zonas comunes y edificio de usos múltiples. | ES-SUR-01 | 36 | 3500 | 126000
Ud | Limpieza mensual industrial (realizada diariamente) por empresa especializada externa de nave de secado, almacenes, zona de cintas, edificio de bombeo de fangos, planta de agua desmineralizada, sala de compresores, zona de bombeo de agua industrial, subestación La Torrecilla, ERM, zona de turbina, alternador y servicios auxiliares, desodorización, taller, zona de almacenamiento de residuos, almacenes, zona de tolvas y silos, viales, aceras y parking. Sin utilizar valdeos. | ES-SUR-02 | 36 | 6000 | 216000
Ud | Limpieza y reparación semestral de la cubierta y canalones y bajantes del edificio de usos multiples | ES-SUR-03 | 6 | 750 | 4500
Ud | Limpieza y reparación semestral de la cubierta y canalones y bajantes del edificio principal | ES-SUR-04 | 6 | 4800 | 28800
Ud | Limpieza semestral de la cubierta del edificio de generación eléctrica (turbina, alternador y equipos auxiliares) | ES-SUR-05 | 6 | 750 | 4500
Ud | Limpieza semestral de la cubierta de la ERM | ES-SUR-06 | 6 | 300 | 1800
Ud | Mantenimiento semestral de la cubierta del foso de fangos | ES-SUR-07 | 6 | 1500 | 9000
Ud | Desinsectación y desratización bimestral en las distintas zonas de la instalación. | ES-SUR-08 | 18 | 400 | 7200
Ud | Control de avifauna mensual en el edificio del edificio de secado y exteriores. Vuelo con rapaces y colocación de jaulas de tres jaulas.Control de jaulas dos veces por semana y vuelos una vez por semana.Zonas a Tratar: tratamiento contra palomas suministro y colocación de jaulas trampas para el control de paloma bravia en la planta, tanto en interior como en exterior de la instalación. control de jaulas dos días por semana. vuelos con rapaces, principalmente en el interior de la nave con fines disuasorios. vuelos un día por semana. | ES-SUR-09 | 36 | 1600 | 57600
Ud | Mantenimiento anual de carretilla elevadora | ES-SUR-10 | 3 | 600 | 1800
Ud | Mantenimiento anual de silo de almacenamiento de grano seco, vaciado, comprobación del estado de compuertas, hidraulicos, tolvin de fango, tornillo de fango, bomba de fango incluyendo reparación o sustitución de aquellos que se encuentren en mal estado. Limpieza mediante chorreo de agua. | ES-SUR-11 | 6 | 8500 | 51000
Ud | Mantenimiento anual de tolva de almacenamiento intermedio de lodo deshidratado, vaciado, comprobación del estado de compuertas, hidraulicos, tolvin de fango, tornillo de fango, bomba de fango incluyendo reparación o sustitución de aquellos que se encuentren en mal estado. Limpieza mediante chorreo de agua. | ES-SUR-12 | 9 | 16000 | 144000
Ud | Mantenimiento semestral equipo desodorización | ES-SUR-13 | 6 | 15000 | 90000
Ud | Cambio carbón activo equipo desodorización | ES-SUR-14 | 1 | 40000 | 40000
Ud | Cambio lámparas y balastos equipo desodorización | ES-SUR-15 | 1 | 50000 | 50000
m2 | Tratamiento de reparación de pavimento para uso industrial incluyendo: limpieza, lijado y rectificado del pavimento base, impregnación con resinas sintéticas, esparcido de arena de cuarzo y sellado, materiales, mano de obra, elementos y medios auxiliares necesarios, totalmente terminado e instalado. | ES-SUR-16 | 300 | 10 | 3000
m2 | Reposición de pavimento de viales de 0,25 m de espesor con material similar al existente. Incluyendo trabajos de delimitación con aceras , fresadoy acabado en tapas y arquetas existentes. | ES-SUR-17 | 20 | 300 | 6000
ml | Bordillo en acera. Metro lineal de bordillo perimetral para encofrar Solera, con bordillo bicapa gris 100x25x15x12 | ES-SUR-18 | 20 | 20 | 400
m3 | reposición de aceras con hormigón. Losa de Cimentacion de hormigon armado HA 20 y espesor 15 cm | ES-SUR-19 | 10 | 70 | 700
m2 | Solado de aceras con baldosa hidraulica 4 pastillas 20x20x3cm gris | ES-SUR-20 | 20 | 35 | 700
Ud | Revisión anual de sistema de camaras de vigilancia. | ES-SUR-21 | 3 | 1000 | 3000
Ud | Toma de muestras y realización de analítica de agua de entrada a planta de tratamiento de agua. | ES-SUR-22 | 36 | 300 | 10800
Ud | Toma de muestras y realización de analítica de agua desmineralizada a la salida del tratamiento | ES-SUR-23 | 36 | 300 | 10800
Ud | Toma de muestras y realización de analítica de entrada de agua desmineralizada a la entrada a la turbina | ES-SUR-24 | 36 | 300 | 10800
Ud | Toma de muestras y realización de analítica de entrada de agua descalcificada a la entrada a la turbina | ES-SUR-25 | 36 | 300 | 10800
|  |  |  | Coste Total | 889200
|  |  |  | Coste Total Mantenimientos especializados Apartado 3 | 4001837.338

## MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS
ANEXO II.D
Precios unitarios mantenimientos especializados Apartados 5
(Según listado de equipos recogidos en el Anexo V correspondientes del PPTP, describir y valorar los mantenimientos predictivos que se compromete a realizar el licitador para la totalidad del contrato 3 años)
Mantenimientos predictivos
Ud medida | DESCRIPCIÓN | Código | Medición para la totalidad del contrato (3 años) | Precio Unitario (€/ud) | Coste Total
Ud | Suministro e instalación de espiral para Sinfín C7302 según ET.VDB incluido medios auxiliares y pequeño material. | PC-SUR-001 | 5 | 5223.85 | 26119.25
Ud. | Suministro e instalación de espiral para Sinfín C7402 según ET. VDB incluido medios auxiliares y pequeño material. | PC-SUR-002 | 5 | 7433.42 | 37167.1
Ud. | Suministro e instalación de espiral para Sinfín C7301 según ET. VDB incluido medios auxiliares y pequeño material. | PC-SUR-003 | 5 | 6191.32 | 30956.6
Ud. | Suministro e instalación de espiral para Sinfín C73001 según ET. VDB incluido medios auxiliares y pequeño material. | PC-SUR-004 | 5 | 6573.59 | 32867.95
Ud. | Suministro e instalación de espiral para Sinfín C7303 según ET. VDB incluido medios auxiliares y pequeño material. | PC-SUR-005 | 4 | 5958.53 | 23834.12
Ud. | Suministro e instalación de espiral para Sinfín C73004 según ET. VDB incluido medios auxiliares y pequeño material. | PC-SUR-006 | 4 | 8222.33 | 32889.32
Ud. | Suministro e instalación de espiral para Sinfín C5701 según ET. VDB incluido medios auxiliares y pequeño material. | PC-SUR-007 | 4 | 5956.6 | 23826.4
Ud. | Suministro e instalación de espiral para Sinfín C7304 según ET. VDB incluido medios auxiliares, preparación de ejes y proceso de cromado. | PC-SUR-008 | 4 | 20448.31 | 81793.24
Ud. | Suministro e instalación de espiral para Sinfín C7403 según ET. VDB incluido medios auxiliares y pequeño material. | PC-SUR-009 | 4 | 7232.25 | 28929
Ud. | Suministro e instalación de espiral para Sinfín C7801 según ET. VDB incluido medios auxiliares y pequeño material. | PC-SUR-010 | 4 | 5190.86 | 20763.44
Ud. | Suministro e instalación de espiral para Sinfín C7601 según ET. VDB incluido medios auxiliares y pequeño material. | PC-SUR-011 | 4 | 5708.95 | 22835.8
Ud. | Suministro e instalación de espiral para Sinfín C7701 según ET. VDB incluido medios auxiliares y pequeño material. | PC-SUR-012 | 4 | 3959.3 | 15837.2
Ud. | Suministro e instalación de Tolvines C7302 según ET. VDB incluido medios auxiliares y pequeño material. | PC-SUR-013 | 4 | 8773.88 | 35095.52
Ud. | Suministro y sustitucion de carcasas para canal C3301 ET. VDB incluido medios auxiliares y pequeño material | PC-SUR-014 | 4 | 19705.17 | 78820.68
Ud. | Suministro y sustitucion de carcasas para canal C7303 según ET. VDB incluido medios auxiliares y pequeño material. | PC-SUR-015 | 4 | 30981.44 | 123925.76
Ud. | Suministro y sustitucion de carcasas para canal C7302 según ET. VDB incluido medios auxiliares y pequeño material. | PC-SUR-016 | 4 | 18649.2 | 74596.8
Ud. | Suministro y sustitucion de carcasas para canal C7403 según ET. VDB incluido medios auxiliares y pequeño material. | PC-SUR-017 | 4 | 30151.75 | 120607
Ud. | Suministro y sustitucion de Tapa en canal C3004 según ET. VDB incluido medios auxiliares y pequeño material. | PC-SUR-018 | 4 | 1857.37 | 7429.48
Ud. | Mezclador de lodos M7800 VDB-Andritz sin motorización. Suministro y sustitucion de Mezclador de lodos M7800 completo excluida motorización según ET. VDB incluido medios auxiliares y pequeño material. | PC-SUR-020 | 1 | 102922.3 | 102922.3
Ud. | Sustitución de parte cilíndrica del ciclón. Suministro y sustitucion de partes cilíndricas según ET. VDB incluido medios auxiliares y pequeño material. | PC-SUR-021 | 23 | 21630.2 | 497494.6
Ud. | Sustitución de parte cónica del ciclón. Suministro y sustitucion de partes cóninas según ET. VDB incluido medios auxiliares y pequeño material. | PC-SUR-022 | 23 | 24362.92 | 560347.16
Ud. | Cambio de válvulas rotativas. Suministro y sustitucion de válvulas rotativas completas según ET. VDB incluido medios auxiliares y pequeño material. | PC-SUR-023 | 14 | 9134.29 | 127880.06
Ud. | Ventilador de sellado (FCV-8006). Kit de juntas de las alas del lado del by-pass | PC-SUR-022 | 1 | 6395.01 | 6395.01
Ud. | Ventilador de sellado (FCV-8006). Kit de juntas de las alas del lado de la caldera | PC-SUR-023 | 1 | 2858.37 | 2858.37
Ud. | Ventilador de sellado (FCV-8006). Brazo articulado con cabezas L=1200 | PC-SUR-024 | 1 | 2028.62 | 2028.62
Ud. | Filtros de agua tratada. Sustitución de velas internas. | PC-SUR-025 | 2 | 894.4 | 1788.8
Ud. | Electrónica de válvulas motorizadas | PC-SUR-026 | 1 | 2514.27 | 2514.27
Ud. |  |  |  |  | 0
Ud. |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Coste total | 2096404.6
|  |  |  | Coste Total Mantenimientos correctivos Apartado 3 | 2096404.6

## MEJORAS
ANEXO II.E
Precios unitarios según descripción Anexo Mejoras PPT - Apartado 6
Id | DESCRIPCIÓN | Coste Total (antes de IVA)
1 | Actualización eléctrica de la Planta de Secado Sur. Según descripción del anexo mejoras del PPTP | 276326
2 | Adecuación de ST La Torrecilla | 451668.82
3 | Cambio de tolvas de seco y húmedo en líneas 1 y 2 (4 tolvas) | 1040640
4 | Construcción de vial ERM-silos de descarga | 351023
5 | Instalación de báscula de pesaje en nuevo vial | 105184
6 | Major inspection de la turbina GG-8 | 4613180
7
8
9
10
| Coste total | 6838021.82