## Listado de equipos 65-2026
ALIMENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE FANGOS DESHIDRATADOS. EQUIPOS CEDIDOS POR CANAL DE ISABEL II SA MP
CODIGO | DENOMINACION DE EQUIPO | MARCA | MODELO | POTENCIA
C0041 | CINTA ALIMENTACION LODOS | TUSA | - | 4kW
C0036 | CINTA REPARTO LODOS A TOLVAS | TREYCO | - | 1,5kW
Tolva 1 | TOLVA DE ALMACENAMIENTO DE FANGOS | - | - | -
Tolva 2 | TOLVA DE ALMACENAMIENTO DE FANGOS | - | - | -
ALIMENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE FANGOS DESHIDRATADOS.
CODIGO | DENOMINACION DE EQUIPO | MARCA | MODELO | POTENCIA
C0010 | CINTA PESAJE ALIMENTACION LODOS CPR9 | TREICO | CPR-9/800 | 1,5kW
C0011 | CINTA ALIMENTACION LODOS CPR6,5 | TREICO | CPR-6,5 | 1,5kW
C0020 | CINTA REPARTO LODOS CPR10 | TREICO | CPR-6 5 | 4kW
C0042 | CINTA INVERSORA DESHIDRATACION | TUSA | - | 1,5kW
EXTRACCIÓN Y BOMBEO A SECADO DE FANGOS DESHIDRATADOS
CODIGO | DENOMINACION DE EQUIPO
BFEA7701-1 | GRUPO HIDRAULICO PRINCIPAL A11 | SAXLUND | N/A | 190,0 kW
BFEA7701-2 | GRUPO HIDRAULICO PRINCIPAL 811 | SAXLUND | N/A | 190,0 kW
BFEA7702-1 | GRUPO HIDRAULICO AUXILIAR A12 | SAXLUND | N/A | 52,0 kW
BFEA7702-2 | GRUPO HIDRAULICO AUXILIAR 812 | SAXLUND | N/A | 52,0 kW
BFEM7751-1 | FONDO MOVIL 1 FOSO DE FANGOS N° 1 | SAXLUND | 528-200-3x2500-2DA
BFEM7751-2 | FONDO MOVIL 1 FOSO DE FANGOS N° 2 | SAXLUND | 528-200-3x2500-2DA
BFEM7752-1 | FONDO MOVIL 2 FOSO DE FANGOS N° 1 | SAXLUND | .528-200-3x2500-2DA
BFEM7752-2 | FONDO MOVIL 2 FOSO DE FANGOS N° 2 | SAX LUND | 528-200-3x2500-2DA
BFEM7753-1 | FONDO MOVIL 3 FOSO DE FANGOS N° 1 | SAXLUND | 528-200-3x2500-2DA
BFEM7753-2 | FONDO MOVIL 3 FOSO DE FANGOS N° 2 | SAXLUND | 528-200-3x2500-2DA
BFEM7754-1 | TAJADERA HIDRAULICA | HORSTHEMKE | N/A
BFEM7754-1A | TAJADERA MANUAL SEGURIDAD | HORSTHEMKE | N/A
BFEM7754-2 | TAJADERA HIDRAULICA | HORSTHEMKE | N/A
BFEM7754-2A | TAJADERA MANUAL SEGURIDAD | HORSTHEMKE | N/A
TLHB-01 | BOMBA DE FANGOS N° 1 (BFBP-7700) | SAXLUND | SP 2250-1500
TLHB-02 | BOMBA DE FANGOS N° 2 (BFBP-7700) | SAX LUND | SP 2250-1500
TLHR-02 | TORNILLO DOBLE FOSO 1 (BFT-7756) | SAXLUND | 2DA-450
TLHR-03 | TORNILLO DOBLE FOSO 2 (BFT-7756) | SAXLUND | 2DA-450
TLHR-04 | TORNILLO REVERSIBLE N° 1 (BFT-7757) | SAXLUND | TA-500
TLHR-05 | TORNILLO REVERSIBLE N° 2 (BFT-7757) | SAXLUND | TA-500
TLHR-06 | TORNILLO PREPRESION BOMBA N° 2(BFE-7757) | SAXLUND | DDA-375
TLHR-07 | TORNILLO PREPRESION BOMBA N° 1(BFE-7757) | SAX LUND | DDA-375
TLHT-03 | TOLVIN ALIMENTACION BOMBA 1 | SAX LUND | N/A
TLHT-04 | TOLVIN ALIMENTACION BOMBA 2 | SAX LUND | N/A
TLHV-01 | VALVULA HIDRAULICA BOMBA1 - LINEA1 | SAX LUND | DR 17626
TLHV-02 | VALVULA HIDRAULICA BOMBA1 - LINEA2 | SAX LUND | DR 17626
TLHV-03 | VALVULA HIDRAULICA BOMBA2 - LINEA1 | SAX LUND | DR 17626
TLHV-04 | VALVULA HIDRAULICA BOMBA2 - LINEA2 | SAXLUND | DR 17626
U-9015 | GRUPO HIDRAULICO VALVULAS BFEA7703 | SAXLUND | N/A | 1,5 kW
SECADO TÉRMICO DE FANGOS DESHIDRATADOS
CODIGO | DENOMINACION DE EQUIPO
A8002 | SILENCIOSO CHIMENEA BY-PASS | G44 BORSIG | N/A
BR8001-1 | QUEMADOR PRINCIPAL | ECLIPSE | 72 FFB | 3,0kW
BR8001-2 | QUEMADOR PRINCIPAL | ECLIPSE | 72 FFB | 3,0kW
BR8002-1 | QUEMADOR AUXILIAR · | ECLIPSE | TA500 | 0,5kW
BR8002-2 | QUEMADOR AUXILIAR | ECLIPSE | TA500 | 0,5kW
B4000-1 | VENTILADOR PRINCIPAL | VAN TON GEREN | HD 1600/2160/T1 7B | 1.000,0 kW
B4000-2 | VENTILADOR PRINCIPAL | VAN TON GEREN | HD 1600/2160/T1 7B | 1.000,0 kW
B8001 | VENTILADOR HORNOS | VAN TON GEREN | MD 1800/2005/T3 4 | 315,0 kW
B8601 | VENTILADOR AIRE SELLAOO MOV8003 | RADIAL VENTILATOR | MWE063- 002030 | 3,5kW
B8602 | VENTILADOR SELLADO DISTRl8UIDOR | SODECA | CAM-545-2T-3 | 2,2kW
B8603 | VENTILADOR SELLADO DISTRl8UIDOR | SODECA | CAM-545-2T-3 | 2,2kW
B8604-1 | VENTILADOR SELLADO FCV8006-1 | SODECA | CAS--650-2T-5,5 | 3,0kW
B8604-2 | VENTILADOR SELLAOO FCV8006-2 | SODECA | CAS--650-2T-5,5 | 3,0kW
CO8001-1 | INTERCAM81ADOR DE CALOR | GEURTS | 99-07-10-04
CO8001-2 | INTERCAMBIADOR DE CALOR | GEURTS | 99-07-10-04
CR7500-1 | MOLINO | VDB | - | 18,5 kW
CR7500-2 | MOLINO | VDB | - | 18 5 kW
C3001-1 | TORNILLO TRANSPORTE | VDB | - | 15,0 kW
C3001-2 | TORNILLO TRANSPORTE | VDB | - | 15,0 kW
C3002-1 | ELEVADOR | TREICO | - | ·5,5kW
C3002-2 | ELEVADOR | TREICO | - | 5,5kW
C3003-1 | TORNILLO TRANSPORTE | VDB | - | 9,2kW
C3003-2 | TORNILLO TRANSPORTE | VDB | - | 92kW
C3004-1 | TORNILLO TRANSPORTE EMERGENCIA | VDB | - | 150 kW
C3004-2 | TORNILLO TRANSPORTE EMERGENCIA | VDB | - | 15,0 kW
C5501-1 | TORNILLO .TRANSPORTE POLVO ROTATIVAS | VDB | - | 7,5kW
C5501-2 | TORNILLO TRANSPORTE POLVO ROTATIVAS | VDB | - | 7,5kW
C5601-1 | TORNILLO TRANSPORTE POLVO ROTATIVAS | VDB | - | 7,5kW
C5601-2 | TORNILLO TRANSPORTE POLVO ROTATIVAS | VD8 | - | 7,5kW
C5701-1 | TORNILLO TRANSPORTE POLVO | VDB | - | 9,2kW
C5701-2 | TORNILLO TRANSPORTE POLVO | VDB | - | 9,2kW
C6502-1 | TORNILLO TRANSPORTE POLVO FILTRO MANGAS | SINFIMASA | 2401200 | 1,5 kW
C6502-2 | TORNILLO TRANSPORTE POLVO FILTRO MANGAS | SINFIMASA | 2401200 | 1,5 kW
C7301-1 | TORNILLO TRANSPORTE GRUESO | VDB | - | 11,0 kW
C7301-2 | TORNILLO TRANSPORTE GRUESO | VDB | - | 11,0 kW
C7302-1 | TORNILLO TRANSPORTE FINO | VDB | - | 11,0 kW
C7302-2 | TORNILLO TRANSPORTE FINO | VD8 | - | 11,0kW
C7303-1 | TORNILLO TRANSPORTE RETIRADA | VD8 | - | 9,2kW
C7303-2 | TORNILLO TRANSPORTE RETIRADA | VDB | - | 92kW
C7304-1 | TORNILLO ENFRIADOR | ASINFIN S.L | TRTA-500 | 15,0 kW
C7304-2 | TORNILLO ENFRIADOR | ASINFIN S.L | TRTA-500 | 15,0 kW
C7305-1 | ELEVADOR RETIRADA | TREICO | - | 7,5 kW
C7305-2 | ELEVADOR RETIRADA | TREICO | - | 7,5 kW
C7401-1 | ELEVADOR RECICLO | TREICO | - | 7,5 kW
C7401-2 | ELEVADOR RECICLO | TREICO | - | 7,5 kW
C7402-1 | TORNILLO RECICLO | VDB | - | 15 kW
C7402-2 | TORNILLO RECICLO | VDB | - | 15 kW
C7403-1 | TORNILLO TRANSPORTE LODO SECO RECICLO | VDB | - | 15 kW
C7403-2 | TORNILLO TRANSPORTE LODO SECO | VDB | - | 15 kW
C7404-1 | ELEVADOR RECICLO | TREICO | - | 5,5 kW
C7404-2 | ELEVADOR RECICLO | TR | - | 5,5kW
C7405-1 | TORNILLO TRANSPORTE LODO SECO TOLVA | VDB | - | 9,2 kW
C7405-2 | TORNILLO TRANSPORTE LODO SECO TOLVA | VDB | - | 9,2kW
C7601-1 | TORNILLO DOSIFICADOR LODO SECO | VDB | - | 15 kW
C7601-2 | TORNILLO DOSIFICADOR LODO SECO | VDB | - | 15 kW
C7701-1 | TORNILLO DOSIFICADOR LODO HUMEDO | VDB | - | 4 kW
C7701-2 | TORNILLO DOSIFICADOR LODO HUMEDO | VDB | - | 4 kW
C7702-1 | TORNILLO DOSIFICADOR LODO HUMEDO | VDB | - | 4 kW
C7702-2 | TORNILLO DOSIFICADOR LODO HUMEDO | VDB | - | 4 kW
C7703-1 | TORNILLO DOSIFICADOR LODO HUMEDO | VDB | - | 4 kW
C7703-2 | TORNILLO DOSIFICADOR LODO HUMEDO | VDB | - | 4 kW
C7704-1 | TORNILLO TRANSPORTE LODO HUMEDO | VDB | - | 3 kW
C7704-2 | TORNILLO TRANSPORTE LODO HUMEDO | VDB | - | 3 kW
C7801-1 | TORNILLO ALIMENTACION MEZCLA | VDB | - | 15,0 kW
C7801-2 | TORNILLO ALIMENTACION MEZCLA | VDB | - | 150kW
DR2000-1 | TROMEL | VDB | - | 300,0 kW
DR2000-2 | TROMEL | VDB | - | 300,0 kW
FCV4001-1 | VALVULA CONTROL DE FLUJO 84000-1 | AUMA | GFM125.3 | 3,0kW
FCV4001-2 | VALVULA CONTROL DE FLUJO 84000-2 | AUMA | GFM125.3 | 3,0kW
FCV8005 | VALVULA MOT. CONTROL DE FLUJO | STEJASA | - | 0,75 kW
FCV8006-1 | VALVULA CONTROL DE FLUJO LINEA 1 | STEJASA | SMCIPS100
FCV8006-2 | VALVULA CONTROL DE FLUJO LINEA 2 | STEJASA | SMCIPS100
F3000-1 | CAJON DECANTADOR | VDB | N/A
F3000-2 | CAJON DECANTADOR | VDB | N/A
F3501-1 | CICLON DE POLVO | VDB | N/A
F3501-2 | CICLON DE POLVO | VDB | N/A
F3502-1 | CICLON DE POLVO | VDB | N/A
F3502-2 | CICLON DE POLVO | VDB | N/A
F3503-1 | CICLON DE POLVO | VDB | N/A
F3503-2 | CICLON DE POLVO | VDB | N/A
F3504-1 | CICLON DE POLVO | VDB | N/A
F3504-2 | CICLON DE POLVO | VDB | N/A
F3505-1 | CICLON DE POLVO | VDB | N/A
F3505-2 | CICLON DE POLVO | VDB | N/A
F3506-1 | CICLON DE POLVO | VDB | N/A
F3506-2 | CICLON DE POLVO | VDB | N/A
F3507-1 | CICLON DE POLVO | VDB | N/A
F3507-2 | CICLON DE POLVO | VDB | N/A
F3508-1 | CICLON DE POLVO | VDB | N/A
F3508-2 | CICLON DE POLVO | VDB | N/A
F3601-1 | CICLON DE POLVO | VDB | N/A
F3601-2 | CICLON DE POLVO | VDB | N/A
F3602-1 | CICLON DE POLVO | VDB | N/A
F3602-2 | CICLON DE POLVO | VDB | N/A
F3603-1 | CICLON DE POLVO | VDB | N/A
F3603-2 | CICLON DE POLVO | VDB | N/A
F3604-1 | CICLON DE POLVO | VDB | N/A
F3604-2 | CICLON DE POLVO | VDB | N/A
F3605-1 | CICLON DE POLVO | VDB | N/A
F3605-2 | CICLON DE POLVO | VDB | N/A
F3606-1 | CICLON DE POLVO | VDB | N/A
F3606-2 | CICLON DE POLVO | VDB | N/A
F3607-1 | CICLON DE POLVO | VDB | N/A
F3607-2 | CICLON DE POLVO | VDB | N/A
F3608-1 | CICLON DE POLVO | VDB | N/A
F3608-2 | CICLON DE POLVO | VDB | N/A
F6500-1 | FILTRO VIA HUMEDA LINEA 1 |  | -
F6500-2 | FILTRO VIA HUMEDA LINEA 2 |  | -
FCV-8506.1 | VALVULA BY-PASS ROTOCLON LINEA 1
FCV-8506.2 | VALVULA BY-PASS ROTOCLON LINEA 2
FCV-6505.1 | VALVULA ATMOSFERA ROTOCLON LINEA 1
FCV-6505.2 | VALVULA ATMOSFERA ROTOCLON LINEA 2
V.ROT.1 | VENTILADOR ROTOCLON LINEA 1 | FERRARI | 901N4SRD0225ATEX | 37KW
V.ROT.2 | VENTILADOR ROTOCLON LINEA 2 | FERRARI | 901N4SRD0225ATEX | 37KW
VF.ROT.1 | VARIADOR FRECUENCIA ROTOCLON LINEA 1 | POWER ELECTRONICS | SD75500755555 | 37KW
VF.ROT.2 | VARIADOR FRECUENCIA ROTOCLON LINEA 2 | POWER ELECTRONICS | SD75500755555 | 37KW
F7300-1 | CRIBA | MOGENSEN | SF1536 | 6,0kW
F7300-2 | CRIBA | MOGENSEN | SF1536 | 6,0kW
F8002 | FILTRO AIRE VENTILADOR 88001 | - | -
GT2001-1 | TRANSMISOR POSICION TROMEL DR2000-1 | STEGMANN | POMUX P510
GT2001-2 | TRANSMISOR POSICION TROMEL DR2000-2 | STEGMANN | POMUX P510
HV100-1 | VALVULA DE CORTE FCV8006-1 | STEJASA | -
HV100-2 | VALVULA DE CORTE FCV8006-2 | STEJASA | -
MOV110 | VALVULA MANUAL DISTRIBUIDOR | STEJASA | - | 3,0kW
MOV3001-1 | TAJADERA NEUMATICA | WOLBRINK | -
MOV3001-2 | TAJADERA NEUMATICA | WOLBRINK | -
MOV3002-1 | TAJADERA NEUMATICA | WOLBRINK | -
MOV3002-2 | TAJADERA NEUMATICA | WOLBRINK | -
MOV5701-1 | TAJADERA NEUMATICA | WOLBRINK | -
MOV5701-2 | TAJADERA NEUMATICA | WOLBRINK | -
MOV6901-1 | VALVULA EXTRACCION AIRE TOLVA V7600-1 | - | -
MOV6901-2 | VALVULA EXTRACCION AIRE TOLVA V7600-2 | - | -
MOV7301-1 | TAJADERA NEUMATICA | WOLBRINK | -
MOV7301-2 | TAJADERA NEUMATICA | WOLBRINK | -
MOV7302-1 | TAJADERA NEUMATICA | WOLBRINK | -
MOV7302-2 | TAJADERA NEUMATICA | WOLBRINK | -
MOV7303-1 | TAJADERA NEUMATICA | WOLBRINK | -
MOV7303-2 | TAJADERA NEUMATICA | WOLBRINK | -
MOV8002 | VALVULA NEUMATICA TODOINADA DISTRIBUIDOR | STEJASA | -
MOV8003 | VALVULA MOT. TODO/NADA | NEW POWER SYSTEMS | JK-TS | 0,75 kW
MOV8007-1 | VALVULA MANUAL TODO/NADA CHIMENEA | STEJASA | - | NIA
MOV8007-2 | VALVULA MANUAL TODO/NADA CHIMENEA | STEJASA | -
MOV8601 | VALVULA MANUAL SELLADO MOV8003 | VDB | -
MOV8602 | VALVULA MANUAL SELLADO MOV8602 | STEJASA | -
MOV8603 | VALVULA NEUMATICA SELLADO DISTRIBUIDOR | STEJASA | -
MOV8604-1 | VALVULA MANUAL SELLADO FCV8006-1 | STEJASA | -
MOV8604-2 | VALVULA MANUAL SELLADO FCV8006-2 | STEJASA | -
M7800-1 | MEZCLADOR | MAP. | - | 110,0 kW
M7800-2 | MEZCLADOR | MAP | - | 110,0 kW
PCV8001 | VALVULA CONTROL PRESION DISTRIBUIDOR | STEJASA | -
PCV8011-1 | VALVULA CONTROL DE PRESION 84000-1 | STEJASA | - | 3,0kW
PCV8011-2 | VALVULA CONTROL DE PRESION 84000-2 | STEJASA | - | 3,0kW
QT6501.1 | MEDIDOR DE POLVO | FUERA DE SERVICIO | FUERA DE SERVICIO
QT6501.2 | MEDIDOR DE POLVO | FUERA DE SERVICIO | FUERA DE SERVICIO
RV3501-1 | ROTATIVA CICLONES | VDL | HT350S | 0,55 kW
RV3501-2 | ROTATIVA CICLONES | VDL | HT350S | 0,55 kW
RV3502-1 | ROTATIVA CICLONES | VDL | HT350S | 0,55 kW
RV3502-2 | ROTATIVA CICLONES | VDL | HT350S | 0,55 kW
RV3503-1 | ROTATIVA CICLONES | VDL | HT350S | 0,55 kW
RV3503-2 | ROTATIVA CICLONES | VDL | HT350S | 0,55 kW
RV3504-1 | ROTATIVA CiCLONES | VDL | HT350S | 0,55 kW
RV3504-2 | ROTATIVA CICLONES | VDL | HT350S | 0,55 kW
RV3505-1 | ROTATIVA CICLONES | VDL | HT350S | 0,55 kW
RV3505-2 | ROTATIVA CICLONES | VDL | HT350S | 0,55 kW
RV3506-1 | ROTATIVA CICLONES | VDL | HT350S | 0,55 kW
RV3506-2 | ROTATIVA CICLONES | VDL | HT350S | 0,55 kW
RV3507-1 | ROTATIVA CICLONES | VDL | HT350S | 0,55 kW
RV3507-2 | ROTATIVA CICLONES | VDL | HT350S | 0,55 kW
RV3508-1 | ROTATIVA CICLONES | VDL | HT350S | 0,55 kW
RV3508-2 | ROTATIVA CICLONES | VDL | HT350S | 0,55 kW
RV3601-1 | ROTATIVA CICLONES | VDL | HT350S | 055 kW
RV3601-2 | ROTATIVA CICLONES | VDL | HT350S | 0,55 kW
RV3602-1 | ROTATIVA CICLONES | VDL | HT350S | 0,55 kW
RV3602-2 | ROTATIVA CICLONES | VDL | .HT350S | 0,55 kW
RV3603-1 | ROTATIVA CICLONES | VDL | HT350S | 0,55 kW
RV3603-2 | ROTATIVA CICLONES | VDL | HT350S | 0,55 kW
RV3604-1 | ROTATIVA CICLONES | VDL | HT350S | 0,55 kW
RV3604-2 | ROTATIVA CICLONES | VDL | HT350S | 0,55 kW
RV3605-1 | ROTATIVA CICLONES | VDL | HT350S | 0,55 kW
RV3605-2 | ROTAllVA CICLONES | VDL | HT350S | 0,55 kW
RV3606-1 | ROTATIVA CICLONES | VDL | HT350S | 0,55 kW
RV3606-2 | ROTATIVA CICLONES | VDL | HT350S | 0,55 kW
RV3607-1 | ROTAllVA CICLONES | VDL | HT350S | 0,55 kW
RV3607-2 | ROTATIVA CICLONES | VDL | HT350S | 0,55 kW
RV3608-1 | ROTATIVA CICLONES | >;fOL | HT350S | 055 kW
RV3608-2 | ROTATIVA CICLONES | VDL | HT350S | 0,55 kW
RV5000-1 | ROTATIVA PRINCIPAL | VDB | - | 110 kW
RV5000-2 | ROTATlVA PRINCIPAL | VDB | - | 110 kW
RV6501-1 | ROTATIVA FILTRO DE MANGAS | PUJOL MUNTALA | 710-4 | 0,5kW
RV6501-2 | ROTATIVA FILTRO DE MANGAS | PUJOL MUNTALA | 710-4 | 0,5kW
V2501-1 | CONDUCTO | VDB | N/A
V2501-2 | CONDUCTO | VDB | N/A
V6600-1 | CONDENSADOR LAVADORES | TAMA S.L. | -
V6600-2 | CONDENSADOR LAVADORES | TAMA S.L. | -
V6801 | CHIMENEA BY-PASS | KARMAN | N/A
V6802 | CHIMENEA INTERIOR | KARMAN | N/A
V7600-1 | TOLVA LODO SEGO | VDB | -
V7600-2 | TOLVA LODO SECO | VDB | -
V7700-1 | TOLVA LODO HUMEDO | VDB | -
V7700-2 | TOLVA LODO HUMEDO | VDB | -
V8000-1 | HORNO | VDB | -
V8000-2 | HORNO | VDB | -
V8400-1 | SILO LODO GRANULADO | TAM | -
V8400-2 | SILO LODO GRANULADO
COGENERACIÓN DE ENERGÍA
CODIGO | DENOMINACION DE EQUIPO
FT-8 | TURBINA DE GAS FT-8 | PRATT 6 WITHNEY | #N/A
ALT.COG | ALlERNADOR ELECTRICO TI.RI 70/22 | SIEMENS | #N/A
AC1501 | VENTILADOR CABINA ACUSTICA 1 TG | SIEMENS | PP7166 | 15,0 kW.
AC1502 | VENTILADOR CABINA ACUSTICA 2 TG | SIEMENS | PP7166 | 15,0 kW
AC1601 | VENTILADOR REFRIG. COJINElES TG | - | - | 4,0kW
AC3001 | ENFRIADOR AIRE/ACEllE LUB. N° 1 GEN | SLB | OLK | 1,5 kW
AC3002 | ENFRIADOR AIRE/ACEllE LUB. N° 2 GEN | SLB | OLK | 1,5 kW
AC4101 | VENTILADOR CABINA ACUSTICA 1 GEN | LAFERT | ST905/C2 | 1,5kW
AC4102 | VENTILADOR CABINA ACUSTICA 2 GEN | LAFERT | ST905/C2 | 1,5kW
AC451 | VENTILADOR 1 ASPIRACION FILTRO TG | - | - | 1,5 kW
AC452 | VENTILADOR 2 ASPIRACION FILTRO TG | - | - | 1,5 kW
AC601 | VENTILADOR REFR. ACEllE LUB. TG | BALDOR | - | 2,2kW
AC602 | VENTILADOR REFR. ACEITE LUB. TG | BALDOR | - | 2,2kW
FIL-AL | PABELLON FILTRO ALlERNADOR | - | -
FIL-TG | PABELLON DEL FILTRO | DONALSON | -
F3001 | FILTRO DOBLE ACEllE LUB. ALTERNADOR | EPPENSTEINER | 40/160
F551 | FILTRO N° 1 ACEllE ARRANQUE TG | REXROTH | -
F552 | FILTRO N° 2 ACEllE ARRANQUE TG | REX ROTH | DF
F601 | FILTRO DOBLE ACEllE LUB. RETORNO TL/GG | PALL | 8940
F603 | FILTRO DOBLE ACEllE LUBRICACION TI.. | PALL | 8670
F606 | FILTRO DOBLE ACEllE LUBRICACION GG | PALL | 8670
H3001 | CALEFACCION TANQUE ACEllE ALTERNADOR | RONI | NE;-F-1000-1,5 | 1,0 kW
H3201 | CALEFACCION PARADAS. ALlERNADOR | - | - | 3,3kW
H551 | CALEFACCION MOTOR ARRANQUE TG | - | - | 0,1 kW
H552 | CALEFACCION TANOUE lK551 TG | RONI | NE-FP-1000 | 15 kW
H601 | CALEFACCION TANQUE ACEllE LUB. TG | RONI | NE-FP-1,2 | 9,0kW
H801 | CALEFACCION BOMBA INYECCION TG | RONI | NE-FP-900 | 0,1 kW
MOP3001 | BOMBA PRINCIPAL N° 1 ACEllE LUB. ALlERN. | STEIMEL | SF 4/63G-LM | 2,2kW
MOP3002 | BOMBA PRINCIPAL N° 2 ACEllE LUB. ALTERNADOR | STEIMEL | SF 4/63G-LM | 2,2kW
MOP3003 | BOMBA EMERGENCIA ACEllE ALlERNADOR | STEIMEL | SF 4/63G-LM | 2,2kW
MOP601 | BOMBA PRINCIPAL N° 1 ACEllE LUB. TG | CASCON | 547 | 11,0 kW
MOP602 | BOMBA EMERGENCIA ACEllE LUB TG | CASCON | 577 | 3,0kW
MOP603 | BOMBA PRINCIPAL N° 2 ACEllE LUB. TG | CASCON | 547 | 11,0 kW
M551 | MOTOR ARRANQUE HIDRAULICO TG | ABB | M28B315 | 110,0 kW
OME3001 | SEPARADOR DE ACEITE ALlERNADOR | CONTEC | 180/435 | 0,2kW
OME601 | SEPARADOR NEBLINAS ACEllE LUB. TG | CONTEC | 300/935 | 0,4kW
P401 | BOMBA N° 1 REFRIGERADOR EVAPORATIVO TG | KSB | ETACHROM·BC | 7,5kW
P402 | BOMBA N° 2 REFRIGERADOR EVAPORATIVO TG | KSB | ETACHROM·BC | 7,5kW
P551 | BOMBA ACEITE HIDRAULICO ARRANOUE TG | REXROTH | - | 110,0 kW
P702 | BOMBA DE LAVADO TG | - | - | 2,2kW
P801 | BOMBA INYECCION AGUA TG | SUNDSTRAND | PMP2-GMO-50 | 37,0 kW
QE601 | DETECTOR VIRUTAS RETORNO COJ. GG | 'VICKERS | 3J7711 | N/A
QE602 | DETECTOR VIRUTAS RETORNO COJ. 7 TL | TEDECO | 4J6352 | N/A
QE603 | DETECTOR VIRUTAS RETORNO COJ. 8/9 TL | TEDECO | 4J6352 | N/A
TK1401 | TANOUE FUGAS VENTES Y DRENAJE TG | NIA | - | N/A
TK3001 | TANOUE ACEITE LUBRICACION ALTERNADOR | KLUVER | - | N/A
TK401 | TANOUE AGUA REFRIGERADOR EVAPORATIVO TG | - | - | N/A
TK551 | TANOUE ACEITE HIDRAULICO ARRANOUE TG | REXROTH | - | NIA
TK601 | TANOUE ACEITE LUB. TG | - | - | N/A
TK702 | TANOUE MEZCLADOR LAVADO TG | - | - | ·NIA
T1201 | SECADOR PARADAS TG | MUNSTER | ML420 | 4,75 kW
VP601 | BOMBA VACIO ENGRANAJE AUXILIAR GG | BALDOR | M35A001T586 | 1,0kW
DESODORIZACIÓN
CODIGO | DENOMINACION DE EQUIPO
B6501-1 | VENTILADOR LINEA DE SECADO 1 |  |  | 15,0 kW
B6501-2 | VENTILADOR LINEA DE SECADO 2 |  |  | 150kW
C3709 | AGITADOR DEPOSITO NaOH |  |  | 11 kW
P3703 | VENllLADOR BOMBEO LODOS |  |  | 15,0 kW
P3704 | BOMBA RECIRCULACION TORRE V3701 |  |  | 30,0 kW
P3705 | BOMBA RECIRCULACION TORRE V3702 |  |  | 30,0 kW
P3706 | BOMBA DOSIFICACION AC. SULFURICO |  |  | 0,3kW
P3707 | BOMBA DOSIFICACION NaOH |  |  | 0,3kW
P3708 | BOMBA DOSIFICACION CIONa |  |  | 0,3kW
V3701 | TORRE LAVADO CON AC. SULFURICO |  |  | N/A
V3702 | TORRE LAVADO CON NaOH + CIONa |  |  | N/A
V3703 | DEPOSITO DE AC. SULFURICO |  |  | NIA
V3704 | DEPOSITO DE NaOH |  |  | N/A
V3705 | DEPOSITO DE CIONa |  |  | N/A
SV3702 | VALVULA CIERRE MECANICO P3704
SV3703 | VALVULA AGUA ENTRADA TORRE V3701
SV3704 | VALVULA PURGA TORRE V3702
SV3705 | VALVULA CIERRE MECANICO P3705
SV3706 | VALVULA ENTRADA AGUA TORRE V3702
DES.R.UV.1 | Reactor UV Nº1 del modelo Frej con 10 portalámparas
DES.R.UV.2 | Reactor UV Nº2 del modelo Frej con 10 portalámparas
DES.CF.1 | Filtro de carbón Nº 1 (2x5m)
DES.CF.2 | Filtro de carbón Nº 2 (2x5m)
DES.V | Ventilador principal | VAN TUN GEREN | HD1600/2160/T17B | 1000 KW
DES.VF | Variador de frecuencia
ACOMETIDA, REGULACIÓN, MEDIDA Y DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL
CODIGO | DENOMINACION DE EQUIPO
CO8001-1 | INTERCAMBIADOR DE CALOR N° 1 | GEURTS | 99-07-10-04
CO8001-2 | INTERCAMBIADOR DE CALOR N° 2 | GEURTS | 99-07-10-04
F1A | FILTRO N° 1 | TEYCO | G-2,5
F1B | FILTRO N° 2 | TEYCO | G-2,5 | NIA
G1 | CALDERA DE AGUA N° 1 | FERRO LI | F3-136 EL | 130,0 kW
G2 | CALDERA DE AGUA N° 2 | FERROLI | F3-136 EL | 130,0 kW
PCV-1A | REGULADOR MONITOR PRESION 1º ETAPA APB | FIORENTINI | REFLUX 819
PCV-1B | REGULADOR MONITOR PRESION 1º ETAPA APB | FIORENTINI | REFLUX 819
PCV-2A | REGULADOR MONITOR PRESION 1º ETAPA APB | FIORENTINI | APERFLUX851
PCV-2B | REGULADOR MONITOR PRESION 1º ETAPA APB | FIORENTINI | APERFLUX851
PCV-3A | REGULADOR MONITOR PRESION 2º ETAPA MPB | FIORENTINI | REFLUX 819
PCV-3B | REGULADOR MONITOR PRESION 2º ETAPA MPB | FIORENTINI | REFLUXB19
PCV-4A | REGULADOR MONITOR PRESION 2º ETAPA MPB | FIORENTINI | APERFLUX851
PCV-4B | REGULADOR MONITOR PRESION 2º ETAPA MPB | FIORENTINI | APERFLUXB51 | -
FT-RAMPA 1 | CONTADOR TlPO TURBINA
FT-RAMPA 2 | CONTADOR TlPO TURBINA
AGUA INDUSTRIAL PARA REFRIGERACIÓN Y SERVICIOS
CODIGO | DENOMINACION DE EQUIPO
F6602-1 | FILTRO AGUA TRATADA N° 1 | BOLLFILTER | 6.18 | 0,1 kW
F6602-2 | FILTRO AGUA TRATADA N° 2 | BOLLFILTER | 6.18 | 0,1 kW
MOV6601-1 | VALVULA MANUAL BOMBA 1 | TTV | -
MOV6601-2 | VALVULA MANUAL BOMBA 2 | TTV | -
MOV6601-3 | VALVULA MANUAL BOMBA 3 | TT\/ | -
MOV6602-1 | VALVULA ELEC. AGUA TRATADA LINEA 1 | TTV/BERNARD | 85150
MOV6602-2 | VALVULA ELEC. AGUA TRATADA LINEA 2 | TTV/BERNARD | 85150
P6601-1 | BOMBA AGUA TRATADA N° 1 | HIDROTECAR | 300111/37512 | 200,0 kW
P6601-2 | BOMBA AGUA TRATADA N° 2 | HIDROTECAR | 300111137512 | 200,0 kW
P6601-3 | BOMBA AGUA TRATADA N° 3 | HIDROTECAR | 3001111375/2 | 200,0 kW
TCV6603-1 | VALV. REG. AGUA CONDENSADOR LINEA 1 | FISHER-ROSEMOUNT | 1100.00 DN 150
TCV6603-2 | VALV. REG. AGUA CONDENSADOR LINEA2 | FISHER-ROSEMOUNT | 1100.00 DN 151
TCV6604-1 | VALV. REG. AGUA CONDENSADOR LINEA 1 | FISHER-ROSEMOUNT | 1100.00 DN 152
TCV6604-2 | VALV. REG. AGUA CONDENSADOR LINEA 2 | FISHER-ROSEMOUNT | 1100.00 DN 153
TCV6605-1 | VALV. REG. AGUA CONDENSADOR LINEA 1 | FISHER-ROSEMOUNT | 1100.00 DN 154
TCV6605-2 | VALV. REG. AGUA CONDENSADOR LINEA2 | FISHER-ROSEMOUNT | 1100.00 DN 155
SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
CODIGO | DENOMINACION DE EQUIPO
Ci.5 | CENlRAL DETECCION INCENDIOS
Cl.6 | CENlRAL EXTINCION INCENDIOS
Cl.7 | CENlRAL EXTINCION INCENDIOS
Cl.8 | CILINOROS FM-200 DE 80 KG (SALA)
Cl.9 | CILINDROS FM-200 DE 12 KG (FALSO SUELO)
Cl.10 | CENTRAL DE GAS
Cl.11 | SONDAS DETECCION GAS
Cl.12 | BIE- 25 COMPACTA .
Cl.13 | HIDRANTE DE COLUMNA SECA
Cl.14 | BATERIA EXTINCION C02 (6 BOTELLAS)
Ci.15 | EXTINTORES POLVO SECO ABC 12KG
Cl.16 | EXTINTORES POLVO SECO ABC 6 KG
Cl.17 | EXTINTORES DE C02 DE 5 KG
Cl.18 | EXTINTORES DE C02 DE 10 KG
Cl.19 | CARRO DE C02 DE 20KG
Cl.21 | SENSORES OPTICOS
Cl.22 | SENSORES IONICOS
Ci.23 | CILINDRO DE C02 DE 3,5 KG
Ci.24 | CILINDRO DE C02 DE 50 KG
Cl.26 | SIRENAS ALARMAS
Cl.28 | DETECTOR PORTATIL
PCI.D1 | ALGIBE PCI
PCI.P1 | GRUPO MOTOBOMBA PRINCIPAL ELÉCTRICA | EBARA | G5080-250A3 | 90KW
PCI.P2 | GRUPO MOTOBOMBA SECUNDARIA DIÉSEL | EBARA | G5080-250A3 | 105KW
PCI.P3 | BOMBA JOCKEY | EBARA | MUP 5-380/12 | 3KW
PCI.V1 | VÁLVULA DE CORTE ASPIRACION GRUPO ELECTRICO
PCI.V2 | VÁLVULA DE CORTE ASPIRACION GRUPO DIESEL
PCI.V3 | VÁLVULA DE CORTE IMPULSION GRUPO ELECTRICO
PCI.V4 | VÁLVULA DE CORTE IMPULSION GRUPO DIESEL
PCI.D2 | DEPOSITO DIESEL
PRODUCCIÓN DE AIRE COMPRIMIDO
CODIGO | DENOMINACION DE EQUIPO
F8504 | FILTROS | ATLAS COPCO | DD130-N | NIA
F8505 | FILTROS | ATLAS COPCO | "PD130-N | N/A
F8506 | FILTROS | ATLAS COPCO | DD120-N | N/A-
F8507 | FILTROS | ATLAS COPCO | DD120-N | N/A
U-9005 | COMPRESOR AIRE N° 2 | ATLAS COPCO | GA-2217,5 | 28,5 kW
U-9006 | COMPRESOR AIRE N° 1 | ATLAS COPCO | GA-22P8 | 28,9 kW
U-9006A | COMPRESOR AIRE N° 3 | ATLAS COPCO | GA-2217,5 | 28,5 kW
U-9016 | SECADOR FRIGORIFICO | ATLAS COPCO | FD-150 | 1;1 kW
U-9017 | SECADOR ADSORCION | NOVAIRS.A. | NST-45/T | 4,5kW
V8500 | ACUMULADOR PRINCIPAL | FICAL | 2000/8-M | N/A
V8501 | ACUMULADOR PLANTA. AGUA DESMINERALIZADA | FICAL | 1000/8-M | N/A
INSTALACIONES DE SERVICIOS ELÉCTRICOS Y DE CONTROL
CODIGO | DENOMINACION DE EQUIPO
TRANSFORMADOR 30MVA - SUBEST. "LA TORRECILLA"
SALA ELECTRICA PRINCIPAL, COMPUESTA POR:
CELDAS M. T. INlERCONEXION TURBINA- ALTERNADOR
CELDAS M.T. DE lRANSFORMADOR 11 KV
CELDA M.T. MEDIDA DE BARRAS
RESISTENCIA PUESTA A 11ERRA DEL NEUTRO
CABLES M.T. DE ALTERNADOR-CELDAS 11 KV
CABLES M.T. lRAFO 11/0,4 KV - CELDA 11 KV
CABLES M.T.RESISTENCIA PUESTA A TIERRA NEUTRO
lRANSFORMADOR 11/0,4 KV DE ACOPLAMIENTO A RED
CONTADORES DE ENERGIA
EQUIPOS PARA LA MEDICION DE ENERGIA
AGREGADOR SALDO ENERGIA
EQUIPOS DE PROTECCION DE LINEA
EQUIPOS DE PROTECCION
EQUIPOS DE PROTECCION DE TRAFO DE ACOPLAMIENTO 11 KV
EQUIPOS DE PROTECCION TRAFOS 11/0,4 kv
CENTRO DE TRANSFORMACION DE AGUA lRATADA
CC-CCM1 | CUADROS ELECTRICOS CCM1
CC-CCM2 | CUADROS ELECTRICOS CCM2
CC-CCM3 | CUADROS ELECTRICOS CCM3
CC-CCM4 | CUADROS ELECTRICOS CCM4
CC-CCM5 | CUADROS ELECTRICOS CCM5
CC-OFICINAS | CUADROS ELECTRICOS OFICINAS
CGBT | CUADRO GENERAL DE BAJA TENSION
RED.TIERRAS | RED DE TIERRAS
UPS.1 | UPS | AEG | MOS 24-75-4SCH-2130-H20E | 4 KW
UPS.2 | UPS | AEG | MOS 110-2X5A86SBM11 | 2,4 KW
UPS.3 | UPS | AEG | MOS 110-35-20SCH-132-2XH20E | 8,1 KW
UPS.4 | UPS | AEG | PROTECT 1LED10KVA | 10 KVA
S.CTRL.COG | SISTEMA DE CONTROL DE COGENERACION
S.CTRL.ST | SISTEMA DE CONTROL INSTALACION DE SECADO TERMICO
INSTALACIONES DE ALUMBRADO Y RED AUXILIAR DE FUERZA
SISTEMA DE CCTV
PUENTES GRÚA Y POLIPASTO
CODIGO | DENOMINACION DE EQUIPO
U-9007 | PUENTE GRUA Nº 1 | VICINAY | BICARRIL C/POLIPASTO | 10,0 kW
U-9008 | PUENTE GRUA Nº 2 | VICINAY | BICARRIL C/POLIPASTO | 10,0 kW
POLI.TALLER | POLIPASTO TALLER, 1 Ton.
INSTRUMENTACION
CODIGO | DENOMINACION DE EQUIPO
FSL6603-1 | BAJO CAUDAL LAVADERO 2 LINEA 1 | COMAQUIN S.A. | LC-3-R-INOX DN 1" GAS PNATM
FSL6603-2 | BAJO CAUDAL LAVADERO 2 LINEA 2 | COMAQUIN S.A. | LC-3-R-INOX DN 1" GAS PNATM
FSL6604-1 | BAJO CAUDAL TORNILLO C7304-1 | COMAQUIN S.A. | LC-3-R-INOX DN 1" GAS PNATM
FSL6604-2 | BAJO CAUDAL TORNILLO C7304°2 | COMAQUIN S.A. | LC-3-R-INOX DN 1" GAS PNATM
FT6601-1 | MEDIDOR CAUDAL AGUA TRATADA CONDENSADOR LAVADOR LINEA 1 | SIEMENS | SllRANS FM ?ME 5030-1AB20-1AAO
FT6601-2 | MEDIDOR CAUDAL AGUA TRATADA CONDENSADOR LAVADOR LINEA 2 | SIEMENS | SllRANS FM ?ME 5030-1AB20-1AAO
GT2001-1 | TRANSMISOR POSICION TROMEL DR2000-1 | STEGMANN | POMUX P510
GT2001-2 | TRANSMISOR POSICION TROMEL DR2000-2 | STEGMANN | POMUX P510
LS3001-1 | INTERRUPTOR NIVEL DECANTADOR F3000-1 | VEGA | VEGAVIB 43 XRGWNHK
LS3001-2 | INTERRUPTOR �IVEL CAJON F3000-2 | VEGA | VEGAVIB 43 XRGWNHK
LS6501-1 | INTERRUPTOR NIVEL FILTRO F6500-1 | ENDRESS HAUSER | MINICAP FTC 260-AA4A1
LS6501-2 | INTERRUPTOR NIVEL FILTRO F6500-2 | ENDRESS HAUSER | MINICAP FTC 260-AA4A1
LS6601 | NIVEL LABERINTO DE CLORACION | COMAQUINS A | L50-P-INOX DNANSl4" PN 150 LB
LS7601-1 | INTERRUPTOR NIVEL HH" TOLVA V7600- 1" | VEGA | VEGAVIB43 XRGVVNTK
LS7601-2 | INTERRUPTOR NIVEL HH" TOLVA V7600-2" | VEGA | VEGAVIB43 XRGVVNTK
LS7602-1 | INTERRUPTOR NIVEL H" TOLVA V7600-1" | VEGA | VEGAVIB43 XRGVVNTK
LS7602-2 | INTERRUProR NIVEL H" TOLVA 7600-2" | VEGA | VEGAVIB43 XRGVVNTK
LS7603-1 | INTERRUPTOR NIVEL L'' TOLVA V7600-1" | VEGA | VEGAVIB43 XRGVVNTK
LS7603-2 | INTERRUPTOR NIVEL L" TOLVA 7600-2" | VEGA | VEGAVIB43 XRGVVNTK
LS7604-1 | INTERRUPTOR NIVEL LL" TOLVA V7600-1" | VEGA | VEGAVIB43 XRGVVNTK
LS7604-2 | INTERRUPTOR NIVEL LL" TOLVA V7600-2" | VEGA | VEGAVIB43 XRGVVNTK
LS7605-1 | INTERRUPTOR NIVEL LLL" TOLVA V7600-1" | VEGA | VEGAVIB43 XRGVVNTK
LS7605-2 | INTERRUPTOR NIVEL LLL" TOLVA V7600-2" | VEGA | VEGAVIB43 XRGVVNTK
PDITA6501-1 | PRESION DIFERENCIAL FILTRO F6500-1 | CELLA | MWXXUN 0/16 Bar
PDITA6501-2 | PRESION DIFERENCIAL FILTRO F6500-2 | CELLA | MWXXUN 0/16 Bar
PDITA6601-1 | PRESION DIFERENCIAL LAVADORES | SIEMENS | SITRANS P7MF-4432-1 EA00-1AA1-Z
PDITA6601-2 | PRESION DIFERENCIAL LAVADORES | SIEMENS· | SITRANS P7MF-4432-1 EA00-1AA1-Z
PDITA8011-1 | PRESION DIFERENCIAL PRIMARIO C08001-1 | ENDRESS HAUSER | DELTABAR PMD 230-OB2D1EB1C
PDITA8011-2 | PRESION DIFERENCIAL PRIMARIO C8001-2 | ENDRESS | DELTABAR PMD 230-OB2D1EB1C
PDITA8012-1 | PRESION DIFERENCIAL SECUNDARIO C8001-1 | ENDRESS | DELTABAR PMD 230-OB2D1EB1C
PDITA8012-2 | PRESION DIFERENCIA SECUNDARIO C8001-2 | ENDRESS | DELTABAR PMD 230-OB2D1EB1C
PDS6621-1 | MEDIDOR PREVIO DIFERENCIA F6602-1 | BOLLFILTER | 4.46.2 DDA 0551248
PDS6621-2 | MEDIDOR PREVIO DIFERENCIA F6602-2 | BOLLFILTER | 4.46.2 DDA 0551248
PIS2502-1 | PRESOSTATO REGULACION V2501-1 | DWYER | PHOTOHELI Cmax Pressure 25PSIG
PIS2502-2 | PRESOSTATO REGULACION V2501-2 | DWYER | PHOTOHELI Cmax Pressure 25PSIG
PT6611-1 | TRANSMISOR PRESION BOMBA P6601-1 | SIEMENS | SITRANS P7MF 4033-1DA 10-1AC1-Z 401+B13+YO 1+Y15
PT6611-2 | TRANSMISOR PRESION BOMBA P6601-2 | SIEMENS | SITRANS P7MF 4033-1DA 10-1AC1-Z 401+B13+YO 1+Y15
PT6611-3 | TRANSMISOR PRESION BOMBA P6601-3 | SIEMENS | SITRANS P7MF 4033-1DA 10-1AC1-Z 401+B13+YO 1+Y15
PT6620-1 | TRANSMISOR PRESION AGUA LINEA 1 | SIEMENS | SITRANS P7MF 4033-1DA10-1AC1-ZB13 NrfAB Ni-P 128
PT6620-2 | TRANSMISOR PRESION AGUA LINEA 2 | SIEMENS | SITRANS P7MF 4033-1DA10-1AC1-ZB13 NrfAB Ni-P 128
PT6625 | TRASMISOR PRESION COLECTOR AGUA TRATADA | SIEMENS | SITRANS P7MF 4033-1DA 10-1AC1-Z 401+B13+YO 1+Y15
PT8001 | TRANSMISOR PRESION SALIDA TURBINA | SIEMENS | SITRANS P7MF 4033-1DA 10-1AC1-Z 401+B13+YO 1+Y15
PT8501 | TRANSMISOR PRESION AIRE COMP.V8500 | SMC | PSE 510-01
PZA2503-1 | PRESOSTATO V2501-1 | SATCHWELL | SPA 1401
PZA2503-2 | PRESOSTATO V2501-2 | SATCHWELL | SPA 1401
QT6501-1 | MEDIDOR DE POLVO | DU RAG | D-FW 231
QT6501-2 | MEDIDOR DE POLVO | DURAG | D-FW 231
TT2001-1 | SONDA TEMPERATURA SALIDA SECADOR | PYROTHERM | PT-100 0-150º
TT2001-2 | SONDA TEMPERATURA SALIDA SECADOR | PYROTHERM | PT-100 0-150º
TT2002-1 | SONDA TEMPERATURA SALIDA AIRE | PYROTHERM | PT-100 0-150º
TT2002-2 | SONDA TEMPERATURA SALIDA AIRE | PYROTHERM | PT-100 0-150º
TT2502-1 | TERMOPAR ENTRADA AIRE | PYROTHERM | TERMOPAR NiCr-Ni 0-500º
TT2502-2 | TERMOPAR TEMPERATURA ENTRADA AIRE · | PYROTHERM | TERMOPAR NiCr-Ni 0-500º
TT2504-1 | TERMOPAR ENTRADA SECADOR | PYROTHERM | TERMOPAR NiCr-Ni 0-500º
TT2504-2 | TERMOPAR TEMPERATURA ENTRADA SECADOR | PYROTHERM | TERMOPAR NiCr-Ni 0-500º
TT6501-1 | SONDA TEMPERATURA FILTRO MANGAS | PYROTHERM | PT-100
TT6501-2 | SONDA TEMPERATURA FILTRO MANGAS | PYROTHERM | PT-100
TT6601-1 | SONDA TEMPERATURA AIRE | PYROTHERM | PT-100 0-130º
TT6601-2 | SONDA TEMPERATURA AIRE | PYROTHERM | PT-100 0-130º
TT6602-1 | SONDA TEMPERATURA AIRE | PYROTHERM | PT-100
TT6602-2 | SONDA TEMPERATURA AIRE | PYROTHERM | PT-100
TT6603-1 | SONDA TEMPERATURA AIRE | PYROTHERM | PT-100 0-130º
TT6603-2 | SONDA TEMPERAlURA AIRE | PYROTHERM | 130"
TT6604 | SONDA TEMPERATURA COLECTOR | PYROTHERM | PT-100 0-
TT7601-1 | SONDA TEMPERATURA TOLVA V7600-1 | PYROTHERM | PT-100
TT7601-2 | SONDA TEMPERATURA TOLVA V7600-2 | PYROTHERM | PT-100
TT8001-1 | TERMOPAR HORNO V8000-1 | PYROTHERM | TERMOPAR NiCr-Ni 0-500º
TT8001-2 | TERMOPAR HORNO V8000-2 | PYROTHERM | TERMOPAR NiCr-Ni 0-500º
TT8002-1 | TERMOPAR HORNO V8000-1 | PYROTHERM | TERMOPAR NiCr-Ni 0-500º
TT8002-2 | TERMOPAR HORNO V8000-2 | PYROTHERM | TERMOPAR NiCr-Ni 0-500º
TT8003-1 | SONDA TEMPERATURA AIRE A CHIMENEA | PYROTHERM | PT-100
TT8003-2 | SONDA TEMPERATURA AIRE A CHIMENEA | PYROTHERM | PT-100
TT8004-1 | TERMOPAR HORNO V8000-1 | PYROTHERM | TERMOPAR NiCr-Ni 0-500º
TT8004-2 | TERMOPAR HORNO V8000-2 | PYROTHERM | TERMOPAR NiCr-Ni 0-500º
TT8021 | SONDA TEMPERATURA SALIDA 88001 | PYROTHERM | PT-100
TT8022-1 | SONDA TEMPERATURA QUEMADOR BR8002-1 | PYROTHERM | PT-100
TT8022-2 | SONDA TEMPERATURA QUEMADOR BR8002-2 | PYROTHERM | PT-100
TT8401.1-1 | SONDA TEMPERATURA SILO V8400-1 | PYROTHERM | PT-100
TT8401.1-2 | SONDA TEMPERATURA SILO V8400-2 | PYROTHERM | PT-100
TT8401.2-1 | SONDA TEMPERATURA SILO V8400-1 | PYROTHERM | PT-100
TT8401.2-2 | SONDA TEMPERATURA SILO V8400-2 | PYROTHERM | PT-100
TT8401.3-1 | SONDA TEMPERATURA SILO V8400-1 | PYROTHERM | PT-fOO
TT8401.3-2 | SONDA TEMPERATURA SILO V8400-2 | PYROTHERM | PT-100
WT7701-1 | INDICADOR DE PESO TOLVA V7700-1 | LOGIC | DLC 95
WT7701-2 | INDICADOR PESO TOLVA V7700-2 | LOGIC | DLC 95
WT8400-1 | TRANSMISOR DE PESO SILO V8400-1 | MU1RONIC | HI LINE SP 51
WT8400-2 | TRANSMISOR DE PESO SILO V8400-2 | MU1RONIC | HI LINE SP 51
DESMINERALIZACIÓN
CODIGO | DENOMINACION DE EQUIPO
DA-05 | DEPOSITO HCL 36% | - | - | -
DA-06 | CALDERIN HCL | - | - | -
DA-07 | DEPOSITO NaOH 25% | - | - | -
DA-08 | CALDERIN NaOH | - | - | -
DA-10 | DEPOSITO AGUA DESMINERALIZADA | - | - | -
DA-11 | DEPOSITO NEUTRALIZACION | - | - | -
DA-12 | DEPOSITO SALMUERA | - | - | -
FP-09 | FILTRO PULIDOR 5 DC 2 | - | - | -
FSC-01A | FILTRO SILEX-CARBON | - | - | -
FSC-01B | FILTRO SILEX-CARBON | - | - | -
LM-02A | LECHO MEZCLADO | - | - | -
LM-02B | LECHO MEZCLADO | - | - | -
NA-12A | DESCALCIFICADOR | - | - | -
NA-12B | DESCALCIFICADOR | - | - | -
N-11 | NEUTRALIZADOR | - | - | -
P-03 | BOMBA HCL | AEG | PM002.A2 | 1,1 KW
P-04 | BOMBA NaOH | EBERA | CAX/A 70/07 | 1 KW
P-05 | BOMBA NEUMATICA HCL | - | - | -
P-07 | BOMBA NEUMATICA NaOH | GRUNDFOS | MB8082-19FT100-B | 1,1 KW
P-10A | BOMBA AGUA DESMINERALIZADA | AEG | PM002.A2 | 1,1 KW
P-10B | BOMBA AGUA DESMINERALIZADA | GRUNDFOS | MB8082-19FT100-B | 1,1 KW
P-10C | BOMBA AGUA DESMINERALIZADA | - | - | -
P-11 | BOMBA NEUTRALIZACIÓN | - | - | -
TOLVAS DE FANDO DESHIDRATADO (3X400 t)
* TUBERÍAS BOMBAS PISTÓN-NUEVAS TOLVAS
CODIGO | DENOMINACION DE EQUIPO
ST-200-BF1 | Tubería COMÚN Bomba Pistón A a TOLVAS
ST-200-BF2 | Tubería COMÚN Bomba Pistón B a TOLVAS
ST-200-BF1-T1 | Tubería Bomba Pistón A a TOLVA 1
ST-200-BF1-T2 | Tubería Bomba Pistón A a TOLVA 2
ST-200-BF1-T3 | Tubería Bomba Pistón A a TOLVA 3
ST-200-BF2-T1 | Tubería Bomba Pistón B a TOLVA 1
ST-200-BF2-T2 | Tubería Bomba Pistón B a TOLVA 2
ST-200-BF2-T3 | Tubería Bomba Pistón B a TOLVA 3
VALV-BF1-T1 | Válvula colector A a TOLVA 1
VALV-BF1-T2 | Válvula colector A a TOLVA 2
VALV-BF1-T3 | Válvula colector A a TOLVA 3
VALV-BF2-T1 | Válvula colector B a TOLVA 1
VALV-BF2-T2 | Válvula colector B a TOLVA 2
VALV-BF2-T3 | Válvula colector B a TOLVA 3
* TUBERÍAS NUEVAS BOMBAS-SECADORES
CODIGO | DENOMINACION DE EQUIPO
ST-300-BF1 | Salida Bomba 1
ST-300-BF2 | Salida Bomba 2
ST-300-BF3 | Salida Bomba 3
ST-300-BF1-L1 | Tubería Impulsión Bomba 1 a Colector Secador A
ST-300-BF1-L2 | Tubería Impulsión Bomba 1 a Colector Secador B
ST-300-BF2-L1 | Tubería Impulsión Bomba 2 a Colector Secador A
ST-300-BF2-L2 | Tubería Impulsión Bomba 2 a Colector Secador B
ST-300-BF3-L1 | Tubería Impulsión Bomba 3 a Colector Secador A
ST-300-BF3-L2 | Tubería Impulsión Bomba 3 a Colector Secador B
SC-300-L1 | Colector Secador A
SC-300-L2 | Colector Secador B
VALV-T1-L1 | Válvula Línea 1 a SECADOR A
VALV-T2-L1 | Válvula Línea 2 a SECADOR A
VALV-T3-L1 | Válvula Línea 3 a SECADOR A
VALV-T1-L2 | Válvula Línea 1 a SECADOR B
VALV-T2-L2 | Válvula Línea 2 a SECADOR B
VALV-T3-L2 | Válvula Línea 3 a SECADOR B
* LINEA 1 - EQUIPOS
CODIGO | DENOMINACION DE EQUIPO
TOL-T1 | Tolva Fangos 400 m3
SIN-T1 | Extractor Sin-Fín
TAJ-T1 | Compuerta Tajadera (Válvula Guillotina)
TLV-T1 | Conducto descarga (Tolvín alimentación bomba)
BOM-T1 | Bombe Helicoidal
* LINEA 1 - INSTRUMENTACION
CODIGO | DENOMINACION DE EQUIPO
LIT-1- T1 | Radar nivel tolva. Nivel continuo.
LSH-1- T1 | Nivel máximo tolvín. Control alimentación
PIT-4- T1 | Transmisor presión impulsión bomba. Control y protección.
PI-4- T1 | Manómetro impulsión bomba. Lectura Local.
* LINEA 2 - EQUIPOS
CODIGO | DENOMINACION DE EQUIPO
TOL-T2 | Tolva Fangos 400 m3
SIN-T2 | Extractor Sin-Fín
TAJ-T2 | Compuerta Tajadera (Válvula Guillotina)
TLV-T2 | Conducto descarga (Tolvín alimentación bomba)
BOM-T2 | Bombe Helicoidal
* LINEA 2 - INSTRUMENTACION
CODIGO | DENOMINACION DE EQUIPO
LIT-1- T2 | Radar nivel tolva. Nivel continuo.
LSH-1- T2 | Nivel alto tolva. Protección sobrellenado.
PIT-4- T2 | Transmisor presión impulsión bomba. Control y protección.
PI-4- T2 | Manómetro impulsión bomba. Lectura Local.
* LINEA 3- EQUIPOS
CODIGO | DENOMINACION DE EQUIPO
TOL-T3 | Tolva Fangos 400 m3
SIN-T3 | Extractor Sin-Fín
TAJ-T3 | Compuerta Tajadera (Válvula Guillotina)
TLV-T3 | Conducto descarga (Tolvín alimentación bomba)
BOM-T3 | Bombe Helicoidal
* LINEA 3 - INSTRUMENTACION
CODIGO | DENOMINACION DE EQUIPO
LIT-1- T3 | Radar nivel tolva. Nivel continuo.
LSH-1- T3 | Nivel alto tolva. Protección sobrellenado.
PIT-4- T3 | Transmisor presión impulsión bomba. Control y protección.
PI-4- T3 | Manómetro impulsión bomba. Lectura Local.