## Hoja2
MATRIZ BIDIMENSIONAL (2D) DE DETECTORES
CASA COMERCIAL:
FABRICANTE:
MARCA:
MODELO:
IMAGEN
Características Generales
Sistema de detección bidimensional destinado al control de calidad periódico de aceleradores lineales (Sí/No/Especificar)
Medida y ajuste de perfiles transversales, longitudinales y diagonales del haz (Sí/No/Especificar):
Evaluación de parámetros dosimétricos del haz en controles rutinarios (S/N. Indicar):
Evaluación simultánea de los principales parámetros dosimétricos del haz de radiación de fotones de aceleradores lineales en C en una única adquisición(Sí/No/Especificar)
Detectores:
Tecnología de los detectores:
Número total de detectores:
Con capacidad de medida simultánea en los ejes X, Y y diagonal (S/N. Indicar)
Tamaño de los detectores en la dirección de medida (mm):
Separación de los detectores en los ejes principales (mm):
Volumen activo por detector (cm3):
Relación señal/ruido (%):
Tiempo de muestreo (ms):
Frecuencia de muestreo (ms):
Area activa (cm x cm):
Cobertura diagonal (cm):
Tasas de dosis permitidas (GY/min):
Técnicas dinámicas como IMRT y VMAT (S/N. Inidcar):
Rango energético compatible:
Con fotones:
Compatible con los accesorios existentes en el centro destinados al control de calidad de la homogeneidad y simetría de aceleradores lineales en C (Sí/No/Especificar)
Software de adquisición y análisis:
Visualización en tiempo real de las medidas (S/N. Indicar):
Análisis de los parámetros dosimétricos del haz (S/N. Indicar):
Almacenamiento y gestión de datos de medidas (S/N. Indicar):
Comparación de resultados con valores de referencia (S/N. Indicar):
Generación de informes exportables, incluyendo formato PDF (S/N. Indicar):
Otras características:
Se incluyen todas las licencias necesarias para el funcionamiento completo del software (S/N, nº incluido):
Validez durante toda la vida útil del equipo, sin necesidad de adquisiciones adicionales incluidas actualizaciones y/o suscripciones asociadas (S/N. indicar):
Otras características:
Otras características del Sistema
Especificar y describir aquellas otras características y/o dispositivos que posee el Sistema (ofertados ó en opción) que proporcionan valor añadido a la oferta.
Dimensiones
Peso del equipo (Kg.):
Dimensiones alto x ancho x profundo (cm):
Red eléctrica:
Consumo eléctrico(Kvh):
Dispositivos de minimización del consumo energético (S/N. Especificar):
Cumplimiento normativa Energy Star o similares (S/N):
Tiempo necesario para instalación y puesta en servicio (días):
Características especiales necesarias para su instalación (S/N):
En caso afirmativo describir:
Formación y Puesta en Marcha
Formación del Usuario:
Médicos:
Personal técnico del centro:
Formación será recurrente durante el periodo de vigencia de la garantía, para garantizar la formación del nuevo personal sanitario que se pueda incorporar durante dicho periodo (S/N. Indicar):
Aporta compromiso de impartir, caso de ser requerido, un curso de formación técnica para el personal de mantenimiento que designe el hospital destinatario de los equipos (S/N. Indicar):
Formación del Personal Técnico:
Técnico (Describir nº y formación técnica):
Tiempo total de instalación y ajustes:
Garantías y Características de Servicio
Periodo de Garantía (años):
Componentes fuera Garantía (S/N):
En caso afirmativo, especificar:
Cobertura durante la garantía. Indicar:
Mantenimiento preventivo:
nº revisiones:
Alcance:
Año de fabricación del equipo (Primera fecha de comercializacion):
Adjunta lista y precio de los fungibles más utilizados (S/N):
Indicar vida media del equipo (años):
Existencia piezas de repuesto (años):
Tiempo para suministro Equipo (días naturales):
Contrato Mantenimiento (IVA incluido):
Tipo A: Todo riesgo.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento a todo riesgo (Sin ningún tipo de exclusión):
Incluye mantenimiento de los elementos auxiliares adquiridos con el equipo (S/N):
Enumerar los excluidos:
Tiempo de respuesta ( en horas). Especificar valores:
Días hábiles y horario de trabajo a la semana del servicio técnico:
Nº de revisiones /año:
Días de parada/año por revisiones necesarias del equipo:
Disponibilidad del equipo:
Tiempo útil de funcionamiento (%):
Tipo B: Mantenimiento con exclusiones.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento con algún tipo de exclusión:
Enumerar los elementos y accesorios que se consideran excluidos:
Tipo C: Mantenimiento preventivo.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento con algún tipo de exclusión:
Enumerar los elementos y accesorios que se consideran excluidos:
Actualizaciones de los equipos
Indicar la fórmula bajo la cual el Licitador se compromete a mantener actualizado el equipo sin coste adicional:
Documentación técnica
Catálogos, Produc Data,.. (S/N):
Manuales de funcionamiento (S/N):
En castellano (S/N):
Manuales de mantenimiento (S/N):
En castellano (S/N):
Protocolo del test de aceptación del equipo:
Presenta al concurso copia de la documentación técnica correspondiente al protocolo de las pruebas a realizar para la aceptación del equipo (S/N):
Equipos instalados
Incluye listado de equipos similares al ofertado que se han instalado en los últimos 3 años en España, clasificados por modelo, año de instalación y centro (S/N):
Certificados de cumplimiento de normativa nacional y/o europea e internacional incluidos (S/N) Indicar aportados en oferta:
Marcado CE:
Reglamento MDR (UE) 2017/745
FDA 510(k)
ISO 9001
ISO 14001
ISO 13485
IEC 60601
Conformance Claim Set:
Otros:
Servicio técnico en plaza (S/N):
Indicar nº de técnicos/titulación y dirección del más cercano:
Horario de recepción de llamadas: Teléfono/s:
Tiempo Respuesta Servicio Técnico con presencia física (Horas). Indicar valores:
Tiempo Respuesta para Repuestos y consumibles (Horas/Días):
Precio/Hora Servicio técnico (IVA incluido):
Dietas (horas, km., etc.) (S/N):
En caso afirmativo, coste dietas(IVA incluido):
Indicar otras características valorables del Servicio Técnico que prestará la adjudicataria: