## Hoja2
Maniquí de control de calidad para tomosíntesis digital de mama
CASA COMERCIAL:
FABRICANTE:
MARCA:
MODELO:
IMAGEN
Características Generales
Maniquí de control de calidad para tomosíntesis digital de mama, (Sí/No/Especificar)
Incluye software de análisis. (Sí/No/Especificar)
Diseñado para el control de calidad de sistemas de tomosíntesis digital de mama (DBT). (Sí/No/Especificar)
Fabricado en material equivalente a tejido mamario, (Sí/No/Especificar)
Con composición representativa de tejido glandular y adiposo. (Sí/No/Especificar)
Evaluación en condiciones clínicas simuladas, incluyendo entornos homogéneos y fondos complejos o heterogéneos. (Sí/No/Especificar)
Configuración modular mediante láminas que permitan simular diferentes espesores y condiciones clínicas. (Sí/No/Especificar). Incluye:
8 láminas homogéneas (Sí/No/Especificar)
3 láminas con insertos de evaluación de calidad de imagen (Sí/No/Especificar)
1 lámina con fondo heterogéneo (Sí/No/Especificar)
Las láminas permiten evaluar la influencia de la radiación dispersa en la calidad de imagen en condiciones clínicas simuladas. (Sí/No/Especificar)
Elementos de prueba que permitan la evaluación de parámetros de calidad de imagen en DBT: (Sí/No/Especificar)
Uniformidad (Sí/No/Especificar)
Ruido (SNR, SDNR o equivalentes) (Sí/No/Especificar)
Resolución espacial (en diferentes direcciones) (Sí/No/Especificar)
Precisión geométrica (Sí/No/Especificar)
Evaluación de artefactos (Sí/No/Especificar)
Detectabilidad de estructuras (p. ej., masas, fibras o equivalentes) (Sí/No/Especificar)
Soporte de posicionamiento para la reproducibilidad y alineación del maniquí en el equipo. (Sí/No/Especificar)
Permite la realización de pruebas de aceptación, control de calidad periódico y evaluación de estabilidad del sistema. (Sí/No/Especificar)
Apto para la realización de ensayos conforme a:
Protocolo específico de tomosíntesis (2020) (Sí/No/Especificar)
Recomendaciones europeas EUREF vigentes o en desarrollo (Sí/No/Especificar)
Recomendaciones internacionales AAPM TG245 o equivalentes (Sí/No/Especificar)
Permite el análisis de los parámetros de calidad de imagen mediante software incluido o herramientas externas compatibles. (Sí/No/Especificar)
Otras características del Sistema
Especificar y describir aquellas otras características y/o dispositivos que posee el Sistema (ofertados ó en opción) que proporcionan valor añadido a la oferta.
Dimensiones
Peso del equipo (Kg.):
Dimensiones alto x ancho x profundo (cm):
Red eléctrica:
Consumo eléctrico(Kvh):
Dispositivos de minimización del consumo energético (S/N. Especificar):
Cumplimiento normativa Energy Star o similares (S/N):
Tiempo necesario para instalación y puesta en servicio (días):
Características especiales necesarias para su instalación (S/N):
En caso afirmativo describir:
Formación y Puesta en Marcha
Formación del Usuario:
Médicos:
Personal técnico del centro:
Formación del Personal Técnico:
Técnico (Describir nº y formación técnica):
Tiempo total de instalación y ajustes:
Garantías y Características de Servicio
Periodo de Garantía (años):
Componentes fuera Garantía (S/N):
En caso afirmativo, especificar:
Cobertura durante la garantía. Indicar:
Mantenimiento preventivo:
nº revisiones:
Alcance:
Año de fabricación del equipo (Primera fecha de comercializacion):
Adjunta lista y precio de los fungibles más utilizados (S/N):
Indicar vida media del equipo (años):
Existencia piezas de repuesto (años):
Tiempo para suministro Equipo (días naturales):
Contrato Mantenimiento (IVA incluido):
Tipo A: Todo riesgo.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento a todo riesgo (Sin ningún tipo de exclusión):
Incluye mantenimiento de los elementos auxiliares adquiridos con el equipo (S/N):
Enumerar los excluidos:
Tiempo de respuesta ( en horas). Especificar valores:
Días hábiles y horario de trabajo a la semana del servicio técnico:
Nº de revisiones /año:
Días de parada/año por revisiones necesarias del equipo:
Disponibilidad del equipo:
Tiempo útil de funcionamiento (%):
Tipo B: Mantenimiento con exclusiones.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento con algún tipo de exclusión:
Enumerar los elementos y accesorios que se consideran excluidos:
Tipo C: Mantenimiento preventivo.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento con algún tipo de exclusión:
Enumerar los elementos y accesorios que se consideran excluidos:
Actualizaciones de los equipos
Indicar la fórmula bajo la cual el Licitador se compromete a mantener actualizado el equipo sin coste adicional:
Documentación técnica
Catálogos, Produc Data,.. (S/N):
Manuales de funcionamiento (S/N):
En castellano (S/N):
Manuales de mantenimiento (S/N):
En castellano (S/N):
Protocolo del test de aceptación del equipo:
Presenta al concurso copia de la documentación técnica correspondiente al protocolo de las pruebas a realizar para la aceptación del equipo (S/N):
Equipos instalados
Incluye listado de equipos similares al ofertado que se han instalado en los últimos 3 años en España, clasificados por modelo, año de instalación y centro (S/N):
Certificados de cumplimiento de normativa nacional y/o europea e internacional incluidos (S/N) Indicar aportados en oferta:
Marcado CE:
FDA 510(k)
ISO 9001
ISO 14001
ISO 13485
IEC 60601
Conformance Claim Set:
Otros:
Servicio técnico en plaza (S/N):
Indicar nº de técnicos/titulación y dirección del más cercano:
Horario de recepción de llamadas: Teléfono/s:
Tiempo Respuesta Servicio Técnico con presencia física (Horas). Indicar valores:
Tiempo Respuesta para Repuestos y consumibles (Horas/Días):
Precio/Hora Servicio técnico (IVA incluido):
Dietas (horas, km., etc.) (S/N):
En caso afirmativo, coste dietas(IVA incluido):
Indicar otras características valorables del Servicio Técnico que prestará la adjudicataria: