## Hoja2
Sistema de maniquíes para control de calidad en PET-CT
CASA COMERCIAL:
FABRICANTE:
MARCA:
MODELO:
IMAGEN
Características Generales
Permite la realización de los ensayos necesarios de acuerdo a la normativa vigente. (Sí/No/Especificar)
Maniquí para la evaluación de sensibilidad:
Geometría adecuada para la medición de la tasa de recuento en función de la actividad. (Sí/No/Especificar)
Compatible con radionúclidos de uso habitual en PET. (Sí/No/Especificar)
Compatible con Norma NEMA NU 2 2018 y posteriores. (Sí/No/Especificar)
Maniquí para la evaluación de resolución espacial:
Determinación de la función de respuesta puntual (PSF) o parámetros equivalentes. (Sí/No/Especificar)
Compatible con procedimientos de adquisición necesarios para la evaluación de la resolución del sistema PET. (Sí/No/Especificar)
Compatible con Norma NEMA NU 2 2018 y posteriores (Sí/No/Especificar)
Maniquí para evaluación de dispersión
Evaluación de la fracción de dispersión, pérdidas y aleatorios, así como evaluación de corrección de sucesos aleatorios y pérdidas de sucesos del sistema PET. (Sí/No/Especificar)
Configuración adecuada para la simulación de condiciones clínicas representativas. (Sí/No/Especificar)
Compatible con Norma NEMA NU 2 2018 y posteriores (Sí/No/Especificar)
Cada uno de los maniquíes son compatibles con los sistemas PET-CT clínicos y con condiciones de adquisición habituales en el Hospital Universitario la Paz. (Sí/No/Especificar)
El conjunto permite la realización de ensayos de aceptación, control de calidad periódico y verificación del rendimiento del equipo. (Sí/No/Especificar)
Fabricados en materiales adecuados para su uso en Medicina Nuclear y garantizar la reproducibilidad de las mediciones. (Sí/No/Especificar)
Aptos para la realización de ensayos conforme a:
Norma NEMA NU 2 (Sí/No/Especificar)
Real Decreto 673/2023, de 18 de julio (Sí/No/Especificar)
Procedimientos internos de control de calidad (p. ej., PNT-RF-MN-04 o equivalentes) (Sí/No/Especificar)
Otras características del Sistema
Especificar y describir aquellas otras características y/o dispositivos que posee el Sistema (ofertados ó en opción) que proporcionan valor añadido a la oferta.
Dimensiones
Peso del equipo (Kg.):
Dimensiones alto x ancho x profundo (cm):
Red eléctrica:
Consumo eléctrico(Kvh):
Dispositivos de minimización del consumo energético (S/N. Especificar):
Cumplimiento normativa Energy Star o similares (S/N):
Tiempo necesario para instalación y puesta en servicio (días):
Características especiales necesarias para su instalación (S/N):
En caso afirmativo describir:
Formación y Puesta en Marcha
Formación del Usuario:
Médicos:
Personal técnico del centro:
Formación del Personal Técnico:
Técnico (Describir nº y formación técnica):
Tiempo total de instalación y ajustes:
Garantías y Características de Servicio
Periodo de Garantía (años):
Componentes fuera Garantía (S/N):
En caso afirmativo, especificar:
Cobertura durante la garantía. Indicar:
Mantenimiento preventivo:
nº revisiones:
Alcance:
Año de fabricación del equipo (Primera fecha de comercializacion):
Adjunta lista y precio de los fungibles más utilizados (S/N):
Indicar vida media del equipo (años):
Existencia piezas de repuesto (años):
Tiempo para suministro Equipo (días naturales):
Contrato Mantenimiento (IVA incluido):
Tipo A: Todo riesgo.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento a todo riesgo (Sin ningún tipo de exclusión):
Incluye mantenimiento de los elementos auxiliares adquiridos con el equipo (S/N):
Enumerar los excluidos:
Tiempo de respuesta ( en horas). Especificar valores:
Días hábiles y horario de trabajo a la semana del servicio técnico:
Nº de revisiones /año:
Días de parada/año por revisiones necesarias del equipo:
Disponibilidad del equipo:
Tiempo útil de funcionamiento (%):
Tipo B: Mantenimiento con exclusiones.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento con algún tipo de exclusión:
Enumerar los elementos y accesorios que se consideran excluidos:
Tipo C: Mantenimiento preventivo.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento con algún tipo de exclusión:
Enumerar los elementos y accesorios que se consideran excluidos:
Actualizaciones de los equipos
Indicar la fórmula bajo la cual el Licitador se compromete a mantener actualizado el equipo sin coste adicional:
Documentación técnica
Catálogos, Produc Data,.. (S/N):
Manuales de funcionamiento (S/N):
En castellano (S/N):
Manuales de mantenimiento (S/N):
En castellano (S/N):
Protocolo del test de aceptación del equipo:
Presenta al concurso copia de la documentación técnica correspondiente al protocolo de las pruebas a realizar para la aceptación del equipo (S/N):
Equipos instalados
Incluye listado de equipos similares al ofertado que se han instalado en los últimos 3 años en España, clasificados por modelo, año de instalación y centro (S/N):
Certificados de cumplimiento de normativa nacional y/o europea e internacional incluidos (S/N) Indicar aportados en oferta:
Marcado CE:
FDA 510(k)
ISO 9001
ISO 14001
ISO 13485
IEC 60601
Conformance Claim Set:
Otros:
Servicio técnico en plaza (S/N):
Indicar nº de técnicos/titulación y dirección del más cercano:
Horario de recepción de llamadas: Teléfono/s:
Tiempo Respuesta Servicio Técnico con presencia física (Horas). Indicar valores:
Tiempo Respuesta para Repuestos y consumibles (Horas/Días):
Precio/Hora Servicio técnico (IVA incluido):
Dietas (horas, km., etc.) (S/N):
En caso afirmativo, coste dietas(IVA incluido):
Indicar otras características valorables del Servicio Técnico que prestará la adjudicataria: