## Hoja1
Nº OT | Nº Inventario | Equipo | GFH | Fecha Baja
2024/19271 | AF28254 12207 | Ecografo | UROG | 2025-01-14
2024/19994 | 214000506-2 | Adaptador Soporte Cabeza | ONRT | 2025-01-22
2024/19183 | 216000059 | Monitor Multiparametrico | HDDO | -
2024/19993 | ST01669 | Marcador Laser Movil Plano Inmovi. | ONRT | 2025-01-23
2024/19991 | 215000057 14875 | Sist. Posicionamiento Posirest 106419 | ONRT | 2024-01-24
2025/01424 | A435103(10) 23044 (10) | Amplificador Nicolet V32 (515-019000F) | NRLP | 2025-01-27
2024/21124 | - | Dermatoscopio | DERC | 2025-01-28
2024/20864 | ST01120 | Histeroscopio (26120BA) | OBGO | 2025-02-03
2025/02635 | ST01179 | Óptica 0º 3 mm (7220AA) | ORLQ | 2025-02-07
2025/03162 | ST00242 | Pipeta | ACL | 2025-02-21
2025/03420 | ST01888 | Óptica 30º 4 mm (0502-104-030) | TRAQ | 2025-02-27
2024/20697 | 213000474 13882 | Estimulador Neuromuscular Suelo Pelvico | REH | 2025-03-05
2025/04272 | AF04369 | Mesa Quirurgica | QUI | 2025-03-05
2025/04373 | AF04426 821 | Desfibrilador | H2B | 2025-03-10
2025/04791 | 217006432 | Monitor 27" | OFTQ | 2025-03-17
- | C01590 | Sistema Aspiración Subglótica | UCI | 2025-03-17
2025/04568 | 216006513-1 | Mando Mesa Quirurgica | QUI | 2025-03-20
2025/04725 | AF04317-1 | Sonda de temperatura | ACL | 2025-03-24
2025/04997 | AF00129 412 | Oftalmoscopio Binocular Indirecto | OFTC | 2025-03-25
2025/03631 | AF04260 758 | Proyector de Optotipos | URG (OFT) | 2025-03-25
2025/00395 | AF28721 12435 | Oftalmoscopio Binocular Indirecto | CEP-OFT | 2025-03-25
2025/05579 | AF11097 3600 | Monitor Constantes Vitales | HDDQ | 2025-03-31
2025/05985 | 213000500 15513 | Monitor Constantes Vitales | RAD | 2025-04-02
2025/06051 | AF04412 852 | Electrocardiografo | H3F | 2025-04-04
2025/06455 | 213000116 | Centrifuga | ACL | 2025-04-08
2025/05092 | ST01934 | Óptica 30º 4 mm (0502-104-030) | TRAQ | 2025-04-08
2025/06605 | AF04152 690 | Monitor Constantes Vitales | RAD | 2025-04-11
2025/07028 | 213000223 | Monitor TFT 17" grado medico | QUI | 2025-04-30
2025/07096 | AF28210 | Teñidor Automatico | APA | 2025-04-29
2025/08523 | AF04264 762 | Proyector de Optotipos | OFTC | 2025-05-09
2025/00644 | ST00975 | Oftalmoscopio | CEP-OFT | 2025-05-15
2025/07150 | ST01352 | Tensiometro | REH | 2025-05-15
2025/06226 | - | Motor Oftalmoscopio BIOM | OFTQ | 2025-05-15
2025/08419 | C01303 | Tonometro | OFTC | 2025-05-15
2025/08598 | AF00116 358 | Laser fotocoagulacion retina | OFTC | 2025-05-15
2025/00697 | AF04321 845 | Detector Fetal | CEP-OBSC | 2025-05-20
2025/09017 | AF13086 | Electrocardiografo | H2D | 2025-05-21
- | AF30695 | Bascula | PEDC | 2025-05-26
2025/00771 | AF04322 846 | Detector Fetal | CEP-OBSC | 2025-06-17
2025/08806 | ST00800 | Plano Inmovilizador | ONRT | 2025-06-17
2025/08929 | 213000618 | Monitor Presión Arterial | H3C | 2025-06-17
2025/09177 | ST00739 | Pipeta | ACL | 2025-06-17
- | AF23836 | Camara Digital p/Microscopio | APA | 2025-06-20
2025/11463 | A5249740-08 (23859-08) | Batería Pieza de Mano (05.001.602) | TRAQ | 2025-06-23
2025/11358 | ST01933 | Optica 30º 4 mm (0502-104-030) | TRAQ | 2025-06-25
2025/11615 | AF00069 348 | Sistema Potenciales Evocados | ORLP | 2025-06-30
2025/12350 | AF23643 | Cinta de esfuerzo | CAR | 2025-07-09
2025/05567 | ST01611 | Pala Grande Fototerapia | NEO | 2025-07-10
2025/05567 | ST01612 | Pala Pequeña Fototerapia | NEO | 2025-07-10
2025/11985 | 214000295 | Pala Grande Fototerapia | NEO | 2025-07-10
2025/1250 | AF00167 403 | Centro Inclusion Parafina | APA | 2025-07-15
2025/12683 | ST01755 | Mando Mesa Quirurgica (1150.91CE) | QUI | 2025-07-15
2025/09002 | ST01427 | Pedal Bipolar | QUI | 2025-07-15
2025/13665 | 213000703 14780 | Ergometro Poligrafo Prueba de Esfuerzo | CARP | 2025-07-29
2025/08928 | AF28697 12455 | Monitor Presión Arterial | H3C | 2025-08-27
2025/13210 | AF23574 6238 | Monitor Presión Arterial | H3B | 2025-08-27
2025/13544 | ST01881 | ECG 1 Canal Inalmabrico | REH | 2025-08-27
2025/14178 | - | Mando Mesa Quirurgica (1160.90AE) | QUI | 2025-08-27
2025/14390 | ST01331 | Bascula de Precision | HDDO | 2025-08-27
2025/15293 | AF04405 783 | Desfibrilador con Marcapasos | CARC | 2025-09-03
2025/13735 | ST01957 | Histeroscopio (26120BA) | GINC | 2025-09-04
2025/15264 | 213001579-1 | ECG 1 Canal Inalmabrico (Canal 7) | REH | 2025-09-08
2025/12468 | AF25463-1 | Sonda de temperatura Estufa Micro EM6 | ACL | 2025-09-10
2025/17386 | AF04429 824 | Desfibrilador | H3D | 2025-10-07
2025/17570 | 213000863-1 | Cabezal Microscopio Quirurgico | OFTQ | 2025-10-10
2025/18458 | 213000923 16994 | Balanza Agitadora Bolsa Sangre | DSG | 2025-10-20
2025/19698 | A3913163 22092 | Sonda Transrectal | CGDC | 2025-11-04
2025/17650 | ST01820 | Optica 30º 10 mm (0502-103-030R) | QUI | 2025-11-04
2025/18453 | AF04158 778 | Monitor Constantes Vitales | ACI | 2025-11-04
2025/20098 | ST00656 | Monitor Profundidad Neuomuscular | QUI | 2025-11-06
2025/19779 | ST01944 | Optica 30º 4 mm (0502-104-030) | QUI | 2025-11-06
2025/19994 | ST01968 | Optica 30º 10 mm (0502-103-030) | CGDQ | 2025-11-19
2025/20431 | AF28380 12404 | Proyector de Optotipos | OFTC | 2025-11-19
2025/20702 | AF04411 851 | Electrocardiografo | H2D | 2025-11-20
2025/20750 | AF04261 (759) | Proyector de Optotipos Cons.59 | OFTC | 2025-11-20
2025/20751 | AF04262 (760) | Proyector de Optotipos Cons.57 | OFTC | 2025-11-20
2025/20752 | AF04263 (761) | Proyector de Optotipos Cons.58 | OFTC | 2025-11-20
2025/15790 | 214000068 (12946) | Microscopio Binocular | APA | 2025-12-02
2025/19950 | ST01969 | Motor Colchon Antiescaras | H2B | 2025-12-02
2025/19711 | 213001581 (21562) | Aspirador de Humos | QUI | 2025-12-03
2025/21614 | 213000911-01 | Desfibrilador | HEMO | 2025-12-16
2025/21503 | 213000458 (13843) | Dispositivo Litotripsia Portatil | UROQ | 2025-12-16
2025/20903 | ST00618 | Camara Fotografica Digital | DERC | 2025-12-16
2025/10244 | ST01951 | Optica 0º 5 mm p/Morcelador WA3100A | UROQ | 2025-12-19
Esta forma representa una segmentación de datos de tabla. La segmentación de datos de tabla se admite en Excel o versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.