## Sheet0
INVENT. HOSPITAL | DENOMINACIÓN | MARCA | MODELO | Nº SERIE | CENTRO ASISTENCIAL(HOSPITAL O CENTRO DEPENDIENTE) | CONTRATO | PROVEEDOR
3001659 | GAMMACÁMARA PORTÁTIL SENTINELLA | ONCOVISION | SENTINELLA | 0100870 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/006 | ONCOVISION
30016591 | PACK SONDAS SENTINELLA | ONCOVISION | STD + LAP + TABLET | 6300105 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/006 | ONCOVISION
3001659101 | SONDA ESTANDAR SENTINELLA | ONCOVISION | Wprobe STD | 05700158 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/006 | ONCOVISION
3001659102 | SONDA LAPAROSCOPICA SENTINELLA | ONCOVISION | Wprobe LAP | 05800107 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/006 | ONCOVISION
3001659103 | TABLE SENTINELLA | ONCOVISION | IMT-BT | K4B0NS1002 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/006 | ONCOVISION
30016593 | DETECTOR GAMMACÁMARA PORTÁTIL SENTINELLA | ONCOVISION | SENTINELLA | 0200919 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/006 | ONCOVISION
30016594 | MONITOR DE SENTINELLA | ONCOVISION | OLORIN | OLR180F0042 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/006 | ONCOVISION
30016595 | MONITOR SENTINELLA | ONCOVISION | OLORIN | OLR180F0041 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/006 | ONCOVISION
30016596 | ESTACION DE TRABAJO ,CPU | HP | XW4600 WORKSTATION | CZC9127SDJ | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/006 | ONCOVISION
3000943 | TEÑIDOR AUTOMATICO | LEICA | ST5020 | 2734/11.2016 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/105 | LEICA
30009431 | MONTADOR AUTOMATICO | LEICA | CV5030 | 5149 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/105 | LEICA
ST00864 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESTIVA/5 7900 MRI | AMTP00181 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/133 | GE
3000094 | RESPIRADOR EVITA XL | DRAGER | EVITA XL | ASAM-0023 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
3000095 | RESPIRADOR EVITA XL | DRAGER | EVITA XL | ASAL-0469 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
3000628 | CUNA CALOR RADIANTE REA. NEONATAL | DRAGER | RESUSCITAIRE | GF10002 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
3000659 | RESPIRADOR VOLUMETRICO DE TRANSPORTE | DRAGER | OXILOG 2000PLUS | ASHC-0062 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
300091102 | MAQUINA DE ANESTESIA | DRAGER | PRIMUS | ASKJ-0159 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
3001036 | MAQUINA DE ANESTESIA | DRAGER | FABIUS TIRO | ASKL-0010 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
3001037 | MONITOR DE CONSTANTES VITALES | DRAGER | VISTA 120 | S45KK0029 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
3001486 | RESPIRADOR PRIMUS IE | DRAGER | PRIMUS IE | ASNC-0129 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
3001487 | RESPIRADOR PRIMUS IE | DRAGER | PRIMUS IE | ASNC-0131 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
3001488 | RESPIRADOR PRIMUS IE | DRAGER | PRIMUS IE | ASNC-0132 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
3001489 | RESPIRADOR PRIMUS IE | DRAGER | PRIMUS IE | ASNC-0130 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
3001494 | RESPIRADOR DE TRANSPORTE | DRAGER | OXYLOG3000 PLUS | ASNB-0042 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
3001545 | RESPIRADOR EVITA | DRAGER | EVITA V800 | ASNJ-0413 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
3001546 | RESPIRADOR EVITA | DRAGER | EVITA V800 | ASNJ-0412 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
3001796 | RESPIRADOR NEONATAL | DRAGER | BABYLOG VN600 | ASRD-0024 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
A5032382 | CUNA CALOR RADIANTE | DRAGER | BABYROO TN300 | DSTK-0066 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
A5032383 | CUNA CALOR RADIANTE | DRAGER | BABYROO TN300 | DSTK-0067 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
A5032384 | CUNA CALOR RADIANTE | DRAGER | BABYROO TN300 | DSTK-0065 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
A5088123 | CUNA CALOR RADIANTE | DRAGER | BABYROO TN300 | DSTM-0068 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
A5088123-1 | MONITOR DE CONSTANTES VITALES | DRAGER | VISTA 300 | VRSTA0134 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
A5088124 | CUNA CALOR RADIANTE | DRAGER | BABYROO TN300 | DSTK-00173 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
A5088125 | CUNA CALOR RADIANTE | DRAGER | BABYROO TN300 | DSTK-0172 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
A5111392 | RESPIRADOR NEONATAL | DRAGER | BABYLOG VN600 | ASTM-0085 (ASTM-0198) | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
A5111393 | RESPIRADOR NEONATAL | DRAGER | BABYLOG VN600 | ASTM-0086 (ASTM-0289) | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
A5247769 | INCUBADORA NEONATAL | DRAGER | BABYLEO TN500 | ASTN-0066 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
A5247770 | INCUBADORA NEONATAL | DRAGER | BABYLEO TN500 | ASTN-0065 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
A5247771 | INCUBADORA NEONATAL | DRAGER | BABYLEO TN500 | ASTN-0060 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
A5247772 | INCUBADORA NEONATAL | DRAGER | BABYLEO TN500 | ASTN-0064 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
A5247773 | INCUBADORA NEONATAL | DRAGER | BABYLEO TN500 | ASTN-0062 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
A5247774 | INCUBADORA NEONATAL | DRAGER | BABYLEO TN500 | ASTN-0061 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
A5247775 | INCUBADORA NEONATAL | DRAGER | BABYLEO TN500 | ASTN-0063 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
AF04343 | MEZCLADOR GASES PARA SEDACIÓN MAQUINA DE ANESTESIA | DRAGER | TITUS | ARTB-0007 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
AF04346 | MEZCLADOR GASES PARA SEDACIÓN MAQUINA DE ANESTESIA | DRAGER | TITUS | ARTB-0008 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
AF11045 | CUNA CALOR RADIANTE REA.NEONAT | DRAGER | BABYTHERM 8004 | ARUB-0040 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
AF11046 | RESPIRADOR | DRAGER | EVITA 2 DURA | ARUB-0195 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
AF11047 | RESPIRADOR | DRAGER | EVITA 2 DURA | ARUB-0194 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
AF11048 | RESPIRADOR | DRAGER | EVITA 2 DURA | ARUB-0193 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
AF11049 | RESPIRADOR | DRAGER | EVITA 2 DURA | ARUB-0192 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
AF11050 | RESPIRADOR | DRAGER | EVITA 4 | ARUB-0175 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
AF11051 | RESPIRADOR | DRAGER | EVITA 4 | ARUB-0177 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
AF11052 | RESPIRADOR | DRAGER | EVITA 4 | ARUB-0173 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
AF11053 | RESPIRADOR | DRAGER | EVITA 4 | ARUB-0174 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
AF11054 | RESPIRADOR | DRAGER | EVITA 4 | ARUB-0167 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
AF11055 | RESPIRADOR | DRAGER | EVITA 4 | ARUB-0176 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
AF11056 | RESPIRADOR | DRAGER | EVITA 4 | ARUB-0166 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
AF11057 | RESPIRADOR | DRAGER | EVITA XL | ARUB-0201 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
AF11065 | CUNA CALOR RADIANTE FOTOTERAPI | DRAGER | BABYTHERM 8010 | ARUB-0042 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
AF11067 | MAQUINA DE ANESTESIA | DRAGER | PRIMUS | ARUB-0074 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
AF11068 | MAQUINA DE ANESTESIA | DRAGER | PRIMUS | ARUB-0070 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
AF11069 | MAQUINA DE ANESTESIA | DRAGER | PRIMUS | ARUB-0080 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
AF11070 | MAQUINA DE ANESTESIA | DRAGER | PRIMUS | ARUB-0069 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
AF11071 | MAQUINA DE ANESTESIA | DRAGER | PRIMUS | ARUB-0079 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
AF11072 | MAQUINA DE ANESTESIA | DRAGER | PRIMUS | ARUB-0076 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
AF11073 | MAQUINA DE ANESTESIA | DRAGER | PRIMUS | ARUB-0078 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
AF11074 | MAQUINA DE ANESTESIA | DRAGER | PRIMUS | ARUB-0071 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
AF11075 | MAQUINA DE ANESTESIA | DRAGER | PRIMUS | ARUB-0073 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
AF11076 | MAQUINA DE ANESTESIA | DRAGER | PRIMUS | ARUB-0077 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
AF11077 | MAQUINA DE ANESTESIA | DRAGER | PRIMUS | ARUB-0075 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
AF11078 | MAQUINA DE ANESTESIA | DRAGER | PRIMUS | ARUB-0072 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
AF11081 | RESPIRADOR DE TRANSPORTE | DRAGER | OXYLOG 3000 | SRUB-0068 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
AF11082 | CUNA CALOR RADIANTE CUID.BASIC | DRAGER | BABYTHERM 8004 | ARUB-0038 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
AF11083 | CUNA CALOR RADIANTE CUID.BASIC | DRAGER | BABYTHERM 8004 | ARUB-0039 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
AF11089 | MONITOR DE ANESTESIA MONITOR DE CONSTANTES VITALES | DRAGER | KAPPA-A | 5493289847 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
AF11090 | MONITOR DE ANESTESIA MONITOR DE CONSTANTES VITALES | DRAGER | KAPPA-A | 5493284656 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
AF11091 | MONITOR DE ANESTESIA MONITOR DE CONSTANTES VITALES | DRAGER | KAPPA-A | 5493288652 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
AF11092 | MONITOR DE ANESTESIA MONITOR DE CONSTANTES VITALES | DRAGER | KAPPA-A | 5493287448 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
AF11093 | MONITOR DE ANESTESIA MONITOR DE CONSTANTES VITALES | DRAGER | KAPPA-A | 5493290952 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
AF11094 | MONITOR DE ANESTESIA MONITOR DE CONSTANTES VITALES | DRAGER | KAPPA-A | 5493287653 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
AF11095 | MONITOR DE ANESTESIA MONITOR DE CONSTANTES VITALES | DRAGER | KAPPA-A | 5493287350 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
AF11096 | MONITOR DE ANESTESIA MONITOR DE CONSTANTES VITALES | DRAGER | KAPPA-A | 5493288554 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
AF11099 | MONITOR DE ANESTESIA MONITOR DE CONSTANTES VITALES | DRAGER | KAPPA-A | 5493286449 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
AF11100 | MONITOR DE ANESTESIA MONITOR DE CONSTANTES VITALES | DRAGER | KAPPA-A | 5493281953 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
AF11101 | MONITOR DE ANESTESIA MONITOR DE CONSTANTES VITALES | DRAGER | KAPPA-A | 5493283060 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
AF28414 | RESPIRADOR PARA RMN MAQUINA DE ANESTESIA | DRAGER | TITUS | ARXB-0003 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
AF284141 | MONITOR RESPIRADOR RMN | DRAGER | PM8050 | ARWF-0008 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
AF29606 | RESPIRADOR PORTATIL DE ALTAS PRESTACIONES | DRAGER | OXYLOG 3000 | SRXK-0090 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
AF30220 | CUNA CALOR RADIANTE REA.NEONAT | DRAGER | 82VHA-1AC | LA04021 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
ST00296 | MONITOR (Maq. Anestesia) | DRAGER | KAPPA | 5493741555 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
ST01187 | MONITOR DE GASES | DRAGER | SCIO | ASKK-6037 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
ST01895 | MONITOR DE VISUALIZACIÓN | DRAGER | INFINITY C500 COCKPIT | ASSK-0651 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
ST01895-1 | MONITOR DE TRANSPORTE | DRAGER | INFINITY M540 | 5616495765 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
ST01895-2 | FUENTE ALIMENTACIÓN | DRAGER | INFINITY P2500 | USSE-0311 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
ST01895-3 | MODULO SATURACIÓN | DRAGER | Infinity MCable-Nellcor OxiMax | 5838709356 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
ST01895-4 | ESTACIÓN MONITOR TRANSPORTE | DRAGER | INFINITY M 500 | 5626726961 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
ST01895-5 | MODULO PRESION INVASIVA | DRAGER | Infinity MCable-Dual Hemo | 5836206769 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
ST01896 | MONITOR DE VISUALIZACIÓN | DRAGER | INFINITY C500 COCKPIT | ASSK-0652 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
ST01896-1 | MONITOR DE TRANSPORTE | DRAGER | INFINITY M540 | 5616491466 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
ST01896-2 | FUENTE ALIMENTACIÓN | DRAGER | INFINITY P2500 | USSE-0402 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
ST01896-3 | MODULO SATURACIÓN | DRAGER | Infinity MCable-Nellcor OxiMax | 5838711460 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
ST01896-4 | ESTACIÓN MONITOR TRANSPORTE | DRAGER | INFINITY M 500 | 5626725864 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
ST01896-5 | MODULO PRESION INVASIVA | DRAGER | Infinity MCable-Dual Hemo | 5836206573 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/146 | DRAGER
3001469 | ARCO EN C MÓVIL | FM CONTROL | XISCAN 4400 | 20/315 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/152 | APR
A5087903 | SALA RADIOLOGÍA CONVENCIONAL | PHILIPS | RADIOGRAPHY 7300C | 24860142 | CEP01 - C. E. P. EL ARROYO | CM S 25/157 | PHILIPS
A5087900 | TELEMANDO DIGITAL | PHILIPS | COMBI DIAGNOST R90 V2 | 100001444 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/157 | PHILIPS
A5092128 | ARCO QUIRURGICO | PHILIPS | ZENITION 90 FD 17 | 130 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | CM S 25/157 | PHILIPS
3000760 | ECÓGRAFO DOPPLER | GE | VOLUSON S8 | 305186SU9 | CEP01 - C. E. P. EL ARROYO | PA S 21/014 | GE
30007602 | SONDA ECOGRAFO | GE | C1-5-RS | 186042YP8 | CEP01 - C. E. P. EL ARROYO | PA S 21/014 | GE
30007603 | SONDA ECOGRAFO | GE | E8C-RS | 1137097WX0 | CEP01 - C. E. P. EL ARROYO | PA S 21/014 | GE
3001072 | ECOGRAFO | GE | VOLUSON S8 | VS002075 | CEP01 - C. E. P. EL ARROYO | PA S 21/014 | GE
30010724 | SONDA DE ECOGRAFO | GE | RAB6RS | 850142WX1 | CEP01 - C. E. P. EL ARROYO | PA S 21/014 | GE
30010725 | SONDA DE ECOGRAFO | GE | RIC5-9A-RS | 294875KR0 | CEP01 - C. E. P. EL ARROYO | PA S 21/014 | GE
3001073 | ECOGRAFO | GE | VOLUSON S8 | VS8002076 | CEP01 - C. E. P. EL ARROYO | PA S 21/014 | GE
30010735 | SONDA DE ECOGRAFO | GE | RAB6RS | 955760WX4 | CEP01 - C. E. P. EL ARROYO | PA S 21/014 | GE
30010736 | IMPRESORA DE ECOGRAFO | SONY | UP-D898MD | 6056718 | CEP01 - C. E. P. EL ARROYO | PA S 21/014 | GE
30010737 | SONDA DE ECOGRAFO | GE | RIC5-9A-RS | 290148KR6 | CEP01 - C. E. P. EL ARROYO | PA S 21/014 | GE
3001074 | ECOGRAFO | GE | VS70 | 002916S70 | CEP01 - C. E. P. EL ARROYO | PA S 21/014 | GE
30010743 | SONDA DE ECOGRAFO | GE | 6S-D | 209881PD2 | CEP01 - C. E. P. EL ARROYO | PA S 21/014 | GE
30010744 | SONDA DE ECOGRAFO | GE | M5Sc-D | 432629YP4 | CEP01 - C. E. P. EL ARROYO | PA S 21/014 | GE
3001675 | ECOGRAFO | GE | VERSANA PREMIER | 6140252WX0 | CEP01 - C. E. P. EL ARROYO | PA S 21/014 | GE
30016751 | MONITOR ECOGRAFO | GE | 21,5" | 2121501489 | CEP01 - C. E. P. EL ARROYO | PA S 21/014 | GE
30016752 | IMPRESORA ECOGRAFO | SONY | UP-D898DC | 7019754 | CEP01 - C. E. P. EL ARROYO | PA S 21/014 | GE
30016753 | SONDA ECOGRAFO | GE | E8C-RS | 986096WX6 | CEP01 - C. E. P. EL ARROYO | PA S 21/014 | GE
30016754 | SONDA ECOGRAFO | GE | 4C-RS | 988551WX8 | CEP01 - C. E. P. EL ARROYO | PA S 21/014 | GE
A3945291 | ECOGRAFO | GE | VERSANA BALANCE EMEA | 6173788WX0 | CEP01 - C. E. P. EL ARROYO | PA S 21/014 | GE
A3945291-1 | SONDA ECOGRAFO | GE | 4C-RS | 1180985WX2 | CEP01 - C. E. P. EL ARROYO | PA S 21/014 | GE
A3945291-2 | SONDA ECOGRAFO | GE | E8C-RS | 1180004WX2 | CEP01 - C. E. P. EL ARROYO | PA S 21/014 | GE
A3954523 | ECOGRAFO | GE | VERSANA BALANCE R2VA | 6173762WX0 | CEP01 - C. E. P. EL ARROYO | PA S 21/014 | GE
A3954523-1 | SONDA ECOGRAFO | GE | 4C-RS | 1182497WX6 | CEP01 - C. E. P. EL ARROYO | PA S 21/014 | GE
A3954523-2 | SONDA ECOGRAFO | GE | 12L-RS | 1190361WX4 | CEP01 - C. E. P. EL ARROYO | PA S 21/014 | GE
AF23582 | SONDA ECOGRAFO | GE | 2358068 | 27999WP2 | CEP01 - C. E. P. EL ARROYO | PA S 21/014 | GE
AF23583 | SONDA ECOGRAFO | GE | P9603MB | 28021WP4 | CEP01 - C. E. P. EL ARROYO | PA S 21/014 | GE
3000761 | ECÓGRAFO DOPPLER ALTAS PRESTACIONES | GE | VOLUSON E8 | D24250 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
30007611 | SONDA ECOGRAFO | GE | C4-8-D | 157190PD0 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
30007612 | SONDA ECOGRAFO | GE | RAB6-D | 445067WX2 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
30007615 | SONDA ECOGRAFO VAGINAL 3D | GE | RICS-59-D | 203057KR5 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
30007616 | IMPRESORA ECOGRAFO | SONY | UP-D898MD | 7159303 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
3000762 | ECÓGRAFO DOPPLER ALTAS PRESTACIONES | GE | VOLUSON E8 BT13.5 | D24251 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
30007621 | SONDA ECOGRAFO | GE | C4-8-D | 157180PD1 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
30007622 | SONDA ECOGRAFO | GE | RAB6-D | 445066WX4 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
30007623 | SONDA ECOGRAFO | GE | IC5-9D | 436902WX1 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
3000891 | TAC CT OPTIMA 660 | GE | OPTIMA 660 | 435172HM2 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
30008911 | ESTACION DE TRABAJO TAC | GE | AW Z820 HW 4.7 SW NE | CZC6079FKL | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
3000940 | BOBINA FLEXIBL MEDIANA 16 CH PARA RM 1,5 | GE | 5430000-3 | 023-4-1361 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
3000941 | BOBINA FLEXIBLE GRAND 16 CH PARA RM 1,5T | GE | 5430000-2 | 030-4-1349 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
3001075 | ECOGRAFO | GE | LOGIQ F8 | 634980WX0 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
30010751 | SONDA DE ECOGRAFO | GE | 4C-RS | 608256WX4 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
30010752 | SONDA DE ECOGRAFO | GE | L6-12RS | 607696WX2 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
30010753 | SONDA DE ECOGRAFO | GE | 3Sc-RS | 614458WX8 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
3001265 | SONDA TRANSESOFAGICA 4D MODELO 6VTD | GE | 6VT-D | 211082 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
3001325 | ECOGRAFO | GE | LOGIQ V2 | 6033150WX0 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
30013251 | SONDA DE ECOGRAFO | GE | 4C-RS | 701948WX2 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
30013252 | SONDA DE ECOGRAFO | GE | L6-12RS | 727507WX6 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
3001366 | GAMMACÁMARA | GE | DISCOVERY 670DR | DRGX56020 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
30013661 | ESTACION DE TRABAJO SPECT | GE | XELERIS 4.0 | 0000CZC72399HS | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
30013663 | ESTACION DE TRABAJO SPECT | GE | XELERIS 4.0 DR |  | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
3001368 | ARCO QUIRÚRGICO DE ALTAS PRESTACIONES | GE | OEC ELITE | F2XXXX00026 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
30013681 | MESA ARCO QUIRÚRGICO | M.T. MEDICAL TECHNOLOGY | CT160F | 1155 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
3001389 | ECOGRAFO | GE | VENUE R2 | 139 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
30013892 | SONDA LINEAL ECOGRAFO | GE | 12L-RS | 690836WX2 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
30013894 | SONDA CONVEXA ECOGRAFO | GE | C1-5-RS | 1218725WX8 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
30013895 | SONDA CARDIACA ECOGRAFO | GE | 3Sc-RS | 1237785WX9 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
3001431 | ECOGRAFO DOPPLER | GE | LOGIQ F8 | 6003642WX0 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
30014311 | SONDA DE ECOGRAFO | GE | 4C-RS | 767139WX9 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
30014313 | IMPRESORA DE ECOGRAFO | SONY | UPD711 | S0160072124 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
30014314 | SONDA DE ECOGRAFO | GE | E8C-RS | 1347028WX1 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
3001464 | ECÓGRAFO DIGITAL ALTA RESO P/EST CARDIOL | GE HEALTHCARE ESPAÑA S A.U | VIVID T8 V203 | 6025948WX0 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
30014641 | SONDA ECÓGRAFO | GE | 12L-RS | 819986WX1 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
30014642 | SONDA ECÓGRAFO | GE | 6S-RS | 186617PD7 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
30014643 | SONDA ECÓGRAFO | GE | 3Sc-RS | 836336WX8 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
3001599 | ECOGRAFO | GE | VIVID IQ V203 | 6030657WX0 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
30015991 | SONDA ECOGRAFO | GE | 3Sc-RS | 1356587WX4 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
3001601 | ECOGRAFO VSCAN | GE | VSCAN | VH262920ZH | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
3001617 | ECOGRAFO | GE | VERSANA PREMIER | 5791403 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
30016173 | SONDA ECOGRAFO | GE | 4C-RS | 1484916WX0 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
30016175 | SONDA ECOGRAFO | GE | E8C-RS | 1218229WX1 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
3001620 | SALA RADIOLOGIA DIGITAL | GE | OPTIMA XR646 HD | DX2SS2000345HL | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
3001728 | ECOGRAFO | GE | VERSANA PREMIER | 6140682WX0 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
30017281 | MONITOR ECOGRAFO | GE | 21,5" | 2121502836 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
30017283 | SONDA ECOGRAFO | GE | 4C-RS | 1023123WX1 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
30017284 | SONDA ECOGRAFO | GE | E8C-RS | 1023404WXS | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
3001784 | ECOGRAFO PORTATIL | GENERAL ELECTRIC | VSCAN | VH265520IA | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
3001790 | ECOGRAFO | GE | VSCAN | VH264495LW | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
4000076 | REPOSAPIES TELEMANDO |  | 2221095 | 99.18002/516 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
4000467 | ANTENA 12 CANALES CUERPO RESON. 1.5 T | GE | BODY ANT 12 CH | F50272 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
7001969 | MONITOR VSCAN TOP LEVEL | GE | VSCAN | VH008860G5 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
A3937687 | TOMOGRAFO AXIAL COMPUTERIZADO (TAC) | GE | REVOLUTION ASCEND | AS10G2200043YC / T2200088HM | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
A3937687-2 | ESTACION DE TRABAJO TAC | GE | 5808401-2 | ASSTD200051YC | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
A3937687-3 | POWER BOX TAC | GE | 5808401-2 | DW2112043 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
A3937687-4 | EDISON HEALTHLINK | GE | EDISON HEALTHLINK | V.1.5.2 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
A4276295 | ECOGRAFO | GE | VOLUSON EXP20 BT24 | F133180 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
A4276295-1 | SONDA ECOGRAFO | GE | C-2-9-D | 479851YP8 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
A4276295-2 | SONDA ECOGRAFO | GE | RAB6-D | 1296082WX9 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
A4276295-3 | SONDA ECOGRAFO | GE | RIC5-9-D | 309886KR0 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
A4276295-4 | IMPRESORA ECOGRAFO | SONY | UP-D898DC |  | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
A4276296 | ECOGRAFO | GE | VOLUSON EXP20 BT24 | F133181 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
A4276296-1 | SONDA ECOGRAFO | GE | C-2-9-D | 479863YP3 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
A4276296-2 | SONDA ECOGRAFO | GE | RAB6-D | 1296077WX9 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
A4276296-3 | SONDA ECOGRAFO | GE | RIC5-9-D | 309358KR0 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
A4276296-4 | IMPRESORA ECOGRAFO | SONY | UP-D898DC |  | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
A4278557 | ECOCARDIOGRAFO | GE | VIVID S70N v206 | 125640S70N | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
A4278557-1 | SONDA ECOCARDIOGRAFO | GE | M5SC-D | 479025YP9 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
A4278905 | ECOGRAFO | GE | VIVID T9 v206 | 6202024WX0 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
A4278905-2 | SONDA ECOGRAFO | GE | L4-20T-RS | 1301499WX8 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
A4278905-3 | SONDA ECOGRAFO | GE | C1-5-RS | 1309057WX6 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
A4278905-5 | SONDA ECOGRAFO | GE | 3SC-RS | 1477553WX0 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
A4357039 | ECOGRAFO | GE | VENUE GO R4W | VGDW000657 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
A4357039-1 | SONDA ECOGRAFO | GE | 3SC-RS | 1308715WX0 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
A4357039-2 | SONDA ECOGRAFO | GE | C1-5-RS | 1309148WX3 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
A4357039-3 | SONDA ECOGRAFO | GE | L4-20T-RS | 1311087WX9 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
A4380231 | ECOGRAFO | GE | LOGIQ P9 DCLEAR R4.5 | LP9442083 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
A4380231-1 | SONDA ECOGRAFO | GE | L3-12-RS | 1288255WX1 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
A5053534 | SALA RADIOLOGÍA DIGITAL | GE | DEFINIUM XR656HD | DX3SS2400181HL | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
A5053534-01 | ESTACIÓN DE TRABAJO | HP | Z4G4 | 4CE427C0WV | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
A5053534-02 | MESA SALA RADIOLOGÍA DIGITAL | GE | GCBL-C333 | DE8SS2400057HL | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
A5053534-03 | SOPORTE DE REJILLAS | GE | 5765610 | ZL202409-06 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
A5053534-04 | SOPORTE TELEMETRIAS | GE | GCWS-C3 | DN6SS2400310HL | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
A5053534-05 | CARGADOR DETECTORES | GE | 5765692 | U064-17-02 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
A5053534-06 | COLIMADOR | GE | 5730663 | 19384 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
A5053534-07 | CABEZA TUBO RX | GE | 5135678-10 | 248790HL8 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
A5053572 | ARCO QUIRURGICO | GE | OEC ELITE CFD | FBHXTX01345 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
A5053572-01 | ESTACIÓN DE TRABAJO | GE | OEC ELITE BASIC VAS | FBHXTX01345-A | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
A5053572-02 | DISPOSITIVO LIMITADOR DE HAZ | GE | 5455288-03 | X0034828008271 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
A5053572-03 | LASER COLIMADOR | GE | 5440087 | 2409060024 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
A5053606 | ARCO QUIRURGICO | GE | OEC ONE CFD | BB8SS2400331HL | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
A5093078 | ECÓGRAFO RX MAMA | GE | LOGIQ E10S | LEX401539 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
A5093078-1 | SONDA ECÓGRAFO RX MAMA | GE | C1-6D | 521506YP6 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
A5093078-2 | SONDA ECÓGRAFO RX MAMA | GE | ML4-20-D | 240787PD2 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
A5093078-3 | SONDA ECÓGRAFO RX MAMA | GE | L6-24-D | BT-303893 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
A5093078-4 | SONDA ECÓGRAFO RX MAMA | GE | L3-12-D | 1420563WX7 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
A5093080 | ECOGRAFO | GE | VOLUSON S8t BT22 | VS8272507 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
A5093080-1 | SONDA ECOGRAFO | GE | RAB6-RS | 1410662WX9 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
A5093080-2 | SONDA ECOGRAFO | GE | RIC5-9A-RS | 323982KR9 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
A5093082 | ECOCARDIOGRAFO | GE | VIVID E95 v206 | AU87322 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
A5093082-1 | SONDA ECOCARDIOGRAFO | GE | 4Vc-D | 519974YP0 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
A5093082-2 | SONDA ECOCARDIOGRAFO | GE | 9VT-D | NN001478 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
A5122631 | SONDA TRANSESOFAGICA | GE | 6VT-D | NO227327 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
A5261361 | ECOGRAFO | GE | VOLUSON S8t BT22 | VS8272794 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
A5261361-1 | SONDA DE ECOGRAFO | GE | RAB6-RS | 1455124WX6 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
A5261361-2 | SONDA DE ECOGRAFO | GE | RIC5-9A-RS | 331345KR9 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
A5261361-3 | IMPRESORA ECOGRAFO | SONY | UPP-110 | 7400632 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
A5293304 | SISTEMA DE RADIOLOGÍA DIGITAL | GE | DEFINIUM TEMPO PRO | DX3SS2500120HL | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
A5293304-01 | ESTACIÓN DE TRABAJO SISTEMA DE RADIOLOGÍA DIGITAL | HP | Z4G5 | 4CE516BT7N | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
A5293304-02 | CABEZA TUBO RX | GE | 5822306 | 258001HL7 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
A5293304-03 | MESA SALA RADIOLOGÍA DIGITAL | GE | GCTBL-C4 | DE7SS2500157HL | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
A5293304-04 | COLIMADOR | GE | 5730663 | 19838 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
A5293304-05 | SOPORTE DETECTORES | GE | GCWS-C3 | DN6SS2500245HL | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
A5293304-06 | SOPORTE DE REJILLAS | GE | 5465610 | ZL202503-09 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
A5293304-07 | CARGADOR BATERIAS | GE | XR PAD2 LBC | 939-H_A-005-0346IP | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
A5321199 | ECOGRAFO | GE | VOLUSON SIGNATURE 20 | VSC201369 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
A5321199-01 | SONDA ECOGRAFO | GE | C2-9-D | 556381YP2 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
A5321199-02 | SONDA ECOGRAFO | GE | RIC5-9-D | 336646KR5 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
A5321199-03 | SONDA ECOGRAFO | GE | RAB6-D | 1508115WX1 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
A5390577 | ECOCARDIOGRAFO | GE | VIVID PIONEER v210 | CV001464VP | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
A5390577-1 | SONDA ECOCARDIOGRAFO | GE | 4Vc-D | 563416YP7 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
AF026031 | SONDA ECOGRAFO | GE | 3.5C | 18436PD6 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
AF026041 | SONDA ECOGRAFO | GE | 10L | 165760WP0 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
AF23647 | IMP_RAD13 RAYOS SALA RX10 | HP | 1300 | CNCD347329 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
AF29504 | UNIDAD DE MONITORIZACIÓN B/N PLANA TFT 5Mpx y 21" | NEC | LCD1970 NXP | 65B51819YB | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
AF29505 | UNIDAD DE MONITORIZACIÓN B/N PLANA TFT 5Mpx y 21" | NEC | LCD1880 SX | 4700102CA | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
AF29506 | UNIDAD DE PROCESO Y DIAGNOSTIC | BARCO | MGD 221 MKII | 5253969 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
AFS02594 | RMN 1.5T RESONANCIA MAGNETICA | GE | ECHOSP W/EXCITE | 2007363 / 245670MR5 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
AFS025941 | ESTACION TRABAJO RM | GE | AW Z800 HW 4.6 SW | DEL26486 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
AFS025942 | ANTENA ABDOMEN RM 1.5 T | GE | 5806194-RAC | 61044 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
AFS02603 | ECÓGRAFO | GE | LOGIC 5 EXP BT0 | 2511033.1 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
ST005861 | ESTACION DE TRABAJO | GE | WKS AW 4.5 NM | CZC01439RM | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
ST00699 | SONDA ECOGRAFO | GE | 12L | 107357WP6 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
ST01767 | ECÓGRAFO VASCULAR | GE | LOGIQ P10 | LPZ440061 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
ST017672 | SONDA ECÓGRAFO VASCULAR | GE | C1-6-D | 434662YP3 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
ST017673 | SONDA ECÓGRAFO VASCULAR | GE | C3-10-D | 431168YP4 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
ST017674 | SONDA ECÓGRAFO VASCULAR | GE | ML6-15-RS MATRIX | 311288WP5 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
ST01780 | SISTEMA DE RADIOLOGÍA DIGITAL | GE | DEFINIUM TEMPO | DX3SS2200183HL | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
ST01780-1 | TCS LUNIT INSIGHT (IA) | GE | TCS LUNIT INSIGHT | 1147516 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
ST01795 | ECÓGRAFO | GE | LOGIQ P9 | LP9440890 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
ST01795-1 | SONDA ECÓGRAFO | GE | L3-12-RS | 1190685WX6 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
ST01795-2 | SONDA ECÓGRAFO | GE | C1-6-D | 449483YP7 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 21/014 | GE
3001447 | ORTOPANTOMÓGRAFO | CARESTREAM | CS 8100 | HHIA070 / HGXI159 | CEP01 - C. E. P. EL ARROYO | PA S 23/003 | APR
3001515 | PORTÁTIL RX DIGITAL | DRGEM | TOPAZ-400 | DRR2040148A | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 23/003 | APR
A3863507 | SISTEMA DE SIMULACION TC | SIEMENS | SOMATON GO.SIM | 128210 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 25/003 | SIEMENS
A3936835 | SPECT-TC | SIEMENS | SYMBIA INTEVO BOLD | 1613 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 25/003 | SIEMENS
A4028763 | PET-TC | SIEMENS | BIOGRAPH mCT-S40 4R | 60055 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 25/003 | SIEMENS
ST01784 | SYNGO VIA | SIEMENS | SYNGO VIA | 133933 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA S 25/003 | SIEMENS
AR-EE-0003 | ROBOT QUIRURGICO | ABEX | DA VINCI X | SL1335 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA SUM 23/028 | ABEX
AR-EE-000301 | SIMULADOR ROBORT QUIRURGICO | ABEX | SIMNOW | P17724031230 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA SUM 23/028 | ABEX
AR-EE-000302 | SILLA DE CIRUJANO | ABEX | 1865 | 3450612 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA SUM 23/028 | ABEX
AR-EE-000304 | ENDOSCOPIO 30 8 MM CON CAMARA PLUS "XI" | INTUITIVE | 470057 | 10533062 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA SUM 23/028 | ABEX
AR-EE-000305 | ENDOSCOPIO 0 8 MM CON CAMARA PLUS "XI" | INTUITIVE | 470056 | 10550613 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA SUM 23/028 | ABEX
AR-EE-000306 | ENDOSCOPIO 0 8 MM CON CAMARA PLUS "XI" | INTUITIVE | 470056 | 10550616 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA SUM 23/028 | ABEX
AR-EE-000307 | ENDOSCOPIO 30 8 MM CON CAMARA PLUS "XI" | INTUITIVE | 470057 | 10664185 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PA SUM 23/028 | ABEX
3000894 | PORTÁTIL RX DIGITAL | SHIMADZU | MOBILEDART EVOL | MPE096162006 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 21/004 | SAKURA
3001413 | PORTÁTIL RX DIGITAL | KONICA MINOLTA | MOBILEDART EVOL | MQ0000592002 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 21/004 | SAKURA
30014131 | FLAT PANEL PARA PORTATIL RX DIGITAL | CANON | CXDI-801C | 200629A | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 21/004 | SAKURA
3001501 | FLAT PANEL PARA PORTATIL RX DIGITAL | CANON | CXDI-702C | AAAN00052 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 21/004 | SAKURA
3001739 | DETECTOR FLAT PANEL PARA PORTATIL DIGITA | CANON | CXDI-710C | 105128 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 21/004 | SAKURA
3001297 | ACELERADOR LINEAL DE ALTAS PRESTACIONES | VARIAN | TRUEBEAM | H193770 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 22/001 | VARIAN
ST01315 | RED ARIA | SIEMENS | ARIA | HR07323 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 22/001 | VARIAN
ST01316 | SISTEMA DE PLANIFICACIÓN | SIEMENS | ECLIPSE | HIT7323 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 22/001 | VARIAN
ST01956 | SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE IMAGENES | VARIAN | VELOCITY 4.1.4 | HVG2378 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 22/001 | VARIAN
ST01956-1 | ESTACIÓN DE TRABAJO | VARIAN | VELOCITY GRID | 6H51WM3 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 22/001 | VARIAN
ST01956-2 | ESTACIÓN DE TRABAJO | VARIAN | VELOCITY GRID | JG51WM3 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 22/001 | VARIAN
ST01738 | CAMARA AlignRT | VISION RT | ALIGNRT | 2018:HE4358 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 22/002 | VISION RT
ST01739 | CAMARA AlignRT | VISION RT | ALIGNRT | 2018:HE4360 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 22/002 | VISION RT
ST01740 | CAMARA AlignRT | VISION RT | ALIGNRT | 2018:HE4359 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 22/002 | VISION RT
ST01741 | REAL TIME COACH | VISION RT | REAL TIME COACH | RTC0740 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 22/002 | VISION RT
ST01797 | SOFTWARE LA POS NO EXP | VISION RT | REAL TIME COACH | 249-1887 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 22/002 | VISION RT
ST01798 | SOFTWARE AlignRT | VISION RT | ALIGNRT v. 2.4 |  | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 22/002 | VISION RT
A3872363 | ESTERILIZADOR A BAJA TEMPERATURA | MATACHANA | PLASMA 130HPO-1 | E-30625 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 23/001 | MATACHANA
3000699 | ESTERILIZADOR | STERIS | SYS 1 EXP P6507 | 3608915012 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 23/002 | STERIS
3001402 | LAVADORA DE INSTRUMENTAL | AMSCO | 3053 | 105099 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 23/002 | STERIS
300140201 | RACK DA VINCI | AMSCO | BD3553DVRACK | 151887 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 23/002 | STERIS
3001403 | LAVADORA DE INSTRUMENTAL | AMSCO | 3053 | 105100 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 23/002 | STERIS
3001478 | AUTOCLAVE | AMSCO | 600 | 67391-001 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 23/002 | STERIS
30014781 | GENERADOR AUTOCLAVE 2 | STERIS |  | 67391001 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 23/002 | STERIS
3001479 | AUTOCLAVE | AMSCO | 600 | 67391-004 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 23/002 | STERIS
30014791 | GENERADOR AUTOCLAVE 4 | STERIS |  | 67391004 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 23/002 | STERIS
A3936387 | ESTERILIZADOR | STERIS | SYSTEM 1 | 3631221005 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 23/002 | STERIS
AF30512 | LAVADORA DE INSTRUMENTAL | HAMO | ECOLINE LM-25 | 720101 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 23/002 | STERIS
AFS02577 | ESTERILIZADOR CENTURY 680L MODELO CENTURY V1264 | AMSCO | CENTURY MEDIUM | DSE 0126303-01 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 23/002 | STERIS
AFS02581 | ESTERILIZADOR CENTURY 250 L MODELO CENTURY V-120 | AMSCO | CENTURY V-120 | 0116203-06 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 23/002 | STERIS
AFS025811 | GENERADOR VAPOR ESTERILIZADOR CENTURY 250 L | AMSCO | CHROMALOX | 27619 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 23/002 | STERIS
AFS02582 | EQUIPO ULTRASONICOS MEDISAFE | CPE | MEDIFASE | 6032173103 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 23/002 | STERIS
AFS02583 | LAVADORA 444 MODELO 444 RELIANCE | AMSCO | 444 | 3617703002 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 23/002 | STERIS
CNIO-0036 | ESTERILIZADOR | AMSCO | CENTURY LV 250 | 030491110 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 23/002 | STERIS
ST01307 | GENERADOR 45 KW-380 V | STERIS | CHS45AS-366074-411-UP | 51014 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 23/002 | STERIS
ST01382 | LAVADORA DE INSTRUMENTAL | STERIS | AMSCO 2000 | 3622121010 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 23/002 | STERIS
ST01383 | LAVADORA DE INSTRUMENTAL | STERIS | AMSCO 2000 | 3622121011 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 23/002 | STERIS
ST01394 | SISTEMA DE AGUA OSMOTIZADA | ABATRON | ABATRON | 920370 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 23/002 | STERIS
ST01395 | SISTEMA DE AGUA OSMOTIZADA | ABATRON | ABATRON | 920369 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 23/002 | STERIS
ST01404 | MONITOR SISTEMA DE TRAZABILIDAD DE IQ | HP | PROONE 440 | 8CG0290WNC | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 23/002 | STERIS
ST01405 | LECTOR CODIGO BARRAS SIST. TRAZ. IQ | SYMBOL | LS2208 | Z3A7V4 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 23/002 | STERIS
ST01406 | IMPRESORA SIST. TRAZ. IQ | ZEBRA | ZD420 | D0J201003728 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 23/002 | STERIS
ST01407 | MONITOR SISTEMA DE TRAZABILIDAD DE IQ | HP | PROONE 440 | 8CG0290WNJ | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 23/002 | STERIS
ST01408 | LECTOR CODIGO BARRAS SIST. TRAZ. IQ | ZEBRA | DS8178 | 201290 10552678 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 23/002 | STERIS
ST01409 | MONITOR SISTEMA DE TRAZABILIDAD DE IQ | HP | PROONE 440 | BCG0290WNF | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 23/002 | STERIS
ST01410 | LECTOR CODIGO BARRAS SIST. TRAZ. IQ | ZEBRA | DS8178 | 201290 10552738 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 23/002 | STERIS
ST01411 | IMPRESORA SIST. TRAZ. IQ | ZEBRA | ZD420 | D0J201003735 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 23/002 | STERIS
ST01412 | MONITOR SISTEMA DE TRAZABILIDAD DE IQ | HP | PROONE 440 | BCG0290WND | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 23/002 | STERIS
ST01413 | LECTOR CODIGO BARRAS SIST. TRAZ. IQ | AXON INSTRUMENTS | CS2600 BT | VVV18000317 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 23/002 | STERIS
ST01415 | MONITOR SISTEMA DE TRAZABILIDAD DE IQ | HP | PROONE 440 | 8CG0290WNG | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 23/002 | STERIS
ST01416 | IMPRESORA SIST. TRAZ. IQ | ZEBRA | ZD420 | D0J201003748 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 23/002 | STERIS
ST01417 | LECTOR CODIGO BARRAS SIST. TRAZ. IQ | SYMBOL | LS2208 | Z3A7V6 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 23/002 | STERIS
ST01418 | MONITOR SISTEMA DE TRAZABILIDAD DE IQ | HP | PROONE 440 | 8CG0290WNH | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 23/002 | STERIS
ST01419 | IMPRESORA SIST. TRAZ. IQ | ZEBRA | ZD420 | D0J201003768 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 23/002 | STERIS
ST01420 | LECTOR CODIGO BARRAS SIST. TRAZ. IQ | ZEBRA | DS8178 | 201270 10556945 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 23/002 | STERIS
ST01421 | MONITOR SISTEMA DE TRAZABILIDAD DE IQ | HP | PROONE 440 | 8CG0290WNK | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 23/002 | STERIS
ST01422 | LECTOR CODIGO BARRAS SIST. TRAZ. IQ | SYMBOL | LS2208 | Z3A7VD | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 23/002 | STERIS
ST01428 | LAVADORA DE INSTRUMENTAL | STERIS | AMSCO 5053 | 036564 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 23/002 | STERIS
3001018 | DENSITOMETRO OSEO PERIFERICO | HOLOGIC | HORIZON CI | 300589M | CEP01 - C. E. P. EL ARROYO | PNSP S 23/005 | HOLOGIC
ST01186 | MAMOGRAFO DIGITAL | HOLOGIC | SELENIA DIMENSI | SDM181800129 | CEP01 - C. E. P. EL ARROYO | PNSP S 23/005 | HOLOGIC
3000700 | MAMOGRAFO DIGITAL CON TOMOSINTESIS Y EST | HOLOGIC | SELENIA DIMENSI | 81012144225 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 23/005 | HOLOGIC
30007002 | SISTEMA ESTEREOTAXIA VERTICAL | HOLOGIC | AFFIRM | 82003150965 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 23/005 | HOLOGIC
30007003 | LICENCIA SOFTWARE VISUALIZACIÓN | HOLOGIC | SECURVIEW | 2980115B5847 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 23/005 | HOLOGIC
A4651112 | SIST RADIOLOGÍA DIGITAL C/MESA | CARESTREAM | DRX Evolution Plus | 10585 | CEP01 - C. E. P. EL ARROYO | PNSP S 24/004 | TROMP
A4651159 | IMPRESORA LASER | CARESTREAM | DV5700 | 57044533 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 24/004 | TROMP
A4030933 | ACELERADOR LINEAL DE ALTAS PRESTACIONES | VARIAN | TRUEBEAM | H195785 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 24/007 | VARIAN
A4030933-3 | SOFTWARE LA POS NO EXP | VISION RT | REAL TIME COACH | 260-0252 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 24/007 | VARIAN
A4030933-4 | MASTER CAMARA AlignRT | VISION RT | ALIGNRT | HZ0801 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 24/007 | VARIAN
A4030933-5 | CAMARA 1 AlignRT | VISION RT | ALIGNRT | HZ2128 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 24/007 | VARIAN
A4030933-6 | CAMARA 2 AlignRT | VISION RT | ALIGNRT | HZ0803 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 24/007 | VARIAN
A4040282 | ACELERADOR LINEAL DE ALTAS PRESTACIONES | VARIAN | TRUEBEAM HD | H196119 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 24/007 | VARIAN
A4040282-1 | SOFTWARE LA POS NO EXP | VISION RT | REAL TIME COACH | 260-0277 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 24/007 | VARIAN
A4040282-2 | MASTER CAMARA AlignRT | VISION RT | ALIGNRT | HZ2368 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 24/007 | VARIAN
A4040282-3 | CAMARA 1 AlignRT | VISION RT | ALIGNRT | HZ2369 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 24/007 | VARIAN
A4040282-4 | CAMARA 2 AlignRT | VISION RT | ALIGNRT | HZ2370 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 24/007 | VARIAN
ST01883 | GATING RESPIRATORIO | VARIAN | RGSC | HGSA07B | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 24/007 | VARIAN
213000911-09 | LAMPARA LED | PHILIPS | 130F | 24-37625 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 24/009 | PHILIPS
3000911 | ARCO DE VASCULAR | PHILIPS | AZURION CLARITY | 102 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 24/009 | PHILIPS
3000993 | ARCO DE VASCULAR | PHILIPS | ALLURAXPERFD20 | 687 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 24/009 | PHILIPS
A4040618 | RESONANCIA MAGNETICA | PHILIPS | INGENIA AMBITION X | 47662 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 24/009 | PHILIPS
3000748 | TERMODESINFECTADORA DE ENDOSCOPIA | OLYMPUS | MINI ETD-2 | 15942942 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 25/003 | OLYMPUS
3001377 | LAVADORA DE ENDOSCOPIA | OLYMPUS | ETD-4 | 19132242 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 25/003 | OLYMPUS
ST00271 | LAVADORA ENDOSCOPIA | OLYMPUS | ETD-3 | 8130728 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 25/003 | OLYMPUS
ST01043 | SISTEMA TRAZABILIDAD ENDOSCOPIOS | OLYMPUS | ENDOSCAN 2 | 18864 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 25/003 | OLYMPUS
ST010431 | LECTOR SISTEMA TRAZABILIDAD ENDOSCOPIOS | OLYMPUS | EODOSCAN 2 | 18864 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 25/003 | OLYMPUS
ST01918 | LAVADORA ENDOSCOPIA | OLYMPUS | ETD-4 | 16132043 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 25/003 | OLYMPUS
30004151 | VIDEORINOLARINGOSCOPIO | OLYMPUS | ENF-VH | 2402014 | CEP01 - C. E. P. EL ARROYO | PNSP S 25/003 | OLYMPUS
3000161 | VIDEOCOLONOSCOPIO | OLYMPUS | CF-Q165L | 2003550 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 25/003 | OLYMPUS
3000197 | FIBROSCOPIO INTUBACION | OLYMPUS | LF-TP | W101319 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 25/003 | OLYMPUS
3000302 | COLEDOSCOPIO | OLYMPUS | CYF-5A | W251309 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 25/003 | OLYMPUS
3000358 | VIDEOCOLONOSCOPIO | OLYMPUS | CF-H190L | 2400785 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 25/003 | OLYMPUS
3000366 | CISTOSCOPIO FLEXIBLE | OLYMPUS | CYF-5A | W451447 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 25/003 | OLYMPUS
3000376 | DUODENOSCOPIO | OLYMPUS | TJF-Q180V | 2404985 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 25/003 | OLYMPUS
3000383 | VIDEOGASTROSCOPIO DIAGNÓSTICO | OLYMPUS | GIF Q165 | 2418903 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 25/003 | OLYMPUS
3000408 | CISTOSCOPIO FLEXIBLE | OLYMPUS | CYF-5A | W451489 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 25/003 | OLYMPUS
3000746 | SISTEMA DE ECOENDOSCOPIA | ALOKA | PROSOUND ALPHA7 | 203B8327 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 25/003 | OLYMPUS
30007466 | ECOENDOSCOPIO RADIAL | OLYMPUS | GF-UE 160-AL5 | 7510534 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 25/003 | OLYMPUS
30007467 | ECOENDOSCOPIO TERAPEUTICO ALTA DEFINICION NBI | OLYMPUS | GF-UCT 180 | 7510859 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 25/003 | OLYMPUS
30007468 | SONDA SISTEMA DE ECOENDOSCOPIA | ALOKA | UST-9130 | G3167979 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 25/003 | OLYMPUS
3000772 | VIDEOPROCESADOR | OLYMPUS | CV-190 | 7505052 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 25/003 | OLYMPUS
3000773 | VIDEOPROCESADOR | OLYMPUS | CV-190 | 7505218 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 25/003 | OLYMPUS
3000774 | FUENTE DE LUZ | OLYMPUS | CLV-190 | 7553216 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 25/003 | OLYMPUS
3000775 | FUENTE DE LUZ | OLYMPUS | CLV-190 | 7553220 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 25/003 | OLYMPUS
3000776 | MONITOR | NEOVO | SDI-24 | 1200103 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 25/003 | OLYMPUS
3000777 | MONITOR | OLYMPUS | SDI-24 | 1200104 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 25/003 | OLYMPUS
3000780 | VIDEOCOLONOSCOPIO | OLYMPUS | CF-H190L | 2501411 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 25/003 | OLYMPUS
3000782 | VIDEOCOLONOSCOPIO | OLYMPUS | CF-H190L | 2511489 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 25/003 | OLYMPUS
3000783 | VIDEOGASTROCPIO TERAPEUTICO | OLYMPUS | GIF-1TH190 | 2500813 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 25/003 | OLYMPUS
3000784 | VIDEOGASTROSCOPIO PEDIATRICO | OLYMPUS | GIF-XP190N | 2501498 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 25/003 | OLYMPUS
3000787 | VIDESOGASTROSCOPIO | OLYMPUS | GIF-H190 | 2527240 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 25/003 | OLYMPUS
3000789 | VIDEODUODENOSCOPIO | OLYMPUS | TJF-Q180V | 2507502 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 25/003 | OLYMPUS
3000790 | VIDEBRONCOSCOPIO | OLYMPUS | BF-H190 | 2502159 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 25/003 | OLYMPUS
3000791 | VIDEBRONCOSCOPIO | OLYMPUS | BF-H190 | 2502195 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 25/003 | OLYMPUS
3000792 | BOMBA DE IRRIGACION | OLYMPUS | OFP-2 | 21520330 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 25/003 | OLYMPUS
3000794 | INSUFLADOR DE CO2 | OLYMPUS | UCR | 7526608 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 25/003 | OLYMPUS
3001329 | RINOFIBROVIDEOENDOSCOPIO DE LARINGE | OLYMPUS | ENF VH | 2937814 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 25/003 | OLYMPUS
3001330 | RINOFIBROVIDEOENDOSCOPIO DE LARINGE | OLYMPUS | ENF VH | 2937708 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 25/003 | OLYMPUS
3001426 | URETERORENOFIBROSCOPIO | OLYMPUS | URF-P7 | 2901557 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 25/003 | OLYMPUS
3001443 | FIBROURETEROSCOPIO | OLYMPUS | URF-P7 | 2901076 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 25/003 | OLYMPUS
3001565 | ECOGRAFO ENDOBRAQUIAL | OLYMPUS | EU-ME2 | 7015847 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 25/003 | OLYMPUS
30015651 | VIDEOBRONCOSCOPIO | OLYMPUS | BF-UC190F | 7010654 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 25/003 | OLYMPUS
30015652 | MONITOR DE VIDEO | SONY | LMD-2735MD | 8003456 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 25/003 | OLYMPUS
3001612 | FIBROSCOPIO FLEXIBLE ORL | OLYMPUS | ENF-P4 | 7050293 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 25/003 | OLYMPUS
3001725 | VIDEOCOLONOSCOPIO | OLYMPUS | CF-H190L | 2144650 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 25/003 | OLYMPUS
3001732 | VIDEOCOLONOSCOPIO | OLYMPUS | CF-H190L | 2244894 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 25/003 | OLYMPUS
3001743 | RINOLARINGOVIDEOSCOPIO | OLYMPUS | ENF-VT3 | 7120586 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 25/003 | OLYMPUS
30017431 | VIDEOPROCESADOR CON FUENTE DE LUZ | OLYMPUS | CV-170 | 7112243 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 25/003 | OLYMPUS
3001792 | BOMBA DE IRRIGACIÓN | OLYMPUS | OFP-2 | 22211061 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 25/003 | OLYMPUS
4000696 | CITOSCOPIO FLEXIBLE | OLYMPUS | CYF-5A | 7170495 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 25/003 | OLYMPUS
A3852801 | FIBROSCOPIO | OLYMPUS | ENF-GE2 | 7204392 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 25/003 | OLYMPUS
A3857502 | VIDEOCOLONOSCOPIO | OLYMPUS | CF-H190L | 2843123 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 25/003 | OLYMPUS
A4276344 | SISTEMA DE ECOENDOSCOPIA | FUJIFILM | ARIETTA 750SE | G3189856 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 25/003 | OLYMPUS
A4276344-1 | SONDA SISTEMA DE ECOENDOSCOPIA | FUJIFILM | C252 | G3201485 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 25/003 | OLYMPUS
A4276345 | VIDEOCOLONOSCOPIO | OLYMPUS | CF-H190L | 2346003 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 25/003 | OLYMPUS
A4276346 | VIDEOGASTROSCOPIO | OLYMPUS | GIF-H190 | 2369869 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 25/003 | OLYMPUS
A4339459 | VIDEOGASTROSCOPIO | OLYMPUS | GIF-1100 | 2303677 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 25/003 | OLYMPUS
A4339460 | VIDEOGASTROSCOPIO | OLYMPUS | GIF-1100 | 2303703 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 25/003 | OLYMPUS
A4339461 | VIDEOGASTROSCOPIO | OLYMPUS | GIF-1100 | 2303708 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 25/003 | OLYMPUS
A4650773 | CITOSCOPIO FLEXIBLE | OLYMPUS | CYF-5A | 7371009 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 25/003 | OLYMPUS
A5374928 | ECOENDOSCOPIO RADIAL | OLYMPUS | GF-UE 190 | 7521340 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 25/003 | OLYMPUS
A5374928-01 | ACTUALIZACION SOFTWARE | OLYMPUS |  | 018514002520 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 25/003 | OLYMPUS
C02179 | VIDEOCOLONOSCOPIO | OLYMPUS | CF-HQ1100DL | 2301843 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 25/003 | OLYMPUS
PR00220 | VIDEOPROCESADOR | OLYMPUS | CV-190 | 7300846 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 25/003 | OLYMPUS
PR00239 | MONITOR | NEOVO | OEV262H | 7880239 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 25/003 | OLYMPUS
A3923799 | BOMBA DE IRRIGACIÓN | OLYMPUS | OFP-2 | 2229284 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 25/003 | OLYMPUS
A4028886 | FIBROSCOPIO FLEXIBLE ORL | OLYMPUS | ENF-GP2 | 7205599 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 25/003 | OLYMPUS
A4028945 | FIBROSCOPIO FLEXIBLE ORL | OLYMPUS | ENF-GP2 | 7205844 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 25/003 | OLYMPUS
A4028961 | FIBROSCOPIO FLEXIBLE ORL | OLYMPUS | ENF-GP2 | 7305948 | CEP01 - C. E. P. EL ARROYO | PNSP S 25/003 | OLYMPUS
ST01701 | FIBROSCOPIO PEDIATRICO | OLYMPUS | ENF TYPE XP | 1301332 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 25/003 | OLYMPUS
3000388 | CLV-190 FUENTE DE LUZ XENON SERIE EXERA | OLYMPUS | CLV-190 | 7453573 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 25/003 | OLYMPUS
30007464 | FUENTE DE LUZ XENON SERIE EXERA | OLYMPUS | CLV-190 | 7551974 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 25/003 | OLYMPUS
A3923800 | INSUFLADOR DE CO2 | OLYMPUS | UCR | 7261311 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 25/003 | OLYMPUS
3001378 | INSUFLADOR C02 PARA ENDOSCOPIA | OLYMPUS | UCR | 7938677 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 25/003 | OLYMPUS
A4037807 | VIDEOLARINGOSCOPIO | OLYMPUS | ENF-VH2 | 7200958 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 25/003 | OLYMPUS
A4668435 | VIDEOLARINGOSCOPIO | OLYMPUS | ENF-VH2 | 7301215 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 25/003 | OLYMPUS
3000387 | CV-190 VIDEOPROCESADOR SERIE EXERA III | OLYMPUS | CV-190 | 7404840 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 25/003 | OLYMPUS
30007463 | VIDEOPROCESADOR SERIE EXERA III | OLYMPUS | CV-190 | 7504209 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 25/003 | OLYMPUS
30013291 | VIDEOPROCESADOR RINOLARINGOSCOPIO | OLYMPUS | CV-170 | 7885000 | HUF01 - H. U. FUENLABRADA | PNSP S 25/003 | OLYMPUS
3000415 | VIDEO PROCESADOR RINOLARINGOSCOPIO | OLYMPUS | CV-170 | 7432498 | CEP01 - C. E. P. EL ARROYO | PNSP S 25/003 | OLYMPUS