## Sheet0
Año | Numero | Tipo | Fecha | Articulo | Cantidad | Precio | Total
2024 | 15623 | CORRECTIVO | 04/03/2025 | 13003050 - SISTEMA FIJACIÓN CABLES DERIVADAS | 4 | 559.6371 | 2238.55
2024 | 17623 | CORRECTIVO | 27/01/2025 | 2037103-053 - FRU PROCARE 300 V2 BZI, BP & SPO2 KIT | 1 | 186.34 | 186.34
2024 | 18635 | PREVENTIVO | 16/01/2025 | 13001631 - MICROFILTRO 20" 5 MICRAS p/DIALISIS | 2 | 54.45 | 108.9
2024 | 18635 | PREVENTIVO | 16/01/2025 | 13001632 - MICROFILTRO 20" 1 MICRA p/DIALISIS | 1 | 54.45 | 54.45
2024 | 19275 | CORRECTIVO | 30/01/2025 | JQ-249-05 - LAMPARA XENOPHOT 24V/150W | 1 | 5.32 | 5.32
2024 | 19539 | CORRECTIVO | 28/02/2025 | 305871-3313-550 - Paneling suspension arm bottom | 1 | 1300.75 | 1300.75
2024 | 19539 | CORRECTIVO | 28/02/2025 | 305871-3317-550 - SC shutter A3 | 1 | 276.7 | 276.7
2024 | 19539 | CORRECTIVO | 28/02/2025 | 305871-8338-550 - SC revestim. caja rodamto. compl. | 1 | 2832 | 2832
2024 | 20164 | CORRECTIVO | 06/02/2025 | 31-31063 - SONDA 8 MHZ ECO DOPPLER | 1 | 325 | 325
2024 | 20181 | CORRECTIVO | 10/01/2025 | RV382000 - S Socket Repair U | 1 | 2344.19 | 2344.19
2024 | 20307 | CORRECTIVO | 06/02/2025 | 13004161 - PARTE DELANTERA METALICA PISTOLA CORTA | 1 | 701.04 | 701.04
2024 | 20426 | CORRECTIVO | 15/01/2025 | 2066261-131 - FRU MAC 2000 MAIN BOARD WITH EMBEDDED WIRELESS SOCKET | 1 | 1138.66 | 1138.66
2024 | 20665 | CORRECTIVO | 22/01/2025 | 13004182 - CABLE ECG FETAL | 1 | 764.32 | 764.32
2024 | 20848 | CORRECTIVO | 23/01/2025 | MX400453564406271 - IV2-FLEX TOUCH BEZEL ASSAMBLY | 1 | 461.76 | 461.76
2024 | 21029 | CORRECTIVO | 12/02/2025 | 13004220 - TUBO DE GAS PARA UCR | 1 | 551.88 | 551.88
2024 | 21037 | CORRECTIVO | 30/01/2025 | MOUSE MOLEMAX - Mouse stick for Molemax HD Camera. Mouse para cámara Molemax HD | 1 | 350.9 | 350.9
2024 | 21206 | CORRECTIVO | 04/02/2025 | SC447 - Transformador para bascula electronica Seca 230V/50HZ 12V/130MA SA4470000009 | 1 | 86.61 | 86.61
2024 | 21237 | CORRECTIVO | 03/02/2025 | GN458100 - F PANEL REPAIR U VCR | 1 | 230.2 | 230.2
2025 | 40 | CORRECTIVO | 14/01/2025 | 2104813-001 - SET 7 LATIGUILOS, ECG, IEC, TERMINACIÓN CORCHETE 1,05M | 1 | 260.15 | 260.15
2025 | 109 | CORRECTIVO | 28/01/2025 | 2104813-001 - SET 7 LATIGUILOS, ECG, IEC, TERMINACIÓN CORCHETE 1,05M | 1 | 259.23 | 259.23
2025 | 115 | CORRECTIVO | 27/01/2025 | 99-63490 - LAMPARA DE 12V/30W | 1 | 38.65 | 38.65
2025 | 163 | CORRECTIVO | 04/02/2025 | 99-63490 - LAMPARA DE 12V/30W | 1 | 38.65 | 38.65
2025 | 164 | CORRECTIVO | 04/02/2025 | 99-63490 - LAMPARA DE 12V/30W | 1 | 38.65 | 38.65
2025 | 182 | CORRECTIVO | 10/02/2025 | 419682 - FRASCO C/TAPA Y JUNTA PARA ASPIRADOR | 2 | 44.53 | 89.06
2025 | 189 | CORRECTIVO | 07/02/2025 | 2104813-001 - SET 7 LATIGUILOS, ECG, IEC, TERMINACIÓN CORCHETE 1,05M | 1 | 259.23 | 259.23
2025 | 498 | CORRECTIVO | 10/04/2025 | KL-150-05 - LAMPARA DICROICA HALOGENA 15V/150W HLX OSRAM 64634, CASQUILLO GZ6,35 REFLECTOR MR16. DURACION 50HOR. | 1 | 10.01 | 10.01
2025 | 621 | CORRECTIVO | 10/01/2025 | 5750021 - CABLE NEGRO NEGATIVO PARA EQUIPO TOF-WATCH 79950074. | 1 | 32 | 32
2025 | 701 | CORRECTIVO | 07/01/2025 | 201-9438 - batería sonda loraspy | 1 | 14.62 | 14.62
2025 | 702 | CORRECTIVO | 07/01/2025 | 201-9438 - batería sonda loraspy | 1 | 14.62 | 14.62
2025 | 703 | CORRECTIVO | 09/01/2025 | 201-9438 - batería sonda loraspy | 1 | 14.62 | 14.62
2025 | 705 | CORRECTIVO | 07/01/2025 | 201-9438 - batería sonda loraspy | 1 | 14.62 | 14.62
2025 | 712 | CORRECTIVO | 30/05/2025 | 300182 - MANDO p/PROYECTOR DE OPTOTIPOS (13009501 Nexus) | 1 | 121 | 121
2025 | 794 | CORRECTIVO | 07/01/2025 | 1200G-2USB-1 - ESCANER DE MANO, 1D LASER, HONEYWELL VOYAGER | 1 | 123.21 | 123.21
2025 | 897 | CORRECTIVO | 01/07/2025 | 569853 - PSW01 +AXIS COMPONENTE RATÓN BOLA DE ECÓGRAFO TOSHIBA TUS-A500 | 1 | 200.046 | 200.05
2025 | 933 | CORRECTIVO | 12/02/2025 | 622063 - EMBALAJE CRISTAL BIOULTRA 4 + BIOPTIMA 4 | 1 | 454.23 | 454.23
2025 | 933 | CORRECTIVO | 12/02/2025 | 70978 - KIT REPARACION CRISTAL + FIJACIÓN BIOULTRA 4 | 1 | 729.7 | 729.7
2025 | 940 | CORRECTIVO | 03/02/2025 | 423053 - KIT JUNTAS MANTENIMIENTO CUSA | 1 | 388.59 | 388.59
2025 | 940 | CORRECTIVO | 03/02/2025 | 423054 - KIT REFRIGERACION DE AGUA CUSA | 1 | 562.63 | 562.63
2025 | 940 | CORRECTIVO | 03/02/2025 | 423066 - TUBO TYGON CUSA ROLL 50 FEET | 1 | 330.86 | 330.86
2025 | 973 | PREVENTIVO | 14/01/2025 | BTPB6-3-4F1 - BATERIA | 1 | 24.68 | 24.68
2025 | 999 | CORRECTIVO | 10/01/2025 | CL34P6MT - SET 6 LATIGUILLOS ECG, IEC, TERMINACION EN PINZA. | 1 | 99.1 | 99.1
2025 | 1000 | CORRECTIVO | 20/01/2025 | 13004183 - CABLE FOCO ESTIMULADOR (L14-1242) | 1 | 471.9 | 471.9
2025 | 1044 | CORRECTIVO | 13/01/2025 | DOC10 - CABLE PROLONGADOR SPO2, 2,4 METROS. TIPO SCP-10. CONECTOR 14PIN-9PIN. NELLCOR. | 1 | 98.39 | 98.39
2025 | 1069 | CORRECTIVO | 13/01/2025 | 735-0740 - ALIMENTADOR 12VCC | 1 | 21.9 | 21.9
2025 | 1120 | CORRECTIVO | 31/01/2025 | FTIMG19132 - CABLE DE LUZ FRÍA. CONEXIONES OLYMPUS. 3 METROS. | 1 | 432.99 | 432.99
2025 | 1124 | CORRECTIVO | 20/01/2025 | BTPB6-4-5F2 - BATERIA 6V 4,5Ah | 1 | 16.98 | 16.98
2025 | 1135 | CORRECTIVO | 20/01/2025 | BTPB6-4-5F2 - BATERIA 6V 4,5Ah | 1 | 16.98 | 16.98
2025 | 1284 | CORRECTIVO | 03/10/2025 | 46505 - ALIMENTADOR 12V RS-24 | 1 | 156.43 | 156.43
2025 | 1366 | CORRECTIVO | 17/10/2025 | 1200602 - ESPEJO LAMPARA HEND. BC/ BD-900 | 1 | 242 | 242
2025 | 1367 | CORRECTIVO | 17/10/2025 | M1050104NOHOLE - TAPA LATERAL SOLENOIDE | 2 | 70.78 | 141.56
2025 | 1368 | CORRECTIVO | 20/01/2025 | RE-020 - BRAZALETE CON CAMARA, ADULTO NORMAL, 1 VIA. TAMAÑO: 49X14CM. AZUL. | 1 | 7.26 | 7.26
2025 | 1423 | CORRECTIVO | 14/10/2025 | 2104813-001 - SET 7 LATIGUILOS, ECG, IEC, TERMINACIÓN CORCHETE 1,05M | 1 | 259.23 | 259.23
2025 | 1445 | CORRECTIVO | 17/10/2025 | M1050104NOHOLE - TAPA LATERAL SOLENOIDE | 2 | 70.78 | 141.56
2025 | 1455 | CORRECTIVO | 23/10/2025 | 2104813-001 - SET 7 LATIGUILOS, ECG, IEC, TERMINACIÓN CORCHETE 1,05M | 1 | 259.23 | 259.23
2025 | 1571 | CORRECTIVO | 22/01/2025 | NFCM9520 - CABLE ASSEMBLY TOCO US COROMETRICS NATILUS 5700HAX/LAX. | 1 | 101.04 | 101.04
2025 | 1632 | CORRECTIVO | 28/11/2025 | YKA-44 - ADAPTADOR RED P/BASCULA KERM MOD.MPE/MBC | 1 | 62.06 | 62.06
2025 | 1640 | CORRECTIVO | 30/01/2025 | 7703-001 - CABLE USB PC PARA DESCARGA DE DATOS 3150WRISTOX2 | 1 | 77.44 | 77.44
2025 | 1664 | CORRECTIVO | 24/01/2025 | TS-F4-GE - CABLE SPO2 | 1 | 138.42 | 138.42
2025 | 1697 | CORRECTIVO | 11/02/2025 | 65401 - TARJETA DE CONTROL PARA BSC CORTEX-M3 | 1 | 1339.45 | 1339.45
2025 | 1699 | CORRECTIVO | 24/01/2025 | RE-020 - BRAZALETE CON CAMARA, ADULTO NORMAL, 1 VIA. TAMAÑO: 49X14CM. AZUL. | 1 | 7.26 | 7.26
2025 | 1860 | PREVENTIVO | 19/02/2025 | EM672PSKIT - KIT ANUAL INFANT FLOW SIPAP | 1 | 437.5 | 437.5
2025 | 1860 | PREVENTIVO | 19/02/2025 | BTPB12-2-2F1 - BATERIA12V 2.3Ah | 1 | 25.56 | 25.56
2025 | 1862 | PREVENTIVO | 19/02/2025 | EM672PSKIT - KIT ANUAL INFANT FLOW SIPAP | 1 | 437.5 | 437.5
2025 | 1863 | PREVENTIVO | 28/01/2025 | EM672PSKIT - KIT ANUAL INFANT FLOW SIPAP | 1 | 437.5 | 437.5
2025 | 1918 | CORRECTIVO | 29/01/2025 | RE-020 - BRAZALETE CON CAMARA, ADULTO NORMAL, 1 VIA. TAMAÑO: 49X14CM. AZUL. | 1 | 7.26 | 7.26
2025 | 1964 | CORRECTIVO | 29/01/2025 | BATT22 - BBATERÍA WELCH ALLYN 7.2V 3.2Ah | 1 | 177.87 | 177.87
2025 | 1969 | CORRECTIVO | 29/01/2025 | 735-0740 - ALIMENTADOR 12VCC | 1 | 21.9 | 21.9
2025 | 1980 | CORRECTIVO | 28/01/2025 | 99-S162 - LAMPARA 12V 50W | 1 | 32.4 | 32.4
2025 | 2319 | CORRECTIVO | 31/01/2025 | 735-0740 - ALIMENTADOR 12VCC | 1 | 21.9 | 21.9
2025 | 2321 | CORRECTIVO | 25/02/2025 | bateria12v12Ah - bateria 12v 12 Ah | 2 | 73.81 | 147.62
2025 | 2321 | CORRECTIVO | 25/02/2025 | 449709 - Annual service kit procesador EXCELSIOR AS | 1 | 781.66 | 781.66
2025 | 2327 | CORRECTIVO | 14/03/2025 | 13004252 - CUBIERTA LAMPARA DESINFECCIÓN UV | 4 | 226.875 | 907.5
2025 | 2336 | CORRECTIVO | 10/02/2025 | batt99 - batería welch allyn 901058 | 1 | 269.3 | 269.3
2025 | 2336 | CORRECTIVO | 10/02/2025 | SI4314RAC - SENSOR SPO2, PINZA ADULTO, REUTILIZABLE, 0,90 METROS. MASIMO LNCS DCI MAYOR 30KR. | 1 | 94.5 | 94.5
2025 | 2466 | CORRECTIVO | 11/02/2025 | 13004221 - MODULO ECG | 1 | 3106.3 | 3106.3
2025 | 2477 | CORRECTIVO | 07/02/2025 | 14047839701 - JUEGO VENTOSAS MONTADOR | 1 | 141.35 | 141.35
2025 | 2500 | CORRECTIVO | 05/02/2025 | KM34B104 - CABLE ECG X10 MAC2000 | 1 | 95.83 | 95.83
2025 | 2598 | CORRECTIVO | 06/02/2025 | 4073 - CABLE INTERMEDIO SPO2 MASIMO RD MD+20FT | 1 | 240.49 | 240.49
2025 | 2601 | CORRECTIVO | 06/02/2025 | RE-005 - BRAZALETE CON CAMARA, ADULTO NORMAL, 2 VIAS. TAMAÑO: 49X15 CMS. | 1 | 6.83 | 6.83
2025 | 2692 | CORRECTIVO | 15/05/2025 | R-0001 - IMPRESORA p/MAQUINA SELLADORA | 1 | 611.05 | 611.05
2025 | 2692 | CORRECTIVO | 09/04/2025 | 115294400300 - CABEZAL DE IMPRESORA OKI | 1 | 384.91 | 384.91
2025 | 2692 | CORRECTIVO | 17/02/2025 | 115302002000 - KIT ARRASTRE SELLADORA F110 | 1 | 149.09 | 149.09
2025 | 2692 | CORRECTIVO | 21/02/2025 | 115982001190 - CONJUNTO FOTOMICROSENSOR | 1 | 109.37 | 109.37
2025 | 2746 | CORRECTIVO | 28/02/2025 | 0007320 - CONEXIÓN PANTALLA CIRCUITO CENTRÍFUGA SELECTA | 1 | 9.09 | 9.09
2025 | 2746 | CORRECTIVO | 28/02/2025 | 0007321 - CONEXIÓN PANTALLA PULSADOR | 1 | 5.15 | 5.15
2025 | 2746 | CORRECTIVO | 28/02/2025 | 0029353 - CIRCUITO DISPLAY CENTRÍFUGA SELECTA | 1 | 164.58 | 164.58
2025 | 2793 | CORRECTIVO | 25/02/2025 | 14025151 - COLCHON p/CUNA CALOR RADIANTE | 1 | 357.01 | 357.01
2025 | 2821 | CORRECTIVO | 13/02/2025 | 1200G-2USB-1 - ESCANER DE MANO, 1D LASER, HONEYWELL VOYAGER | 1 | 123.21 | 123.21
2025 | 2833 | CORRECTIVO | 19/02/2025 | 14047839701 - JUEGO VENTOSAS MONTADOR | 2 | 72.5 | 145
2025 | 2895 | CORRECTIVO | 20/02/2025 | 900MR805 - CABLE HUMIDIFICADOR FISHER & PYKEL | 1 | 231.4 | 231.4
2025 | 2909 | CORRECTIVO | 17/02/2025 | 735-0731 - Adaptador AC/DC, 600mA 7.2W, TIPO C | 1 | 21.37 | 21.37
2025 | 2924 | CORRECTIVO | 07/03/2025 | 300359 - CABLE INTERMEDIO SATURACIÓN (4073 - 127499 - 13003001) | 1 | 240.49 | 240.49
2025 | 2925 | CORRECTIVO | 07/03/2025 | 300359 - CABLE INTERMEDIO SATURACIÓN (4073 - 127499 - 13003001) | 1 | 240.49 | 240.49
2025 | 2930 | CORRECTIVO | 11/03/2025 | SA2201714003 - 220 TALLIMETRO DE 60-200CM P/BASCULA | 1 | 194.69 | 194.69
2025 | 2930 | CORRECTIVO | 11/03/2025 | SA34020001850 - CARCASA DISPLAY SECA 703/704/701 | 1 | 200.01 | 200.01
2025 | 2930 | CORRECTIVO | 11/03/2025 | SA34020436700 - Teclado para báscula Seca 702 | 1 | 84.7 | 84.7
2025 | 2950 | CORRECTIVO | 17/02/2025 | 4073 - CABLE INTERMEDIO SPO2 MASIMO RD MD+20FT | 1 | 240.49 | 240.49
2025 | 2992 | CORRECTIVO | 19/02/2025 | KB632 - BATERIA 6V 3AH DINAMAP | 1 | 8.25 | 8.25
2025 | 3055 | CORRECTIVO | 18/02/2025 | 300007 - BRACKET BIOPSIA (MUT00490) | 1 | 103.54 | 103.54
2025 | 3060 | CORRECTIVO | 18/02/2025 | RE-020 - BRAZALETE CON CAMARA, ADULTO NORMAL, 1 VIA. TAMAÑO: 49X14CM. AZUL. | 1 | 7.26 | 7.26
2025 | 3083 | CORRECTIVO | 26/02/2025 | 233-050-069-C - CABLE DE LUZ FRÍA 5MM STRYKER, CONEXIÓN WOLF-STRYKER. 3 METROS. | 1 | 269.73 | 269.73
2025 | 3091 | CORRECTIVO | 27/02/2025 | 100891 - Fru- Keypad SPA Mac 2000 | 1 | 493.46 | 493.46
2025 | 3092 | CORRECTIVO | 26/03/2025 | E2953 - MOTOR UNIVERSAL 320 | 1 | 957.9 | 957.9
2025 | 3111 | CORRECTIVO | 18/02/2025 | CP581724-8P - CABLE INTERMEDIO SPO2 | 1 | 89.3 | 89.3
2025 | 3161 | CORRECTIVO | 28/02/2025 | 25020 - CABEZAL OTOSCOPIO WELCH ALLYN F.O HPX 3,5V. | 1 | 125 | 125
2025 | 3200 | CORRECTIVO | 25/02/2025 | 11141-000112 - BATERÍA LIFEPAK 20E 10,8V | 1 | 341.82 | 341.82
2025 | 3463 | CORRECTIVO | 24/02/2025 | 201-9438 - batería sonda loraspy | 1 | 14.62 | 14.62
2025 | 3464 | CORRECTIVO | 24/02/2025 | 201-9438 - batería sonda loraspy | 1 | 14.62 | 14.62
2025 | 3482 | CORRECTIVO | 27/03/2025 | 08-653-92-04 - marLED E9i/15 Engine CL ancho,BINA>HW39 | 1 | 481.58 | 481.58
2025 | 3489 | CORRECTIVO | 24/02/2025 | CL58P5MDA - SET 5 LATIGUILLOS ECG, IEC, TERMINACION EN PINZA. 1 METRO. | 1 | 66.33 | 66.33
2025 | 3506 | CORRECTIVO | 18/03/2025 | 6487180 - BATERIA MODULO 12V/4AH | 2 | 267.12 | 534.24
2025 | 3532 | CORRECTIVO | 23/04/2025 | 13004272 - BATERIA MONITOR COMPATIBLE RNM | 3 | 183.696 | 551.09
2025 | 3915 | CORRECTIVO | 04/03/2025 | SC447 - Transformador para bascula electronica Seca 230V/50HZ 12V/130MA SA4470000009 | 1 | 86.61 | 86.61
2025 | 3949 | CORRECTIVO | 27/02/2025 | 735-0731 - Adaptador AC/DC, 600mA 7.2W, TIPO C | 1 | 21.37 | 21.37
2025 | 3989 | CORRECTIVO | 28/02/2025 | BATT22 - BBATERÍA WELCH ALLYN 7.2V 3.2Ah | 1 | 177.87 | 177.87
2025 | 3991 | CORRECTIVO | 25/04/2025 | 989803199741 - CABLE D EMONITORIZACION DE HEMODINAMICA PHILIPS | 3 | 288.91 | 866.73
2025 | 4055 | CORRECTIVO | 03/03/2025 | BTPB12-2-7F1 - BATERIA PB 12V/2,9AH, | 2 | 20.4 | 40.8
2025 | 4111 | CORRECTIVO | 03/03/2025 | batt99 - batería welch allyn 901058 | 1 | 269.3 | 269.3
2025 | 4260 | CORRECTIVO | 06/03/2025 | batt99 - batería welch allyn 901058 | 1 | 269.3 | 269.3
2025 | 4282 | CORRECTIVO | 05/03/2025 | 2066261-013 - BATERIA 14.4V 2.25Ah MAC 2000 | 1 | 220.22 | 220.22
2025 | 4363 | CORRECTIVO | 07/03/2025 | EH-620-05 - LAMPARA 6V 20W | 1 | 3.7 | 3.7
2025 | 4368 | CORRECTIVO | 18/03/2025 | RDCOMP00472 - RUEDA Y FIJACIÓN PARA CAMILLA MEDISA OMEGA PRO | 1 | 41.25 | 41.25
2025 | 4418 | CORRECTIVO | 07/03/2025 | CP581724-8P - CABLE INTERMEDIO SPO2 | 1 | 89.3 | 89.3
2025 | 4459 | CORRECTIVO | 12/03/2025 | BATT22 - BBATERÍA WELCH ALLYN 7.2V 3.2Ah | 1 | 177.87 | 177.87
2025 | 4477 | PREVENTIVO | 15/05/2025 | 101649S - JUNTA GOMA STATIM | 1 | 139.2 | 139.2
2025 | 4477 | PREVENTIVO | 12/05/2025 | 101652S - FILTRO AIRE COMPRESOR | 1 | 21.9 | 21.9
2025 | 4477 | PREVENTIVO | 15/05/2025 | 102119S - FILTRO MICROBIOLOGICO STATIM | 1 | 49.3 | 49.3
2025 | 4477 | PREVENTIVO | 15/05/2025 | 106637S - FILTRO BOMBA AGUA STATIM | 1 | 15.4 | 15.4
2025 | 4533 | CORRECTIVO | 10/03/2025 | WA-4500-34 - TUBO PNI 2 VIAS | 1 | 57.63 | 57.63
2025 | 4558 | CORRECTIVO | 14/03/2025 | KM34B104 - CABLE ECG X10 MAC2000 | 1 | 95.83 | 95.83
2025 | 4559 | CORRECTIVO | 12/03/2025 | BTPB12-2-7F1 - BATERIA PB 12V/2,9AH, | 2 | 17.39 | 34.78
2025 | 4600 | CORRECTIVO | 11/03/2025 | 735-0740 - ALIMENTADOR 12VCC | 1 | 21.9 | 21.9
2025 | 4612 | CORRECTIVO | 12/03/2025 | BATT22 - BBATERÍA WELCH ALLYN 7.2V 3.2Ah | 1 | 177.87 | 177.87
2025 | 4612 | CORRECTIVO | 12/03/2025 | WA-4500-34 - TUBO PNI 2 VIAS | 1 | 57.63 | 57.63
2025 | 4620 | CORRECTIVO | 13/03/2025 | 735-0731 - Adaptador AC/DC, 600mA 7.2W, TIPO C | 1 | 21.37 | 21.37
2025 | 4622 | CORRECTIVO | 12/03/2025 | CT58512P-N - CABLE TRONCO ECG, 5 LATIGUILLOS | 1 | 80.59 | 80.59
2025 | 4651 | CORRECTIVO | 13/03/2025 | batt99 - batería welch allyn 901058 | 1 | 269.3 | 269.3
2025 | 4654 | CORRECTIVO | 12/03/2025 | 186-1018-AMS - CABLE PACIENTE MODULO BIS | 1 | 242 | 242
2025 | 4673 | CORRECTIVO | 13/03/2025 | 778-1153 - Pilas AA no recargables de litio SAFT LS14500 (sondas antiguas) | 1 | 13.29 | 13.29
2025 | 4692 | CORRECTIVO | 02/04/2025 | AG-AP0200 - AEROGEN PRO REPLACEMENT BATTERY | 1 | 45.6 | 45.6
2025 | 4709 | CORRECTIVO | 14/03/2025 | 88888210 - BATERIA 18V/1,8A | 1 | 80.8 | 80.8
2025 | 4745 | CORRECTIVO | 22/05/2025 | 91 - RESISTENCIA PARA BAÑO | 1 | 163.35 | 163.35
2025 | 4756 | CORRECTIVO | 20/03/2025 | 31590003 - EXTRA CATCH STRETCHER, SET 2 | 1 | 258.84 | 258.84
2025 | 4835 | CORRECTIVO | 19/03/2025 | 735-0731 - Adaptador AC/DC, 600mA 7.2W, TIPO C | 1 | 21.37 | 21.37
2025 | 4836 | PREVENTIVO | 30/04/2025 | 399001-M - BATERÍA 12V 2.0 AH INFINITY GAMMA | 1 | 44.77 | 44.77
2025 | 4837 | PREVENTIVO | 28/04/2025 | 399001-M - BATERÍA 12V 2.0 AH INFINITY GAMMA | 1 | 44.77 | 44.77
2025 | 4915 | CORRECTIVO | 19/03/2025 | 735-0731 - Adaptador AC/DC, 600mA 7.2W, TIPO C | 1 | 21.37 | 21.37
2025 | 4918 | CORRECTIVO | 18/03/2025 | CT58512P-N - CABLE TRONCO ECG, 5 LATIGUILLOS | 1 | 80.59 | 80.59
2025 | 4999 | CORRECTIVO | 19/03/2025 | 99-S162 - LAMPARA 12V 50W | 1 | 32.4 | 32.4
2025 | 5004 | CORRECTIVO | 20/03/2025 | 4073 - CABLE INTERMEDIO SPO2 MASIMO RD MD+20FT | 1 | 240.49 | 240.49
2025 | 5146 | CORRECTIVO | 24/03/2025 | L-10384643 - BOMBILLA HALÓGENA 12V/50W MICROSCOPIO LEICA F40 | 1 | 237.16 | 237.16
2025 | 5146 | CORRECTIVO | 03/04/2025 | L-10384643 - BOMBILLA HALÓGENA 12V/50W MICROSCOPIO LEICA F40 | 1 | 237.16 | 237.16
2025 | 5269 | CORRECTIVO | 25/03/2025 | DS100A - SENSOR SPO2 NELLCOR | 1 | 130.68 | 130.68
2025 | 5281 | CORRECTIVO | 16/04/2025 | MU24842 - BATERIA 2.4V/0.6AH NI-MH | 1 | 340.01 | 340.01
2025 | 5298 | CALIBRACIÓN | 24/04/2025 | 778-1153 - Pilas AA no recargables de litio SAFT LS14500 (sondas antiguas) | 1 | 13.29 | 13.29
2025 | 5300 | CALIBRACIÓN | 25/04/2025 | 778-1153 - Pilas AA no recargables de litio SAFT LS14500 (sondas antiguas) | 1 | 13.29 | 13.29
2025 | 5312 | CORRECTIVO | 06/05/2025 | 13004273 - PEDAL INALAMBRICO | 1 | 8134.83 | 8134.83
2025 | 5312 | CORRECTIVO | 06/05/2025 | 13004274 - CARGADOR p/PEDAL INALAMBRICO | 1 | 1007.93 | 1007.93
2025 | 5555 | CORRECTIVO | 31/03/2025 | CC-1146005 - BOMBILLA TONOMETRO PERKINS 2,5V | 1 | 48.4 | 48.4
2025 | 5566 | CORRECTIVO | 07/04/2025 | 144-9410 - ´BATERÍA RECARGABLE DE IÓN LITIO, 7,4V, 2,6Ah | 1 | 28.95 | 28.95
2025 | 5612 | CORRECTIVO | 08/05/2025 | 000000-1101-357 - thermoswitch para microscopio opmi pico | 1 | 114.35 | 114.35
2025 | 5612 | CORRECTIVO | 08/05/2025 | 000000-1331-202 - PCB BRIGHTNESS BOARD S100 PARA MICRO OPMI PICO. | 1 | 1205.64 | 1205.64
2025 | 5646 | CORRECTIVO | 21/04/2025 | 300359 - CABLE INTERMEDIO SATURACIÓN (4073 - 127499 - 13003001) | 1 | 240.49 | 240.49
2025 | 5836 | CORRECTIVO | 13/11/2025 | 13001986 - SONDA DE TEMPERATURA | 1 | 73.68 | 73.68
2025 | 6236 | CORRECTIVO | 21/04/2025 | 13004286 - CARCASA TRASERA (451261018941) | 1 | 210.3 | 210.3
2025 | 6236 | CORRECTIVO | 21/04/2025 | 13004287 - FRONTAL TACTIL (453564315151) | 1 | 340.56 | 340.56
2025 | 6236 | CORRECTIVO | 21/04/2025 | 13004288 - MODULO CONEXION (451261019101) | 1 | 1079.63 | 1079.63
2025 | 6236 | CORRECTIVO | 21/04/2025 | 13004289 - ASA MONITOR (451261023691) | 1 | 182.48 | 182.48
2025 | 6278 | CORRECTIVO | 21/04/2025 | 420293 - CABLE ECG 10 DERIVADAS (KM34P104) | 1 | 95.83 | 95.83
2025 | 6285 | CORRECTIVO | 21/04/2025 | 13001865 - CABLE ELECTROCARDIOGRAMA (CL34P6MT) | 1 | 106.48 | 106.48
2025 | 6302 | CORRECTIVO | 03/04/2025 | 5761-04 - LAMPARA XENOPHOT 6V/30W, OSRAM 64265, CASQUILLO G4. DURACION: 100 HORAS. | 1 | 9.68 | 9.68
2025 | 6534 | CORRECTIVO | 25/04/2025 | 453561531971 - RP-Cover, Top, APLW, V6XX/V60 | 1 | 251.12 | 251.12
2025 | 6534 | CORRECTIVO | 25/04/2025 | 453561533491 - RP-Bezel, Front, w/NAV, Wht, CTD, V60 | 1 | 532.33 | 532.33
2025 | 6534 | CORRECTIVO | 25/04/2025 | 989805612211 - Power Cord3 WireRt AngleEur10A | 1 | 63.9 | 63.9
2025 | 6534 | CORRECTIVO | 25/04/2025 | 989805617141 - RP-Flow Sensor Assy, Air & O2, V60/V680 | 1 | 1505.24 | 1505.24
2025 | 6536 | CORRECTIVO | 08/04/2025 | CL58P5MDA - SET 5 LATIGUILLOS ECG, IEC, TERMINACION EN PINZA. 1 METRO. | 1 | 66.33 | 66.33
2025 | 6657 | CORRECTIVO | 07/05/2025 | 13002892 - CABLE PROLONGADOR SpO2 2,4 m NELLCOR | 1 | 0 | 0
2025 | 6782 | CORRECTIVO | 16/04/2025 | 3368433 - CABLE TRONCO SPO2 | 2 | 208.12 | 416.24
2025 | 6785 | CORRECTIVO | 07/05/2025 | 13001865 - CABLE ELECTROCARDIOGRAMA (CL34P6MT) | 1 | 99.1 | 99.1
2025 | 6815 | CORRECTIVO | 14/05/2025 | 13004310 - CARCASA p/TOCOTRANSDUCTOR | 1 | 125.51 | 125.51
2025 | 6853 | CORRECTIVO | 16/04/2025 | DS100A - SENSOR SPO2 NELLCOR | 1 | 130.68 | 130.68
2025 | 6959 | CORRECTIVO | 06/05/2025 | 13002892 - CABLE PROLONGADOR SpO2 2,4 m NELLCOR | 1 | 0 | 0
2025 | 6972 | CORRECTIVO | 21/04/2025 | CT58512P-N - CABLE TRONCO ECG, 5 LATIGUILLOS | 1 | 80.59 | 80.59
2025 | 6973 | CORRECTIVO | 21/04/2025 | CP581724-8P - CABLE INTERMEDIO SPO2 | 1 | 89.3 | 89.3
2025 | 6994 | CORRECTIVO | 09/05/2025 | MU24842 - BATERIA 2.4V/0.6AH NI-MH | 1 | 408.01 | 408.01
2025 | 7007 | CORRECTIVO | 13/05/2025 | 7121-00-2270 - BOM,BTL ASSY,COT INJECTOR | 1 | 1776.28 | 1776.28
2025 | 7007 | CORRECTIVO | 13/05/2025 | 7122-00-3593 - ASSY,LENS,COLLIMATED | 1 | 1064.8 | 1064.8
2025 | 7007 | CORRECTIVO | 13/05/2025 | 7122-00-3777 - VBM2 DYE CRTG REPLACEMENT KIT, NO COT | 1 | 2773.39 | 2773.39
2025 | 7007 | CORRECTIVO | 13/05/2025 | 7122-20-3671 - TESTED,7122-00-3671 | 1 | 1360.04 | 1360.04
2025 | 7033 | CORRECTIVO | 28/04/2025 | R-0002 - FUENTE ALIMENTACIÓN p/ECOGRAFO | 1 | 1270.5 | 1270.5
2025 | 7073 | CORRECTIVO | 29/05/2025 | HB-02-11-550 - CABEZAL OTOSCOPIO HEINE K180 3,5V. FIBRA OPTICA. | 1 | 141.2 | 141.2
2025 | 7073 | CORRECTIVO | 29/05/2025 | 13004315 - CABEZAL MANGO BETA OTOSCOPIO | 1 | 66.55 | 66.55
2025 | 7076 | CORRECTIVO | 23/04/2025 | 205019018 - "BATERIA 4,8V 2AH, NI-MH. PESO: 0,35 KGR. MEDIDAS: 57x14,40x52,20mm" | 1 | 46.59 | 46.59
2025 | 7088 | CORRECTIVO | 23/04/2025 | 735-0731 - Adaptador AC/DC, 600mA 7.2W, TIPO C | 1 | 21.37 | 21.37
2025 | 7123 | CORRECTIVO | 24/04/2025 | 201-9438 - batería sonda loraspy | 1 | 14.62 | 14.62
2025 | 7149 | CORRECTIVO | 28/04/2025 | 47481 - KIT HEPA FILTER | 1 | 330.18 | 330.18
2025 | 7375 | CORRECTIVO | 28/04/2025 | NH-020-04 - LAMPARA HALOGENA 12V/20W, OSRAM 64425, CASQUILLO G4, FILAMENTO VERTICAL. | 1 | 2.38 | 2.38
2025 | 7381 | CORRECTIVO | 28/04/2025 | 201-9438 - batería sonda loraspy | 1 | 14.62 | 14.62
2025 | 7765 | CORRECTIVO | 13/05/2025 | TYKA-44-A - CARGADOR ORIGINAL BÁSCULAS KERN | 1 | 58.75 | 58.75
2025 | 7967 | CORRECTIVO | 30/04/2025 | DS100A - SENSOR SPO2 NELLCOR | 1 | 130.68 | 130.68
2025 | 8161 | CORRECTIVO | 05/05/2025 | BATT22 - BBATERÍA WELCH ALLYN 7.2V 3.2Ah | 1 | 177.87 | 177.87
2025 | 8161 | CORRECTIVO | 05/05/2025 | batt99 - batería welch allyn 901058 | 1 | 269.3 | 269.3
2025 | 8333 | CORRECTIVO | 08/05/2025 | 201-9438 - batería sonda loraspy | 1 | 14.62 | 14.62
2025 | 8334 | CORRECTIVO | 08/05/2025 | 201-9438 - batería sonda loraspy | 1 | 14.62 | 14.62
2025 | 8346 | CORRECTIVO | 08/05/2025 | 6487180 - BATERIA MODULO 12V/4AH | 2 | 508.26 | 1016.52
2025 | 8356 | CORRECTIVO | 06/05/2025 | REUSE-11 - MANGUITO FLEXI | 1 | 37.51 | 37.51
2025 | 8406 | CORRECTIVO | 08/05/2025 | KM34B104 - CABLE ECG X10 MAC2000 | 1 | 95.83 | 95.83
2025 | 8410 | CORRECTIVO | 18/06/2025 | 453564407911 - IV2-FLEX STANDARD SYSTEM I/F BOARD | 1 | 616.16 | 616.16
2025 | 8470 | CORRECTIVO | 16/06/2025 | 437-0087-00 - CASE, DOOR, BATTERY COVER | 1 | 24.2 | 24.2
2025 | 8470 | CORRECTIVO | 16/06/2025 | 214-1061-00 - mainfold, air, tarsan I 90217A | 1 | 25.41 | 25.41
2025 | 8470 | CORRECTIVO | 16/06/2025 | 334-1882-01 - LABEL,COMMUNICATIONS 90217A | 1 | 29.04 | 29.04
2025 | 8481 | CORRECTIVO | 28/05/2025 | 2300883 - Batería recargable para Fotóforo LED 40KL | 1 | 199.65 | 199.65
2025 | 8519 | CORRECTIVO | 09/05/2025 | 99-0601 - LAMPARA HALOGENA 3.5V | 1 | 17.53 | 17.53
2025 | 8536 | CORRECTIVO | 22/05/2025 | 13004313 - CABLE ECG 5 DERIVADAS | 1 | 66.33 | 66.33
2025 | 8546 | CORRECTIVO | 23/05/2025 | 13004316 - CUBIERTA OPMI PICO BRAZO MICROSCOPIO | 1 | 660.66 | 660.66
2025 | 8546 | CORRECTIVO | 23/05/2025 | 13004317 - PROTECTOR LATERALES BRAZO MICROSCOPIO (2PCS) | 1 | 241.395 | 241.4
2025 | 8546 | CORRECTIVO | 23/05/2025 | 13004318 - TAPA MICROSCOPIO | 1 | 243.573 | 243.57
2025 | 8611 | CORRECTIVO | 12/05/2025 | 2066261-013 - BATERIA 14.4V 2.25Ah MAC 2000 | 1 | 220.22 | 220.22
2025 | 8636 | CORRECTIVO | 13/05/2025 | 735-0731 - Adaptador AC/DC, 600mA 7.2W, TIPO C | 1 | 21.37 | 21.37
2025 | 8657 | CORRECTIVO | 03/07/2025 | 13009502 - JUNTA TAPA DE ROTOR CENTRIFUGA | 1 | 95.44 | 95.44
2025 | 8739 | CALIBRACIÓN | 14/05/2025 | 778-1153 - Pilas AA no recargables de litio SAFT LS14500 (sondas antiguas) | 1 | 13.29 | 13.29
2025 | 8740 | CORRECTIVO | 23/05/2025 | 13004314 - CABLE ESPIRAL p/MANDO MESA QUIRURGICA | 1 | 463.74 | 463.74
2025 | 8809 | CORRECTIVO | 15/05/2025 | DS100A - SENSOR SPO2 NELLCOR | 1 | 130.68 | 130.68
2025 | 8916 | CORRECTIVO | 04/06/2025 | 88888413 - bateria 9.6v 3.8ah nellcor 560 | 1 | 55.09 | 55.09
2025 | 8965 | CORRECTIVO | 04/06/2025 | 300237 - CABEZAL OFTALMOSCOPIO K-180 3,5v (C0130206) 13009503 | 1 | 409.22 | 409.22
2025 | 8975 | CORRECTIVO | 29/05/2025 | 2066261-013 - BATERIA 14.4V 2.25Ah MAC 2000 | 1 | 220.22 | 220.22
2025 | 9010 | CORRECTIVO | 20/05/2025 | KM34B104 - CABLE ECG X10 MAC2000 | 1 | 95.83 | 95.83
2025 | 9065 | CORRECTIVO | 22/05/2025 | 02893-000 - SONDA TEMPERATURA AXILAR/ORAL | 1 | 73.68 | 73.68
2025 | 9163 | CORRECTIVO | 23/05/2025 | TYKA-44-A - CARGADOR ORIGINAL BÁSCULAS KERN | 1 | 58.75 | 58.75
2025 | 9221 | CORRECTIVO | 26/05/2025 | 99-90212 - LAMPARA HALOGENA 3.5V | 1 | 23.02 | 23.02
2025 | 9249 | CORRECTIVO | 09/06/2025 | 13009505 - CABLE INTERMEDIO PROLONGACIÓN SpO2 (3368433) | 1 | 166.5 | 166.5
2025 | 9249 | CORRECTIVO | 10/06/2025 | 300199 - SENSOR PULSIOXIMETRIA ADULTO (DS100A - 13001500) | 1 | 108.9 | 108.9
2025 | 9276 | CORRECTIVO | 30/06/2025 | 421504 - Base rodante y atril carro CSM | 1 | 193.6 | 193.6
2025 | 9332 | CORRECTIVO | 28/05/2025 | SD5822RAS - SENSOR SPO2, COMPATIBLE PHILIPS | 1 | 77.02 | 77.02
2025 | 9342 | CORRECTIVO | 30/05/2025 | WA-4500-34 - TUBO PNI 2 VIAS | 1 | 57.63 | 57.63
2025 | 9378 | CORRECTIVO | 28/05/2025 | HEM-FL31-E - MANGUITO PREFORMADO OMRON 22-42CM | 1 | 38 | 38
2025 | 9379 | CORRECTIVO | 28/05/2025 | HEM-FL31-E - MANGUITO PREFORMADO OMRON 22-42CM | 1 | 38 | 38
2025 | 9725 | CORRECTIVO | 29/05/2025 | MP00915 - MANGUITO PNI ADULTO 1 VIA | 1 | 39.7 | 39.7
2025 | 9769 | CORRECTIVO | 14/07/2025 | 0039123 - RESISTENCIA PRECISTERM 45L 11º | 1 | 93.85 | 93.85
2025 | 9789 | CORRECTIVO | 04/06/2025 | TYKA-44-A - CARGADOR ORIGINAL BÁSCULAS KERN | 1 | 58.75 | 58.75
2025 | 10126 | CORRECTIVO | 18/07/2025 | 427384 - CABEZAL ONDA CHOQUE | 1 | 784.08 | 784.08
2025 | 10163 | CORRECTIVO | 03/06/2025 | RE-020 - BRAZALETE CON CAMARA, ADULTO NORMAL, 1 VIA. TAMAÑO: 49X14CM. AZUL. | 1 | 7.26 | 7.26
2025 | 10324 | CORRECTIVO | 04/06/2025 | 99-63490 - LAMPARA DE 12V/30W | 1 | 38.65 | 38.65
2025 | 10337 | CORRECTIVO | 05/06/2025 | RE-020 - BRAZALETE CON CAMARA, ADULTO NORMAL, 1 VIA. TAMAÑO: 49X14CM. AZUL. | 1 | 7.26 | 7.26
2025 | 10350 | CORRECTIVO | 04/06/2025 | 201-9438 - batería sonda loraspy | 1 | 14.62 | 14.62
2025 | 10413 | CORRECTIVO | 05/06/2025 | RE-020 - BRAZALETE CON CAMARA, ADULTO NORMAL, 1 VIA. TAMAÑO: 49X14CM. AZUL. | 1 | 7.26 | 7.26
2025 | 10470 | CORRECTIVO | 06/06/2025 | RE-020 - BRAZALETE CON CAMARA, ADULTO NORMAL, 1 VIA. TAMAÑO: 49X14CM. AZUL. | 1 | 7.26 | 7.26
2025 | 10473 | CORRECTIVO | 07/08/2025 | 422067 - CABLE CONEXION CARDIOTOCOGRAFO | 1 | 101.04 | 101.04
2025 | 10482 | CORRECTIVO | 30/06/2025 | 88888365 - BATERIA 10.8V 0.7AH | 1 | 28.6 | 28.6
2025 | 10641 | CORRECTIVO | 10/06/2025 | 3368433 - CABLE TRONCO SPO2 | 1 | 208.12 | 208.12
2025 | 10652 | CORRECTIVO | 10/06/2025 | 989803196521 - BATERIA 10,8V/2AH, LI-ION. MONITOR X3 PHILIPS | 1 | 278.81 | 278.81
2025 | 10655 | CORRECTIVO | 05/08/2025 | 427385 - CARCASA TRANSDUCTOR | 1 | 192.06 | 192.06
2025 | 10656 | CORRECTIVO | 10/06/2025 | 989803196521 - BATERIA 10,8V/2AH, LI-ION. MONITOR X3 PHILIPS | 1 | 278.81 | 278.81
2025 | 10685 | CORRECTIVO | 10/06/2025 | 989803196521 - BATERIA 10,8V/2AH, LI-ION. MONITOR X3 PHILIPS | 1 | 278.81 | 278.81
2025 | 10695 | CORRECTIVO | 10/06/2025 | 989803196521 - BATERIA 10,8V/2AH, LI-ION. MONITOR X3 PHILIPS | 1 | 278.81 | 278.81
2025 | 10810 | CORRECTIVO | 11/06/2025 | TYKA-44-A - CARGADOR ORIGINAL BÁSCULAS KERN | 1 | 58.75 | 58.75
2025 | 10823 | CORRECTIVO | 23/06/2025 | TUV325WXPT - TUBO ULTRA-VIOLET TUV325WXPT | 4 | 338.5 | 1354
2025 | 10830 | CORRECTIVO | 11/07/2025 | 13009551 - CARCAS FRONTAL | 1 | 75.04 | 75.04
2025 | 10830 | CORRECTIVO | 11/07/2025 | 13009553 - CARCASA TRASERA | 1 | 69.1878 | 69.19
2025 | 10831 | CORRECTIVO | 11/06/2025 | 3368433 - CABLE TRONCO SPO2 | 1 | 208.12 | 208.12
2025 | 10980 | PREVENTIVO | 26/08/2025 | 101649S - JUNTA GOMA STATIM | 1 | 139.2 | 139.2
2025 | 10980 | PREVENTIVO | 26/08/2025 | 101652S - FILTRO AIRE COMPRESOR | 1 | 21.9 | 21.9
2025 | 10980 | PREVENTIVO | 26/08/2025 | 102119S - FILTRO MICROBIOLOGICO STATIM | 1 | 49.3 | 49.3
2025 | 10980 | PREVENTIVO | 26/08/2025 | 106637S - FILTRO BOMBA AGUA STATIM | 1 | 15.4 | 15.4
2025 | 10982 | CORRECTIVO | 16/06/2025 | 5761-04 - LAMPARA XENOPHOT 6V/30W, OSRAM 64265, CASQUILLO G4. DURACION: 100 HORAS. | 1 | 9.68 | 9.68
2025 | 11001 | CORRECTIVO | 26/08/2025 | 14038025 - MANGUERA SALIDA DE GASES | 1 | 776.07 | 776.07
2025 | 11150 | CORRECTIVO | 18/06/2025 | NL2044EA22 - KIT BATERIA ESAOTE MYLAB X5 | 1 | 1028.5 | 1028.5
2025 | 11212 | CORRECTIVO | 17/06/2025 | 778-1153 - Pilas AA no recargables de litio SAFT LS14500 (sondas antiguas) | 1 | 13.29 | 13.29
2025 | 11292 | CORRECTIVO | 18/06/2025 | batt99 - batería welch allyn 901058 | 1 | 269.3 | 269.3
2025 | 11292 | CORRECTIVO | 17/06/2025 | REUSE-12 - MANGUITO FLEXIPORT ADULTO GRANDE, 12. MEDIDAS: 32X43 CM. SIN TUBO. | 1 | 32.5 | 32.5
2025 | 11305 | CORRECTIVO | 18/06/2025 | TYKA-44-A - CARGADOR ORIGINAL BÁSCULAS KERN | 1 | 58.75 | 58.75
2025 | 11311 | CORRECTIVO | 11/07/2025 | 427388 - BASE FIJACIÓN MONITOR CONSTANTES VITALES | 1 | 204.22 | 204.22
2025 | 11390 | CORRECTIVO | 18/06/2025 | DS100A - SENSOR SPO2 NELLCOR | 1 | 130.68 | 130.68
2025 | 11433 | CORRECTIVO | 16/07/2025 | 420293 - CABLE ECG 10 DERIVADAS (KM34P104) | 1 | 95.83 | 95.83
2025 | 11435 | CORRECTIVO | 19/06/2025 | TYKA-44-A - CARGADOR ORIGINAL BÁSCULAS KERN | 1 | 58.75 | 58.75
2025 | 11448 | CORRECTIVO | 16/07/2025 | 427460 - CABLE ECG 6 DERIVADAS | 1 | 99.1 | 99.1
2025 | 11464 | CORRECTIVO | 20/06/2025 | MSAP30BP1615 - MANGUERA PNI ADULTO/PEDIATRICO, 1 VÍA. 3 METROS. | 1 | 63.53 | 63.53
2025 | 11466 | CORRECTIVO | 20/06/2025 | DS100A - SENSOR SPO2 NELLCOR | 1 | 130.68 | 130.68
2025 | 11482 | PREVENTIVO | 24/06/2025 | 2771100009 - VARICEL MPAK EPM1 55% 490 x 592 x 149 (F7) | 2 | 186.34 | 372.68
2025 | 11568 | CORRECTIVO | 23/06/2025 | 101649S - JUNTA GOMA STATIM | 1 | 139.2 | 139.2
2025 | 11601 | CORRECTIVO | 24/06/2025 | TYKA-44-A - CARGADOR ORIGINAL BÁSCULAS KERN | 1 | 58.75 | 58.75
2025 | 11668 | CORRECTIVO | 08/08/2025 | 420638 - PIEZA MANO RECTA 23 Hz | 1 | 5900 | 5900
2025 | 11682 | CORRECTIVO | 16/07/2025 | 13009562 - CABLE ECG 5 DERIVADAS | 1 | 92.69 | 92.69
2025 | 11689 | CORRECTIVO | 19/09/2025 | 14060146841 - SET LUBING IP S | 1 | 458.375 | 458.38
2025 | 11689 | CORRECTIVO | 19/09/2025 | XP12800072 - CABEZAL IMPRESORA PORTAS LEICA IPS | 1 | 495.025 | 495.02
2025 | 11690 | CORRECTIVO | 08/08/2025 | S-11251B - NEC S-11251B INVERSOR ORIGINAL USED | 1 | 203.11 | 203.11
2025 | 11690 | CORRECTIVO | 08/08/2025 | NL6448BC33-54 - LCD (WITHOUT TOUCH SCREEN) | 1 | 268.43 | 268.43
2025 | 11690 | CORRECTIVO | 08/08/2025 | PL810-4E2T - PANTALLA TACTIL | 1 | 428.36 | 428.36
2025 | 11705 | CORRECTIVO | 26/06/2025 | batt99 - batería welch allyn 901058 | 1 | 269.3 | 269.3
2025 | 11709 | CORRECTIVO | 22/08/2025 | 13009597 - CONEXION PNI | 1 | 169.4 | 169.4
2025 | 11941 | CORRECTIVO | 28/08/2025 | 13009563 - TECLADO ECG | 1 | 819.57 | 819.57
2025 | 12052 | CORRECTIVO | 04/07/2025 | 6863-800 - SENSOR TAMAÑO M PARA POLÍGRAFO RESPIRATORIO. | 1 | 244.02 | 244.02
2025 | 12277 | CORRECTIVO | 02/07/2025 | 5761-04 - LAMPARA XENOPHOT 6V/30W, OSRAM 64265, CASQUILLO G4. DURACION: 100 HORAS. | 1 | 9.68 | 9.68
2025 | 12286 | CORRECTIVO | 02/07/2025 | REUSE-11 - MANGUITO FLEXI | 1 | 37.51 | 37.51
2025 | 12309 | CORRECTIVO | 24/07/2025 | 13009565 - CONEXION PNI CARDIOTOCRAFO | 1 | 1053.27 | 1053.27
2025 | 12355 | CORRECTIVO | 28/07/2025 | 80100054 - ACUTATOR MAST EVA450/600 | 1 | 799.33 | 799.33
2025 | 12418 | CORRECTIVO | 07/07/2025 | 735-0731 - Adaptador AC/DC, 600mA 7.2W, TIPO C | 1 | 21.37 | 21.37
2025 | 12482 | CORRECTIVO | 11/11/2025 | 300199 - SENSOR PULSIOXIMETRIA ADULTO (DS100A - 13001500) | 1 | 108.9 | 108.9
2025 | 12484 | CORRECTIVO | 03/09/2025 | 13009603 - PIEZA REGULADORA ALTURA TECLADO ECOGRAFO | 1 | 1664.86 | 1664.86
2025 | 12552 | CORRECTIVO | 09/07/2025 | KL-150-05 - LAMPARA DICROICA HALOGENA 15V/150W HLX OSRAM 64634, CASQUILLO GZ6,35 REFLECTOR MR16. DURACION 50HOR. | 1 | 10.01 | 10.01
2025 | 12555 | CORRECTIVO | 29/09/2025 | 2066261-131 - FRU MAC 2000 MAIN BOARD WITH EMBEDDED WIRELESS SOCKET | 1 | 1235.11 | 1235.11
2025 | 12555 | CORRECTIVO | 29/09/2025 | 2066261-004 - Printer Door | 1 | 311.77 | 311.77
2025 | 12556 | CORRECTIVO | 30/07/2025 | 14038023 - MANGUERA PNI | 1 | 60.5 | 60.5
2025 | 12630 | CORRECTIVO | 30/07/2025 | 14038024 - CABLE PROLONGADOR SpO2 (4073) | 1 | 240.49 | 240.49
2025 | 12634 | CORRECTIVO | 28/08/2025 | 14038022 - SOPORTE MANDO | 1 | 58.7 | 58.7
2025 | 12730 | CORRECTIVO | 15/07/2025 | CL34P6MT - SET 6 LATIGUILLOS ECG, IEC, TERMINACION EN PINZA. | 1 | 99.1 | 99.1
2025 | 12751 | CORRECTIVO | 14/07/2025 | CP581724-8P - CABLE INTERMEDIO SPO2 | 1 | 89.3 | 89.3
2025 | 12822 | CORRECTIVO | 05/08/2025 | 14038023 - MANGUERA PNI | 1 | 60.5 | 60.5
2025 | 13432 | CORRECTIVO | 22/07/2025 | KL-150-05 - LAMPARA DICROICA HALOGENA 15V/150W HLX OSRAM 64634, CASQUILLO GZ6,35 REFLECTOR MR16. DURACION 50HOR. | 1 | 10.01 | 10.01
2025 | 13632 | CORRECTIVO | 03/09/2025 | 300359 - CABLE INTERMEDIO SATURACIÓN (4073 - 127499 - 13003001) | 1 | 240.49 | 240.49
2025 | 13671 | CORRECTIVO | 20/08/2025 | 88889418 - BATERIA 7,2V/2,2Ah, NI-MH. Bascula pesa bebes | 1 | 19.43 | 19.43
2025 | 13967 | CORRECTIVO | 03/09/2025 | 300463 - LECTOR CODIGO DE BARRAS (13001764 - 14038230) | 1 | 133.1 | 133.1
2025 | 14156 | CORRECTIVO | 03/09/2025 | 13001562 - DEDIL SENSOR SpO2 (DS100A) | 1 | 130.68 | 130.68
2025 | 14177 | CORRECTIVO | 13/08/2025 | RE-020 - BRAZALETE CON CAMARA, ADULTO NORMAL, 1 VIA. TAMAÑO: 49X14CM. AZUL. | 1 | 7.26 | 7.26
2025 | 14258 | CORRECTIVO | 18/08/2025 | KM34B104 - CABLE ECG X10 MAC2000 | 1 | 95.83 | 95.83
2025 | 14280 | CORRECTIVO | 29/08/2025 | 14038231 - BATERIA PARA PORTATIL RX | 20 | 68.389 | 1367.78
2025 | 14282 | CORRECTIVO | 19/08/2025 | RE-005 - BRAZALETE CON CAMARA, ADULTO NORMAL, 2 VIAS. TAMAÑO: 49X15 CMS. | 1 | 6.83 | 6.83
2025 | 14370 | CORRECTIVO | 29/08/2025 | 6487180 - BATERIA MODULO 12V/4AH | 2 | 508.26 | 1016.52
2025 | 14560 | CORRECTIVO | 25/08/2025 | CL34P6MT - SET 6 LATIGUILLOS ECG, IEC, TERMINACION EN PINZA. | 1 | 99.1 | 99.1
2025 | 15304 | CORRECTIVO | 01/09/2025 | CL58P5MDA - SET 5 LATIGUILLOS ECG, IEC, TERMINACION EN PINZA. 1 METRO. | 1 | 66.33 | 66.33
2025 | 15506 | CORRECTIVO | 02/09/2025 | VOYAGER1200G - LECTOR COD. BARRAS BLACK USB KIT | 1 | 164.56 | 164.56
2025 | 15549 | CORRECTIVO | 03/10/2025 | 08-660-50-04 - Unidad de mango 2 funciones Standard | 1 | 828.06 | 828.06
2025 | 15592 | CORRECTIVO | 04/09/2025 | WA-4500-34 - TUBO PNI 2 VIAS | 1 | 60.5 | 60.5
2025 | 15666 | CORRECTIVO | 09/09/2025 | REUSE-11 - MANGUITO FLEXI | 1 | 37.51 | 37.51
2025 | 15743 | CORRECTIVO | 09/09/2025 | NP7-12 - BATERIA 12V/7AH, PB, MEDIDAS: 151X64,5X94MM FASTON ESTRECHO. PESO: 2,232 KGR | 4 | 27 | 108
2025 | 15780 | CORRECTIVO | 12/09/2025 | M00407 - BISTOS -NIBP Board ForBT-740 | 1 | 794.97 | 794.97
2025 | 15783 | CORRECTIVO | 24/10/2025 | 453564673781 - BOMBA PNI PHILIPS X3 | 1 | 1048.668 | 1048.67
2025 | 15783 | CORRECTIVO | 24/10/2025 | 453564765741 - MX_100/X3 NBP tubing (3ea) | 1 | 16.48 | 16.48
2025 | 15783 | CORRECTIVO | 24/10/2025 | 53564673681 - MX_100/X3 Front end adapter board | 1 | 204.9 | 204.9
2025 | 15787 | CORRECTIVO | 10/09/2025 | mp03411 - SET 3 LATIGUILLOS ECG, IEC, TERMINACIÓN PINZA. 1 METRO | 1 | 182.71 | 182.71
2025 | 15791 | CORRECTIVO | 11/09/2025 | 3368433 - CABLE TRONCO SPO2 | 1 | 208.12 | 208.12
2025 | 15792 | CORRECTIVO | 10/09/2025 | DS100A - SENSOR SPO2 NELLCOR | 1 | 130.68 | 130.68
2025 | 15793 | CORRECTIVO | 10/09/2025 | MP00915 - MANGUITO PNI ADULTO 1 VIA | 1 | 39.7 | 39.7
2025 | 15803 | CORRECTIVO | 11/09/2025 | 2066261-013 - BATERIA 14.4V 2.25Ah MAC 2000 | 1 | 220.22 | 220.22
2025 | 15810 | CORRECTIVO | 10/10/2025 | K10004419 - astor Free WM-NP1/-WP1 | 1 | 197.6 | 197.6
2025 | 15811 | CORRECTIVO | 11/09/2025 | EH-620-05 - LAMPARA 6V 20W | 1 | 3.7 | 3.7
2025 | 15816 | CORRECTIVO | 12/09/2025 | 453564099221 - ASSY PLATE MOUNT | 1 | 204.22 | 204.22
2025 | 16108 | CORRECTIVO | 24/09/2025 | 6487180 - BATERIA MODULO 12V/4AH | 2 | 635.325 | 1270.65
2025 | 16109 | CORRECTIVO | 22/09/2025 | 6487180 - BATERIA MODULO 12V/4AH | 2 | 635.325 | 1270.65
2025 | 16115 | CORRECTIVO | 22/09/2025 | 6487180 - BATERIA MODULO 12V/4AH | 2 | 635.325 | 1270.65
2025 | 16153 | CORRECTIVO | 25/09/2025 | 233-050-069-C - CABLE DE LUZ FRÍA 5MM STRYKER, CONEXIÓN WOLF-STRYKER. 3 METROS. | 1 | 269.73 | 269.73
2025 | 16157 | CORRECTIVO | 18/09/2025 | DS100A - SENSOR SPO2 NELLCOR | 1 | 130.68 | 130.68
2025 | 16298 | CORRECTIVO | 22/09/2025 | 6487180 - BATERIA MODULO 12V/4AH | 2 | 635.325 | 1270.65
2025 | 16501 | CORRECTIVO | 23/09/2025 | KM34P104 - CABLE ECG 10 LATIGUILLOS TERMINACIÓN EN PINZA | 1 | 95.83 | 95.83
2025 | 16504 | CORRECTIVO | 02/10/2025 | 14038023 - MANGUERA PNI | 1 | 60.5 | 60.5
2025 | 16529 | CORRECTIVO | 24/09/2025 | 201-9438 - batería sonda loraspy | 1 | 18.27 | 18.27
2025 | 16530 | CORRECTIVO | 24/09/2025 | 201-9438 - batería sonda loraspy | 1 | 18.27 | 18.27
2025 | 16531 | CORRECTIVO | 23/09/2025 | REUSE-11 - MANGUITO FLEXI | 1 | 37.51 | 37.51
2025 | 16658 | CORRECTIVO | 26/09/2025 | BTPB6-4-5F2 - BATERIA 6V 4,5Ah | 1 | 16.98 | 16.98
2025 | 16662 | CORRECTIVO | 26/09/2025 | BTPB6-4-5F2 - BATERIA 6V 4,5Ah | 1 | 16.98 | 16.98
2025 | 16843 | CORRECTIVO | 29/09/2025 | 11141-000112 - BATERÍA LIFEPAK 20E 10,8V | 1 | 427.27 | 427.27
2025 | 16847 | CORRECTIVO | 26/09/2025 | batt99 - batería welch allyn 901058 | 1 | 427.28 | 427.28
2025 | 16996 | CORRECTIVO | 30/09/2025 | CL58P5MDA - SET 5 LATIGUILLOS ECG, IEC, TERMINACION EN PINZA. 1 METRO. | 1 | 66.33 | 66.33
2025 | 17133 | CORRECTIVO | 30/09/2025 | CLE310I6C - GE-MARQUETTE ECG TELEMETRY 6-LEADWIRES SET CLIP IEC | 1 | 127.41 | 127.41
2025 | 17144 | CORRECTIVO | 01/10/2025 | mp03411 - SET 3 LATIGUILLOS ECG, IEC, TERMINACIÓN PINZA. 1 METRO | 1 | 240.1 | 240.1
2025 | 17159 | CORRECTIVO | 01/10/2025 | 99-90226 - LAMPARA XENON 3,5V, HEINE XHL044. LARINGOSCOPIO HEINE | 1 | 21.61 | 21.61
2025 | 17181 | CORRECTIVO | 02/10/2025 | CP581724-8P - CABLE INTERMEDIO SPO2 | 1 | 111.62 | 111.62
2025 | 17268 | CORRECTIVO | 13/10/2025 | 233-050-069-C - CABLE DE LUZ FRÍA 5MM STRYKER, CONEXIÓN WOLF-STRYKER. 3 METROS. | 1 | 269.73 | 269.73
2025 | 17327 | CORRECTIVO | 04/11/2025 | E4016 - LID COVER UNIV 320R | 1 | 264.89 | 264.89
2025 | 17371 | CORRECTIVO | 17/12/2025 | 1062 - JUNTA HINCHABLE PROGRESS BU 4 CORTADA | 1 | 13.31 | 13.31
2025 | 17371 | CORRECTIVO | 17/12/2025 | 008823 - JUNTA HINCHABLE PROGRESS BU 4 CORTADA | 1 | 2423 | 2423
2025 | 17371 | CORRECTIVO | 17/12/2025 | 75041 - KIT MANTENIMIENTO MICROBOMBA MEMBRANA (MEMBRANA, OBTURADOR Y TÓRICAS) | 1 | 46.53 | 46.53
2025 | 17371 | CORRECTIVO | 17/12/2025 | 66425 - CABLE MICRORRUPTOR POSICION ABIERTO BIOULTRA | 1 | 14.35 | 14.35
2025 | 17552 | CORRECTIVO | 10/10/2025 | 085-477100 - CBL Nicopet head Boxes (cable transmisor entre petacas amplificador EEG Neuro) | 1 | 955.9 | 955.9
2025 | 17646 | CORRECTIVO | 15/10/2025 | 2066261-080 - FRU MAC 2000 PRINTER | 1 | 790.02 | 790.02
2025 | 17719 | CORRECTIVO | 08/10/2025 | DS100A - SENSOR SPO2 NELLCOR | 1 | 130.68 | 130.68
2025 | 17874 | CORRECTIVO | 13/10/2025 | KM34B104 - CABLE ECG X10 MAC2000 | 1 | 95.83 | 95.83
2025 | 17889 | CORRECTIVO | 13/10/2025 | 4073 - CABLE INTERMEDIO SPO2 MASIMO RD MD+20FT | 1 | 240.49 | 240.49
2025 | 17959 | CORRECTIVO | 14/10/2025 | CL34P6MT - SET 6 LATIGUILLOS ECG, IEC, TERMINACION EN PINZA. | 1 | 123.87 | 123.87
2025 | 17984 | CORRECTIVO | 20/10/2025 | R04401 - 5947 UAP 125 P30-13 RAL9002 | 2 | 142.51 | 285.02
2025 | 17997 | CORRECTIVO | 14/10/2025 | 99-63490 - LAMPARA DE 12V/30W | 1 | 38.65 | 38.65
2025 | 18125 | CORRECTIVO | 17/10/2025 | RE-020 - BRAZALETE CON CAMARA, ADULTO NORMAL, 1 VIA. TAMAÑO: 49X14CM. AZUL. | 1 | 7.26 | 7.26
2025 | 18134 | CORRECTIVO | 21/10/2025 | X21001 - Cable conector para electrodo de aguja concéntrica (1 cable conector) | 1 | 129.8 | 129.8
2025 | 18394 | CORRECTIVO | 21/10/2025 | BATT22 - BBATERÍA WELCH ALLYN 7.2V 3.2Ah | 1 | 222.33 | 222.33
2025 | 18394 | CORRECTIVO | 21/10/2025 | batt99 - batería welch allyn 901058 | 1 | 427.28 | 427.28
2025 | 18394 | CORRECTIVO | 10/12/2025 | 108241 - SRV KIT CSM, HW A-F LCD+TOUCHSCR | 1 | 229.78 | 229.78
2025 | 18394 | CORRECTIVO | 22/10/2025 | 105921 - SRV KIT CSM, FRONT HOUSING | 1 | 82.28 | 82.28
2025 | 18812 | CORRECTIVO | 22/10/2025 | MP00953 - TUBO MANGUERA PNI | 1 | 109.63 | 109.63
2025 | 18851 | CORRECTIVO | 21/10/2025 | 64259 - LAMPARA 12V/20W G4 | 1 | 27.76 | 27.76
2025 | 18852 | CORRECTIVO | 21/10/2025 | 3368433 - CABLE TRONCO SPO2 | 1 | 208.12 | 208.12
2025 | 19000 | CORRECTIVO | 23/10/2025 | 02893-000 - SONDA TEMPERATURA AXILAR/ORAL | 1 | 73.68 | 73.68
2025 | 19000 | CORRECTIVO | 23/10/2025 | WA-4500-34 - TUBO PNI 2 VIAS | 1 | 60.5 | 60.5
2025 | 19005 | CORRECTIVO | 28/10/2025 | DS100A - SENSOR SPO2 NELLCOR | 1 | 163.5 | 163.5
2025 | 19488 | CORRECTIVO | 23/10/2025 | CP581724-8P - CABLE INTERMEDIO SPO2 | 1 | 111.62 | 111.62
2025 | 19520 | CORRECTIVO | 24/10/2025 | 201-9438 - batería sonda loraspy | 1 | 18.27 | 18.27
2025 | 19521 | CORRECTIVO | 24/10/2025 | 201-9438 - batería sonda loraspy | 1 | 18.27 | 18.27
2025 | 19780 | CORRECTIVO | 04/11/2025 | 233-050-069-C - CABLE DE LUZ FRÍA 5MM STRYKER, CONEXIÓN WOLF-STRYKER. 3 METROS. | 1 | 269.73 | 269.73
2025 | 19782 | CORRECTIVO | 06/11/2025 | 866-3586 - Portafusibles para montaje en panel Schurter 16A para 6.3 x 32, 5 x 20mm 1P Polos 500V ac | 1 | 16.72 | 16.72
2025 | 19782 | CORRECTIVO | 06/11/2025 | 866-3595 - Portafusibles para montaje en panel Schurter 16A para 6.3 x 32, 5 x 20mm 1P Polos 500V ac | 1 | 17.2 | 17.2
2025 | 19812 | CORRECTIVO | 10/11/2025 | SC447 - Transformador para bascula electronica Seca 230V/50HZ 12V/130MA SA4470000009 | 1 | 94.43 | 94.43
2025 | 19832 | CORRECTIVO | 30/10/2025 | CP581724-8P - CABLE INTERMEDIO SPO2 | 1 | 111.62 | 111.62
2025 | 19868 | CORRECTIVO | 04/11/2025 | MP03403 - SET 5 LATIGUILLOS ECG, IEC, CONECTOR EN T PARA MULTIMED PLUS, TERMINACION PINZA. | 1 | 462.82 | 462.82
2025 | 19913 | CORRECTIVO | 14/11/2025 | 13009505 - CABLE INTERMEDIO PROLONGACIÓN SpO2 (3368433) | 1 | 166.5 | 166.5
2025 | 19938 | CORRECTIVO | 05/11/2025 | BTPB12-17M5 - BATERIA PB 12V/17AH, TERMINAL BN M5, MEDIDAS: 181X76X167MM YUASA. PESO: 5,587 KGR. | 4 | 99.22 | 396.88
2025 | 20042 | PREVENTIVO | 12/11/2025 | 399001-M - BATERÍA 12V 2.0 AH INFINITY GAMMA | 1 | 44.77 | 44.77
2025 | 20099 | CORRECTIVO | 14/11/2025 | 13009505 - CABLE INTERMEDIO PROLONGACIÓN SpO2 (3368433) | 1 | 166.5 | 166.5
2025 | 20230 | CORRECTIVO | 15/12/2025 | 11381 - LAMPARA LARINGOSCOPIO RIESTER 2,7 V | 1 | 33.21 | 33.21
2025 | 20258 | CORRECTIVO | 24/11/2025 | 99-X479 - LAMPARA 8V 20W | 1 | 27.86 | 27.86
2025 | 20261 | CORRECTIVO | 06/11/2025 | YKA-44 - ADAPTADOR RED P/BASCULA KERM MOD.MPE/MBC | 1 | 62.06 | 62.06
2025 | 20283 | CORRECTIVO | 06/11/2025 | 2066261-013 - BATERIA 14.4V 2.25Ah MAC 2000 | 1 | 220.22 | 220.22
2025 | 20304 | CORRECTIVO | 12/11/2025 | 0CP2-004 - CABLE PACIENTE P/NUTRILAB&BIA 101 BIVA PRO | 1 | 196.625 | 196.63
2025 | 20307 | CORRECTIVO | 12/12/2025 | 91 - RESISTENCIA PARA BAÑO | 1 | 204.18 | 204.18
2025 | 20326 | CORRECTIVO | 07/11/2025 | 4073 - CABLE INTERMEDIO SPO2 MASIMO RD MD+20FT | 1 | 240.49 | 240.49
2025 | 20350 | CORRECTIVO | 26/11/2025 | 13010120 - MANGUERA PNI | 1 | 63.53 | 63.53
2025 | 20351 | CORRECTIVO | 10/11/2025 | BATT22 - BBATERÍA WELCH ALLYN 7.2V 3.2Ah | 1 | 181.16 | 181.16
2025 | 20351 | CORRECTIVO | 10/11/2025 | batt99 - batería welch allyn 901058 | 1 | 427.28 | 427.28
2025 | 20394 | CORRECTIVO | 10/11/2025 | 201-9438 - batería sonda loraspy | 1 | 18.27 | 18.27
2025 | 20428 | CORRECTIVO | 01/12/2025 | 300320 - JUEGO 6 LATIGUILLOS p/TELEMETRIA (422340) | 1 | 99.1 | 99.1
2025 | 20433 | CORRECTIVO | 17/12/2025 | 5495515003 - JUNTA PARA TAPA DE ROTOR (CENTRIFUGA 5420 | 1 | 95.44 | 95.44
2025 | 20505 | CORRECTIVO | 13/11/2025 | JQ-109-05 - LAMPARA 12V/100W, 64623 OSRAM, CASQUILLO GY6,35. DURACION: 2000 HORAS. | 1 | 7.89 | 7.89
2025 | 20516 | CORRECTIVO | 09/12/2025 | 508101 - CABLE ATA ALGO3I CORTO (ref. fabricante 010726) | 1 | 1633.5 | 1633.5
2025 | 20689 | CORRECTIVO | 19/11/2025 | 3368433 - CABLE TRONCO SPO2 | 1 | 314.09 | 314.09
2025 | 20699 | CORRECTIVO | 18/11/2025 | TYKA-44-A - CARGADOR ORIGINAL BÁSCULAS KERN | 1 | 58.75 | 58.75
2025 | 20720 | CORRECTIVO | 19/12/2025 | 88888945 - BATERÍA 10.8V 6AH PHILIPS MP5 | 1 | 507.34 | 507.34
2025 | 20721 | CORRECTIVO | 27/11/2025 | 453564107751 - MP5 KIT 1 | 1 | 227.65 | 227.65
2025 | 20762 | CORRECTIVO | 21/11/2025 | 537-5472 - BATERIA BALANZA AGITADORA DE SANGRE 12V 3,2AH | 1 | 61.17 | 61.17
2025 | 20800 | CORRECTIVO | 20/11/2025 | 201-9438 - batería sonda loraspy | 1 | 18.27 | 18.27
2025 | 20802 | CORRECTIVO | 21/11/2025 | DOC10 - CABLE PROLONGADOR SPO2, 2,4 METROS. TIPO SCP-10. CONECTOR 14PIN-9PIN. NELLCOR. | 1 | 122.98 | 122.98
2025 | 20832 | CORRECTIVO | 21/11/2025 | batt99 - batería welch allyn 901058 | 1 | 427.28 | 427.28
2025 | 20832 | CORRECTIVO | 21/11/2025 | BATT22 - BBATERÍA WELCH ALLYN 7.2V 3.2Ah | 1 | 181.16 | 181.16
2025 | 21036 | CORRECTIVO | 27/11/2025 | 99-63490 - LAMPARA DE 12V/30W | 1 | 38.65 | 38.65
2025 | 21057 | CORRECTIVO | 27/11/2025 | 1200G-2USB-1 - ESCANER DE MANO, 1D LASER, HONEYWELL VOYAGER | 1 | 123.21 | 123.21
2025 | 21071 | CORRECTIVO | 27/11/2025 | DS100A - SENSOR SPO2 NELLCOR | 1 | 163.5 | 163.5
2025 | 21097 | CORRECTIVO | 02/12/2025 | CT58512P-N - CABLE TRONCO ECG, 5 LATIGUILLOS | 1 | 92.69 | 92.69
2025 | 21098 | CORRECTIVO | 02/12/2025 | CP581724-8P - CABLE INTERMEDIO SPO2 | 1 | 89.3 | 89.3
2025 | 21331 | CORRECTIVO | 04/12/2025 | KB632 - BATERIA 6V 3AH DINAMAP | 1 | 8.25 | 8.25
2025 | 21340 | CORRECTIVO | 17/12/2025 | 403751-025 - LATIGUILLOS PINZA VYAIRE 5 DERIVACIONES | 1 | 246.45 | 246.45
2025 | 21407 | CORRECTIVO | 10/12/2025 | BATT22 - BBATERÍA WELCH ALLYN 7.2V 3.2Ah | 1 | 181.16 | 181.16
2025 | 21439 | CORRECTIVO | 16/12/2025 | 80100032 - MANIVELA SELECTOR ALTURA | 1 | 98.5 | 98.5
2025 | 21458 | CORRECTIVO | 09/12/2025 | CL58P5MDA - SET 5 LATIGUILLOS ECG, IEC, TERMINACION EN PINZA. 1 METRO. | 1 | 66.33 | 66.33
2025 | 21459 | CORRECTIVO | 09/12/2025 | RE-020 - BRAZALETE CON CAMARA, ADULTO NORMAL, 1 VIA. TAMAÑO: 49X14CM. AZUL. | 1 | 7.26 | 7.26
2025 | 21506 | CORRECTIVO | 23/12/2025 | BATT22 - BBATERÍA WELCH ALLYN 7.2V 3.2Ah | 1 | 181.16 | 181.16
2025 | 21507 | CORRECTIVO | 18/12/2025 | 13010111 - CABLE CONEXION POTENCIALES EVOCADOS (9013C0312) | 1 | 441.41 | 441.41
2025 | 21530 | CORRECTIVO | 10/12/2025 | mp03411 - SET 3 LATIGUILLOS ECG, IEC, TERMINACIÓN PINZA. 1 METRO | 1 | 240.1 | 240.1
2025 | 21576 | CORRECTIVO | 11/12/2025 | EH-620-05 - LAMPARA 6V 20W | 1 | 3.7 | 3.7
2025 | 21596 | CORRECTIVO | 11/12/2025 | 3368433 - CABLE TRONCO SPO2 | 1 | 314.09 | 314.09
2025 | 21664 | CORRECTIVO | 16/12/2025 | 4073 - CABLE INTERMEDIO SPO2 MASIMO RD MD+20FT | 1 | 240.49 | 240.49
2025 | 21665 | CORRECTIVO | 16/12/2025 | 4073 - CABLE INTERMEDIO SPO2 MASIMO RD MD+20FT | 1 | 240.49 | 240.49
2025 | 21681 | CORRECTIVO | 15/12/2025 | EH-620-05 - LAMPARA 6V 20W | 1 | 3.7 | 3.7
2025 | 21779 | CORRECTIVO | 19/12/2025 | batt99 - batería welch allyn 901058 | 1 | 427.28 | 427.28
2025 | 21897 | CORRECTIVO | 22/12/2025 | DS100A - SENSOR SPO2 NELLCOR | 1 | 163.5 | 163.5
2025 | 21918 | CORRECTIVO | 23/12/2025 | REUSE-11 - MANGUITO FLEXI | 1 | 40.1 | 40.1
2025 | 21952 | CORRECTIVO | 23/12/2025 | 4073 - CABLE INTERMEDIO SPO2 MASIMO RD MD+20FT | 1 | 240.49 | 240.49
2025 | 21990 | CORRECTIVO | 29/12/2025 | DS100A - SENSOR SPO2 NELLCOR | 1 | 163.5 | 163.5
2025 | 22055 | CORRECTIVO | 30/12/2025 | 2066261-013 - BATERIA 14.4V 2.25Ah MAC 2000 | 1 | 220.22 | 220.22
131679.95
108826.405