## Sheet0
Código | Nombre | Stock actual | Precio | Total
186-0107 | PIC+ cable que conecta el sensor Quatro BIS | 1 | 96.8 | 96.8
20090048 | LIFSTRAP G77/G88/G9 | 1 | 103.39 | 103.39
20090064 | ROLL FRAME ATTACHMENT GOLV | 1 | 78.79 | 78.79
3368391 | CABLE MULTIMED 5 DE 2,5 mm | 1 | 385 | 385
3444-112 | CABLE PACIENTE 2MM MACH-500633 | 1 | 51.24 | 51.24
3746-Z | LAMPARA 6V/30W, ZEISS 390158, CASQUILLO: P47D. FILAMENTO PUNTUAL DURACION: 100 HORAS. | 1 | 16.1 | 16.1
40042154 | Disco dentado | 1 | 367.27 | 367.27
40402-000036 | KIT REPAIR THERAPY CONNECTOR LP20 | 1 | 326.29 | 326.29
31590003 | EXTRA CATCH STRETCHER, SET 2 | 1 | 258.84 | 258.84
4071 | CABLE PROLONGADOR SPO2, CONEXIÓN RD-CONEXIÓN RED. RAINBOW SET MD20-1,5 METROS | 1 | 193.42 | 193.42
4105 | CABLE ADAPTADOR SPO2 MASIMO CONECTOR LNC-RD | 1 | 57.1 | 57.1
14060146841 | SET LUBING IP S | 1 | 366.7 | 366.7
163959 | FILTRO BACTERIANO R/FM 65MM L51,5MM PESO 17GR | 1 | 15.13 | 15.13
101649S | JUNTA GOMA STATIM | 1 | 139.2 | 139.2
101652S | FILTRO AIRE COMPRESOR | 1 | 21.9 | 21.9
102119S | FILTRO MICROBIOLOGICO STATIM | 1 | 49.3 | 49.3
105936 | SRV. KIT CSM NEWMAR RADIO PCBA | 1 | 370.26 | 370.26
106637S | FILTRO BOMBA AGUA STATIM | 1 | 15.4 | 15.4
2M21082 | JGO.REP. CHARNELA A LA DERECHA | 1 | 122.51 | 122.51
989803196521 | BATERIA 10,8V/2AH, LI-ION. MONITOR X3 PHILIPS | 1 | 290.46 | 290.46
90302784 | Tope de goma | 1 | 15.755 | 15.755
495-4377 | INTERRUPTOR E BALANCIN DPDT | 1 | 15.53 | 15.53
50061934 | Arandela de platillo | 1 | 18.59 | 18.59
508603 | PEDAL ERGOMETRO | 1 | 60.48 | 60.48
537-5472 | BATERIA BALANZA AGITADORA DE SANGRE 12V 3,2AH | 1 | 47.785 | 47.785
HZ3000177 | PORTALAMPARAS MANGO LARINGO HEINE | 1 | 59.48 | 59.48
KERN-RMPE-90 | Tallímetro completo para báscula MPE | 1 | 144.72 | 144.72
ACT 00115 | PEDAL MEDISA | 1 | 107.93 | 107.93
AR00000019 | ANILLO BLOQUEO FLUJO-PRESIÓN CMS-R12.002 | 1 | 5.49 | 5.49
CMS.R12.001 | Conector luer flujo/presión Grael Somte PSG | 1 | 18.51 | 18.51
CMS.R12.002 | Anillo bloqueo luer flujo/presión Grael Somte PSG | 1 | 18.51 | 18.51
CP341724 | CABLE INTERMEDIO SPO2 | 1 | 77.67 | 77.67
DOC10 | CABLE PROLONGADOR SPO2, 2,4 METROS. TIPO SCP-10. CONECTOR 14PIN-9PIN. NELLCOR. | 1 | 98.39 | 98.39
RMPE-9011 | TALLIMETRO KERN | 1 | 115.07 | 115.07
RMPEN-4010 | Foil /Pantalla Basculas MPE | 1 | 75.02 | 75.02
RS24 | POMO AJUSTABLE ALTURA SILL N | 1 | 26.8 | 26.8
S-11251B | NEC S-11251B INVERSOR ORIGINAL USED | 1 | 203.11 | 203.11
U-BL500XLE-0000421 | CARGADOR CAMA OFT | 1 | 332.75 | 332.75
XP12800072 | CABEZAL IMPRESORA PORTAS LEICA IPS | 1 | 495.025 | 495.025
2066261-025 | FRU KEYPAD (NON - STRESS) A | 1 | 631.72 | 631.72
2066261-130 | FRU - POWER SUPPLY | 1 | 74.81 | 74.81
2104813-001 | SET 7 LATIGUILOS, ECG, IEC, TERMINACIÓN CORCHETE 1,05M | 1 | 259.23 | 259.23
21330-001007 | PUERTA DESFIBRILADOR LIFEPAK 20 | 1 | 44.09 | 44.09
6487180 | BATERIA MODULO 12V/4AH | 1 | 627.9065 | 627.9065
6521553 | BATERIA 12V/6,5Ah | 1 | 64.5 | 64.5
675-MINT1150A1206K | Power Swiching Power Supplies | 1 | 80.94 | 80.94
68103584 | MUELLES | 1 | 15.125 | 15.125
31590005 | Q-LINK | 1 | 77.8 | 77.8
821819 | PLACQUITA PS2 | 1 | 8.62 | 8.62
837265 | RS-24 bIELA IZQUIERDA PEDAL | 1 | 50.34 | 50.34
841-5037 | Receptor fibra óptica. | 1 | 28.97 | 28.97
852355 | Adaptador a chasis 30 mm interno | 1 | 35.04 | 35.04
852356 | Adaptador a chasis 30 mm externo | 1 | 25.66 | 25.66
86012873 | Pieza de relleno | 1 | 29.03 | 29.03
866-3586 | Portafusibles para montaje en panel Schurter 16A para 6.3 x 32, 5 x 20mm 1P Polos 500V ac | 1 | 16.72 | 16.72
866-3595 | Portafusibles para montaje en panel Schurter 16A para 6.3 x 32, 5 x 20mm 1P Polos 500V ac | 1 | 17.2 | 17.2
88888210 | BATERIA 18V/1,8A | 1 | 80.8 | 80.8
88888365 | BATERIA 10.8V 0.7AH | 1 | 28.6 | 28.6
MANGUERA FO5 | CABLE FIBRA OPTICA | 1 | 119.19 | 119.19
MDAP30BP25-0909 | MANGUERA PNI ADULTO, 2 VÍAS | 1 | 85.2 | 85.2
MP00953 | TUBO MANGUERA PNI | 1 | 87.7 | 87.7
NFCM9320 | CABLE TOCO | 1 | 148.104 | 148.104
419979-001 | label cam 14 botton para modulo cam 14 | 1 | 51.65 | 51.65
420148-001 | assy weld btm clip cam | 1 | 95.832 | 95.832
20090104 | EMERGENCY LOWERING DEVICE | 1 | 215.62 | 215.62
20132-158 | CABLE CONEXIÓN PARA SONDAS APC, 2,5 METROS | 1 | 582.49 | 582.49
2025177-082 | FRONTAL CARDIOTOCOGRAFOCOROMETRICS 259 | 1 | 645.045 | 645.045
2029890-001V | Banana, IEC, 3.2 m/ 10ft 6 in PARA MAC 2000 | 1 | 149.44 | 149.44
2037103-053 | FRU PROCARE 300 V2 BZI, BP & SPO2 KIT | 1 | 145.225 | 145.225
14047839643 | TAPA MONTADOR LEICA CV5030 | 1 | 0 | 0
99-63490 | LAMPARA DE 12V/30W | 1 | 60.08 | 60.08
99-X719-I | LAMPARA XENON 180W | 1 | 372.5 | 372.5
HB-02-11-550 | CABEZAL OTOSCOPIO HEINE K180 3,5V. FIBRA OPTICA. | 1 | 141.2 | 141.2
453564471661 | M_BIS FRT HOUSG ASSY BIS, ENG | 1 | 50.84 | 50.84
PPHXA12840 | XAAR 128/40 CABEZAL XP12800007 | 1 | 370.35 | 370.35
RE-020 | BRAZALETE CON CAMARA, ADULTO NORMAL, 1 VIA. TAMAÑO: 49X14CM. AZUL. | 1 | 7.26 | 7.26
2270294 | PACK BATERIAS MANDO IR - 10,8V/550 MAH | 1 | 121.46 | 121.46
231221ASIMEHF | FRU-KEYPAD SPA (NON-STRESS) | 1 | 596.97 | 596.97
2386 | BATERIA RADICAL 7 COLOR SCREEN HANDHELD | 1 | 134.56 | 134.56
266002-1148-110 | LAMPARA 12V 30W ZEISS | 1 | 226.5 | 226.5
88888653 | BATERÍA 6V/ 4,5 AH | 1 | 20.4 | 20.4
88888708 | BATERIA 24V 1.7AH | 1 | 65.34 | 65.34
88889418 | BATERIA 7,2V/2,2Ah, NI-MH. Bascula pesa bebes | 1 | 19.43 | 19.43
900178-103 | SET 10 ADAPTADORES A PINZA, IEC. | 1 | 115.44 | 115.44
900PT912 | PORTAFILTROS AIRVO2 | 1 | 54.45 | 54.45
1200602 | ESPEJO LAMPARA HEND. BC/ BD-900 | 1 | 242 | 242
4241231030 | remote battery cover.(Tapa mando proyector optotipo acp-8 | 1 | 13.38 | 13.38
735-0731 | Adaptador AC/DC, 600mA 7.2W, TIPO C | 1 | 21.37 | 21.37
80100156 | MANDO DE GRÚA LIKO | 1 | 159.72 | 159.72
SG-200-65H | DISCO SIERRA 65MM | 1 | 43.56 | 43.56
SR-100 | MANETA CON EJE PARA SILLON ANCAR | 1 | 121 | 121
TS-F4-GE | CABLE SPO2 | 1 | 138.42 | 138.42
453564673981 | MX 100/X3 REAR HUSING | 1 | 157.35 | 157.35
457-4757 | PILA CR2032 | 1 | 2.93 | 2.93
463-0114266122 | CABLE TR3 SIEMENS SIRECUST (6P) | 1 | 33.88 | 33.88
4676 | BATERIA RADICAL 7 CON TARJETA MICRO SD | 1 | 156.55 | 156.55
473752 | MANGUITO COMPLETO MEDIANO ERG | 1 | 180.51 | 180.51
CL58P5MDA | SET 5 LATIGUILLOS ECG, IEC, TERMINACION EN PINZA. 1 METRO. | 1 | 66.33 | 66.33
M1971A | Cable ECG para monitor de transporte PHILIPS | 1 | 0 | 0
M4605A | BATERIA 10,8V/6AH, LI-ON MEDIDAS 148X60X20MM | 1 | 336.68 | 336.68
1110-000040 | QUIK-COMBO (TM) THERAPY CABLE | 1 | 367.84 | 367.84
11255 | AMORTIGUADOR GAS SW13-150N 094595 | 1 | 33.5 | 33.5
200000849 | LÁMPARA L36W/840 | 1 | 10.98 | 10.98
38401816 | SET 10 LATUIGILLOS GENRAL ELECTRIC | 1 | 134.1 | 134.1
31-31063 | SONDA 8 MHZ ECO DOPPLER | 1 | 325 | 325
144-9410 | ´BATERÍA RECARGABLE DE IÓN LITIO, 7,4V, 2,6Ah | 1 | 28.95 | 28.95
300191 | CABLE INTERMEDIO p/PULSIO. NELLCOR (DOC10 - 109824) | 1 | 100.3778 | 100.3778
10571 | CABEZAL OFTALMOSCOPIO RIESTER RI-SCOPE L2 XL 3,5V. | 1 | 163.73 | 163.73
105921 | SRV KIT CSM, FRONT HOUSING | 1 | 76.71 | 76.71
BTPB12-2-7F1 | BATERIA PB 12V/2,9AH, | 1 | 17.39 | 17.39
99-1108 | LAMPARA XENON 3,5V, RIESTER 10608 | 1 | 17.46 | 17.46
511895 | JUEGO PEDAL P/RS24 | 1 | 74.92 | 74.92
300463 | LECTOR CODIGO DE BARRAS (13001764 - 14038230) | 1 | 154.4089 | 154.4089
KB632 | BATERIA 6V 3AH DINAMAP | 1 | 8.25 | 8.25
AG-AP0200 | AEROGEN PRO REPLACEMENT BATTERY | 1 | 45.6 | 45.6
AR00000020 | CABLE ECG MONOBLOCK, IEC, 3 LATIGUILLOS. TERMINACION EN CORCHETE. | 1 | 52.2 | 52.2
ATO-026 | LAMPOARA TONOMETRO | 1 | 41.14 | 41.14
B.002.11.550 | CABEZAL OTOSCOPIO K180 3,5V | 1 | 141.2 | 141.2
CP531924 | CABLE PROLONGADOR SPO2 2,4METROS 15 PINES CONECTOR AZUL | 1 | 39 | 39
CP581724-8P | CABLE INTERMEDIO SPO2 | 1 | 107.156 | 107.156
DS100A | SENSOR SPO2 NELLCOR | 1 | 130.68 | 130.68
TUBO T5 13W | TUBO FLUORESCENTE T513W 840 OSRAM | 1 | 6.9 | 6.9
TYKA-44-A | CARGADOR ORIGINAL BÁSCULAS KERN | 1 | 58.75 | 58.75
VOYAGER1200G | LECTOR COD. BARRAS BLACK USB KIT | 1 | 164.56 | 164.56
YKA-44- | CARGARDOR DE BASCULA KERN | 1 | 49.65 | 49.65
820-8151 | CONECTOR RJ45 PATILLAS | 1 | 2.57 | 2.57
MDAP30BP24-1718 | MANGUERA PNI ADULTO, 2 VIAS, 3,6 METROS. | 1 | 63.88 | 63.88
MP00915 | MANGUITO PNI ADULTO 1 VIA | 1 | 39.7 | 39.7
MP03403 | SET 5 LATIGUILLOS ECG, IEC, CONECTOR EN T PARA MULTIMED PLUS, TERMINACION PINZA. | 1 | 462.82 | 462.82
MS18683 | Cable intermedio saturación (MS18683) | 1 | 168 | 168
205019018 | "BATERIA 4,8V 2AH, NI-MH. PESO: 0,35 KGR. MEDIDAS: 57x14,40x52,20mm" | 1 | 46.59 | 46.59
EPPE5820850.078 | GAS SPRING FOR 5810R | 1 | 79.98 | 79.98
FRU MAC 200 MAIN | FRU MAC 200 MAIN BOARD WITH EMBEDDED WIRELESS SOCKET | 1 | 975.99 | 975.99
FTIMG20962 | CABLE LUZ PARA OLYMPUS | 1 | 432.99 | 432.99
HC-01-30-206 | CABEZAL DE OFTALMOSCOPIO HEINE K180 2.5V | 1 | 275.88 | 275.88
HDD3.5 1Tb | DISCO DURO INTERNO 3.5" 1 Tb | 1 | 125 | 125
4493120000 | Mentonera refractometro TOPCON KR-800 | 1 | 508.81 | 508.81
NFCM9520 | CABLE ASSEMBLY TOCO US COROMETRICS NATILUS 5700HAX/LAX. | 1 | 122.4 | 122.4
OEC-17.384 | PEDAL MESA LINAK | 1 | 50.82 | 50.82
PT-0075 | CALAPIES | 1 | 15.9 | 15.9
QL-103-05 | LAMPARA MERCURIO 22.5 V/ 100W | 1 | 103.5 | 103.5
RE-019 | BRAZALETE CON CAMARA, OBESO, 1 VIA. TAMAÑO: 62X17CM. | 1 | 7.744 | 7.744
176-5478 | CABLE HDMI A DVI-D 1.8M | 1 | 13.33 | 13.33
2158-1 | LAMPARA 6V/4,5A, FILAMENTO HORIZONTAL, ANCLAJE CURVADO, CASQUILLO P44S. DURACION: 100 HORAS. | 1 | 19.44 | 19.44
2500-095 | ENCODER PARA 670 | 1 | 19.06 | 19.06
25020 | CABEZAL OTOSCOPIO WELCH ALLYN F.O HPX 3,5V. | 1 | 125 | 125
2994-399 | Rosca plástico cabezal ultrasonido sonopuls | 1 | 5.99 | 5.99
88888505 | batería desfibrilador LIFEPAK 20 | 1 | 93.5 | 93.5
900770-001 | batería mac 5000 900770-001 | 1 | 220.62 | 220.62
900MR611 | Bracket Mounting MR850 | 1 | 62.92 | 62.92
900PT422 | KIT ENTRADA O2 AIRVO 2 | 1 | 70.18 | 70.18
115-057848-00 | MANGUITO PNI NEONATAL 1 VIA | 1 | 16.94 | 16.94
742-4282 | Cable DIN Mini-DIN 10m Negro | 1 | 9.26 | 9.26
TS-G3 | CABLE PROLONGADOR SPO2 TRUSIGNAL, 3 METROS. | 1 | 137.17 | 137.17
453564768991 | MX 100/X3 LABEL SHEET | 1 | 38.53 | 38.53
46505 | ALIMENTADOR 12V RS-24 | 1 | 156.43 | 156.43
46700 | ULTRASOUND LEVEL SENSOR 66662 | 1 | 525.79 | 525.79
022-000021-00 | BATERÍA LI-ON 11,1 V 4400MaH | 1 | 96.8 | 96.8
0630-803 | Cristal cuarzo para cabezal ultrasonido. | 1 | 197.77 | 197.77
08-653-92-04 | marLED E9i/15 Engine CL ancho,BINA>HW39 | 1 | 465.58 | 465.58
569853 | PSW01 +AXIS COMPONENTE RATÓN BOLA DE ECÓGRAFO TOSHIBA TUS-A500 | 1 | 200.046 | 200.046
5820850078 | MUELLE DE GAS 325N | 1 | 98.71 | 98.71
6200-30-11560 | MANGUERA PNI NEONATAL 1 VIA | 1 | 29.09 | 29.09
BTPB6-4-SF2 | BATERIA PB 6V /4,5AH | 1 | 13.95 | 13.95
LTR216 | CABLES TENS CLAVIJA REDONDA PEQUEÑA AISLADA-BANANA ROJA-NEGRA 2MM. | 1 | 9.07 | 9.07
11141-000112 | BATERÍA LIFEPAK 20E 10,8V | 2 | 341.82 | 683.64
000000-1101-357 | thermoswitch para microscopio opmi pico | 2 | 114.35 | 228.7
000000-1331-202 | PCB BRIGHTNESS BOARD S100 PARA MICRO OPMI PICO. | 2 | 1205.64 | 2411.28
3368433 | CABLE TRONCO SPO2 | 2 | 208.12 | 416.24
3375834 | CABLE PROLONGADOR SPO2, NELLCOR. 2 METROS. | 2 | 256.73 | 513.46
4072 | INTERMEDIO SPO2 MASIMO MD20-05 | 2 | 225.36 | 450.72
4078 | RD RAINBOW SET R25-12 3.7M | 2 | 230.87 | 461.74
BATT22 | BBATERÍA WELCH ALLYN 7.2V 3.2Ah | 2 | 181.16 | 362.32
batt99 | batería welch allyn 901058 | 2 | 269.3 | 538.6
BTPB6-4-5F2 | BATERIA 6V 4,5Ah | 2 | 16.56 | 33.12
100897 | Lector Cod. Barras Black USB Kit VOYAGER 1200G | 2 | 145.2 | 290.4
IBP58AM | CABLE PROLONGADOR IBP, CONEXION ABBOTT | 2 | 84.7 | 169.4
J2022-ORC | LAMPARA XENON 300W | 2 | 521.17 | 1042.34
JQ-249-05 | LAMPARA XENOPHOT 24V/150W | 2 | 5.32 | 10.64
AR00000007 | CBALE ECG PARA TELEMTRIAS | 2 | 87.6 | 175.2
AR00000008 | CABLE ECG PARA TELEMETRIA REF .CLE310I6C | 2 | 87.6 | 175.2
AR00000021 | Batería bascula pesa bebes 7,2V/2,2Ah, NI-MH. | 2 | 19.43 | 38.86
EH-620-05 | LAMPARA 6V 20W | 2 | 3.7 | 7.4
X062 | BATERIA 12V/3,7AH, NIMH. NIHON KHODEN | 2 | 252.28 | 504.56
64440 | LAMPARA HALOSTAR ECO 12V/50W, OSRAM 64440, CASQUILLO GY6.35. FILAMENTO HORIZONTAL, 2000 HORAS. | 2 | 1.98 | 3.96
201-9438 | batería sonda loraspy | 2 | 18.27 | 36.54
2039944-001 | BATERÍA 7,2V/4,5 AH LI-ION PARA ECG MAC 800 | 2 | 231.65 | 463.3
2044265 | FLUORESCENTE TL MINI 6W/33-640 FAM/10X25BOX | 2 | 5.236 | 10.472
99-63430 | LAMPARA 6V/4,5A, CASQUILLO P44S, MEDIDAS 26X18. | 2 | 20.54 | 41.08
99-K007 | LAMPARA HALOGENA 6V 10W, KEELER 1012-P-7003. | 2 | 61.71 | 123.42
RDCOMP00472 | RUEDA Y FIJACIÓN PARA CAMILLA MEDISA OMEGA PRO | 2 | 41.25 | 82.5
1200G-2USB-1 | ESCANER DE MANO, 1D LASER, HONEYWELL VOYAGER | 2 | 123.21 | 246.42
797-3441 | Tubo fluorescente Osram, 8 W, Blanco Frío, 840, T5, 4000K, 430 lm, long. 300mm | 2 | 7.65 | 15.3
SD5117RAC | SENSOR SPO2 | 2 | 125.24 | 250.48
TLD36W | TUBO FLUORESCENTE 36W 1,2M | 2 | 0 | 0
478-955 | MANILLA RS PRO M10 | 2 | 6.52 | 13.04
59-01-011L | PEDAL ERGOMETRO IZQUIERDO | 2 | 74.97 | 149.94
59-01-011R | PEDAL ERGOMETRO DERECHO | 2 | 74.97 | 149.94
CC-1146005 | BOMBILLA TONOMETRO PERKINS 2,5V | 2 | 48.4 | 96.8
CLE310I6C | GE-MARQUETTE ECG TELEMETRY 6-LEADWIRES SET CLIP IEC | 2 | 120.332 | 240.664
KM349104 | CABLE EKG MONOBLOCK, IEC, 10 LATIGUILLOS. TERMINACIÓN EN PINZA. | 2 | 79.2 | 158.4
334-1882-01 | LABEL,COMMUNICATIONS 90217A | 2 | 29.04 | 58.08
397-3441 | Tubo fluorescente Osram, 8 W, Blanco Frío, 840, T5, 4000K, 430 lm, long. 300mm | 2 | 7.65 | 15.3
399001-M | BATERÍA 12V 2.0 AH INFINITY GAMMA | 2 | 44.77 | 89.54
305542 | OCULAR 10X MAGNÉTICO | 2 | 580.79 | 1161.58
1511250 | CONECTOR SIEMENS SENTRON STT DE 4 POLOS | 2 | 175.91 | 351.82
109672S | TECLADO STATIM5000S1 ADHESIVO SIN FERRITA | 2 | 242.05 | 484.1
BOTONPOWERS20 | BOTON POWER S 20 | 2 | 60.5 | 121
BTPB12-17M5 | BATERIA PB 12V/17AH, TERMINAL BN M5, MEDIDAS: 181X76X167MM YUASA. PESO: 5,587 KGR. | 2 | 99.22 | 198.44
99-0601 | LAMPARA HALOGENA 3.5V | 2 | 17.53 | 35.06
99-1107 | LAMPARA XENON 3,5 V RIESTER 10607 | 2 | 22.87 | 45.74
5211 | CABLE PACIENTE ELECTROTERAPIA | 2 | 135.52 | 271.04
5333002 | INTERRUPTOR BALANCÍN | 2 | 5.18 | 10.36
JQ-032-05 | BOMBILLA HALOGENA 12V 30W | 2 | 14.62 | 29.24
JQ-109-05 | LAMPARA 12V/100W, 64623 OSRAM, CASQUILLO GY6,35. DURACION: 2000 HORAS. | 2 | 7.89 | 15.78
KL-075-05 | LAMPARA 12V/75W, OSRAM 64615, CASQUILLO GZ6.35 CON REFLECTOR MR16. DURACION: 50 HORAS. | 2 | 11.53 | 23.06
ACTIVIMETRO | PROTECTOR POZO | 2 | 266.2 | 532.4
AR00000010 | SONDA DE TEMPERATURA & FISHER AND PAYKEL (900MR869) | 2 | 311.88 | 623.76
SC447 | Transformador para bascula electronica Seca 230V/50HZ 12V/130MA SA4470000009 | 2 | 88.174 | 176.348
XS400-1501-2 | TAPA BATERIA | 2 | 54.4 | 108.8
XT-45025 | CABLE AVANT | 2 | 356.9 | 713.8
YKA-44 | ADAPTADOR RED P/BASCULA KERM MOD.MPE/MBC | 2 | 49.65 | 99.3
2089797-004 | LATIGUILLO TERMINACIÓN EN BLANCO, IEC, DCAR, SET DE 10 LATIGUILLOS. 1 METRO. | 2 | 157.3 | 314.6
214-1061-00 | mainfold, air, tarsan I 90217A | 2 | 25.41 | 50.82
64259 | LAMPARA 12V/20W G4 | 2 | 27.76 | 55.52
6863-800 | SENSOR TAMAÑO M PARA POLÍGRAFO RESPIRATORIO. | 2 | 244.02 | 488.04
6885500 | MAQUET BISAGRAS PUERTA. | 2 | 48.23 | 96.46
702-3265 | ALIMENTADOR AD/DC ANSMANN 12-24V | 2 | 44.97 | 89.94
801502-001 | PCB CAM14CABLE INTFC | 2 | 136.8 | 273.6
88888413 | bateria 9.6v 3.8ah nellcor 560 | 2 | 55.09 | 110.18
MSAP30BP1615 | MANGUERA PNI ADULTO/PEDIATRICO, 1 VÍA. 3 METROS. | 2 | 75.8 | 151.6
2016560-001 | CABLE ASSY HOST MAC 5000 | 2 | 318.2 | 636.4
20190076 | CONTROL BOX UND100 102 EM/ | 2 | 569.86 | 1139.72
100891 | Fru- Keypad SPA Mac 2000 | 2 | 493.46 | 986.92
99-5162 | LAMPARA 12V 50W | 2 | 32.4 | 64.8
08-674-01-04 | AC2000-D-Joint Covers > Arm | 2 | 43.5767 | 87.1533
100005 | LAMPARA 12V 20W OPTOTIPO | 2 | 14.4 | 28.8
FLUORESCENTE | TUBO FLUORESCENTE T5 40W GERMICIDA TUV 36T5 4P SE | 2 | 19.24 | 38.48
H662 | ELECTRODO TIERRA NM-5018 45CM1 PCS | 2 | 90.75 | 181.5
NH-020-04 | LAMPARA HALOGENA 12V/20W, OSRAM 64425, CASQUILLO G4, FILAMENTO VERTICAL. | 2 | 2.38 | 4.76
2231-395 | KIT OCULAR MICROSCOPIO ZEISS OPMI PICO | 2 | 193.6 | 387.2
2701 | TARJETA DE CONTROL BOARD AS7.093.BA00010 | 2 | 256 | 512
900MR806 | ADAPTADOR ELECTRICO PARA CIRCUITO PACIENTE. (MR850) | 2 | 185.24 | 370.48
11305711 | SOPORTE CAZABURBUJAS 2MM CPL CON SEBSORES | 2 | 148.41 | 296.82
11375631 | PUERTA 20+22 MM CAZABURBUJAS | 2 | 32.3 | 64.6
11499901 | Unidad de control mesa exploración SCHMITZ ARCOMATIC | 2 | 748.93 | 1497.86
121-7150 | ALIMENTADOR BISTOS BT-740 | 2 | 42.35 | 84.7
12682 | TSPS BATERIA SPY LORA Y NANO | 2 | 7.02 | 14.04
12813 | porta lámpara LARINGOSCOPIO. | 2 | 35.72 | 71.44
437-0087-00 | CASE, DOOR, BATTERY COVER | 2 | 24.2 | 48.4
SI4314RAC | SENSOR SPO2, PINZA ADULTO, REUTILIZABLE, 0,90 METROS. MASIMO LNCS DCI MAYOR 30KR. | 2 | 94.5 | 189
SSP014 | . Barometro p/aspirador Cami Askir 30 | 2 | 21.78 | 43.56
02895-000 | SONDA TEMPERATURA WELCH ALLYN | 2 | 64.13 | 128.26
5750021 | CABLE NEGRO NEGATIVO PARA EQUIPO TOF-WATCH 79950074. | 2 | 32 | 64
617-0773 | Pilas AA recargables NiMH, 1.2V, 2.6Ah | 2 | 3.842 | 7.684
6196961 | VENTILADOR AXIAL RS PRO DE 120 x 120 x 30MM 230 V ac 24 W 3000rpm | 2 | 36.85 | 73.7
CAMISP0006/3 | MANDO REGULADOR PARA ASPIRADOR CAMI | 2 | 20.45 | 40.9
KM34B104 | CABLE ECG X10 MAC2000 | 2 | 93.2318 | 186.4636
11217 | PREFILTRO CABINA MINI-V | 3 | 22.9 | 68.7
5213 | CABLE DE CONEXION DE ELECTRODOS GRIS CLARO 1 PAR (SERIE BTL) TENS | 3 | 45.5 | 136.5
AML0706 | BATERIA INFINITY DRAGER | 3 | 135.58 | 406.74
CT58312P-N | PETACA ECG MONITOR PHILIPS | 3 | 94.83 | 284.49
CT58512P-N | CABLE TRONCO ECG, 5 LATIGUILLOS | 3 | 83.615 | 250.845
WA-4500-34 | TUBO PNI 2 VIAS | 3 | 66.6829 | 200.0486
842249 | ROSCA SILLIN ERGOM SANABIKE 450F | 3 | 11.33 | 33.99
RE-020SL | MANGUITO PRESION ARTERIAL REUTILIZABLE 1 VIA | 3 | 5.65 | 16.95
900MR805 | CABLE HUMIDIFICADOR FISHER & PYKEL | 3 | 253.035 | 759.105
11381 | LAMPARA LARINGOSCOPIO RIESTER 2,7 V | 3 | 33.21 | 99.63
SI5319RAC | SENSOR SPO2, PINZA ADULTO, REUTILIZABLE, 0,9 METROS. CONECTOR NIHON KOHDEN. | 3 | 38.72 | 116.16
KL-150-05 | LAMPARA DICROICA HALOGENA 15V/150W HLX OSRAM 64634, CASQUILLO GZ6,35 REFLECTOR MR16. DURACION 50HOR. | 3 | 10.01 | 30.03
4089 | CABLE ADAPTADOR LNCS A RD | 3 | 107.69 | 323.07
5214 | CABLE DE CONEXION DE ELECTRODOS GRIS OSCURO, 1 PAR (SERIE BTL) TENS | 3 | 45.5 | 136.5
CMS.R08.006 | TAPA FRONTAL CARCASA PIBS OMNEA DUAL MODE | 3 | 86.08 | 258.24
HX-02-99-382 | BATERÍA 3,6V/800MAH, NI-MH | 3 | 94.74 | 284.22
778-1166 | BATERIA 3.6V AA LITIO | 3 | 54 | 162
99-5003 | LAMPARA HALOGENA 4,65V WELCH ALLYN | 4 | 32.1 | 128.4
99-5013 | LAMPARA HALOGENA 3.5V, WELCH ALLYN.03000. | 4 | 18.92 | 75.68
99-90226 | LAMPARA XENON 3,5V, HEINE XHL044. LARINGOSCOPIO HEINE | 4 | 17.29 | 69.16
RE-016 | MANGUITO CON CÁMARA, OBESO, 2VÍAS. TAMAÑO: 62X17CM | 4 | 9.68 | 38.72
02893-000 | SONDA TEMPERATURA AXILAR/ORAL | 4 | 73.68 | 294.72
104695S | VALVULA SOLENOIDE 5000SC | 4 | 520.01 | 2080.04
BTPB12-2-2F1 | BATERIA12V 2.3Ah | 4 | 25.56 | 102.24
99-5032 | LAMPARA LARINGO WELCH ALLYN 06000 | 4 | 18.08 | 72.32
AR00000009 | MP00915 . MANGUITO 1 VIA 23-33CM | 4 | 30.1 | 120.4
UV-BG23 | LAMPARA UV-B | 4 | 107.5 | 430
HLX4643 | LAMPARA 12V/50W BASE ESPECIAL CASQUILLO T11 | 4 | 58.81 | 235.24
KM34P104 | CABLE ECG 10 LATIGUILLOS TERMINACIÓN EN PINZA | 4 | 95.83 | 383.32
0007321 | CONEXIÓN PANTALLA PULSADOR | 5 | 5.15 | 25.75
0029353 | CIRCUITO DISPLAY CENTRÍFUGA SELECTA | 5 | 164.58 | 822.9
010023 | HEATING CUSHION SET PC201 | 5 | 418.61 | 2093.05
1604 | RESISTENCIA PARA BAÑO REF 1604 COD 91 | 5 | 151.25 | 756.25
10040 | CIERRE HOPPO 8440 | 5 | 111.56 | 557.8
RMBCN-4011 | TECLADO PARA BASCULA MBC 20KG 10M | 5 | 48.4 | 242
6707141 | TRANSDUCTOR PRESIÓN ARTERIAL | 5 | 149.77 | 748.85
99-90212 | LAMPARA HALOGENA 3.5V | 5 | 23.02 | 115.1
99-90228 | LAMPARA LARINGO HEINE 049 | 5 | 18.62 | 93.1
99-X613 | LAMPARA HALOGENA DECOSTAR 51 TITAN 12V/50W, CASQUILLO GU5.3 REFLECTOR MR16. ANGULO 24º (46870) | 5 | 14.74 | 73.7
179-8534 | LUMIARIA LED 4W | 5 | 30.26 | 151.3
436-4774 | bateria registrador JRI | 5 | 15.63 | 78.15
M399161 | RETR.KIT MOTOR BOMBA SANGRE&LP624POL4008 | 5 | 782.52 | 3912.6
735-0740 | ALIMENTADOR 12VCC | 6 | 21.9 | 131.4
0135228 | CONECTOR PNI DE MANGUITO DE ISQUEMIA | 7 | 14.01 | 98.07
CN-BP12 | CONECTOR NIBP METALICO, MALE BAYONET. ESPIGA GRUESA, PHILIPS. | 8 | 2.7 | 21.6
99-90213 | LAMPARA OTOSCOPIO 3,5V HEINE XHL086 | 8 | 22.3 | 178.4
1604A | PILA ALCALINA 9V TIPO LR09. 6LR61 PANASONIC POWERLINE. | 23 | 1.84 | 42.32
|  |  | 38786.9805 | 64653.7987
51720.3896
42744.1236