## lote 1
Lote 1: Lámpara Quirúrgica Doble Cupula
CASA COMERCIAL:
FABRICANTE:
MARCA:
MODELO:
IMAGEN
Características Generales:
Unidades incluidas:
Composición (monofoco/multifoco, nº brazos,...):
Tecnología LED (S/N):
Montaje de lámpara principal y satélite por separado (S/N):
Montaje de lámpara principal y satélite en un único anclaje (S/N):
Sistema de anclaje que permita ampliar el número de brazos sin necesidad de obra (S/N):
Rotación (grados):
Regulación en altura (cm. Especificar máximo y mínimo):
Longitud de los brazos:
Asas laterales (S/N):
Control de las funciones de la lampara :
Integrado en cuerpo lámpara (S/N, ubicación y funcionalidades):
En pared (S/N, funcionalidades):
Otros (S/N, ubicación, funcionalidades):
Encendido y apagado de ambas cúpulas simultáneamente (S/N):
Control electrónico de las funciones de trabajo (S/N. Indicar si en el cuerpo de la lámpara y/o en pared):
Encendido/apagado:
Control de intensidad:
Modo endoscópico:
Ajuste temperatura de color:
Sincronización de los dos cuerpos de la lámpara:
Otras:
Mango de control esterilizable por cúpula (S/N):
Mango de control esterilizable por lámpara (S/N):
Especificar sistemas de esterilización permitidos:
Especificar número de esterizaciones por mango permitidas
Uso de fundas desechables (S/N, nº incluido):
Preinstalación de cámara en ambas cúpulas (S/N. Escificar):
Rango de atenuación :
Sistema de detección/reducción de sombras. Describir características del sistema ofertado:
Corrección de sombras (iluminación residual):
Con una máscara:
Con dos máscaras:
Con un tubo:
Con una máscara y un tubo:
Con dos máscaras y un tubo:
Accesorios incluidos. Especificar.
Anillos de anclaje (S/N):
Tubo de suspensión (S/N):
Embellecedor de techo (S/N):
Fuente de alimentación (S/N)::
Otros accesorios:
Otras características solicitadas (indicar):
Características de iluminación:
Intensidad luminosa a 1 metro de distancia (lux):
Ajuste de iluminación (S/N):
Continuo/Escalado (nº pasos):
Modo de iluminación de endoscopia (S/N):
Ajuste intensidad (%):
Factor de reproducción de color (Ra). ≥ 94. (S/N)
Incremento de temperatura en el campo de operación (ºC):
Incremento de temperatura en el área de la cabeza del cirujano (ºC):
Profundidad de campo L1 + L2 (CON 20%) (cm):
Profundidad de campo L1 + L2 (CON 60%) (cm):
Tamaño de campo iluminado regulable (S/N. Especificar):
Campo iluminado Mínimo:
Campo iluminado Máximo:
Temperatura de color (K):
Regulable (S/N, indicar nº pasos):
Coeficiente de reproducción de color (%):
Distancia enfocable de trabajo (cm):
Radio de acción:
Radiación fotométrica (lm/w):
Absorción de radiación IR (S/N, %):
Diodos LED:
Número:
Bloque diodos mínimo sustitución:
Vida media (horas):
Importe sustitución:
Otras características del sistema:
Diseño compatible con sistemas de flujo de aire laminar(S/N):
Diseño de cúpula y brazo:
Superficie lisa (S/N):
Facilmente limpiable (S/N):. Especificar:
Admite productos de limpieza y desinfección habituales (S/N):Especificar:
Dimensiones e instalación:
Peso del cuerpo de la cúpula (KG)
Peso del conjunto de suspensión incluida la cúpula (KG)
Diámetro de acción:
Altura de acción:
Alimentación (V):
Frecuencia (Hz):
Consumo eléctrico de cada cúpula(W)
Otras características:
Formación y Puesta en Marcha
Formación del Usuario:
Médicos:
Personal técnico del centro:
Formación del Personal Técnico:
Técnico (Describir nº y formación técnica):
Tiempo total de instalación y ajustes:
Garantías y Características de Servicio
Periodo de Garantía al menos 2 años (S/N):
Componentes fuera Garantía (S/N):
En caso afirmativo, especificar:
Cobertura durante la garantía. Indicar:
Mantenimiento preventivo:
nº revisiones:
Alcance:
Año de fabricación del equipo (Priemra fecha de comercializacion):
Adjunta lista y precio de los fungibles más utilizados (S/N):
Indicar vida media del equipo (años):
Existencia piezas de repuesto (años):
Tiempo para suministro Equipo (días naturales):
Contrato Mantenimiento (IVA incluido):
Tipo A: Todo riesgo.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento a todo riesgo (Sin ningún tipo de exclusión):
Incluye mantenimiento de los elementos auxiliares adquiridos con el equipo (S/N):
Enumerar los excluidos:
Tiempo de respuesta con presencia física ( en horas). Especificar valores:
Días hábiles y horario de trabajo a la semana del servicio técnico:
Nº de revisiones /año:
Días de parada/año por revisiones necesarias del equipo:
Disponibilidad del equipo:
Tiempo útil de funcionamiento (%):
Tipo B: Mantenimiento con exclusiones.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento con algún tipo de exclusión:
Enumerar los elementos y accesorios que se consideran excluidos:
Tipo C: Mantenimiento preventivo.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento con algún tipo de exclusión:
Enumerar los elementos y accesorios que se consideran excluidos:
Actualizaciones de los equipos
Indicar la fórmula bajo la cual el Licitador se compromete a mantener actualizado el equipo sin coste adicional:
Documentación técnica
Catálogos, Produc Data,.. (S/N):
Manuales de funcionamiento (S/N):
En castellano (S/N):
Manuales de mantenimiento (S/N):
En castellano (S/N):
Protocolo del test de aceptación del equipo:
Presenta al concurso copia de la documentación técnica correspondiente al protocolo de las pruebas a realizar para la aceptación del equipo (S/N):
Equipos instalados
Incluye listado de equipos similares al ofertado que se han instalado en los últimos 3 años en España, clasificados por modelo, año de instalación y centro (S/N):
Certificados de cumplimiento de normativa nacional y/o europea e internacional incluidos (S/N) Indicar aportados en oferta:
Marcado CE:
FDA 510(k)
ISO 9001
ISO 14001
ISO 13485
IEC 60601
Conformance Claim Set:
Otros:
Servicio técnico en plaza (S/N):
Indicar nº de técnicos/titulación y dirección del más cercano:
Horario de recepción de llamadas: Teléfono/s:
Tiempo Respuesta Servicio Técnico con presencia física (Horas). Indicar valores:
Tiempo Respuesta para Repuestos y consumibles (Horas/Días):
Precio/Hora Servicio técnico (IVA incluido):
Dietas (horas, km., etc.) (S/N):
En caso afirmativo, coste dietas(IVA incluido):
Indicar otras características valorables del Servicio Técnico que prestará la adjudicataria:

## lote 2
Lote 2: Lámpara Quirúrgica Doble Cupula, brazo portamonitor, monitor y cámara
CASA COMERCIAL:
FABRICANTE:
MARCA:
MODELO:
IMAGEN
Características Generales:
Unidades incluidas:
Composición (monofoco/multifoco, nº brazos,...):
Tecnología LED (S/N):
Montaje de lámpara principal y satélite por separado (S/N):
Montaje de lámpara principal y satélite en un único anclaje (S/N):
Sistema de anclaje que permita ampliar el número de brazos sin necesidad de obra (S/N):
Rotación (grados):
Regulación en altura (cm. Especificar máximo y mínimo):
Longitud de los brazos:
Asas laterales (S/N):
Control de las funciones de la lampara :
Integrado en cuerpo lámpara (S/N, ubicación y funcionalidades):
En pared (S/N, funcionalidades):
Otros (S/N, ubicación, funcionalidades):
Encendido y apagado de ambas cúpulas simultáneamente (S/N):
Control electrónico de las funciones de trabajo (S/N. Indicar si en el cuerpo de la lámpara y/o en pared):
Encendido/apagado:
Control de intensidad:
Modo endoscópico:
Ajuste temperatura de color:
Sincronización de los dos cuerpos de la lámpara:
Otras:
Mango de control esterilizable por lámpara (S/N):
Especificar sistemas de esterilización permitidos:
Especificar número de esterizaciones por mango permitidas
Uso de fundas desechables (S/N, nº incluido):
Preinstalación de cámara en ambas cúpulas (S/N. Escificar):
Rango de atenuación :
Sistema de detección/reducción de sombras. Describir características del sistema ofertado:
Corrección de sombras (iluminación residual):
Con una máscara:
Con dos máscaras:
Con un tubo:
Con una máscara y un tubo:
Con dos máscaras y un tubo:
Cámara de video:
Nº cámaras incluida en oferta:
Características de la cámara:
FULL HD (S/N):
Resolución:
Zoom óptico (x):
Zoom digital (x):
Otras características:
Accesorios incluidos. Especificar.
Anillos de anclaje (S/N):
Tubo de suspensión (S/N):
Embellecedor de techo (S/N):
Fuente de alimentación (S/N)::
Otros accesorios:
Otras características solicitadas (indicar):
Características de iluminación:
Intensidad luminosa a 1 metro de distancia (lux):
Ajuste de iluminación (S/N):
Continuo/Escalado (nº pasos):
Modo de iluminación de endoscopia (S/N):
Ajuste intensidad (%):
Factor de reproducción de color (Ra). ≥ 94. (S/N)
Incremento de temperatura en el campo de operación (ºC):
Incremento de temperatura en el área de la cabeza del cirujano (ºC):
Profundidad de campo L1 + L2 (CON 20%) (cm):
Profundidad de campo L1 + L2 (CON 60%) (cm):
Tamaño de campo iluminado regulable (S/N. Especificar):
Campo iluminado Mínimo:
Campo iluminado Máximo:
Temperatura de color (K):
Regulable (S/N, indicar nº pasos):
Coeficiente de reproducción de color (%):
Distancia enfocable de trabajo (cm):
Radio de acción:
Radiación fotométrica (lm/w):
Absorción de radiación IR (S/N, %):
Diodos LED:
Número:
Bloque diodos mínimo sustitución:
Vida media (horas):
Importe sustitución:
Brazo porta monitor:
Nº uds:
Tamaño máximo de monitor soportado ("):
Peso máximo de monitor soportado (Kg)
Mango estéril para mejo y posicionamiento del monitor en la zona estéril de quirófano (S/N):
Monitor:
Nº uds:
Tamaño monitor ofertado (")
4K/UHD (S/n)
Resolución:
Permite visualización en 3D (S/N. Indicar):
Incluye cableado (S/N). Indicar:
Otras características:
Otras características del sistema:
Diseño compatible con sistemas de flujo de aire laminar(S/N):
Inclusión de cableado y todos los elementos necesarios para realizar la conexión entre las cámaras y los monitores de forma que el conjunto quede totalmente operativo (S/N):
Diseño de cúpula y brazo:
Superficie lisa (S/N):
Facilmente limpiable (S/N):. Especificar:
Admite productos de limpieza y desinfección habituales (S/N):Especificar:
sistema operativo de todo el equipo informático incluido en la solución ofertada que sea necesario conectar a la red de datos o integrarse con los sistemas informáticos del centro:
Otras características:
Dimensiones e instalación:
Peso del cuerpo de la cúpula (KG)
Peso del conjunto de suspensión incluida la cúpula (KG)
Diámetro de acción:
Altura de acción:
Alimentación (V):
Frecuencia (Hz):
Consumo eléctrico de cada cúpula(W)
Otras características:
Formación y Puesta en Marcha
Formación del Usuario:
Médicos:
Personal técnico del centro:
Formación del Personal Técnico:
Técnico (Describir nº y formación técnica):
Tiempo total de instalación y ajustes:
Garantías y Características de Servicio
Periodo de Garantía al menos 2 años (S/N):
Componentes fuera Garantía (S/N):
En caso afirmativo, especificar:
Cobertura durante la garantía. Indicar:
Mantenimiento preventivo:
nº revisiones:
Alcance:
Año de fabricación del equipo:
Adjunta lista y precio de los fungibles más utilizados (S/N):
Indicar vida media del equipo (años):
Existencia piezas de repuesto (años):
Tiempo para suministro Equipo (días naturales):
Contrato Mantenimiento (IVA incluido):
Tipo A: Todo riesgo.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento a todo riesgo (Sin ningún tipo de exclusión):
Incluye mantenimiento de los elementos auxiliares adquiridos con el equipo (S/N):
Enumerar los excluidos:
Tiempo de respuesta con presencia física ( en horas). Especificar valores:
Días hábiles y horario de trabajo a la semana del servicio técnico:
Nº de revisiones /año:
Días de parada/año por revisiones necesarias del equipo:
Disponibilidad del equipo:
Tiempo útil de funcionamiento (%):
Tipo B: Mantenimiento con exclusiones.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento con algún tipo de exclusión:
Enumerar los elementos y accesorios que se consideran excluidos:
Tipo C: Mantenimiento preventivo.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento con algún tipo de exclusión:
Enumerar los elementos y accesorios que se consideran excluidos:
Actualizaciones de los equipos
Indicar la fórmula bajo la cual el Licitador se compromete a mantener actualizado el equipo sin coste adicional:
Documentación técnica
Catálogos, Produc Data,.. (S/N):
Manuales de funcionamiento (S/N):
En castellano (S/N):
Manuales de mantenimiento (S/N):
En castellano (S/N):
Protocolo del test de aceptación del equipo:
Presenta al concurso copia de la documentación técnica correspondiente al protocolo de las pruebas a realizar para la aceptación del equipo (S/N):
Equipos instalados
Incluye listado de equipos similares al ofertado que se han instalado en los últimos 3 años en España, clasificados por modelo, año de instalación y centro (S/N):
Certificados de cumplimiento de normativa nacional y/o europea e internacional incluidos (S/N) Indicar aportados en oferta:
Marcado CE:
FDA 510(k)
ISO 9001
ISO 14001
ISO 13485
IEC 60601
Conformance Claim Set:
Otros:
Servicio técnico en plaza (S/N):
Indicar nº de técnicos/titulación y dirección del más cercano:
Horario de recepción de llamadas: Teléfono/s:
Tiempo Respuesta Servicio Técnico con presencia física (Horas). Indicar valores:
Tiempo Respuesta para Repuestos y consumibles (Horas/Días):
Precio/Hora Servicio técnico (IVA incluido):
Dietas (horas, km., etc.) (S/N):
En caso afirmativo, coste dietas(IVA incluido):
Indicar otras características valorables del Servicio Técnico que prestará la adjudicataria: